RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312, DE 09 DE OUTUBRO DE 2019

Aprova o Regulamento de Prestação dos Serviços

| Públicos | de | Abastecimento | de | Água | e | de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Esgotamento Sanitário e Atendimento aos Usuários 
do Município de Cordeirópolis e dá outras 
providências.

A DIRETORIA EXECUTIVA da AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA REGULADORA PCJ ou ARES-PCJ), no uso de suas atribuições e na forma da Cláusula 32ª, inciso III, do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ convertido em Contrato de Consórcio Público, e o Artigo 29, inciso III, do Estatuto Social da Agência Reguladora PCJ e;

CONSIDERANDO:

Que os artigos 23 e 27 da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, definem os aspectos normativos em que as agências reguladoras editarão normas relativas às dimensões técnicas, econômicas e sociais de prestação dos serviços de saneamento básico.

Que os preceitos norteadores da Resolução nº 50, de 28 de fevereiro de 2014, e suas alterações, em especial nos artigos 45 e 46, delimitam a forma e a obrigação dos prestadores de saneamento básico em editar Regulamento de Prestação de Serviços visando a divulgação do padrão normativo aos usuários.

Que o Município de Cordeirópolis – SP, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis – SAAE, responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município, em conformidade com a Resolução ARES-PCJ nº 50/2014, e suas alterações, solicitou análise de seu Regulamento que disciplina a forma de prestação dos serviços e atendimento;

Que a Agência Reguladora PCJ, através da Nota Técnica nº 26/2019, concluiu que o Regulamento apresentado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis – SAAE atende ao conteúdo mínimo estabelecido pela Resolução ARES-PCJ nº 50/2014, cumprindo todas as ressalvas.

Que, em face do cumprimento de todas as diretrizes, a Diretoria Executiva da ARES-PCJ, reunida em 09 de outubro de 2019;

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	1

RESOLVE:

Art. 1º - Ratificar o teor da Nota Técnica nº 26/2019, com a consequente homologação do regulamento de prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e atendimento aos usuários do Município de Cordeirópolis, cujo conteúdo em sua íntegra está inserido no Anexo A, da presente Resolução.

Art. 2º - Para conhecimento ou consulta pelos usuários usuário, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis – SAAE, deverá disponibilizar nos locais de atendimento e em locais de fácil visualização e acesso, bem como em seu sítio eletrônico ou em outros meios de comunicações, o Regulamento ora homologado, conforme preconiza o art. 46, da Resolução ARES-PCJ nº 50/2014, para imediata aplicação.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na da data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

DALTO FAVERO BROCHI 
Diretor Geral

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	2

ANEXO A

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIRÓPOLIS - SAAE

REGULAMENTO DOS SERVIÇO PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE

COLETA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS – SAAE

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	3

SUMÁRIO

TÍTULO I .................................................................................................................................... 8 DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES APLICADAS ............................................................................ 8 Capítulo I..................................................................................................................................8 DO OBJETO...............................................................................................................................8 Capítulo II ................................................................................................................................. 8 DAS DEFINIÇÕES ...................................................................................................................... 8 TÍTULO II ................................................................................................................................. 13 DOS USUÁRIOS ...................................................................................................................... 13 Capítulo I ................................................................................................................................ 13 DA TITULARIDADE DAS LIGAÇÕES ........................................................................................ 13 Capítulo II ............................................................................................................................... 13 DO CADASTRO E DA CLASSIFICAÇÃO .................................................................................... 13 Seção I .................................................................................................................................... 13 DO CADASTRO ....................................................................................................................... 13 Seção II ................................................................................................................................... 15 DA CLASSIFICAÇÃO ................................................................................................................ 15 Capítulo III .............................................................................................................................. 15 DOS DEVERES E DIREITOS DOS USUÁRIOS ........................................................................... 15 Seção I .................................................................................................................................... 15 DOS DEVERES ......................................................................................................................... 15 Seção II ................................................................................................................................... 18 DOS DIREITOS ........................................................................................................................ 18 TÍTULO III ................................................................................................................................ 19 DOS SERVIÇOS PRESTADOS ................................................................................................... 19 Capítulo I ................................................................................................................................ 19 DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE COLETA DE ESGOTO ..................................... 19 Capítulo II ............................................................................................................................... 20

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	4

DOS PONTOS DE ENTREGA DE ÁGUA E DE COLETA DE ESGOTO ......................................... 20 Capítulo III .............................................................................................................................. 22 DOS RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA E DE ESGOTO ................................................................... 22 Capítulo IV .............................................................................................................................. 23 DAS LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO ...................................................................................... 23 Seção I .................................................................................................................................... 23 DOS PEDIDOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO .................................................................. 23 Seção II ................................................................................................................................... 26 DAS LIGAÇÕES TEMPORÁRIAS .............................................................................................. 26 Seção III .................................................................................................................................. 27 DAS LIGAÇÕES DEFINITIVAS .................................................................................................. 27 Seção IV .................................................................................................................................. 29 DAS LIGAÇÕES PARTICULARES EM ESPAÇOS PÚBLICOS ...................................................... 29 Seção V ................................................................................................................................... 29 DAS LIGAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE HIDRANTES .............................................................. 29 Seção VII ................................................................................................................................. 31 DOS PADRÕES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO ................................................................. 31 Seção VIII ................................................................................................................................ 31 DO FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA ............................................ 31 Capítulo VI .............................................................................................................................. 32 DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ...................................................................................... 32 Capítulo VII ............................................................................................................................. 34 DAS ÁREAS DE SERVIDÃO E DAS PASSAGENS DE SERVIDÃO ............................................... 34 Capítulo VIII............................................................................................................................ 34 DOS OUTROS SERVIÇOS ......................................................................................................... 34 Capítulo IX .............................................................................................................................. 35 DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS .................................................................... 35 Capítulo X ............................................................................................................................... 37 DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESPECIAIS .............................................. 37 Capítulo XI .............................................................................................................................. 38 DO ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL ............................................................... 38 RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 5

TÍTULO IV................................................................................................................................ 39 DOS LOTEAMENTOS, CONDOMÍNIOS E OUTROS EMPREENDIMENTOS .............................. 39 Capítulo I ................................................................................................................................ 39 DISPOSIÇÕES GERAIS ............................................................................................................. 39 Capítulo II ............................................................................................................................... 41 DO RECEBIMENTO DAS OBRAS ............................................................................................. 41 TÍTULO V ................................................................................................................................. 41 DAS INSTALAÇÕES INTERNAS E DOS HIDRÔMETROS........................................................... 41 Capítulo I ................................................................................................................................ 41 DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DE ÁGUA ............................................................................... 41 Capítulo II ............................................................................................................................... 42 DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO ............................................................................ 42 Capítulo III .............................................................................................................................. 43 DOS HIDRÔMETROS............................................................................................................... 43 TÍTULO VI................................................................................................................................ 45 DAS TARIFAS, FATURAMENTO E COBRANÇA ....................................................................... 45 Capítulo I ................................................................................................................................ 45 DISPOSIÇÕES GERAIS ............................................................................................................. 45 Capítulo II ............................................................................................................................... 50 DA TARIFA RESIDENCIAL SOCIAL ........................................................................................... 50 Capítulo III .............................................................................................................................. 50 DA TARIFA DIFERENCIADA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA COM CAMINHÃO-PIPA 50 Capítulo IV .............................................................................................................................. 50 DA REVISÃO DAS FATURAS ................................................................................................... 50 Capítulo V ............................................................................................................................... 52 DO CICLO DE FATURAMENTO ............................................................................................... 52 Capítulo VI .............................................................................................................................. 53 DAS TARIFAS DOS SERVIÇOS ................................................................................................. 53 TÍTULO VII .............................................................................................................................. 54 DAS IRREGULARIDADES E PENALIDADES .............................................................................. 54 Capítulo I ................................................................................................................................ 54 RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 6

DAS IRREGULARIDADES E PENALIDADES .............................................................................. 54 Capítulo II ............................................................................................................................... 58 DOS LANÇAMENTOS PROIBIDOS .......................................................................................... 58 Seção I .................................................................................................................................... 58 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ..................................................................................................... 58 Seção II ................................................................................................................................... 60 DAS FISCALIZAÇÕES ............................................................................................................... 60 TÍTULO VIII ............................................................................................................................. 61 DA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ......................................................................................... 61 Capítulo I ................................................................................................................................ 61 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ..................................................................................................... 61 Capítulo II ............................................................................................................................... 63 DA RELIGAÇÃO ....................................................................................................................... 63 Capítulo III .............................................................................................................................. 64 DA SUPRESSÃO DA LIGAÇÃO DE ÁGUA E DE ESGOTO ......................................................... 64 Título IX .................................................................................................................................. 64 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS ...................................................................................................... 64 Capítulo I ................................................................................................................................ 64 DAS OBRAS PRÓXIMAS ÀS REDES PÚBLICAS ........................................................................ 64 Capítulo III .............................................................................................................................. 65 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS ...................................................................................................... 65 ANEXO I .................................................................................................................................. 66 PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ............................................................................................ 66 ANEXO II ................................................................................................................................. 68 PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO ........................................................................................ 68

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	7

TÍTULO I 
DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES APLICADAS

Capítulo I 
DO OBJETO

Art. 1º. O presente Regulamento tem por objetivo regulamentar a prestação do serviço público de abastecimento de água e coleta de esgoto, no município de Cordeirópolis - SP, disciplinando: I. a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no limite territorial do Município de Cordeirópolis – SP; 
II. as relações entre SAAE, USUÁRIO e AGÊNCIA REGULADORA, determinando as suas respectivas situações, direitos, deveres e obrigações básicas; 
III. a contraprestação pelos serviços prestados: aplicação das tarifas e preços públicos; 
IV. a verificação de irregularidades; 
V. o regime de penalidades.

Capítulo II 
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º. Neste Regulamento são adotadas as seguintes definições: 
I. PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA: local reservado pelo proprietário ou caixa padronizada pelo SAAE para instalação do cavalete; 
II. ADUTORA: canalização e/ou tubulação principal de um sistema de abastecimento de água, situada geralmente entre a captação e a estação de tratamento (ETA), ou entre esta e os reservatórios de distribuição ou setores de consumo; 
III. AFERIÇÃO DO HIDRÔMETRO: verificação das vazões e volumes indicados pelo medidor e sua conformidade com as condições de operação estabelecidas na legislação metrológica; 
IV. ÁGUA BRUTA: água conforme é encontrada na natureza, antes de receber qualquer tipo de tratamento; 
V. ÁGUA DE REUSO: água proveniente do processo de tratamento de esgotos, não potável, destinada a usos diversos que não o consumo humano; 
VI. ÁGUA PLUVIAL: proveniente do escoamento das precipitações atmosféricas para o sistema de água pluvial público (galeria ou sarjeta); 
VII. ÁGUA POTÁVEL: água cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam aos padrões de potabilidade, definidos pelo Ministério da Saúde; 
VIII. ÁGUA SERVIDA: termo geral para o efluente de um sistema de esgoto residencial, comercial ou industrial; 
IX. ÁGUA TRATADA: água submetida a tratamento prévio, através de processos físicos, químicos e/ou biológicos de tratamento, com a finalidade de torná-la apropriada ao consumo; 
X. ALTO CONSUMO: consumo mensal da unidade usuária, cujo valor medido ultrapassa em 30% (trinta por cento), no mínimo, a média aritmética dos últimos seis meses com valores corretamente medidos; 
XI. ÁREA RURAL: área localizada além dos limites do perímetro urbano do Município de Cordeirópolis - SP; 
XII. ÁREA URBANA: área estabelecida pelo Município de Cordeirópolis – SP em seu Plano Diretor Territorial vigente;

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	8

XIII. AVISO: informação dirigida a usuário pelo SAAE, que tenha como objetivo notificar a interrupção da prestação dos serviços; 
XIV. CADASTRO COMERCIAL: conjunto de informações e registros do imóvel e do USUÁRIO, necessários à comercialização, faturamento e cobrança dos serviços, bem como ao planejamento dos mesmos; 
XV. CADASTRO TÉCNICO: conjunto de documentos e plantas que caracteriza, identifica, quantifica e localiza o sistema de água e esgoto; 
XVI. CAIXA DE INSPEÇÃO (ponto de coleta de esgoto): é o ponto de conexão da (s) instalação(ões) predial(is) da unidade usuária - ramal predial de esgoto - com a caixa de ligação de esgoto, caracterizando-se como o limite de responsabilidade deste SAAE; 
XVII. CAIXA DE PASSAGEM: caixa de pequenas dimensões enterrada e utilizada nas mudanças de direção (até 45°), de declividade, de diâmetro e de material; 
XVIII. CAIXA RETENTORA DE AREIA E ÓLEO: dispositivo projetado e instalado em garagens, oficinas, postos de lubrificação e lavagem para separar e reter areia e óleo em câmaras distintas, evitando que tais substâncias atinjam a rede pública de esgotos; 
XIX. CAIXA RETENTORA DE GORDURA: dispositivo projetado e instalado para separar e reter a gordura proveniente de pias de cozinha, a fim de evitar o escoamento direto na rede pública de esgoto; 
XX. CAPTAÇÃO: local de retirada de água bruta, superficial ou subterrânea, que abriga ou não sistema de motobombas de recalque; 
XXI. CATEGORIA DE CONSUMO: é a classificação da unidade usuária em função da sua economia ou atividade que ocupa, podendo ser social, residencial, comercial, industrial, pública, residencial tratamento isolado, ou construção, não se limitando a estas nomenclaturas, nos termos da regulamentação tarifária vigente; 
XXII. CAVALETE: conjunto padronizado de tubulações e conexões, ligado ao ramal predial de água, destinado à instalação do hidrômetro, sendo considerado como o ponto de entrega de água tratada no imóvel; 
XXIII. COLETA DE ESGOTO: recolhimento do efluente líquido através de ligações à rede pública de esgotamento sanitário; 
XXIV. COLETOR PREDIAL: tubulação de esgoto na área interna do lote até a caixa de ligação de esgoto; 
XXV. COLETOR TRONCO: rede pública constituída por tubulação de grande diâmetro com objetivo de coletar das redes primárias e destiná-las às estações elevatórias ou ETE; 
XXVI. COMISSÃO DE COMBATE AS IRREGULARIDADES: composto por representantes deste SAAE, cujo objetivo é orientar, solicitar informações e coletar documentos acerca das irregularidades cometidas pelos USUÁRIOS nas ligações de água e esgoto, esclarecendo e adotando, no caso de constatação de fraude nos sistemas, as penalidades previstas neste Regulamento; 
XXVII. CONSUMO FATURADO: volume correspondente ao valor faturado; 
XXVIII. CONSUMO MEDIDO: volume de água registrado através do medidor de volume (hidrômetro) de água; 
XXIX. CONSUMO MÉDIO: média de consumos medidos relativamente a ciclos de prestação de serviços consecutivos para um imóvel; 
XXX. CONSUMO MÍNIMO: menor volume de água atribuído a cada economia, em metros cúbicos, medidos por mês e considerado como base para faturamento da TARIFA vigente, que coincidirá com o limite máximo da primeira faixa de consumo de cada categoria;

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	9

XXXI. CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO: conjunto de atividades exercidas de forma contínua pelos responsáveis pela operação de sistema ou solução alternativa de abastecimento de água, destinadas a verificar se a água fornecida à população é potável, assegurando a manutenção desta condição; 
XXXII. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: instrumento contratual padronizado, previamente aprovado pela ARES-PCJ, para a prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, cujas cláusulas estão vinculadas às normas e regulamentos, não podendo seu conteúdo ser modificado pelo SAAE ou pelo usuário; 
XXXIII. CONTRATO ESPECIAL: instrumento pelo qual este SAAE e o USUÁRIO ajustam as características técnicas e as condições comerciais dos serviços de abastecimento de água e ou esgotamento sanitário, que deverá ser homologado pela ARES-PCJ; 
XXXIV. CORTE A PEDIDO ou CONSUMO FINAL: é a interrupção ou desligamento dos serviços pelo SAAE, a pedido do USUÁRIO, após quitação das obrigações pecuniárias referentes ao TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS; 
XXXV. CORTE OU INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS: suspensão, interrupção ou desligamento dos serviços pelo SAAE, depois de notificado o USUÁRIO em virtude de inadimplência, ou por inobservância das normas estabelecidas neste Regulamento, através de instalação de dispositivo supressor ou outro meio; 
XXXVI. DESPERDÍCIO: volume d’água mal utilizado ou consumido de forma não racional em uma instalação; 
XXXVII. ECONOMIA: toda edificação ou prédios, ou divisão independente de prédio, caracterizada como unidade autônoma ou subdividida para fornecimento de água ou esgotamento sanitário, com redes próprias, cadastradas para efeito de faturamento, como ocupação independente, perfeitamente identificável, como moradias, apartamentos, unidades comerciais, salas de escritório, indústrias, órgãos públicos e similares.

XXXVIII. EMISSÁRIO: coletor que recebe o esgoto de um interceptor e nenhum outro tipo de lançamento, e o encaminha a um ponto final de despejo ou de tratamento; 
XXXIX. ESGOTO (EFLUENTE) DOMÉSTICO: despejo líquido resultante do uso da água para higiene e necessidades fisiológicas humanas, provenientes de banheiros e/ou cozinhas, como: urina, fezes, restos de comida, lavagem de áreas comuns etc. Sua composição inclui sólidos suspensos, sólidos dissolvidos, matéria orgânica, nutrientes (nitrogênio e fósforo) e organismos patogênicos (vírus, bactérias, protozoários e helmintos).

XL. ESGOTO (EFLUENTE) INDUSTRIAL: despejo líquido resultante dos processos industriais, respeitados os padrões de lançamento estabelecidos, possui características próprias inerentes aos processos industriais e variam conforme a atividade da indústria.

XLI. ESGOTO TRATADO: esgoto submetido a tratamento parcial ou completo, para a remoção de substâncias indesejáveis e a mineralização da matéria orgânica; 
XLII. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA (EEA): conjunto de motobombas e acessórios que possibilitam a elevação da cota piezométrica da água transportada nos serviços de abastecimento público; 
XLIII. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS (EEE): conjunto de motobombas, tubulações, equipamentos e dispositivos destinados à elevação dos efluentes (esgoto); 
XLIV. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA): unidade composta de equipamentos, tubulações e instrumentos onde são processadas todas as atividades para tornar a água bruta captada em água tratada, própria para o consumo humano;

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	10

XLV. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE): unidade composta de conjunto de equipamentos, acessórios e tubulações para tratar os efluentes antes de lançá-los aos corpos hídricos, conforme legislação vigente; 
XLVI. FATURA DE SERVIÇOS: nota fiscal ou documento que apresenta a quantia total a ser paga pelo USUÁRIO, referente à prestação do serviço público de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, referente a um período especificado, discriminando-se as exigências constantes do Decreto Federal nº 5.440/2005 e da Resolução ARES-PCJ n° 50/2014; 
XLVII. FAIXA DE CONSUMO: intervalo de volume de consumo, num determinado período de tempo, estabelecido para fins de tarifação; 
XLVIII. HIDRÔMETRO: equipamento destinado a medir e registrar, contínua e cumulativamente, o volume de água fornecido ao imóvel; 
XLIX. INSPEÇÃO: fiscalização na unidade usuária, posteriormente à ligação, com vistas a verificar sua adequação aos padrões técnicos e de segurança deste SAAE, o funcionamento do sistema de medição e a conformidade dos dados cadastrais; 
L. INSTALAÇÕES INTRADOMICILIARES: instalações hidráulicas e sanitárias internas do imóvel, sob responsabilidade do USUÁRIO, caracterizadas por serem a jusante do padrão de entrada, no caso de água, e a montante da caixa de inspeção, no caso de esgoto; 
LI. LACRE: dispositivo de segurança destinado a preservar a integridade e inviolabilidade de medidores (Hidrômetros) e da ligação de água em face de atos que possam prejudicar a medição e o sistema de abastecimento de água; 
LII. LIGAÇÃO CLANDESTINA: ligação do imóvel à rede distribuidora ou coletora, executada sem autorização ou conhecimento do SAAE; 
LIII. LIGAÇÃO COLETIVA: ligação para uso em várias economias; 
LIV. LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO: derivação para abastecimento de água e/ou coleta de esgoto de um imóvel, da rede geral até a conexão com a instalação predial, registrada em nome do USUÁRIO; 
LV. LIGAÇÃO TEMPORÁRIA: ligação de água ou esgoto para utilização em caráter temporário para atender atividades passageiras destinadas à prestação de serviços tais como feiras de amostras, circos, parques de diversões, obras em logradouros públicos e similares cuja duração seja até 6 (seis) meses; 
LVI. LIMITADOR DE CONSUMO: dispositivo instalado no ramal predial para restringir o volume fornecido de água; 
LVII. MONITORAMENTO OPERACIONAL: acompanhamento e avaliação dos serviços mediante equipamentos e instalações pertencentes ao sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 
LVIII. MULTA: penalidade pecuniária imputada ao USUÁRIO, por infração ou inobservância das normas estabelecidas na legislação ou em Regulamento; 
LIX. POÇO DE VISITA (PV): poço destinado a permitir a inspeção, limpeza e desobstrução das tubulações de um sistema de coleta de esgoto ou de águas pluviais. É, também, utilizado como elemento para junção de coletores, mudanças de direção, de declividade, de diâmetro ou profundidade; 
LX. POÇO TUBULAR PROFUNDO: obra hidrogeológica de acesso a um ou mais aquíferos, para captação de água subterrânea, executada com sonda perfuratriz mediante perfuração vertical; LXI. PRESSÃO DE CARGA: pressão disponível num ponto qualquer do sistema de água, estando este em funcionamento normal;

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	11

LXII. PROPRIETÁRIO: titular do domínio útil ou possuidor do bem imóvel, a justo título. Quando o imóvel estiver constituído sob a forma de condomínio, para efeitos deste Regulamento, este é o titular do imóvel; 
LXIII. RAMAL PREDIAL DE ÁGUA: conjunto de tubulações, conexões e registro compreendido entre a rede de distribuição até antes do cavalete; 
LXIV. RAMAL PREDIAL DE ESGOTO: conjunto de tubulações e peças especiais situadas entre a rede pública de esgotamento sanitário e o ponto de coleta de esgoto; 
LXV. RECOMPOSIÇÃO: ação de responsabilidade do SAAE de Cordeirópolis em iniciar e terminar a recuperação ou a recomposição de muros, passeios e pavimentos deteriorados pela ampliação ou manutenção das redes públicas de água e esgoto, levando-se em consideração o fluxo de pedestres e veículos e os casos de obras e serviços continuados; 
LXVI. REDE PÚBLICA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO: conjunto de tubulações, peças e equipamentos que interligam os pontos de coleta aos sistemas de tratamento de esgoto, sendo parte integrante do sistema público de esgotamento sanitário; 
LXVII. RESERVATÓRIO: instalação destinada a armazenar água e assegurar a pressão suficiente ao abastecimento; 
LXVIII. SISTEMA CONDOMINIAL DE ESGOTO: sistema composto de redes e ramais multifamiliares, reunindo grupo de unidades usuárias, formando condomínios, como unidade de esgotamento; LXIX. SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO: conjunto de instalações e equipamentos utilizados nas atividades de coleta, afastamento, tratamento e disposição final de esgotos sanitários; 
LXX. SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO: toda modalidade de abastecimento coletivo de água distinta do sistema público de abastecimento de água, incluindo, dentre outras, fonte, poço comunitário, distribuição veículo transportador, instalações condominiais horizontais e verticais; 
LXXI. SUPRESSÃO DA LIGAÇÃO: interrupção ou desligamento definitivo dos serviços, por meio de retiradas das instalações entre o ponto de conexão e a rede pública, suspensão da emissão de faturas e inativação do cadastro comercial; 
LXXII. TARIFA: é a contraprestação pecuniária devida pelos USUÁRIOS em razão da prestação dos serviços públicos de captação, tratamento, adução e distribuição de água potável e de coleta, transporte, afastamento, interceptação, tratamento e destinação final de esgotos sanitários, bem como dos serviços complementares; 
LXXIII. TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS: instrumento contratual formalizado entre o USUÁRIO e o SAAE, para a prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, cujas cláusulas estão vinculadas às normas e regulamentos vigentes; 
LXXIV. TITULAR DOS SERVIÇOS: Prefeitura de Cordeirópolis - SP; 
LXXV. UNIDADE USUÁRIA: economia ou conjunto de economias atendidas através de uma única ligação de água e/ou de esgoto; 
LXXVI. USUÁRIO/CONSUMIDOR: pessoa, física ou jurídica, legalmente representada que solicitar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, vinculada a unidade usuária, sendo o mesmo responsável pelo pagamento das faturas e pelas demais obrigações fixadas em normas legais, regulamentares e contratuais; 
LXXVII. VAZAMENTO OCULTO: vazamento de difícil percepção, passível de ocorrer no sistema público ou predial, cuja detecção seja comprovada através de testes ou por técnicos especializados;

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	12

LXXVIII. VIELA SANITÁRIA: faixa de terreno objeto de servidão administrativa, instituída dentro de um lote ou área em favor do SAAE de Cordeirópolis, na qual será ou foi implantado coletor de esgoto; 
LXXIX. VOLUME FATURADO: volume correspondente ao valor especificado na fatura mensal de serviços; 
LXXX. VOLUME MEDIDO: volume correspondente a medição efetuada no período de faturamento, calculada através da diferença entre os valores lidos no medidor de volume (hidrômetro) no período anterior e no atual.

TÍTULO II 
DOS USUÁRIOS

Capítulo I 
DA TITULARIDADE DAS LIGAÇÕES

Art. 3º. Um USUÁRIO/PROPRIETÁRIO poderá ser titular de uma ou mais unidades usuárias, no mesmo local ou em locais diversos.

Parágrafo único. O atendimento a mais de uma unidade usuária, de um mesmo USUÁRIO, no mesmo local, condicionar-se-á à observância de requisitos técnicos e de segurança, previstos em normas e/ou padrões estabelecidos pelo SAAE de Cordeirópolis nos serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.

Capítulo II 
DO CADASTRO E DA CLASSIFICAÇÃO

Seção I 
DO CADASTRO

Art. 4º. Cada unidade usuária dotada de ligação de água e de esgoto deve ser cadastrada no sistema do SAAE de Cordeirópolis, cabendo-lhe um só número de conta, inscrição ou código de consumidor.

Art. 5º. O SAAE de Cordeirópolis deve organizar e manter atualizado o cadastro das unidades usuárias, no qual constem, no mínimo, as seguintes informações: 
I. Identificação do USUÁRIO; 
II. Nome completo; 
III. O número do Cadastro de Pessoa Física - CPF e da Cédula de Identidade, se pessoa física e o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, no caso de pessoa jurídica; IV. Código de inscrição da unidade usuária; 
V. Endereço completo da unidade usuária, considerando o logradouro, número do imóvel, complemento e o CEP; 
VI. Número de economias por categorias; 
VII. Data de início da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, quando disponível;

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	13

VIII. Histórico de leituras e de faturamento referentes aos últimos 60 (sessenta) ciclos consecutivos e completos; 
IX. Código referente à tarifa e categoria aplicável; 
X. Número ou identificação do medidor instalado no hidrômetro e sua respectiva atualização. XI. Meios de contato com o USUÁRIO/CONSUMIDOR: telefone fixo, celular e endereço eletrônico;

§ 1° Para efetuar o cadastramento, o SAAE de Cordeirópolis exigirá do USUÁRIO a apresentação dos documentos relacionados neste Regulamento.

§ 2° Para manter confiabilidade mínima no cadastro, o SAAE de Cordeirópolis realizará recadastramento rotineiro e revisão total, no mínimo a cada 2 anos.

§ 3° A alteração da categoria e/ou da quantidade de economias poderá ocorrer unilateralmente por parte do SAAE de Cordeirópolis, sempre que se verificar o uso da água para outros fins divergentes do cadastro original, quando forem constatadas alterações relevantes nas características do imóvel, devendo o USUÁRIO/PROPRIETÁRIO ser comunicado formalmente sobre a alteração realizada.

Art. 6°. O SAAE de Cordeirópolis deve enquadrar a unidade usuária de acordo com a atividade nela exercida em alguma das categorias previstas no plano tarifário vigente aprovado pela ARES-PCJ.

Parágrafo único. O cadastro comercial deverá ser feito em nome do proprietário do imóvel e, quando se tratar de imóvel alugado, deverá também constar a identificação do locatário/usuário. O proprietário do imóvel e o locatário serão corresponsáveis na manutenção das informações cadastrais da unidade consumidora, bem como por eventuais débitos.

Art. 7°. O USUÁRIO deverá informar ao SAAE de Cordeirópolis as alterações supervenientes que importarem em reenquadramento ou reclassificação da unidade usuária, respondendo, por declarações falsas ou omissão de informações.

Art. 8°. O USUÁRIO será responsável pelo pagamento das diferenças resultantes da aplicação de tarifas no período em que a unidade usuária esteve incorretamente classificada, não tendo direito à devolução de quaisquer diferenças eventualmente pagas a maior quando constatada, pelo SAAE de Cordeirópolis, a ocorrência dos seguintes fatos: 
I. Declaração falsa de informação referente à natureza da atividade desenvolvida na unidade usuária ou a finalidade real da utilização da água tratada; 
II. Omissão das alterações supervenientes na unidade usuária que importarem em reclassificação.

Art. 9°. A alteração de categoria de unidade usuária exige notificação prévia por parte do SAAE de Cordeirópolis ao USUÁRIO.

§ 1° Em casos de erro de enquadramento da unidade usuária por culpa exclusiva do SAAE de Cordeirópolis, o USUÁRIO deverá ser ressarcido dos valores pagos indevidamente.

§ 2° O ressarcimento previsto no parágrafo anterior deve ser feito em moeda corrente ou pode ser abatido nas faturas seguintes, caso haja interesse do USUÁRIO.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	14

Seção II 
DA CLASSIFICAÇÃO

Art. 10. O SAAE de Cordeirópolis classificará a unidade usuária de acordo com a atividade nela exercida, ressalvadas as exceções previstas neste Regulamento.

Art. 11. As categorias de usuários para as quais devem ser classificadas as economias atendidas com serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário serão definidas em Resolução tarifária específica da ARES-PCJ, em função da economia ou atividade que ocupam, podendo ser classificados, mas não se limitando, as seguintes Categorias: 
I. Categoria Residencial: Ligação utilizada em economia estritamente residencial, que não visem lucros comerciais ou industriais; 
II. Categoria Residencial Social: Ligação utilizada em economia estritamente residencial, caracterizada por descontos incidentes sobre a Tarifa Residencial, sendo calculada de modo cumulativo 
III. Categoria Comercial: Ligação utilizada em economia ocupada para o exercício de atividade estritamente comercial; 
IV. Categoria Industrial: Ligação utilizada em economia para atender atividade estritamente industrial;

Art. 12. Nos casos em que a reclassificação da unidade usuária implicar novo enquadramento tarifário, o SAAE de Cordeirópolis deverá realizar os ajustes necessários e emitir comunicação específica, informando as alterações decorrentes, após a constatação da classificação incorreta.

Art. 13. Em casos de erro de classificação da categoria/economia por culpa exclusiva do SAAE de Cordeirópolis, o USUÁRIO deverá ser ressarcido dos valores cobrados a maior.

Art. 14. Nos casos em que houver mais de uma atividade sendo desenvolvido numa mesma unidade cadastrada, o SAAE de Cordeirópolis, deverá considerar a categoria de maior valor tarifário.

Capítulo III 
DOS DEVERES E DIREITOS DOS USUÁRIOS

Seção I 
DOS DEVERES

Art. 15. É de responsabilidade do USUÁRIO a adequação técnica, a manutenção e a segurança das instalações internas da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega e/ou de coleta, a partir da união do cavalete, no caso de abastecimento de água, e da caixa de inspeção, para a coleta do esgoto, respeitadas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e do SAAE de Cordeirópolis.

Parágrafo único. O SAAE de Cordeirópolis não será responsável, ainda que tenha procedido à vistoria, por danos causados as pessoas ou bens decorrentes de defeitos nas instalações internas da unidade consumidora do USUÁRIO, por sua má utilização e/ou conservação.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	15

Art. 16. O USUÁRIO será responsável pela custódia do padrão de ligação de água e equipamentos de medição e outros dispositivos, disponibilizados pelo SAAE de Cordeirópolis, de acordo com suas normas procedimentais.

Art. 17. Compete ao USUÁRIO (proprietário do imóvel ou locatário) informar ao SAAE de Cordeirópolis as alterações cadastrais ocorridas no imóvel/ligação.

Parágrafo único. A critério do SAAE de Cordeirópolis, o USUÁRIO poderá ser responsabilizado pelo pagamento das diferenças resultantes da aplicação de tarifas no período em que a unidade consumidora esteve incorretamente classificada no cadastro comercial, observado no Artigo 13 deste Regulamento

Art. 18. Quando houver alteração de titularidade, cabe ao antigo e/ou ao novo proprietário do imóvel comunicar imediatamente ao SAAE de Cordeirópolis, apresentando os documentos pessoais e do imóvel quando necessários.

Parágrafo único. O novo proprietário é responsável por verificar previamente a existência de débitos pendentes sobre o imóvel, os quais deverão ser quitados antes da alteração de titularidade.

Art. 19. Toda construção permanente urbana com condições de habitabilidade situada em via pública, beneficiada com redes públicas de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário deverá, obrigatoriamente, conectar-se à rede pública, de acordo com o disposto no artigo 45 da Lei Federal n. 11.445/2007, respeitadas as exigências técnicas do SAAE de Cordeirópolis.

§ 1°  Na hipótese do caput deste artigo, é dever do USUÁRIO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do aviso realizado pelo SAAE de Cordeirópolis ou qualquer órgão público competente, solicitar o fornecimento dos serviços ao SAAE de Cordeirópolis e providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias contados das adequações solicitadas pelo SAAE de Cordeirópolis, as medidas necessárias em suas instalações prediais para o abastecimento de água e a coleta de esgotos dentro das especificações técnicas SAAE de Cordeirópolis.

§ 2° Uma vez tomadas pelo USUÁRIO as medidas a que se referem o parágrafo anterior, é dever do SAAE de Cordeirópolis fornecer os serviços, salvo nas situações expressamente excepcionais deste Regulamento.

§ 3° Deverá o SAAE de Cordeirópolis, caso não obedecidos os prazos do § 1° deste artigo, comunicar a omissão da pessoa física ou jurídica aos órgãos públicos responsáveis pela adoção das medidas coercitivas necessárias para a conexão à rede pública de água e esgoto e pela responsabilização administrativa, civil e criminal.

§ 4° Uma vez tomadas pelo USUÁRIO as medidas a que se refere este artigo, é dever do prestador fornecer os serviços com segurança, regularidade e qualidade, salvo nas situações expressamente excepcionadas neste regulamento.

§ 5° Vencidos os prazos regulamentares, sem a conexão do USUÁRIO às redes de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, estará sujeito, a multa e demais sanções.

§ 6º Para fins de penalidade previsto pelo § 5º será aplicada a penalidade prevista neste Regulamento no Art. 171.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	16

Art. 20. O USUÁRIO responderá por quaisquer débitos relacionados aos serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário prestados ao imóvel de sua propriedade, decorrentes de sua regular utilização, gozo e fruição, inclusive por débitos de períodos retroativos até 5 (cinco) anos.

§ 1° O usuário inadimplente, notificado do débito no prazo previsto em lei, poderá negociar a forma de pagamento através do parcelamento de débitos.

§ 2° O parcelamento dos débitos será efetuado conforme Lei Municipal.

§ 3° O USUÁRIO poderá optar pela escolha do vencimento da conta de acordo com a disponibilidade de recebimento de seus proventos, indicado conforme artigo 132 deste regulamento.

§ 4° O SAAE poderá cadastrar os USÁRIOS inadimplentes nos serviços de proteção ao crédito (SERASA, SPC e similares) e promover a cobrança judicial dos débitos, com os respectivos acréscimos de multa por impontualidade, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, observado o prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de recebimento da notificação.

Art. 21. São obrigações dos USUÁRIOS, sem prejuízo daquelas já previstas neste Regulamento: I. Fazer uso da água de acordo com o estabelecido no termo de solicitação de serviços e neste Regulamento; 
II. Pagar pontualmente pelos serviços recebidos, de acordo com o previsto neste Regulamento e consoante às tarifas e preços vigentes, sob pena de suspensão dos serviços e cobrança compulsória dos valores devidos acrescidos de multas, juros de mora e atualização monetária; III. Pagar por prejuízos resultantes de fraudes ou de vazamentos decorrentes de negligência ou má fé; 
IV. Efetuar lançamento de esgotos na rede coletora pública, conforme as disposições estabelecidas na legislação vigente e neste Regulamento; 
V. Permitir a entrada de pessoas autorizadas pelo SAAE de Cordeirópolis (devidamente identificadas), em horário comercial, para executar os serviços de coleta de água, instalação, inspeção ou suspensão dos serviços; 
VI. Cumprir as condições, obrigações e preceitos estabelecidos neste Regulamento e pela AGÊNCIA REGULADORA; 
VII. Dispor de condições técnicas compatíveis para o esgotamento normal do esgoto, de acordo com as instalações disponibilizadas pelo SAAE de Cordeirópolis; 
VIII. Executar obras e instalações necessárias ao serviço de esgoto, de prédios ou parte deles, situados abaixo do nível do logradouro público, bem como daqueles que não puderem ser ligados à rede de esgoto disponibilizada pelo SAAE de Cordeirópolis. O esgotamento poderá ser feito diretamente para o coletor do logradouro situado na frente do prédio, ou por meio de terrenos vizinhos para o coletor logradouro de cota mais baixa, desde que os proprietários o permitam formalmente; 
IX. Comunicar ao SAAE de Cordeirópolis qualquer modificação no endereço da fatura; 
X. Comunicar ao SAAE de Cordeirópolis qualquer modificação substancial nas instalações hidráulicas internas;

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	17

XI. Comunicar ao SAAE de Cordeirópolis qualquer alteração de cadastro, especialmente aquelas relacionadas à categoria ou ao número de economias, por meio de documento que comprove tal mudança; 
XII. Comunicar ao SAAE de Cordeirópolis qualquer alteração sobre transferência de titularidade da fatura; 
XIII. Comunicar ao SAAE de Cordeirópolis qualquer avaria no hidrômetro e lacre; 
XIV. Manter atualizado o cadastro de uso e ocupação do imóvel junto ao SAAE de Cordeirópolis, assumindo a responsabilidade pela quitação de débitos efetuados na ausência de solicitação de alteração cadastral ou falta de indicação de novo usuário, sob pena de interrupção dos serviços, protesto e execução e/ou inscrição em dívida ativa; 
XV. Obter e utilizar os serviços, observadas as normas deste Regulamento; 
XVI. Pagar ao SAAE de Cordeirópolis pelas novas ligações ou qualquer outro serviço, por ele solicitado, de acordo com a tabela de preços estabelecida para cada um desses serviços, conforme Regulamentação vigente; 
XVII. Consultar o SAAE de Cordeirópolis, previamente à implantação de novos empreendimentos imobiliários, acerca da disponibilidade de fornecimento dos serviços na região; 
XVIII. Contribuir na conservação das boas condições dos bens públicos por meio dos quais lhes serão prestados os serviços, tais como cavalete, hidrômetros, ligações de água, caixa de proteção e caixa de inspeção, responsabilizando-se por sua guarda e utilização adequada; 
XIX. Parágrafo único: Em caso de furto do hidrômetro, o USUÁRIO/PROPRIETÁRIO deverá apresentar o Boletim de Ocorrência para obter a isenção da multa, do contrário deverá, além do pagamento da multa aplicável de acordo com o Título VII das irregularidades e penalidades, ressarcir os eventuais prejuízos ao SAAE de Cordeirópolis.

XX. Comunicar o SAAE de Cordeirópolis sobre vazamento em vias públicas; 
XXI. Não direcionar água pluvial para a rede coletora de esgoto; 
XXII. Havendo o abastecimento de Fonte Alternativa, as instalações internas deverão ser separadas; 
XXIII. Evitar o desperdício de água; 
XXIV. É de responsabilidade do USUÁRIO a limpeza periódica, operação e manutenção dos reservatórios internos em períodos de, no máximo, 6 (seis) meses; 
XXV. Não realizar intervenções no padrão de ligação, nem manipular ou violar o hidrômetro e lacre; 
XXVI. Manter hidrômetros e lacre em local visível e de livre acesso.

Seção II 
DOS DIREITOS

Art. 22. Constituem direitos dos USUÁRIOS, sem prejuízo daqueles já previstos neste Regulamento: 
I. Ter os serviços prestados de forma adequada, atendidas as suas necessidades básicas de saúde e de higiene; 
II. Dispor, de forma ininterrupta, de abastecimento de água em condições hidráulicas adequadas, consoante os termos do presente Regulamento;

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	18

III. Ter, à sua disposição, fornecimento de água em condições técnicas de pressão e vazão necessárias para atender a respectiva economia, em consonância com os padrões exigidos no Art. 25; 
IV. Solicitar ao SAAE de Cordeirópolis esclarecimentos, informações e assessoramento sobre os serviços, objetivando a sua plena execução; 
V. Ter acesso à Tarifa Social, de acordo com o disposto na legislação vigente; 
VI. Assinar o respectivo termo de solicitação de serviços, que deverá consignar as garantias em favor do USUÁRIO previstas na legislação vigente; 
VII. Fazer reclamações administrativas, junto ao SAAE de Cordeirópolis, sempre que seus direitos contratuais tiverem sido lesados; 
VIII. Fazer reclamações administrativas à AGÊNCIA REGULADORA, como opção de instância de recurso, caso não seja atendido pelo SAAE de Cordeirópolis; 
IX. Receber informações da AGÊNCIA REGULADORA e do SAAE de Cordeirópolis para a defesa de interesses individuais e/ou coletivos; 
X. Levar ao conhecimento da AGÊNCIA REGULADORA e do SAAE de Cordeirópolis as irregularidades de que tenha conhecimento, referentes aos serviços prestados; 
XI. Receber do SAAE de Cordeirópolis às informações necessárias para usufruir corretamente dos serviços; 
XII. Obter e utilizar os serviços, observadas as normas deste Regulamento e demais normas legais vigentes; 
XIII. Ser ressarcido, pelo SAAE de Cordeirópolis que der causa, de eventuais prejuízos ou danos decorrentes da má prestação dos serviços, após análise administrativa prévia que deverá atender, no mínimo, o seguinte procedimento: 
a. Requerimento formal do USUÁRIO/titular do bem danificado; 
b. Apresentação de documentação comprobatória da titularidade do bem ou autorização do titular para poder representá-lo (CPF, CNPJ, Matricula de Imóvel, Documento Veicular, etc.); c. Apresentação de documentação comprobatória dos danos sofridos (fotos, vídeos, testemunhas, 3 orçamentos, laudos e etc.); 
d. Oitiva do requerente; 
e. Análise e manifestação técnica das partes envolvidas; 
f. Prazo de 60 dias úteis para análise e conclusão do procedimento, sendo respeitados prazos iguais para as partes envolvidas.

TÍTULO III 
DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Capítulo I 
DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE COLETA DE ESGOTO

Art.23. As redes de distribuição de água e de esgotamento sanitário, bem como seus acessórios, serão assentadas em logradouros públicos, vielas sanitárias ou faixas de servidão, após aprovação dos respectivos projetos pelo SAAE de Cordeirópolis, que executarão e/ou fiscalizarão as obras, sem prejuízo da fiscalização dos demais órgãos competentes.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	19

§ 1° As redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, cujo projeto contemple a travessia em terreno de propriedade particular, somente poderão ser assentadas após a devida regularização, na forma da legislação vigente.

§ 2° O SAAE de Cordeirópolis deverá promover todas as medidas e ações necessárias exequíveis para a suspensão e solução dos vazamentos e/ou extravasamentos de água e esgoto nas redes públicas que impliquem em inadequadas condições sanitárias ou ambientais, observadas as especificidades técnicas e intempéries, que serão justificadas pelo SAAE de Cordeirópolis e analisadas pela ARES¬PCJ, para fins de cumprimento da respectiva obrigação.

§ 3° A manutenção e reparo das redes, em decorrência de vazamentos e/ou obstruções, a partir desses limites, serão de responsabilidade do SAAE de Cordeirópolis. Para viabilizar os reparos na parte interna, o USUÁRIO, às suas expensas, poderá contratar serviços de empresas particulares. § 4° A coleta de esgotos sanitários em áreas não servidas por redes públicas de coleta e afastamento de esgotos, poderá ser realizada por meio de caminhões limpa-fossa apropriados, sendo o serviço requisitado pelo USUÁRIO em qualquer prestadora de serviço particular especializada.

Capítulo II 
DOS PONTOS DE ENTREGA DE ÁGUA E DE COLETA DE ESGOTO

Art. 24. O ponto de entrega, caracterizado pelo padrão de instalação de água e o ponto de coleta caracterizado pela caixa de inspeção de esgoto devem situar-se na linha limite (testada) do terreno com o logradouro público, em local de fácil acesso, voltado para o passeio, de forma que permita a instalação e manutenção do padrão de ligação e a leitura do hidrômetro; como também o acesso ao ramal de esgoto quando houver a necessidade de limpeza ou desobstrução sem que para isso seja necessário adentrar ao imóvel do USUÁRIO.

§ 1° Havendo uma ou mais propriedades entre a via pública e o imóvel em que se localiza a unidade usuária, o ponto de entrega deverá situar-se no limite da via pública com a propriedade mais próxima à via.

§ 2° Cabe ao SAAE de Cordeirópolis orientar a construção e instalação do cavalete, fornecendo ao USUÁRIO os modelos de padrão de ligação de água e de esgoto, inclusive dos modelos para medição de água proveniente de outras fontes que venham a originar lançamento de esgoto sanitário na rede pública coletora quando aplicáveis, através das normas técnicas aprovadas pela AGÊNCIA REGULADORA.

§ 3° Os modelos de padrão de ligação deverão conter as especificações técnicas referentes ao tipo do material e dimensões das tubulações, conexões, hidrômetro, caixa de proteção, lacres e outras especificações que se fizerem necessárias.

§ 4° Os modelos de padrão de ligação devem ser apresentados pelo SAAE de Cordeirópolis, sempre que solicitado.

Art. 25. O fornecimento de água deverá ser realizado mantendo uma pressão dinâmica disponível mínima de 10 m.c.a. (dez metros de coluna de água) referida ao nível do eixo da via pública, em determinado ponto da rede pública de abastecimento de água, conforme normas técnicas vigentes.

§ 1° A pressão estática máxima não poderá ultrapassar a 50 m.c.a. (cinquenta metros de coluna de água) referida ao nível do eixo da via pública, em determinado ponto da rede pública de abastecimento de água conforme normas técnicas vigentes.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	20

§ 2° O SAAE de Cordeirópolis será dispensado do cumprimento do requisito a que se refere o caput deste artigo, caso comprove que: 
I. A baixa pressão ocorreu devido a obras de reparação, manutenção ou construções novas; II. A baixa pressão tenha sido ocasionada por fatos praticados ou atribuídos a terceiros não vinculados ao SAAE de Cordeirópolis e sem seu consentimento; 
III. A pressão estática máxima esteja acima do limite de referência por critérios técnicos ou economicamente justificáveis.

Art. 26. O SAAE de Cordeirópolis deverá fornecer aos usuários água potável dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

Art. 27. O SAAE de Cordeirópolis deverá tratar os esgotos sanitários e lançar os respectivos efluentes em conformidade com normas expedidas pelo Ministério do Meio Ambiente e pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

Art. 28. O USUÁRIO assegurará ao representante ou preposto do SAAE de Cordeirópolis o livre acesso ao padrão de ligação de água e à caixa de ligação de esgoto, faixa de servidão e viela sanitária.

Art. 29. As ligações de água ou de esgoto para unidades situadas em áreas com restrições para ocupação, somente serão liberadas mediante a apresentação da autorização expressa da autoridade municipal competente e/ou entidade do meio ambiente, ou por determinação judicial.

Art. 30. Lanchonetes, barracas, quiosques, trailers, circos, parques de diversão e outros, fixos ou ambulantes somente terão acesso aos ramais prediais de água e esgoto mediante a apresentação da licença de localização expedida pelo órgão municipal competente, desde que comprovada viabilidade técnica de atendimento.

§ 1° Nos casos de ligações temporárias de que trata este artigo, o USUÁRIO, para a obtenção de autorização desta natureza, deverá apresentar ao SAAE de Cordeirópolis, os documentos que comprovem a temporariedade da ligação e a esporadicidade do fornecimento.

§ 2° No caso de obras, logo após a sua conclusão, havendo qualquer modificação substancial nas instalações hidráulicas internas ou alterações de cadastro, especialmente no que se refere à mudança de categoria ou ao número de economias, fica o USUÁRIO obrigado a comunicar quaisquer destas situações ao SAAE de Cordeirópolis.

Art. 31. Nas instalações em que, pelo seu caráter temporário, pela sua situação de precariedade ou por qualquer excepcionalidade, tenha sido contratado fornecimento por um volume ou vazão fixo, ou quantidade pré-determinada por unidade de tempo de atuação, não poderá ultrapassar a quantidade pactuada.

§ 1° O pagamento no volume contratado será efetuado no ato da solicitação ficando estabelecido que, se houver diferença de volume apurada a maior do que a contratada, a mesma será cobrada em fatura complementar.

§ 2° O USUÁRIO deste fornecimento não poderá alegar nenhuma circunstância que possa servir de base para possíveis deduções nos consumos ou quantidades pactuadas.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	21

Art. 32. Até o ponto de fornecimento de água e/ou de coleta de esgoto o SAAE de Cordeirópolis deverá adotar todas as providências com vistas a viabilizar a prestação dos serviços contratados, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.

§ 1° Incluem-se nestas providências a elaboração de projetos e execução de obras, bem como a sua participação financeira.

§ 2° As obras de que trata o parágrafo anterior deste artigo, se pactuadas entre as partes, poderão ser executadas pelo interessado, desde que não interfiram nas instalações do SAAE de Cordeirópolis.

§ 3° No caso de a obra ser executada pelo interessado, o SAAE de Cordeirópolis fornecerá a autorização para a sua execução, após aprovação do projeto que será elaborado de acordo com as suas normas e padrões.

§ 4° O SAAE de Cordeirópolis deverá, ao analisar o projeto ou a obra, indicar tempestivamente: I. todas alterações necessárias ao projeto apresentado, justificando-as; 
II. todas as adequações necessárias à obra, de acordo com o projeto por ele aprovado. § 5° As instalações resultantes das obras de que trata o § 1° deste artigo comporão o acervo da rede pública, sujeitando-se ao registro patrimonial, e poderão destinar-se também ao atendimento de outros usuários que possam ser beneficiados.

Capítulo III 
DOS RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA E DE ESGOTO

Art. 33. Os ramais prediais somente serão assentados pelo SAAE de Cordeirópolis, diretamente ou por empresa por elas contratadas.

§ 1° Os trabalhos de manutenção das ligações de água e esgoto serão igualmente executados, exclusivamente, pelo SAAE de Cordeirópolis, diretamente ou por empresa por ele contratada. § 2° O SAAE de Cordeirópolis é responsável pela manutenção e pelos prejuízos relativos à parte situada em domínio público.

§ 3° O USUÁRIO é responsável pela manutenção relativa à rede interna do imóvel, a partir da união do cavalete, no caso de abastecimento de água, e da caixa de inspeção, para a coleta do esgoto. A manutenção e reparo em decorrência de vazamentos e/ou obstruções, a partir desses limites, serão de sua responsabilidade. Para viabilizar os reparos na parte interna, o USUÁRIO, às suas expensas, poderá contratar serviços de empresas particulares.

Art. 34. O abastecimento de água e/ou coleta de esgoto deverá ser realizado através do ramal predial, podendo haver mais de uma ligação de água e/ou esgoto em um mesmo imóvel, sendo que para posteriores ligações este imóvel não poderá possuir dívidas das ligações anteriores e atender os critérios técnicos estabelecidos pelo SAAE de Cordeirópolis para cada unidade usuária e para cada serviço 
Parágrafo único: Em imóveis com mais de uma categoria de economia, a instalação predial de água e/ou de esgoto de cada categoria poderá ser independente, bem como alimentada e/ou esgotada através de ramal predial privativo, desde que haja viabilidade técnica a ser analisada pelo respectivo SAAE de Cordeirópolis.

Art. 35. Nas ligações já existentes, o SAAE de Cordeirópolis providenciará a individualização do ramal predial de que trata o artigo anterior, mediante o desmembramento definitivo das

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	22

instalações do sistema de distribuição interno de abastecimento do imóvel, realizado pelo USUÁRIO, de acordo com as normas e instruções técnicas do prestador.

Art. 36. As economias com numeração própria ou as dependências isoladas poderão ser caracterizadas como unidades usuárias, devendo cada uma ter seu próprio ramal predial.

Art. 37. A substituição do ramal predial será de responsabilidade do SAAE de Cordeirópolis, sendo realizada com ônus para o USUÁRIO, quando for por ele solicitada.

Art. 38. Para a implantação de projeto que contemple a alternativa de sistemas condominiais de esgoto, deverá ser observado, no que couber, o disposto nesta Resolução.

§ 1° A operação e manutenção dos sistemas condominiais de esgoto serão atribuições dos usuários até a ligação de esgoto (caixa de inspeção ou poço de visita), sendo o SAAE de Cordeirópolis responsável única e exclusivamente pela operação do sistema público de esgotamento sanitário.

§ 2° Poderá o SAAE de Cordeirópolis, quando solicitado pelo USUÁRIO, prestar suporte técnico operacional para solucionar eventuais problemas em sistemas condominiais de esgoto, mediante cobrança.

§ 3° Os sistemas condominiais construídos sob as calçadas serão considerados, sob o aspecto de operação e manutenção, como pertencentes ao sistema público de esgotamento sanitário. § 4° Caberá ao SAAE de Cordeirópolis instruir os usuários sobre o uso adequado e racional dos sistemas condominiais de esgoto.

Art. 39. Havendo qualquer alteração no funcionamento do ramal predial de água e/ou coletor de esgoto, o USUÁRIO deverá solicitar ao SAAE de Cordeirópolis as correções necessárias.

Art. 40. Os danos causados pela intervenção indevida do USUÁRIO nas redes públicas e/ou no ramal predial de água e/ou coletor de esgoto serão reparados pelo SAAE de Cordeirópolis, por conta do USUÁRIO, sem prejuízo das penalidades previstas neste Regulamento.

Art. 41. A restauração de muros, passeios e revestimentos, decorrentes de serviços solicitados pelo USUÁRIO em particular, será de sua inteira responsabilidade.

Capítulo IV 
DAS LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO

Seção I 
DOS PEDIDOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO

Art. 42. O pedido de ligação de água e/ou de esgoto caracteriza-se por ato do interessado, no qual ele solicita os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, assumindo a responsabilidade pelo pagamento das tarifas ou preços públicos fixados, através de termo de solicitação de serviços ou especial, conforme o caso.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	23

§1° É vedado ao SAAE de Cordeirópolis a realização de serviços, execução de obras e fornecimento de materiais ou equipamentos a título gratuito ou a concessão de tarifas reduzidas ou condições especiais, exceto para os casos definidos em Lei ou neste Regulamento de Serviços. § 2° O SAAE de Cordeirópolis, caso solicitado pelo USUÁRIO, deverá encaminhar ao mesmo, cópia do contrato de prestação dos serviços até a data de apresentação da primeira fatura.

§ 3° As ligações podem ser temporárias ou definitivas.

§ 4° Quando constatar deficiência nas instalações internas da unidade consumidora, em relação aos padrões de ligação de água e esgoto, o SAAE de Cordeirópolis deverá comunicar formalmente ao USUÁRIO/PROPRIETÁRIO, a necessidade de proceder às respectivas correções de acordo com as Instruções Técnicas e Normativas vigentes.

§5° O SAAE de Cordeirópolis não executará ligações água e/ou esgoto se o USUÁRIO/PROPRIETÁRIO possuir dívidas, referentes aos serviços prestados pelo SAAE de qualquer natureza.

Art. 43. Toda edificação permanente urbana, situada sobre área regular, em via pública beneficiada com redes de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário disponível, deverá interligar-se à rede pública e as construções e atividades desenvolvidas no imóvel deverão ser permitidas ou toleradas pela legislação municipal.

§ 1° É considerada rede disponível de água e/ou esgoto, aquela que se localizar na direção do prolongamento das divisas laterais do terreno com a calçada, onde serão executadas pelo SAAE de Cordeirópolis as ligações definitivas de água e/ou esgoto, de acordo com o disposto nas Instruções Técnicas vigentes e em local que permita e facilite o acesso para execução dos serviços comerciais e operacionais.

§ 2° É considerada área regular, aquela que tenha matrícula junto ao Cartório de Registro de Imóveis e, se urbana, o IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano correspondente.

Art. 44. Para efetuar a solicitação de ligação, será necessária a apresentação dos documentos abaixo relacionados: 
I. Documentação comprobatória da posse, da propriedade ou outro direito real sobre o imóvel; II. Documentos pessoais do USUÁRIO (CPF OU CNPJ) ou seu representante Legal (com procuração); 
III. Comprovação de que as atividades no imóvel são permitidas ou toleradas. São comprovações: planta aprovada pela Prefeitura em que conste as atividades permitidas, ou certidão de uso do solo específica, ou alvarás emitidos pela Prefeitura, ou outro documento oficial que deixe claro que as atividades são permitidas ou toleradas; 
IV. Nas ligações destinadas a canteiro de obras, o USUÁRIO/PROPRIETÁRIO deverá apresentar também a cópia do projeto aprovado. O SAAE de Cordeirópolis executará o pedido de ligação mediante assinatura de termo de responsabilidade pelo USUÁRIO interessado, o qual se comprometerá a comunicar a conclusão da construção para fins de atualização cadastral, conforme procedimentos definidos nas Instruções Normativas vigentes; 
V. No caso de lançamento de efluente industrial, o USUÁRIO/PROPRIETÁRIO deverá requerer formalmente ao SAAE de Cordeirópolis o Termo de Anuência de Efluentes Líquidos, protocolando solicitação no atendimento comercial os seguintes documentos: 
a. Cópia do certificado do CNPJ da empresa solicitante; 
b. Alvará de funcionamento e/ou alvará de construção;

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	24

c. Cópia do projeto da caixa de gordura da cozinha industrial (se existir cozinha); 
d. Cópia dos resultados analíticos do efluente líquido industrial gerado, conforme parâmetros estabelecidos no Decreto Estadual nº 8.468/76, artigo 19-A, com a assinatura e nº do C.R.Q. do Químico responsável pelas análises; 
e. Cópia da Licença de Operação da empresa, emitida pela CETESB e demais licenças ambientais pertinentes à atividade; 
f. Planta das instalações internas e das instalações de pré-tratamento; 
g. Forma do abastecimento de água (rede pública, poço, caminhão pipa); 
h. Demais informações que o SAAE de Cordeirópolis considerar necessário para conhecer as circunstâncias e elementos envolvidos no lançamento de esgoto.

Art. 45. O SAAE de Cordeirópolis poderá recusar a interligação na rede pública, quando: a) o interessado que solicitou o serviço negar-se a assinar a solicitação de serviços e não apresentar a documentação previamente estabelecida neste Regulamento; 
b) quando as instalações do imóvel não se ajustarem às prescrições regulamentares em vigor no momento da solicitação, ou quando não for tecnicamente viável, nos termos da legislação em vigor; 
c) o USUÁRIO encontrar-se inadimplente face ao SAAE de Cordeirópolis; 
d) não for possível interligar, com escoamento por gravidade, a caixa de inspeção até a rede coletora; 
e) na ausência de comprovação da servidão de passagem da rede, quando for o caso; 
f) Os pedidos de ligação de água serão atendidos após a execução das ligações de esgoto e, na hipótese de comprovada inviabilidade técnica ou regulamentar de atendimento da ligação de esgoto, o USUÁRIO/PROPRIETÁRIO interessado deverá apresentar previamente para aprovação da SAAE de Cordeirópolis e executar sob as suas expensas, projeto de Sistema Individual de Esgotamento Sanitário, conforme estabelecido nas normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR nº 7.229/93 e 13.969/97 e suas substituições/complementações; g) Os pedidos de ligações de água e/ou de esgoto para as construções localizadas em áreas com restrições para ocupação, incluindo-se áreas de preservação permanente - APP e áreas de risco, não serão executadas pela SAAE.

Art. 46. O SAAE de Cordeirópolis poderá condicionar a ligação, a religação, o aumento de vazão ou a contratação de fornecimentos especiais à quitação de débitos anteriores do mesmo USUÁRIO decorrentes da prestação do serviço para o mesmo ou para outro imóvel na área delegada ao SAAE de Cordeirópolis.

§ 1° O SAAE de Cordeirópolis não poderá condicionar a ligação de unidade usuária ao pagamento de débito: 
I. Que não seja decorrente de fato originado pela prestação do serviço público de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 
II. Não autorizado pelo USUÁRIO, salvo nos casos previstos em lei ou neste Regulamento; III. Pendente em nome de terceiros.

§ 2° As vedações dos incisos II e III do parágrafo anterior não se aplicam nos casos de sucessão comercial e/ou hereditária.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	25

Seção II 
DAS LIGAÇÕES TEMPORÁRIAS

Art. 47. Consideram-se ligações temporárias de água e esgoto, as que se destinem a obras em logradouros públicos, feiras, circos, exposições, parque de diversões, eventos e outros estabelecimentos de caráter temporário, para atender atividades passageiras.

Art. 48. No pedido de ligação temporária, o interessado deve declarar o prazo desejado da ligação, bem como o consumo provável de água, que será posteriormente compensado com base no volume medido por hidrômetro, exceto para os casos em que a ligação não será convertida em definitiva.

§ 1° As ligações temporárias terão duração máxima de 6 (seis) meses e poderão ser prorrogadas sempre por igual período, a critério do SAAE de Cordeirópolis, mediante solicitação formal do USUÁRIO.

§ 2° Havendo interesse pela prorrogação da ligação temporária, o USUÁRIO deverá solicitá-la ao SAAE de Cordeirópolis com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do encerramento do contrato.

§ 3° As despesas com instalação e retirada de rede e ramais de caráter temporário, bem como as despesas relativas aos serviços de ligação e desligamento, correrão por conta do USUÁRIO e será quitada anteriormente a execução da instalação.

§ 4° O SAAE de Cordeirópolis poderá exigir, a título de garantia, o pagamento antecipado do abastecimento de água e do esgotamento sanitário de até 3 (três) ciclos completos de faturamento relativos aos consumos declarados no ato da contratação.

§ 5° Ocorrendo pagamento antecipado, eventuais devoluções pelo SAAE de Cordeirópolis deverão ser realizadas no prazo de até 10 (dez) dias contados da retirada da ligação.

§ 6° Eventuais saldos devedores deverão ser quitados pelo USUÁRIO na data da retirada da ligação.

§ 7° São consideradas como despesas referidas no § 3° os custos dos materiais aplicados e não reaproveitáveis e demais custos, tais como os de mão de obra para instalação, retirada da ligação e transporte.

Art. 49. O interessado deve juntar ao pedido de abastecimento de água e de esgotamento sanitário a planta ou croquis das instalações temporárias e respectiva autorização de instalação e funcionamento emitida pelo órgão competente.

Art. 50. Para ser efetuada sua ligação, o interessado deve ainda: 
I. preparar as instalações temporárias de acordo com a planta ou croquis; II. efetuar o pagamento das despesas previstas na legislação vigente.

Art. 51. O ramal predial de ligações temporárias para atender imóveis em construção deve ser dimensionado de modo a ser aproveitado para a ligação definitiva.

§ 1° A ligação definitiva de água deve ser precedida pela desinfecção da instalação predial de água e limpeza do reservatório predial, a serem realizadas pelo USUÁRIO.

§ 2° O proprietário deverá informar ao SAAE de Cordeirópolis a conclusão da construção para fins de ligação definitiva e enquadramento na respectiva categoria.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	26

Seção III 
DAS LIGAÇÕES DEFINITIVAS

Art. 52. Toda edificação permanente urbana, situada em logradouro público que disponha de redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, deve, obrigatoriamente, interligar-se às mesmas, de acordo com o disposto no art. 45 da Lei Federal nº11.445/07, respeitadas as normas técnicas.

Art. 53. O abastecimento de prédios por meio de poços ou manancial próprio, em locais em que a rede pública esteja disponível, será considerado irregular, conforme previsto no artigo 45, §1°, da Lei Federal nº 11.445/07, devendo tal situação ser imediatamente comunicada às Autoridades Sanitárias Municipais, para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Parágrafo único: Será considerada igualmente irregular a utilização da rede pública para o abastecimento de água extraída de poço ou manancial próprio, conforme determina artigo 45, § 2º, da Lei Federal nº11.445/07.

Art. 54. A Secretaria Municipal de Saúde poderá intervir no sistema alternativo de abastecimento se constatar que a qualidade da água está abaixo dos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, e Resoluções da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, ou em legislação que vier a substituí-la.

Art. 55. Os pedidos de ligação de água e de esgoto são atos do interessado, que solicita ao SAAE de Cordeirópolis a conexão das instalações hidráulicas da unidade usuária às respectivas redes públicas.

§ 1° No ato da recepção do pedido de ligação, o SAAE de Cordeirópolis deverá dar conhecimento ao interessado sobre a obrigatoriedade de: 
I. Respeitar os dispositivos contidos no Contrato de Prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 
II. Observar, nas instalações hidráulicas e sanitárias da unidade usuária, a legislação, as normas da ABNT, as resoluções da ARES-PCJ e as normas editadas pelo SAAE de Cordeirópolis, postas à disposição do interessado; 
III. Instalar, em locais apropriados e de livre acesso, padrão de ligação destinado à instalação de hidrômetros e outros aparelhos exigidos, conforme normas editadas pelo SAAE de Cordeirópolis; IV. Efetuar o pagamento mensal pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de acordo com as tarifas vigentes; 
V. Comunicar eventuais alterações referentes à natureza da atividade desenvolvida na unidade usuária e à finalidade da utilização da água; 
VI. Comunicar eventual necessidade de executar serviços nas redes públicas e instalar equipamentos, conforme as capacidades de atendimento disponíveis e as demandas informadas. §2° O pedido de ligação será efetivado pelo USUÁRIO mediante abertura de ordem de serviço/solicitação, no qual fornecerá informações referentes à natureza da atividade desenvolvida na unidade usuária e apresentará a documentação já mencionada neste Regulamento.

§ 3° Efetivado o pedido de ligação, o SAAE de Cordeirópolis deverá:

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	27

a) Entregar ao USUÁRIO cópia do Contrato de Prestação de serviço ao serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 
b) Informar ao USUÁRIO por escrito as condições de elegibilidade para obtenção dos benefícios decorrentes de tarifas sociais e de outros subsídios.

§ 4° O SAAE de Cordeirópolis deverá priorizar o atendimento das demandas domiciliares em relação às demandas relativas a outros usos.

Art. 56. O poder público, atendida a legislação municipal, poderá formular pedido de ligações para atender um conjunto de unidades usuárias situadas em áreas contempladas por programas habitacionais e de regularização fundiária de interesse social.

§ 1° O pedido deverá estar acompanhado dos documentos elencados no art. 44.

§ 2° No atendimento do pedido de ligações a que se refere o caput, SAAE de Cordeirópolis fará as instalações até o ponto de entrega de água e de coleta de esgoto.

§ 3° A adesão ao serviço de abastecimento de água se dará a partir do início da utilização desse serviço.

§ 4° Em unidades usuárias já atendidas pelo serviço de abastecimento de água, a adesão ao serviço de esgotamento sanitário se dará a partir da disponibilização deste serviço.

Art. 57. Para atendimento do pedido de ligação aos grandes usuários, o interessado deverá informar previamente a previsão de consumo mensal de água e de geração de esgoto.

Art. 58. O dimensionamento e as especificações do ramal e coletor predial devem estar de acordo com as normas técnicas.

Art. 59. O SAAE de Cordeirópolis informará ao interessado as pressões máxima, mínima e média, a vazão na rede pública de distribuição de água e a capacidade de vazão da rede pública coletora de esgotos sanitários, sempre que solicitado.

Art. 60. Quando houver inviabilidade técnica em executar a ligação de esgoto sanitário na forma estabelecida na NBR 8.160/1999 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e neste Regulamento de Serviços, em função do ponto de coleta do imóvel ficar abaixo do nível da rua, as soluções passíveis de serem aceitas pela SAAE de Cordeirópolis, individual e alternadamente, são: 
I. Efetuar a ligação de esgoto em passagens de servidão autorizadas por proprietários de imóveis vizinho (s), as quais deverão ter a largura mínima de 1 (um) metro; 
II. O USUÁRIO/PROPRIETÁRIO interessado executar, às suas expensas, sistema de bombeamento de esgotos em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela SAAE de Cordeirópolis; § 1° As passagens de servidão deverão ser cedidas pelos proprietários dos imóveis vizinhos para instalação de tubulações de esgoto, através de Contratos de Cessão de Servidão, os quais deverão estar averbados nas correspondentes matrículas de registro de imóveis.

§ 2° Na ocasião do pedido de ligação de esgoto, o USUÁRIO deverá apresentar a(s) Certidão(ões) de Matrícula(s) atualizada(s) do(s) imóvel(eis) vizinho(s), constando a(s) averbação(ões) da(s) área(s) de passagem de servidão.

§ 3° Nas passagens de servidão será proibida a execução de quaisquer tipos de edificações.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	28

§ 4° Caberá exclusivamente aos interessados realizar as negociações e arcar com as despesas de documentação, bem como a fiscalização das passagens de servidão, após a execução das obras.

Seção IV 
DAS LIGAÇÕES PARTICULARES EM ESPAÇOS PÚBLICOS

Art. 61. Os pedidos de ligações de água e/ou esgoto para as instalações de particulares em espaços públicos, como lanchonetes ambulantes, quiosques, bancas, trailers, barracas e similares serão atendidos mediante a pré-existência de redes disponíveis de distribuição de água e de esgotamento sanitário e apresentação das licenças de funcionamento e localização expedida pela Prefeitura de Cordeirópolis.

§ 1° O requerente será o responsável pelas instalações de caixa padrão e til – tê de inspeção e limpeza, respectivamente, para ligações de água e esgoto, nos mesmos padrões exigidos às outras ligações.

§ 2° Para atendimento ao disposto no caput, a ligação de água ficará condicionada à execução concomitante da ligação de esgoto.

§ 3° Caso no local não exista viabilidade técnica ou financeira para execução da ligação de esgoto, o local deverá dispor de sistema individual de esgotamento sanitário, construído de acordo com as especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e sujeito à fiscalização da SAAE de Cordeirópolis.

§ 4° Ficará o interessado responsável pelo pagamento dos serviços prestados, os quais serão aplicados de acordo com os preços aprovados em Resolução pela ARES-PCJ.

Seção V 
DAS LIGAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE HIDRANTES

Art. 62. A solicitação de instalação de hidrantes poderá ser feita pelos interessados (USUÁRIOS) diretamente ao Corpo de Bombeiros que, constatará sua real necessidade e comunicará ao SAAE de Cordeirópolis, incumbindo ao USUÁRIO interessado os custos decorrentes dessa instalação. Parágrafo único: Serão instaladas ligações independentes, gratuitas, para alimentar exclusivamente os hidrantes nos locais em que sua prévia solicitação for aprovada, não podendo referidas ligações possuírem derivação para outros usos.

Art. 63. Para viabilizar a conexão dos hidrantes à rede pública de abastecimento de água será necessário um contrato específico, entre SAAE de Cordeirópolis e USUÁRIO, o qual deverá prever que: 
I. A utilização dos hidrantes ficará restrita: 
a) às pessoas autorizadas diretamente pelo USUÁRIO que os solicitou; 
b) ao SAAE de Cordeirópolis; 
c) à Defesa Civil; 
d) ao Corpo de Bombeiros.

II. Efetuada a instalação, os hidrantes serão lacrados pelo SAAE de Cordeirópolis, que comunicará tal fato ao Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil. No momento em que houver a utilização dos hidrantes, tal situação deverá ser informada ao SAAE de Cordeirópolis, para que esta instale novo lacre;

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	29

III. A utilização do hidrante será considerada irregular quando este não possuir lacre, bem como na hipótese de sua utilização não ser comunicada ao SAAE de Cordeirópolis. Neste caso, o SAAE de Cordeirópolis poderá faturar o consumo irregular ao USUÁRIO ou solicitante; 
IV. O consumo dos hidrantes será medido de forma a permitir o controle e o uso adequado da água, sem que haja contradição com as normas de combate a incêndios e com a utilização desses hidrantes pela Defesa Civil.

Seção VI 
DOS RESERVATÓRIOS

Art. 64. Todo imóvel residencial e comercial deverá, preferencialmente, possuir caixa de reservação de água para cada ligação existente, com volume mínimo de 500 (quinhentos) litros. § 1° Quando se tratar de hospitais, unidades de tratamentos de saúde, escolas, creches e similares, a reserva mínima prevista deverá ser para 48 (quarenta e oito) horas de consumo. § 2° Assegurar perfeita estanqueidade.

§ 3° Utilizar-se de materiais e/ou equipamentos que não causem prejuízos a potabilidade da água.

§ 4° Possuir superfície lisa, resistente e impermeável.

§ 5° Possuir descarga de fundo para permitir escoamento total e a limpeza do reservatório. § 6° Ter acessos para inspeção, limpeza e manutenção adequados e que sejam dotados de bordas salientes com, no mínimo, dez centímetros de altura e tampas herméticas que evitem infiltração. § 7° Quando o reservatório receber água diretamente do ponto de entrega deverá localizar- se a uma cota de, no máximo 10 (dez) metros acima do logradouro onde se encontra a rede pública. § 8° Quando o imóvel exigir que um reservatório superior seja instalado em cota acima de 10 (dez) metros deverá possuir um reservatório inferior, instalado na cota de, no máximo, 10 (dez) metros acima da ligação de água e sistema de bombeamento do reservatório inferior para o reservatório superior.

§ 9° Além dos itens anteriores, os reservatórios deverão atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Art. 65. É vedada a passagem de canalização de esgotos sanitários ou de águas pluviais pela cobertura ou pelo interior dos reservatórios.

Art. 66. Quando o reservatório for construído em recintos ou áreas internas fechadas, onde existam canalizações ou dispositivos de esgotos sanitários, deverão ser instalados drenos e canalizações de águas pluviais, capazes de escoar todo e qualquer eventual refluxo de esgoto sanitário.

Art. 67. Nada poderá ser construído ou instalado sobre laje ou tampa de reservatório de água potável, evitando, assim, quaisquer dificuldades de acesso para limpeza, manutenção ou do seu esgotamento e riscos de contaminação.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	30

Seção VII 
DOS PADRÕES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO

Art. 68. A ligação de água deverá atender aos padrões definidos no Anexo I deste Regulamento, a critério do SAAE de Cordeirópolis.

Art. 69. Condomínios horizontais e verticais a serem implantados deverão observar: 
I. Em condomínios horizontais e loteamentos de acesso restrito, as ligações individuais deverão seguir o padrão da ligação alternativa.

II. Em condomínios verticais que não possuírem elevadores os hidrômetros individuais deverão ser instalados no pavimento térreo seguindo o padrão da ligação alternativa.

III. Em condomínios verticais que possuírem elevadores, os hidrômetros individuais deverão ser instalados no hall de cada pavimento seguindo o padrão da ligação alternativa.

Art. 70. A ligação de esgoto deverá atender ao padrão definido no Anexo II deste Regulamento.

Seção VIII 
DO FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA

Art. 71. A critério e conforme a disponibilidade do SAAE de Cordeirópolis, o abastecimento periódico ou eventual de água tratada em imóveis do Município, não servidos por redes públicas de distribuição, poderá ser realizado por meio de caminhões-pipa apropriados, sendo cobrado do USUÁRIO o volume fornecido.

Art. 72. Para solicitar o serviço os interessados deverão atender aos seguintes requisitos: I. O USUÁRIO deverá possuir reservatório construído de acordo com as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e deverá adequar as instalações hidráulicas de seu imóvel para viabilizar, com segurança, o abastecimento realizado por meio de caminhões-pipa; 
II. A higienização do reservatório e a manutenção da qualidade da água nele armazenada serão responsabilidade do USUÁRIO; 
III. O imóvel deve encontrar-se dentro dos limites do Município; 
IV. O imóvel deverá estar conectado à rede pública de esgoto sanitário, quando essa existir, ou possuir sistema individual de esgotamento sanitário construído de acordo com as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, fato que poderá ser fiscalizado pela SAAE de Cordeirópolis, sempre que julgar necessário.

Art. 73. Os USUÁRIOS interessados no serviço deverão entrar em contato com o SAAE de Cordeirópolis através do posto de atendimento presencial para obter maiores informações sobre a modalidade de fornecimento.

§ 1° O SAAE de Cordeirópolis realizará, através de visitas individuais, um levantamento de informações da unidade consumidora, dados cadastrais, hábitos de consumo e outras informações que julgar necessárias, a fim de avaliar a viabilidade do fornecimento nessa modalidade.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	31

§ 2° O SAAE de Cordeirópolis deliberará, com aprovação da ARES-PCJ, a respeito dos valores das tarifas relativas à modalidade de fornecimento 
§ 3° Após análise e aprovação do levantamento de informações da unidade consumidora, o USUÁRIO responsável deverá assinar um Termo de Compromisso de abastecimento de água através do caminhão-pipa.

§ 4° A quantidade mínima para contemplação do fornecimento é de 8 m³ e no máximo de 30 m³.

Art. 74. A cobrança será efetuada após o abastecimento e a critério do SAAE de Cordeirópolis será aplicada a tarifa de entrega de água com o caminhão-tanque, conforme Tabela de Tarifas de Serviços vigente em Resolução da ARES-PCJ.

Art. 75. Aos imóveis classificados na categoria Residencial, cujas famílias estejam cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o SAAE de Cordeirópolis poderá conceder o benefício da tarifa de entrega pelo serviço de abastecimento periódico ou eventual de água tratada com o caminhão-pipa, uma vez cumpridas às exigências estabelecidas no Título VI, Capítulo III.

Art. 76. A Prefeitura de Cordeirópolis deverá abastecer-se de água diretamente da Estação de Tratamento de Água, quando a utilização for destinada à lavagem de vias públicas ou quando a utilização for destinada ao consumo.

Parágrafo único: Os abastecimentos de água para os caminhões-pipa da Prefeitura de Cordeirópolis serão efetuados nos pontos de entrega citados no caput e serão controlados através de relatórios de abastecimento.

Art. 77. Em casos de calamidade pública, emergências ou incêndios, a Prefeitura Municipal de Cordeirópolis fornecerá água gratuitamente aos desabrigados ou aos locais que solicitarem o abastecimento, indicados através de solicitação de serviço com prazo determinado pela Vigilância Sanitária ou Defesa Civil.

Capítulo VI 
DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS

Art. 78. O SAAE de Cordeirópolis é responsável pela prestação de serviços adequados a todos os usuários, satisfazendo as condições de regularidade, generalidade, continuidade, eficiência, qualidade, segurança, atualidade, modicidade das tarifas e cortesia na prestação do serviço.

Art. 79. O SAAE de Cordeirópolis deverá atender às solicitações e reclamações recebidas, de acordo com os prazos e condições estabelecidas neste Regulamento.

Art. 80. O SAAE de Cordeirópolis deve dispor de estrutura adequada de atendimento presencial, acessível a todos os usuários e que possibilite, de forma integrada e organizada, o recebimento de solicitações e reclamações.

Parágrafo único: O SAAE de Cordeirópolis deverá atender prioritariamente, por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e imediato, as pessoas portadoras de

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	32

necessidades especiais, idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo.

Art. 81. O SAAE de Cordeirópolis deve possuir em seus locais de atendimento, empregados e equipamentos em quantidades suficientes, necessários à adequada prestação dos serviços aos usuários.

Art. 82. O SAAE de Cordeirópolis deve dispor de sistema de atendimento telefônico gratuito aos usuários, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, devendo a reclamação apresentada ser registrada e numerada.

Art. 83. Quando não for possível uma resposta imediata, o SAAE de Cordeirópolis deverá comunicar aos usuários, no prazo de 10 (dez) dias úteis, as providências adotadas em face de queixas ou de reclamações relativas aos serviços.

§ 1° O SAAE de Cordeirópolis deverá informar o número do protocolo de atendimento ou ordem de serviço quando da formulação da solicitação ou reclamação.

§ 2° O SAAE de Cordeirópolis deve manter registro atualizado das reclamações e solicitações dos usuários, com anotações do objeto, da data, do endereço do USUÁRIO e do sistema de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário a que se referem.

Art. 84. O SAAE de Cordeirópolis deve disponibilizar todas as informações solicitadas pelo USUÁRIO referentes à prestação dos serviços, inclusive quanto às tarifas em vigor e os critérios de faturamento.

Art. 85. Para conhecimento ou consulta do USUÁRIO, o SAAE de Cordeirópolis deverá disponibilizar nos locais de atendimento, em local de fácil visualização e acesso, bem como em seu sítio eletrônico, ou em outros meios de comunicação, exemplares do Regulamento dos serviços e atendimento, do Código de Defesa do Consumidor e da Portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre os padrões de potabilidade da água.

Art. 86. O SAAE de Cordeirópolis deverá disponibilizar à ARES-PCJ relatório contendo informações sobre o número de reclamações, agrupadas mensalmente por motivo, sistema de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário a que se referem, percentual de reclamações não atendidas e os respectivos motivos das reclamações.

Art. 87. O SAAE de Cordeirópolis deve desenvolver regularmente campanhas com vistas a informar ao USUÁRIO sobre a importância da utilização racional da água tratada e sobre o uso adequado das instalações sanitárias, bem como divulgar os direitos e deveres do USUÁRIO, entre outras orientações que entender necessárias.

Art. 88. O SAAE de Cordeirópolis deve emitir e encaminhar ao consumidor declaração de quitação anual de débitos, nos termos da Lei Federal nº 12.007/2009.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	33

Capítulo VII 
DAS ÁREAS DE SERVIDÃO E DAS PASSAGENS DE SERVIDÃO

Art. 89. As tubulações para as redes públicas de abastecimento de água e esgotamento sanitário serão projetadas pelo SAAE de Cordeirópolis ou por terceiros autorizados, e assentadas em logradouro público ou em Área de Servidão, devidamente constituída e registrada, quando envolver imóvel particular.

§ 1° As Áreas de Servidão serão transferidas para o ativo do SAAE de Cordeirópolis, fazendo parte integrante do sistema de saneamento básico, mediante averbação na matrícula do registro de imóveis, sendo as despesas de responsabilidade dos interessados.

§ 2° As Áreas de Servidão definidas no caput deverão ter largura mínima de 4 (quatro) metros, exceto quando destinarem-se à ligação de esgoto de uma única economia, neste caso sendo a largura mínima de 1 (um) metro.

§ 3° O SAAE de Cordeirópolis fornecerá as diretrizes para projeto, aprovará os projetos realizados por terceiros, fiscalizará a sua execução e receberá as redes através de Termo de Doação Descritivo dos Materiais Utilizados, uma vez respeitadas as exigências de não haver nos loteamentos faixas não edificantes, devendo estas serem substituídas por terraplenagem da quadra, vielas de domínio público, estarem muradas e destacadas dos lotes e possuírem largura mínima de 4 (quatro) metros para redes de água ou esgoto ou largura mínima de 1 (um) metro para ligação individual de esgoto.

§ 4° As edificações confrontantes pelos fundos ou pelas laterais ficam obrigadas a ceder passagem para canalização de esgoto ou escoamento de águas pluviais.

Art. 90. Para efetuar as ligações de água e esgoto em imóveis particulares cuja cota estiver abaixo do nível da rua, serão utilizadas, quando possível, as passagens de servidão, as quais deverão possuir largura mínima de 1 (um) metro, onde não será permitido efetuar quaisquer tipos de construção.

§ 1° As passagens de servidão deverão ser cedidas pelo proprietário do imóvel vizinho através de Contratos de Cessão de Servidão, averbados nas correspondentes matrículas de Registro de Imóveis, com negociações e despesas às custas dos próprios interessados.

§ 2° A implantação da rede, bem como a sua manutenção serão responsabilidade do proprietário do imóvel beneficiado.

Capítulo VIII 
DOS OUTROS SERVIÇOS

Art. 91. O SAAE de Cordeirópolis poderá cobrar dos usuários, desde que requeridos, os seguintes serviços: 
I. ligação de unidade usuária; 
II.vistoria de unidade usuária para fins de habite-se, alvará de uso e de ligações temporárias; III. aferição de hidrômetro; 
IV. religação de unidade usuária;

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	34

V.emissão de segunda via de fatura, exceto quando obtida diretamente pelo usuário a partir do sítio do prestador de serviços na internet, ou quando motivada por necessidade de correção da fatura original; 
VI. outros serviços disponibilizados e aprovados conforme na Resolução tarifária.

§ 1° A cobrança dos serviços previstos neste artigo só pode ser feita em contrapartida ao serviço efetivamente realizado pelo SAAE de Cordeirópolis.

§ 2° A cobrança de qualquer serviço obriga o SAAE de Cordeirópolis a disponibilizá-lo para todos os usuários.

§ 3° O SAAE de Cordeirópolis deve manter, por período mínimo de 60 (sessenta) meses, os registros do valor cobrado, do horário e da data da solicitação e da execução dos serviços.

Capítulo IX 
DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 92. Quando se tratar de vistoria e de ligação de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário em rede pública, os pedidos serão atendidos dentro dos seguintes prazos: 
I - Em área urbana: 
a)3 (três) dias úteis para a vistoria ou orientação das instalações de montagem do padrão e, se for o caso, aprovação das instalações; 
b)10 (dez) dias úteis para a ligação de água, contados a partir da data de aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares; 
c)10 (dez) dias úteis para a ligação de esgoto, contados a partir da data de aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares.

II - Em área rural: 
a)5 (cinco) dias úteis para a vistoria ou orientação das instalações de montagem do padrão e, se for o caso, aprovação das instalações; 
b)15 (quinze) dias úteis para a ligação de água, contados a partir da data de aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares; 
c)15 (quinze) dias úteis para a ligação de esgoto, contados a partir da data de aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares.

§ 1° A vistoria para atendimento da ligação deverá, no mínimo, verificar os dados cadastrais da unidade usuária e as instalações de responsabilidade do USUÁRIO.

§ 2° Ocorrendo reprovação das instalações na vistoria, o SAAE de Cordeirópolis deverá informar ao interessado, por escrito ou contato telefônico, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o respectivo motivo e as providências corretivas necessárias.

§ 3° Na hipótese do § 2°, após a adoção das providências corretivas, o interessado deve solicitar nova vistoria ao SAAE de Cordeirópolis, que deverá observar os prazos previstos no inciso I e II deste artigo.

§ 4° Na hipótese de nova vistoria, nos termos do parágrafo anterior, caso as instalações sejam reprovadas por irregularidade que não tenha sido apontada anteriormente pelo prestador, caberão a ele as providências e as despesas decorrentes das medidas corretivas.

§ 5° Caso os prazos previstos neste artigo não possam ser cumpridos por motivos alheios ao prestador, este deverá apresentar ao USUÁRIO, em até 5 (cinco) dias úteis da data da liberação pela vistoria, justificativa da demora e estimativa de prazo para o atendimento de seu pedido.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	35

§ 6° Considera-se motivo alheio ao prestador, dentre outros, a demora da expedição de autorizações e licenças imprescindíveis à realização das intervenções necessárias à ligação por parte dos entes públicos responsáveis pela gestão do uso do solo, vias públicas e organização do trânsito, desde que cumpridas todas as exigências legais pelo prestador.

Art. 93. Os demais serviços prestados serão atendidos observados os seguintes prazos: a)10 (dez) dias úteis para execução de relocação ou substituição de ligação de água ou esgoto, em área urbana; 
b)15 (quinze) dias úteis para execução de relocação ou substituição de ligação de água ou esgoto, em área rural; 
c) 30 (trinta) dias úteis para execução de extensão adicional de rede de esgoto; 
d) 5 (cinco) dias úteis para atender pedido de inspeção das instalações prediais; 
e) 5 (cinco) dias úteis para atender solicitação de aferição ou substituição de hidrômetro; f) 10 (dez) dias úteis para recuperar pavimento danificado em calçada, em razão de serviços relacionados ao sistema de esgotamento sanitário; 
g) 10 (dez) dias úteis para recuperar pavimento danificado em via pública, em razão de serviços relacionados ao sistema de esgotamento sanitário; 
h) 02 (dois) dias úteis para reparar ramal de esgoto; 
i) 07 (sete) dias úteis para reparar rede coletora de esgoto; 
j)  05 (cinco) dias úteis para rebaixar poço de visita; 
k) 05 (cinco) dias úteis para suspender poço de visita; 
l) 02 (dois) dias úteis para substituir tampão de poço de visita; 
m) 01 (um) dia útil para atender solicitação de vazamento decorrente de substituição de hidrômetro; 
n) 01 (um) dia corrido para atender extravasamento de esgoto em ramal; 
o) 01 (um) dia corrido para atender extravasamento de esgoto em logradouro público; p) 03 (três) horas para dar início ao atendimento do serviço de retorno de esgoto interno à residência, que necessite limpeza; 
q) 12 (doze) horas para restabelecimento de serviços de água e/ou esgotamento sanitário por cortes indevidos; 
r) 24 (vinte e quatro) horas para restabelecimento de serviços de água e/ou esgotamento sanitário por cortes com aviso prévio; 
s) 72 (setenta e duas) horas para restabelecimento de serviços de água e/ou esgotamento sanitário por retirada do ramal; 
t) 05 (cinco) dias úteis para supressão da ligação, a pedido do USUÁRIO.

§ 1° Considera-se dia útil aquele em que há expediente no SAAE de Cordeirópolis.

§ 2° Para a contagem dos prazos em dias úteis, exclui-se o primeiro dia do ato ou de sua divulgação e inclui-se o último como dia de vencimento, prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.

§ 3° Os prazos fixados em dias corridos ou horas contam-se de modo contínuo.

Art. 94. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial do SAAE de Cordeirópolis.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	36

Parágrafo único: Os serviços cuja natureza não permita definir prazos serão acordados com o interessado quando da solicitação, observando-se as variáveis técnicas e econômicas para sua execução.

Art. 95. Os prazos estabelecidos e/ou pactuados para início e conclusão de serviços de responsabilidade do SAAE de Cordeirópolis serão suspensos quando: 
I - o interessado não apresentar as informações sob sua responsabilidade; 
II - cumpridas todas as exigências legais, não for obtida licença, autorização ou aprovação de autoridade competente; 
III - não for conseguida a servidão de passagem ou a via de acesso necessária à execução dos trabalhos; e, 
IV - em casos fortuitos e/ou de força maior.

Parágrafo único: Os prazos continuarão a fluir logo depois de superado o impedimento.

Capítulo X 
DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESPECIAIS

Art. 96. A prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário caracteriza-se como negócio jurídico de natureza contratual, visando o pleno e satisfatório atendimento aos usuários. O contrato padrão está disponível pelo endereço eletrônico http://saae.cordeiropolis.sp.gov.br

Art. 97. Os contratos de prestação de serviços de água e esgoto serão formalizados para cada unidade consumidora independente.

§ 1° Cada tipo de serviço ficará restrito ao uso para o qual se contratou, não podendo ser utilizado para outros fins, tampouco modificado o seu alcance, para o que, em qualquer caso, será necessária uma nova solicitação e, consequentemente, a assinatura de novo instrumento. § 2° Os contratos vigerão por prazo indeterminado ou pelo prazo fixado em cláusula específica. § 3° Por ocasião da entrada em vigor do presente Regulamento, os contratos eventualmente existentes deverão observar as disposições aqui consignadas, no que couber, respeitando-se inteiramente os direitos e obrigações concedidos ao USUÁRIO nos aludidos contratos, que somente poderão ser adequados inteiramente às regras aqui estabelecidas quando de suas renovações.

Art. 98. O Contrato de Prestação de Serviço de Abastecimento de Água e/ou Esgotamento Sanitário deverá conter, no mínimo, as seguintes cláusulas: 
I. identificação do local de entrega da água e/ou coleta dos esgotos sanitários; 
II. condições de revisão, para mais ou para menos, da demanda contratada, se houver; III.data de início da prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, e o prazo contratual; 
IV. critérios de rescisão; 
V. direitos e deveres das partes.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	37

Art. 99. É obrigatória a celebração de contrato especial de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário ou outro instrumento entre o SAAE de Cordeirópolis e o USUÁRIO responsável pela unidade usuária a ser atendida, nos seguintes casos: 
I. para atendimento a grandes consumidores; 
II. para atendimento às entidades integrantes da Administração Pública de qualquer esfera de governo e às reconhecidas como de utilidade pública; 
III. quando, para o abastecimento de água ou o esgotamento sanitário, o SAAE de Cordeirópolis tenha de fazer investimento específico, desde que fora ou intempestivo em relação ao plano de investimentos da concessão ou do plano de saneamento básico; 
IV. nos casos de medição individualizada em condomínio, onde serão estabelecidas as responsabilidades e critérios de rateio, ressalvado o disposto em legislação específica; 
V. quando o USUÁRIO tiver que participar financeiramente da realização de obras de extensão ou melhorias da rede pública de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, para o atendimento de seu pedido de ligação.

§ 1° Quando o SAAE de Cordeirópolis tiver que fazer investimento específico, o contrato especial deve dispor sobre as condições, formas e prazos que assegurem o ressarcimento do ônus relativo ao referido investimento, bem como deverá elaborar cronograma para identificar a data provável do início do contrato.

§ 2° O prazo de vigência do contrato especial de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário deverá ser estabelecido considerando as necessidades e os requisitos das partes. § 3° Não havendo disposições contratuais em contrário, o contrato será renovável automaticamente.

Capítulo XI 
DO ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL

Art. 100. O encerramento da relação contratual entre o SAAE de Cordeirópolis será efetuado segundo as seguintes características e condições: 
I. por ação do USUÁRIO, mediante pedido de desligamento da unidade usuária, observado o cumprimento das obrigações previstas no contrato vigente; 
II. por ação do SAAE de Cordeirópolis, quando houver pedido de ligação formulado por novo interessado referente à mesma unidade usuária, desde que o imóvel esteja adimplente e que seja comprovada a transferência de titularidade do imóvel em questão.

§ 1°. No caso referido no inciso I, a condição de unidade usuária desativada deverá constar do cadastro, até que seja restabelecido o fornecimento em decorrência da formulação de novo pedido de ligação.

§ 2°. O usuário deverá, no prazo de 10 (dez) dias, solicitar a alteração cadastral em caso de extinção da posse ou do direito e consequente desocupação do imóvel.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	38

TÍTULO IV 
DOS LOTEAMENTOS, CONDOMÍNIOS E OUTROS EMPREENDIMENTOS

Capítulo I 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 101. O SAAE de Cordeirópolis assegurará o abastecimento de água e o esgotamento sanitário de novos loteamentos, condomínios, ruas particulares e outros empreendimentos urbanísticos, bem como de suas ampliações, quando devidamente autorizados.

§ 1° O atendimento ao disposto no caput ficará condicionado às limitações identificadas no estudo de viabilidade técnica e à assunção pelo empreendedor dos custos específicos associados ao atendimento.

§ 2° O projeto do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do empreendimento será elaborado pelo empreendedor, de acordo com as normas em vigor, e apresentado ao SAAE de Cordeirópolis, que deve analisá-lo e aprová-lo, conforme procedimento estabelecido no presente regulamento.

§ 3° As obras serão custeadas pelo empreendedor e devem ser executadas por este, sob a fiscalização do SAAE de Cordeirópolis.

§ 4° O SAAE de Cordeirópolis poderá elaborar os projetos e executar as obras de que trata este capítulo mediante a celebração de contrato específico com o interessado.

§ 5° Quando as instalações se destinarem a servir outras áreas, além da pertencente ao empreendimento específico, o custo dos serviços poderá ser rateado entre os beneficiados. § 6° O SAAE de Cordeirópolis poderá executar os serviços referidos no caput deste artigo, mediante remuneração.

Art. 102. Compete ao SAAE de Cordeirópolis, quando solicitado e justificado, fornecer ao interessado as informações acerca da rede pública de abastecimento de água e de esgotamento sanitário que sejam relevantes ao atendimento do USUÁRIO, em especial: 
I. máxima, mínima e média da pressão da rede pública de abastecimento de água; 
II. capacidade de vazão da rede pública de esgotamento sanitário, para atendimento ao USUÁRIO.

Art. 103. As redes e demais instalações construídas, depois de vistoriadas de acordo com as normas vigentes e aprovadas pelo SAAE de Cordeirópolis, serão transferidas pelo empreendedor mediante assinatura de termo específico dos bens vinculados aos serviços que passarão a integrar os sistemas públicos de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, sujeitando-se ao registro patrimonial em conta de ativo não oneroso, podendo ser destinadas ao atendimento de usuários diversos.

§ 1°. O termo específico referido no caput deve ser acompanhado dos respectivos cadastros técnicos (“as built”) fornecidos pelo empreendedor.

§ 2°. Fica vedada ao SAAE de Cordeirópolis a incorporação dos ativos não onerosos de que trata o caput na modalidade de integralização de capital, devendo ser registrados contabilmente de modo a identificar sua origem não onerosa.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	39

Art. 104. O SAAE de Cordeirópolis só executará a interligação das tubulações e de outros equipamentos ao sistema público mediante a conclusão e aceitação das obras, o pagamento das despesas e a efetivação da cessão por parte do interessado.

§ 1°. O SAAE de Cordeirópolis não aprovará projetos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário para loteamentos, conjuntos habitacionais, vilas e outros que estejam em desacordo com a legislação ou com as normas técnicas vigentes ou, ainda, com as diretrizes por ela estabelecidas, cabendo-lhe certificar-se se o empreendimento conta com as licenças e autorizações necessárias dos órgãos competentes.

§ 2°. As obras de que trata este artigo terão seu recebimento definitivo formalizado após realização dos testes, avaliação do sistema em funcionamento, elaboração e aprovação do cadastro técnico, observadas as normas locais pertinentes.

Art. 105. Em ruas particulares as ligações de água das unidades usuárias deverão ser individualizadas pelo interessado, podendo os pontos de entrega de água e de coleta de esgoto, a critério do SAAE de Cordeirópolis, não se localizarem no limite do logradouro público com a área particular.

Art. 106. Para sistemas de condomínios horizontais e/ou verticais o SAAE de Cordeirópolis disponibilizará uma única ligação de água na testada do imóvel, sob responsabilidade do incorporador, construtor ou do condomínio a individualização do sistema hidráulico das unidades internas da edificação, conforme legislação aplicável.

Parágrafo único. O SAAE de Cordeirópolis, a seu critério, poderá exigir do empreendedor a instalação de sensores para que a leitura possa ser realizada de forma remota.

Art.107. O SAAE de Cordeirópolis poderá assumir a operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário de condomínios já existentes e em operação, observando o seu plano de expansão e a viabilidade econômica e financeira.

Parágrafo único. A assunção pelo SAAE de Cordeirópolis dos sistemas de que trata o caput será condicionada: 
I. ao fornecimento pelo condomínio ao SAAE de Cordeirópolis dos respectivos cadastros técnicos; II. à transferência mediante assinatura de termo específico dos bens vinculados aos serviços que passarão a integrar o sistema público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sujeitando-se ao registro patrimonial em conta de ativo não oneroso, podendo ser destinadas ao atendimento de usuários diversos; 
III. à elaboração e à execução pelo SAAE de Cordeirópolis de plano de adequação e interligação dos sistemas locais aos sistemas públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, incluindo necessariamente a instalação de hidrômetro individualizado por imóvel; 
IV. pagamento pelo condomínio das despesas necessárias à adequação técnica dos respectivos sistemas; 
V. identificação e desativação dos bens considerados inservíveis; e 
VI. atendimento das normas e instruções técnicas do prestador.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	40

Capítulo II 
DO RECEBIMENTO DAS OBRAS

Art. 108. Para que o SAAE de Cordeirópolis emita o Termo de Recebimento dos Sistemas implantados, deverão ser seguidos os seguintes procedimentos: 
I. Após a execução do sistema, o empreendedor deverá entrar em contato com o SAAE de Cordeirópolis, respectivamente, solicitando, por escrito, um teste de carga na rede implantada. O SAAE de Cordeirópolis deverá realizar os testes necessários no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, após a data do protocolo da solicitação.

a) não sendo detectado, pelo SAAE de Cordeirópolis, qualquer vazamento na rede, poderá o empreendedor encaminhar a documentação necessária para a emissão do Termo de Recebimento; 
b) em sendo detectado, pelo SAAE de Cordeirópolis, vazamento na rede, deverá o empreendedor providenciar o seu reparo e, posteriormente à sua correção, solicitar ao SAAE de Cordeirópolis que realize novo teste de carga, o qual deverá ser efetuado no mesmo prazo estipulado no Item “I” deste artigo, até que não haja mais vazamentos; 
c) o consumo de água dos referidos testes nas redes será por conta do empreendedor. Parágrafo único: Incube a Prefeitura de Cordeirópolis a definir as viabilidades, as diretrizes e as aprovações de loteamentos novos.

II. Para a emissão do Termo de Recebimento, deverão ser entregues ao SAAE de Cordeirópolis, no mínimo, os seguintes documentos: 
a) Termo de doação do sistema, pelo empreendedor ao Município, com a descrição técnica do que foi executado (extensão de rede, diâmetro e material da rede, quantidade de ligações, vazão de bombeamento no caso de poços, estações elevatórias, capacidade de armazenagem no caso de reservatórios); 
b) Cadastro Técnico "as built" de rede executada "in loco", com amarrações e demais características da rede, profundidade, distância entre alinhamento predial e alinhamento de guia; 
c) Contrato social do empreendedor; 
d) Contrato social da empresa que implantou o sistema; 
e) ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da obra expedido pelo CREA; f) Licença ambiental para os casos exigidos por Lei; 
g) Ata de constituição do condomínio ou associação; 
h) Documentos pessoais do empreendedor.

TÍTULO V 
DAS INSTALAÇÕES INTERNAS E DOS HIDRÔMETROS

Capítulo I 
DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DE ÁGUA

Art. 109. É vedada a instalação de qualquer equipamento antes do hidrômetro.

Parágrafo único: Qualquer equipamento que, se instalado pelo USUÁRIO, colocar em risco o abastecimento de água, deverá ser imediatamente retirado, sob pena de ocasionar a interrupção no fornecimento e aplicação das penalidades previstas neste Regulamento.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	41

Art. 110. De acordo com as normas técnicas para instalações sanitárias, as instalações internas deverão ser realizadas de forma tal a evitar a ocorrência do fenômeno de retorno de água, objetivando, assim, impedir a poluição dos reservatórios públicos pelas matérias residuais de águas nocivas ou por quaisquer outras substâncias não desejáveis.

Parágrafo único: Se e quando constatada a ocorrência de retorno de água, conforme descrito no caput deste artigo, o SAAE de Cordeirópolis poderá exigir do USUÁRIO, às expensas deste, a instalação de um dispositivo anti-retorno.

Art. 111. Caso as instalações internas de um imóvel provoquem repercussões nocivas à saúde pública, o SAAE de Cordeirópolis deverá comunicar tal situação aos órgãos responsáveis, para que tomem as devidas providências, ficando eventuais custos a cargo do USUÁRIO.

Art. 112. Quando as instalações de água se destinarem à utilização para fins comerciais e industriais, oferecendo risco de contaminação para a rede, o USUÁRIO deverá instalar, imediatamente após o hidrômetro e às suas expensas, um dispositivo anti-retorno, consoante orientações técnicas do SAAE de Cordeirópolis.

Art. 113. Toda unidade habitacional unifamiliar deverá, preferencialmente, ter em suas instalações hidráulicas internas uma reservação mínima de 500 litros.

Capítulo II 
DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO

Art. 114. Não será imposta ao USUÁRIO a obrigação de adquirir materiais específicos para instalação interna, sendo somente exigido a este que atenda ao que dispõem as normas técnicas brasileiras para instalações internas de esgotamento sanitário no momento da sua execução.

Art. 115. As instalações internas deverão ser executadas, pelos USUÁRIOS, observando-se o sistema separador, de tal forma que os lançamentos sejam feitos de maneira independente, consoante sua procedência, isto é, separando as águas pluviais do esgoto doméstico ou industrial.

Art. 116. As medições de vazão de lançamentos ocorrerão, de forma indireta, em função da quantidade de água faturada e/ou consumida pelo USUÁRIO, medida em m³ (metros cúbicos);

Art. 117. Quando o SAAE de Cordeirópolis, e/ou legislação, exigir a instalação de pré-tratamento dos lançamentos, o USUÁRIO deverá apresentar projeto para análise e aprovação prévia, não podendo alterar posteriormente as especificações ali estabelecidas sem a anuência expressa do SAAE de Cordeirópolis.

Parágrafo único: O USUÁRIO fica obrigado a construir, utilizar e manter, por sua conta, todas aquelas instalações de pré-tratamento que sejam necessárias, devidamente licenciadas pelo órgão ambiental.

Art. 118. As indústrias que estiverem autorizadas a fazer lançamentos, independentemente de sua atividade e da realização de pré-tratamento, deverão instalar uma grade antes do

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	42

lançamento à rede de esgotos e atender ao padrão previsto no art. 19-A do Decreto Estadual n° 8.468/76 e suas alterações.

Art. 119. Os despejos provenientes de postos de gasolina ou de garagens, em que se preste serviços de lubrificações e lavagens de veículos, deverão passar em “caixa de areia” e “caixa separadora de óleo” antes de serem lançados na rede coletora.

Parágrafo único: O SAAE de Cordeirópolis periodicamente fiscalizará e verificará a eficiência das caixas de areia e/ou separadora, para garantir a ausência de compostos que apresentem toxidade acima do permitido pelo art. 19-A do Decreto Estadual nº 8.468/76, evitando o comprometimento do sistema biológico do tratamento de esgoto.

Capítulo III 
DOS HIDRÔMETROS

Art. 120. O SAAE de Cordeirópolis é obrigado a instalar hidrômetro nas ligações de água.

Art. 121. Os hidrômetros serão instalados em caixas de proteção padronizadas, de acordo com as normas do SAAE de Cordeirópolis.

§ 1° Os aparelhos referidos neste artigo deverão ser devidamente lacrados e periodicamente inspecionados pelo SAAE de Cordeirópolis, de acordo com as normas metrológicas vigentes. § 2° É facultado ao SAAE de Cordeirópolis, mediante aviso aos usuários, o direito de redimensionar e remanejar os hidrômetros das ligações, quando constatada a necessidade técnica de intervir neles.

§ 3° Somente o SAAE de Cordeirópolis poderá instalar, substituir ou remover o hidrômetro ou limitador de consumo, bem como indicar novos locais de instalação.

§ 4° A substituição do hidrômetro deverá ser comunicada ao USUÁRIO no ato da troca do medidor.

§ 5° A substituição do hidrômetro, decorrente do desgaste normal de seus mecanismos, será executada pelo SAAE de Cordeirópolis sempre que necessário e sem ônus para o USUÁRIO. § 6°A substituição do hidrômetro, decorrente da violação pelo USUÁRIO de seus mecanismos, será executada pelo SAAE de Cordeirópolis, com ônus para o USUÁRIO, além das penalidades previstas neste Regulamento.

§ 7° A indisponibilidade de hidrômetro não poderá ser invocada pelo SAAE de Cordeirópolis para negar ou retardar a ligação e o início do abastecimento de água.

§ 8° Sendo a alteração ou redimensionamento de hidrômetro uma decisão do SAAE de Cordeirópolis, os custos relativos às substituições previstas correrão por sua conta, salvo na situação constante do §6° deste artigo ou ainda, a pedido do USUÁRIO.

Art. 122. O SAAE de Cordeirópolis deve monitorar o consumo de água utilizado no hidrômetro. § 1° Todos os medidores serão verificados e devem ter sua produção certificada pelo INMETRO ou outra entidade pública por ele delegada.

§ 2° Os hidrômetros são bens públicos e serão instalados e mantidos em bom estado de conservação e funcionamento, sendo sua manutenção e substituição responsabilidade do SAAE de Cordeirópolis.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	43

Art. 123. Os lacres instalados nos hidrômetros, caixas e cubículos poderão ser rompidos apenas por representante do SAAE de Cordeirópolis.

§ 1°. O USUÁRIO poderá comunicar ao SAAE de Cordeirópolis de qualquer irregularidade no funcionamento do hidrômetro, para que este realize a vistoria.

Art. 124. A verificação periódica do hidrômetro instalado na unidade usuária deverá ser efetuada segundo critérios estabelecidos nas normas metrológicas.

Art. 125. O USUÁRIO poderá solicitar verificações dos instrumentos de medição ao SAAE de Cordeirópolis, a qualquer tempo, sendo os custos dos serviços cobrados do USUÁRIO somente quando os erros de indicação verificados estiverem em conformidade com a legislação metrológica vigente.

§ 1° O SAAE de Cordeirópolis deverá informar, com antecedência, a data fixada para a realização da verificação, de modo a possibilitar ao USUÁRIO o acompanhamento do serviço.

§ 2° Quando não for possível a verificação no local da unidade usuária, o SAAE de Cordeirópolis deverá acondicionar o medidor em invólucro, a ser lacrado no ato de retirada para o transporte até o laboratório de teste, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao USUÁRIO, devendo ainda informá-lo posteriormente da data e do local fixados para a realização da aferição, para seu acompanhamento.

§ 3° O SAAE de Cordeirópolis deverá, quando solicitado, encaminhar ao USUÁRIO o laudo técnico da verificação, informando, de forma compreensível e de fácil entendimento, as variações verificadas, os limites admissíveis, a conclusão final e esclarecendo quanto à possibilidade de solicitação de aferição junto ao órgão metrológico oficial.

§ 4° Em caso de nova verificação junto a órgão metrológico oficial, os custos decorrentes serão arcados pelo USUÁRIO, caso o resultado aponte que o laudo técnico do prestador estava adequado às normas técnicas, ou pelo SAAE de Cordeirópolis, caso o resultado aponte irregularidades no laudo técnico por ele elaborado.

§ 5° Serão considerados em funcionamento normal os hidrômetros que atenderem a legislação metrológica pertinente.

Art. 126. Excepcionalmente, quando o USUÁRIO dispuser de fonte alternativa de abastecimento de água e efetuar lançamentos na rede de esgotamento sanitário, o volume de esgoto será determinado por meio da medição do volume de água utilizado da fonte alternativa.

§1° A critério e às custas do interessado (prestador ou usuário), poderão ser instalados nas unidades usuárias sistemas de medição do volume de esgotos, desde que haja viabilidade técnica e de acordo com as normas e padrões vigentes

§2º No impedimento, pelo USUÁRIO, do acesso do SAAE de Cordeirópolis para leitura do hidrômetro, além das medidas previstas neste Regulamento, o faturamento será realizado pela média de consumo, o cálculo será feito com base no consumo médio dos últimos 06 (seis) meses, segundo o histórico do consumo medido, ou pelo consumo mínimo da categoria de usuário no caso do consumo médio ser inferior.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	44

Art. 127. Os hidrômetros com capacidade nominal de até 3 (três) m³/hora ou 20 mm (vinte milímetros) serão fornecidos e instalados pelo SAAE de Cordeirópolis.

Art. 128. O USUÁRIO é o fiel depositário dos hidrômetros, cabendo ao mesmo a sua guarda e preservação.

TÍTULO VI 
DAS TARIFAS, FATURAMENTO E COBRANÇA

Capítulo I 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 129. A prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário será remunerada sob a forma de tarifa, e demais preços públicos, aplicados de acordo com a estrutura tarifária vigente no âmbito do Município de Cordeirópolis, de forma a possibilitar: 
I. A Devida remuneração do capital investido pelo SAAE de Cordeirópolis; 
II. O melhoramento da qualidade dos serviços prestados.

Art. 130. Os valores das tarifas e seus respectivos reajustes serão aplicados observado o disposto na legislação vigente, bem como das RESOLUÇÕES editadas pela ARES-PCJ, devendo ser diferenciadas, conforme as categorias de USUÁRIOS e as faixas de consumo.

Art. 131. As tarifas de água e esgoto serão devidas nos termos da legislação vigente, deste Regulamento e demais Resoluções editadas pela ARES-PCJ, podendo ser cobrado do USUÁRIO custo mínimo mensal pela disponibilidade do serviço, conforme preceitua o artigo 30, inciso IV, da Lei Federal nº11.445/2007.

Art. 132. As tarifas relativas ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e a outros serviços realizados serão cobradas por meio de faturas emitidas pelo SAAE de Cordeirópolis e devidas pelo USUÁRIO, fixadas as datas para pagamento solicitadas pelo USUÁRIO, de acordo com as 6 (seis) opções de vencimento sugeridos pelos SAAE: dias 01, 05, 10, 15, 20, 25.

Art. 133. O SAAE de Cordeirópolis será obrigado a manter sistema de execução de leituras de medidores permanente e periódico, de tal forma que, para cada USUÁRIO, os ciclos de leitura tenham, sempre que possível, o mesmo número de dias.

§ 1°. As faturas serão apresentadas ao USUÁRIO, em intervalos regulares; 
§ 2°. Para que o SAAE de Cordeirópolis possa cumprir um cronograma de leituras, estas poderão ser realizadas de segunda-feira à sexta-feira, das 07:15 às 17:00 horas, a critério do SAAE de Cordeirópolis, por pessoas por ela autorizadas, desde que devidamente identificadas e capacitadas.

§ 3°. A leitura só será realizada em outro horário, desde que haja entendimento, prévio e formal, entre USUÁRIO e SAAE de Cordeirópolis.

Art. 134. Nos casos em que forem concedidos fornecimentos eventuais, controlados mediante equipamentos de medição tipo móvel, o USUÁRIO estará obrigado a apresentar, nos locais

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	45

indicados no respectivo contrato e dentro das datas igualmente estabelecidas no instrumento, os mencionados equipamentos de medida para a realização da leitura.

§ 1°. O SAAE de Cordeirópolis deverá orientar o USUÁRIO quanto a leitura e entrega de fatura. § 2°. O SAAE de Cordeirópolis emitirá segunda via da fatura, sem ônus para o USUÁRIO, nos casos de problemas na emissão e no envio da via original ou incorreções no faturamento.

Art. 135. A tarifa mínima por economia é aquela definida por Resolução da ARES-PCJ, vigente para o Município de Cordeirópolis, na qual estão fixadas as categorias de usuários e o volume mínimo de consumo.

Art. 136. A determinação dos consumos que se faz para cada USUÁRIO será pela diferença entre as leituras de dois períodos consecutivos de faturamento.

Parágrafo único. O faturamento e cobrança das tarifas serão feitos conforme: 
a) A categoria de consumo, distribuídas por faixas de consumo ou quantidades crescentes de utilização de consumo, em cascata; 
b) A mensuração do consumo, por meio de hidrômetro; 
c) O consumo estimado, excepcionalmente nas hipóteses previstas neste Regulamento.

Art. 137. O SAAE de Cordeirópolis terá como referência para faturamento dos consumos, exclusivamente, os equipamentos de medição devidamente homologados, não sendo obrigada a aceitar as reclamações que se basearem em leitura de medidores que não foram por ele instalados.

Art. 138. Qualquer vazamento de água ou acréscimo de volume que seja medido será faturado ao USUÁRIO, de acordo com as tarifas correspondentes, desde que tais situações não sejam de responsabilidade do SAAE de Cordeirópolis.

Art. 139. Se o SAAE de Cordeirópolis, ao realizar o trabalho de leitura, constatar alto consumo, este notificará o USUÁRIO acerca do ocorrido para que sejam tomadas as providências cabíveis, principalmente no sentido de vistoriar as instalações do imóvel.

Parágrafo único: A ocorrência, por qualquer motivo, de vazamento nas instalações internas do imóvel ou de consumo exorbitante do volume de água, devidamente registrada pelo hidrômetro e não ocasionada por ação ou omissão do SAAE de Cordeirópolis, será de exclusiva responsabilidade do USUÁRIO, a quem competirá o pagamento da respectiva fatura, conforme procedimento revisional de conta nos termos do art. 166 deste regulamento.

Art. 140. A fatura deverá conter as seguintes informações: 
I. nome completo do USUÁRIO (proprietário e/ou locatário do imóvel); II. código do Usuário (CDC - Código do Consumidor); 
III. data da emissão da conta; 
IV. endereço completo da unidade usuária; 
V. número do hidrômetro; 
VI. Categoria de consumo; 
VII. leituras anterior e atual do hidrômetro; 
VIII. data da leitura atual e próxima;

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	46

IX. consumo de água do mês correspondente à fatura; 
X. histórico do volume consumido nos últimos 6 (seis) meses; 
XI. valor total a pagar e data do vencimento da fatura; 
XII. discriminação dos serviços prestados, com os respectivos valores; 
XIII. descrição dos tributos incidentes sobre o faturamento; 
XIV. multa e mora por atraso de pagamento; 
XV. período de faturamento; 
XVI. os números dos telefones e endereços eletrônicos das Ouvidorias do SAAE de Cordeirópolis e da ARES-PCJ; 
XVII. indicação da existência de parcelamento pactuado com o SAAE de Cordeirópolis, com as demonstrações referentes ao parcelamento efetuado e informação de faturas pendentes; XVIII. qualidade da água fornecida, nos termos do Decreto federal n. 5.440/2005; e 
XIX. aviso sobre a constatação de alto de consumo.

Art. 141. O valor a ser faturado será em função do volume de água consumido no período, respeitando-se o consumo mínimo estabelecido para cada categoria de consumo.

Art. 142. A falta de recebimento da fatura não desobriga o USUÁRIO de seu pagamento, o qual poderá solicitar a segunda via da mesma presencialmente no Serviço Autônomo de Água e Esgoto, ou ainda pelo site www.saae.cordeiropolis.sp.gov.br.

Art. 143. O SAAE de Cordeirópolis poderá negociar e eventualmente parcelar os valores das contas, vencidas, segundo critérios estabelecidos na Instrução Normativa vigente.

Art. 144. Além das informações relacionadas no artigo n° 140, fica facultado ao SAAE de Cordeirópolis incluir na fatura outras informações julgadas pertinentes, campanhas de educação ambiental e sanitária, desde que não interfiram nas informações obrigatórias, vedadas, em qualquer hipótese, mensagens político-partidárias.

Art. 145. Caso o SAAE de Cordeirópolis tenha faturado valores incorretos ou não efetuado qualquer faturamento, por motivo de sua responsabilidade, deverá observar os seguintes procedimentos: 
I. faturamento a menor ou ausência de faturamento: não poderá efetuar cobrança complementar; 
II. faturamento a maior: providenciar, quando solicitada, a devolução ao USUÁRIO das quantias recebidas indevidamente, correspondentes ao período faturado incorretamente, observado o prazo de prescrição previsto na legislação.

Parágrafo único: No caso do inciso II, a devolução deverá ser efetuada em moeda corrente até o primeiro faturamento posterior à constatação da cobrança a maior, ou, por opção do usuário, por meio de compensação nas faturas subsequentes.

Art. 146. Para o cálculo das diferenças a devolver, as tarifas deverão ser aplicadas de acordo com os seguintes critérios:

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	47

a) quando houver diferenças a devolver: tarifas em vigor no período correspondente às diferenças constatadas acrescidas de juros e correção monetária, conforme critérios definidos no Art. 153.

b) quando a tarifa for estruturada por faixas, a diferença a devolver deve ser apurada mês a mês, levando em conta a tarifa relativa a cada faixa complementar.

Art. 147. Nos casos em que houver diferença a devolver, o SAAE de Cordeirópolis deverá informar ao USUÁRIO, por escrito, quanto: 
I. à irregularidade constatada; 
II. à memória descritiva dos cálculos do valor apurado, referente às diferenças de consumos de água; 
III. aos elementos de apuração da irregularidade; 
IV. aos critérios adotados na revisão dos faturamentos; 
V. ao direito de recurso previsto nos § 1° e 3° deste artigo; e 
VI. à tarifa utilizada.

§ 1° Caso haja discordância em relação à cobrança ou respectivos valores, o USUÁRIO poderá apresentar recurso junto ao SAAE de Cordeirópolis, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da comunicação.

§ 2° O SAAE de Cordeirópolis deliberará no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento do recurso, o qual, se indeferido, deverá ser comunicado ao USUÁRIO, por escrito, juntamente com a respectiva fatura, quando pertinente, a qual deverá referir- se exclusivamente ao ajuste do faturamento, com vencimento previsto para 3 (três) dias úteis.

§ 3° Da decisão do SAAE de Cordeirópolis caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, à ARES-PCJ, sendo recebido em seu efeito suspensivo, exceto por deliberação em contrário da Agência, nos termos do seu Regimento Interno.

§ 4° Constatado o descumprimento dos procedimentos estabelecidos neste artigo ou, ainda, a improcedência ou incorreção do re-faturamento, o SAAE de Cordeirópolis providenciará a devolução do indébito por valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

§ 5° O disposto no caput deste artigo refere-se somente às diferenças apuradas no processo de faturamento, não estando relacionado à cobranças de possíveis irregularidades na ligação de água.

Art. 148. Nos prédios ligados clandestinamente às redes públicas, as tarifas de água e/ou de esgoto serão devidas desde a data em que o SAAE de Cordeirópolis iniciou a operação no logradouro, onde está situado aquele prédio, ou a partir da data da expedição do alvará de construção, quando não puder ser verificada a época da ligação à rede pública, limitada ao período máximo de 60 (sessenta) meses.

Parágrafo único: O SAAE de Cordeirópolis poderá proceder às medidas judiciais cabíveis para a liquidação e cobrança do débito decorrente da situação descrita no caput deste artigo, podendo condicionar a ligação do serviço para a unidade usuária ao pagamento integral do débito.

Art. 149. Nas edificações sujeitas à lei que dispõe sobre os condomínios em edificações e as incorporações imobiliárias, as tarifas serão cobradas conforme previsto na legislação municipal.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	48

Parágrafo único: O cancelamento ou alteração da fatura vigorará a partir da data do pedido do USUÁRIO ou, quando a iniciativa for do SAAE de Cordeirópolis, de sua anotação no cadastro do SAAE de Cordeirópolis, não tendo efeito retroativo.

Art. 150. O USUÁRIO poderá pagar os valores cobrados pelo SAAE de Cordeirópolis, exclusivamente, em instituições financeiras autorizadas, nos termos deste Regulamento e demais regras municipais vigentes.

Parágrafo único: Os valores pagos indevidamente, por qualquer motivo, serão restituídos quando solicitado pelo USUÁRIO, conforme Instruções Normativas vigente.

Art. 151. A existência de dados incorretos na conta, exceto quando afetar o valor da mesma, não estabelece base para o não pagamento do débito dentro do vencimento.

§ 1° O não pagamento da conta no vencimento, por questionamento do valor ou do consumo indicado, acarretará em aplicação do artigo anterior caso não se configure o erro apontado. § 2° Não sendo configurada a inconsistência apontada pelo USUÁRIO, o SAAE de Cordeirópolis poderá, a seu critério, alterar o vencimento da conta.

Art. 152. Em caso de devolução de recibos, pelas instituições financeiras, por razões imputáveis ao USUÁRIO, será por conta deste a totalidade dos gastos relativos a esta devolução, incluindo a cobrança de juros de mora correspondentes.

Art. 153. O USUÁRIO receberá a fatura com antecedência mínima de 07 (sete) dias da data de vencimento.

Parágrafo único: Se o USUÁRIO não realizar o pagamento dentro do prazo de vencimento, o valor cobrado estará sujeito ao acréscimo de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) e multa de 0,33% ao dia, limitado a 10% (dez por cento ao mês).

Art. 154. O ocupante do imóvel responderá pelo débito referente à prestação de qualquer serviço realizado pelo SAAE de Cordeirópolis, de acordo com as informações fornecidas no cadastro do USUÁRIO.

Art. 155. Nas edificações sujeitas à lei de condomínios, tais condomínios serão considerados responsáveis pelo pagamento de valores ao SAAE de Cordeirópolis, o mesmo acontecendo com o incorporador nos casos de conjuntos habitacionais ainda não totalmente ocupados.

Parágrafo único: Excepcionalmente e desde que previamente autorizado pela AGÊNCIA REGULADORA, poderá o SAAE de Cordeirópolis, em função das condições sociais a que se destina, em caso de edificação coletiva para população de baixa renda, cuja medição se faz em único medidor de consumo, a fazer medição e cobrança, em conta individualizada, de tantos consumos mínimos quanto o equivalente ao número de economias existentes, acrescidos dos valores iguais, correspondentes ao rateio do consumo coletivo excedente ao consumo mínimo somatório de todas as economias existentes.

Art. 156. O pagamento de uma fatura não implicará na quitação de eventuais débitos anteriores. Parágrafo único: O SAAE de Cordeirópolis poderá efetuar a cobrança dos serviços na forma de duplicata especialmente emitida, sujeita esta a protesto e a execução e/ou inscrição dívida ativa.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	49

Art. 157. O pagamento da fatura não impede que o USUÁRIO reclame a devolução dos valores considerados como indevidos até o prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 158. O SAAE de Cordeirópolis deverá dispor de mecanismos de identificação de pagamento em duplicidade, impondo-se que as referidas devoluções ocorram preferencialmente no próximo faturamento.

§ 1°. Os valores pagos em duplicidade pelos usuários, quando não houver solicitação em contrário, deverão ser devolvidos automaticamente nos faturamentos seguintes em forma de crédito.

§ 2°. Será considerado erro não justificável a não efetivação da devolução a que se refere este artigo, ensejando a devolução em dobro do valor recebido pelo SAAE de Cordeirópolis, sem prejuízo dos juros, multa e da correção monetária prevista na legislação municipal e contratos celebrados.

Art. 159. O SAAE de Cordeirópolis poderá parcelar os débitos existentes, segundo critérios estabelecidos na Lei Municipal n°2083/2002, e suas alterações e/ ou qualquer outra que venha a ser promulgada.

Art. 160. É condição para o parcelamento de débito a celebração de Termo de Acordo e Confissão de Dívida firmada pelo USUÁRIO.

Capítulo II 
DA TARIFA RESIDENCIAL SOCIAL

Art. 161. A tarifa residencial social é um benefício social criado pelo Governo Federal para beneficiar as famílias de baixa renda. O SAAE de Cordeirópolis deverá conceder a aplicação de tarifa diferenciada para água tratada e esgoto, para os imóveis classificados na categoria Residencial, cujos os moradores preencham os requisitos determinados na Resolução ARES-PCJ.

Capítulo III 
DA TARIFA DIFERENCIADA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA COM CAMINHÃO-PIPA

Art. 163. O SAAE de Cordeirópolis poderá conceder o benefício de tarifas de entrega para fornecimento de água tratada através de caminhões-pipa, aos imóveis classificados na Categoria Residencial Social.

Capítulo IV 
DA REVISÃO DAS FATURAS

Art. 165. Por iniciativa do USUÁRIO interessado, ou iniciativa do SAAE de Cordeirópolis Conforme Resolução ARES-PCJ º 50/2014 e mediante pedido formalizado, as contas de água poderão ser revisadas de acordo com os critérios estabelecidos neste Regulamento para as seguintes situações devidamente comprovadas: 
I. demolição;

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	50

II. fusão de economias; 
III. incêndio; 
IV. interrupção da prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário; 
V. situações comprovadas de: vazamento de água, inconsistência de leitura, alteração cadastral, aferição do hidrômetro; 
VI. sobre valores diversos (multas, tarifas de religação e de aferição); 
VII. para usuários classificados em programas especiais (Tarifa Social, Isenção de Tarifas). VIII. outras situações justificáveis, conforme critérios propostos pelo SAAE de Cordeirópolis e aprovados pela ARES-PCJ.

§ 1° As revisões serão efetuadas pelo setor competente, o qual definirá nova data de vencimento para as contas revisadas.

§ 2° Em todos os casos de deferimento ou indeferimento do pedido o USUÁRIO será comunicado formalmente através de correspondência sobre a ocorrência e providências tomadas.

Art. 166. As revisões das contas serão efetuadas segundo os critérios: 
I. Vazamento: 
a) Requisitos: Exclusivamente para as categorias Residencial e Comercial, mediante solicitação do USUÁRIO, ocorrendo alta de consumo devido a vazamento oculto nas instalações internas do imóvel, cujo reparo deverá ser comprovado através de laudo de empresa especializada e/ou nota fiscal de compra de materiais e/ou recibo de mão de obra utilizada nos reparos, além de fotos de comprovação do serviço de reparo do vazamento. O SAAE, a seu critério, poderá fazer a revisão da conta, na qual determinará os valores a serem cobrados; 
b) Refaturamento: O consumo a ser considerado para o cálculo será a média dos últimos 6 (seis) meses.

§ 1° No caso de reparo efetuado pelo próprio usuário, poderá ser apresentada declaração relatando a situação e condições do reparo realizado. Essa declaração ficará condicionada à aprovação do SAAE.

§ 2° Os usuários poderão solicitar a revisão das contas por comprovação de vazamento de água até 60 dias, após a comprovação do vazamento, será permitido o recalculo dos 60 dias anteriores ao vazamento.

II. Inconsistência de Leitura: 
a) Requisitos: Excepcionalmente nas situações comprovadas de inconsistência de leitura que acarretem consumo excessivo, as contas das categorias de consumo Residencial, Residencial Social, Comercial e Industrial, poderão ser recalculadas de acordo com os novos dados e consumo apurados, mediante solicitação do USUÁRIO; 
b) Refaturamento: A conta proveniente da inconsistência de leitura será retida para análise, cujo vencimento será alterado para não incidir juros e multa.

III. Alteração Cadastral: 
a) Requisitos: Havendo alteração na categoria de consumo do imóvel ou no número de economias ou nos serviços de esgotos, conforme definido na Seção II CLASSIFICAÇÃO, do capítulo II, do título II deste Regulamento, poderão ser recalculadas as contas relativas ao período considerado a partir da data da solicitação de alteração junto ao SAAE de Cordeirópolis;

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	51

b) Refaturamento: Para o recálculo das contas será considerado, o consumo apurado nas leituras realizadas e alterando-se a categoria, natureza e/ou a quantidade de economias identificadas na vistoria do SAAE de Cordeirópolis.

IV. Usuários classificados em Programas Especiais (Tarifa Social, Isenção de Tarifas, etc): a) Requisitos: Excepcionalmente nos faturamentos para USUÁRIO classificados em Programas Especiais (Tarifa Social/Isenção de Tarifas, etc.), as contas poderão ser recalculadas de acordo com os novos dados de consumo apurados, mediante solicitação do USUÁRIO; 
b) Refaturamento: A conta que resultou na cobrança indevida será retida para análise, cujo vencimento será alterado para não incidir juros e multa.

V. Aferição ou Troca de Hidrômetro: 
a) Requisitos: Na reprovação do hidrômetro, cujo o volume registrado foi maior que o real consumido, a conta poderá ser recalculada a partir da data da solicitação; 
b) Refaturamento: A conta proveniente, cujo volume registrado foi maior que o real consumido, será recalculada considerando o consumo medido nos 30 (trinta) dias corridos após a substituição do medidor, excluindo-se o volume residual.

Capítulo V 
DO CICLO DE FATURAMENTO

Art. 167. O SAAE de Cordeirópolis efetuará as leituras e o faturamento com periodicidade mensal, em intervalos de aproximadamente 30 (trinta) dias corridos, observados o mínimo de 27 (vinte e sete) dias e o máximo de 33 (trinta e três) dias corridos, de acordo com o calendário, situações especiais e cronogramas de atividades.

§ 1° O SAAE de Cordeirópolis deverá informar na fatura a vencer a data prevista para a realização da próxima leitura.

§2° Em casos excepcionais, tais como, necessidade de remanejamento de rota ou reprogramação do calendário, as leituras poderão ser realizadas em intervalos de, no mínimo 15 (quinze) dias e no máximo 45 (quarenta e cinco) dias corridos, ressalvado o direito do USUÁRIO da compensação de faturamento, caso haja alteração de faixa de consumo que onere a conta com aplicação de tarifas superiores.

Art. 168. O volume consumido no período será apurado pela diferença entre a leitura realizada e a leitura anterior do hidrômetro.

§1° O volume a ser faturado respeitará o consumo mínimo definido no artigo anterior. §2° As leituras serão realizadas a cada mês, preferencialmente na mesma data, podendo ocorrer uma variação em função da ocorrência de feriados ou fins de semana.

§3° Outros intervalos poderão ser definidos pelo SAAE de Cordeirópolis para as leituras, em função de necessidades especiais, previamente justificadas.

§4° Em função de ajustes ou otimização do ciclo de faturamento ou por outros motivos justificados, o SAAE de Cordeirópolis poderá fazer a projeção da leitura real para a determinação do consumo a ser faturado, e quando necessário efetuar os acertos na leitura subsequente.

§5° Serão desconsideradas nas leituras mensais de consumo, as frações de metro cúbico. §6° Quando a leitura identificar alto consumo, ou seja, cujo valor medido ultrapassa em 30% (trinta por cento), no mínimo, a média aritmética dos últimos seis meses com valores

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	52

corretamente medidos, a SAAE de Cordeirópolis deverá alertar o USUÁRIO sobre o fato, instruindo-o para que verifique as instalações internas da unidade usuária ou evite desperdícios.

Art. 169. Não sendo possível a realização da leitura em determinado período, em decorrência de anormalidade no hidrômetro, impedimento de acesso ao mesmo, ausência de medidor ou em função de necessidade de ajustes no ciclo de faturamento, a apuração do volume consumido observará, na ordem, os seguintes critérios: 
§1° A leitura anterior permanecerá a mesma da leitura atual, ou seja, o consumo será 0 m3. §2° Na ocorrência do procedimento previsto nos inciso I, o SAAE de Cordeirópolis deverá notificar o USUÁRIO, por escrito, sobre a necessidade de desimpedir o acesso ao hidrômetro e a possibilidade de suspensão do fornecimento, consequentemente haverá o acumulo de leitura. §3° Na leitura subsequente à remoção do impedimento, os eventuais acertos relativos ao período em que o medidor não foi lido serão efetuados pelo SAAE de Cordeirópolis.

§4° Numa situação de quebra do medidor, o consumo será calculado pela média dos últimos 6 meses, até que se proceda à sua substituição.

§5° Nos casos de consumo não medidos por inexistência de hidrômetro instalado na ligação, o faturamento será feito de acordo com o consumo mínimo para cada categoria.

Capítulo VI 
DAS TARIFAS DOS SERVIÇOS

Art. 170. O SAAE de Cordeirópolis disponibilizará uma série de serviços que serão executados mediante requerimento e pagamento, conforme abaixo: 
I. Ligação de água e esgoto em imóveis não providos de pavimentação asfáltica 
II. Ligação de água e esgoto em imóveis providos de pavimentação asfáltica 
III. Certidão 
IV. Mudança de cavalete 
V. Desentupimento de esgoto (ramal predial e pluvial) 
VI. Consumo de água temporário para 7 (sete) dias 
VII. Despejo de esgoto residencial caminhão até 12m³ 
VIII. Despejo de esgoto residencial caminhão acima de 12m³ 
IX. Água tratada em caminhão pipa para fins residenciais até 8m³ 
X. Água tratada em caminhão pipa para fins residenciais até 8m³ 
XI. Água tratada em caminhão pipa para fins residenciais de 16 a 30m³ 
XII. Água tratada em caminhão pipa para fins comerciais até 8m³ 
XIII. Água tratada em caminhão pipa para fins comerciais de 9 a 15m³ 
XIV. Água tratada em caminhão pipa para fins comerciais de 16 a 30m³ 
XV. Ligação de esgoto em imóveis não providos de pavimentação asfáltica 
XVI. Ligação de esgoto em imóveis providos de pavimentação asfáltica 
XVII. Cópias reprográficas 
XVIII. Elevação de cavalete 
XIX. Rebaixamento de cavalete 
XX. Suspensão de fornecimento no cavalete 
XXI. Suspensão de fornecimento na calçada/pé direito 
XXII. Suspensão de fornecimento na rede 
XXIII. Religação cavalete

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	53

XXIV. Religação calçada/pé direito 
XXV. Religação na rede 
XXVI. Outros serviços disponibilizados e aprovados conforme política tarifária.

Parágrafo único: Os Preços para tais serviços deverão ser aprovados em Resolução específica pela ARES-PCJ.

TÍTULO VII 
DAS IRREGULARIDADES E PENALIDADES

Capítulo I 
DAS IRREGULARIDADES E PENALIDADES

Art. 171. Constitui ato irregular a ação ou omissão do USUÁRIO, relativa a qualquer dos seguintes fatos: 
I. Intervenção nas instalações dos sistemas públicos de água e esgotos que possam afetar a eficiência dos serviços; 
II. Instalação hidráulica predial de água ligada à rede pública interligada com abastecimento de água alimentada por outras fontes; 
III. Lançamento de despejos na rede pública de esgotamento sanitário, sem prévia autorização do SAAE de Cordeirópolis; 
IV. Derivação do ramal predial antes do hidrômetro (by pass); 
V. Danificação propositada, inversão ou supressão do hidrômetro; 
VI. Ligação clandestina de água e esgoto; 
VII. Instalação de bomba ou quaisquer dispositivos no ramal predial ou na rede de distribuição; VIII. Lançamento de águas pluviais nas instalações ou coletores prediais de esgotos sanitários; IX. Restabelecimento irregular do abastecimento de água em ligações cortadas no cavalete; X. Restabelecimento irregular do abastecimento de água em ligações cortadas no ramal; XI. Interligação de instalações prediais de água, entre imóveis distintos com ou sem débito; XII. Impedimento voluntário à promoção da leitura do hidrômetro ou à execução de serviços de manutenção do cavalete e hidrômetro pelo SAAE de Cordeirópolis; 
XIII. Desperdício de água em períodos oficiais de racionamento; 
XIV. Violação do lacre da caixa ou cubículo de proteção do hidrômetro; 
XV. Violação do lacre de proteção do cavalete e do hidrômetro; 
XVI. Utilização indevida do hidrante instalado na área interna do imóvel; 
XVII. Instalação de aparelhos eliminadores ou supressores de ar antes do hidrômetro; 
XVIII. Lacrar a tampa da caixa de inspeção de esgoto; 
XIX. Ausência de caixa de inspeção no ramal de esgoto em logradouro público (testada do imóvel); 
XX. Lançamento de esgoto nas instalações ou coletores de águas pluviais; 
XXI. Efetuar lançamentos proibidos, nos termos do presente Regulamento.

Parágrafo único. É vedada a instalação de equipamento nas adjacências do hidrômetro, inclusive na instalação predial, que influencie nas condições metrológicas no equipamento.

Art. 172. Serão consideradas INFRAÇÕES os procedimentos irregulares de responsabilidade exclusiva do USUÁRIO, conforme segue:

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	54

I. INFRAÇÕES LEVES: 
a) Utilização indevida da água ou, então, para fins distintos daquele contratado; 
b) Instalação de qualquer equipamento ou dispositivo no cavalete ou na caixa de proteção do hidrômetro sem consentimento expresso do SAAE de Cordeirópolis; 
c) Lançar resíduos sólidos na rede coletora de esgoto, que possam prejudicar o seu correto funcionamento; 
d) Ausência de caixa de gordura sifonada na instalação predial interna de esgotos; 
e) Ausência de caixa de inspeção no ramal de esgoto em logradouro público (testada do imóvel); f) Lacrar a tampa da caixa de inspeção de esgoto; 
g) Desperdício de água em ocasiões críticas para o abastecimento público, quando assim decretado.

II. INFRAÇÕES GRAVES: 
a) Lançamentos de águas pluviais nas instalações ou coletores prediais de esgotos sanitários; b) Violação do lacre e/ou do hidrômetro, adulteração ou manipulação do registro do aparelho de medição ou da caixa de proteção instalada, utilizando-se de artifícios que visem alterar a leitura ou consumo de água do imóvel; Impedimento injustificado e voluntário à promoção da leitura do hidrômetro ou à execução de serviços de manutenção do cavalete e hidrômetro pela prestadora de serviço; 
c) Instalação de bomba ou quaisquer dispositivos no ramal predial ou na rede de distribuição; d) Instalação hidráulica predial de água ligada à rede pública interligada com abastecimento de água alimentada por outras fontes; 
e) Intervenção nas instalações dos sistemas públicos de água e esgotos que possam afetar a eficiência dos serviços; 
f) Danificação propositada, inversão ou supressão do hidrômetro; 
g) Lançamento de esgoto nas instalações ou coletores de águas pluviais; 
h) Execução de derivações de vazão, permanentemente ou transitoriamente, antes do aparelho de medição ou na instalação para lançamento de outros locais estranhos ao contratado; i) Intervir, com ou sem dano, no ramal de derivação de água ou ramal coletor de esgoto; j) Interligação de instalações prediais de água, entre imóveis distintos com ou sem débito; k) Reestabelecimento irregular do abastecimento de água em ligações cortadas no ramal; l) Reestabelecimento irregular do abastecimento de água em ligações cortadas no cavalete; m) Instalação de equipamento nas adjacências do hidrômetro, inclusive na instalação predial, que influencie nas condições metrológicas no equipamento; 
n) Qualquer ação realizada com o intuito de alterar o real consumo de água e/ou esgoto; o) Lançamento de despejos na rede pública de esgotamento sanitário, sem prévia autorização do SAAE de Cordeirópolis.

III. INFRAÇÕES GRAVISSIMAS: 
a) Lançamentos de esgotos na rede pública coletora de esgotamento sanitário que não atendam aos padrões estabelecidos pelas legislações vigentes e pelo SAAE de Cordeirópolis.

b) Utilização de tubulação de uma instalação predial de água para abastecimento de outro imóvel, que não esteja cadastrado como outra economia.

c) Ligação clandestina de água e esgoto; 
§1°. No caso de reincidência das INFRAÇÕES LEVES, previstas neste item, as mesmas serão consideradas como INFRAÇÕES GRAVES e punidas como tal.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	55

§2°. No caso de reincidência das INFRAÇÕES GRAVES, previstas neste item, as mesmas serão consideradas como INFRAÇÕES GRAVÍSSIMAS e punidas como tal.

Art. 173. Constatada a ocorrência de qualquer das INFRAÇÕES previstas neste Regulamento, pelo SAAE de Cordeirópolis, através de inspeção, serão adotados os seguintes procedimentos: I. lavratura de "Termo de Ocorrência de Irregularidade" em formulário próprio do SAAE de Cordeirópolis, com as seguintes informações: 
a) identificação do USUÁRIO; 
b) endereço da unidade usuária; 
c) número de conta da unidade usuária (matrícula do usuário); 
d) atividade desenvolvida; 
e) tipo de medição e/ou hidrômetro; 
f) identificação e leitura do hidrômetro; 
g) selos e/ou lacres encontrados; 
h) descrição detalhada do tipo de irregularidade, de forma que a mesma fique perfeitamente caracterizada, com a inclusão de fotos e outros meios que possam auxiliar nesta identificação; i) quando possível, assinatura do responsável pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação; e 
j) identificação e assinatura do empregado ou preposto responsável do SAAE de Cordeirópolis. II. deixar uma via do "Termo de Ocorrência de Irregularidade" com o USUÁRIO ou na unidade usuária, que deve conter as informações que possibilite ao USUÁRIO solicitar perícia técnica bem como apresentar defesa prévia junto ao SAAE de Cordeirópolis, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento do termo; ou Resolução ARES-PCJ nº 50.

III. caso haja recusa no recebimento do “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, o fato será certificado no documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao responsável pela unidade usuária, mediante aviso de recebimento (AR); 
IV. efetuar, quando pertinente, o registro da ocorrência junto à delegacia de polícia civil e requerer os serviços de perícia técnica do órgão responsável, vinculado à segurança pública ou do órgão metrológico oficial para a verificação do medidor e da existência de conduta criminosa; V. proceder à revisão do faturamento com base nas diferenças entre os valores apurados e os efetivamente faturados de acordo com norma específica do SAAE de Cordeirópolis ou, em sua ausência, por meio de um dos seguintes critérios: 
a) aplicação de fator de correção, determinado a partir da avaliação técnica do erro de medição; b) na impossibilidade do emprego do fator de correção, identificação do maior valor de consumo ocorrido em até 12 (doze) ciclos completos de faturamento de medição normal, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; ou 
c) no caso de inviabilidade de aplicação dos critérios previstos nas alíneas “a” e “b”, o valor do consumo será determinado através de estimativa com base nas instalações da unidade usuária e nas atividades nela desenvolvidas.

VI. efetuar, quando pertinente, com a presença do USUÁRIO ou de seu representante legal ou, na ausência destes, de 2 (duas) testemunhas, a retirada do hidrômetro, que deverá ser colocado em invólucro lacrado, devendo ser preservado nas mesmas condições encontradas até o encerramento do processo em questão ou até a lavratura de laudo pericial por órgão oficial.

VII. Implantar e fazer cumprir todas as disposições previstas neste Regulamento;

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	56

VIII. Deliberar, através da COMISSÃO DE COMBATE AS IRREGULARIDADES, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da defesa do USUÁRIO, a qual, após analisada deverá comunicá-lo, por escrito, juntamente com a respectiva fatura, quando pertinente, a qual se referirá sobre o ajuste do faturamento e demais encargos, com vencimento previsto para 10 (dez) dias úteis após o recebimento da comunicação; 
IX. Solicitar serviços de perícia técnica, tanto do órgão competente vinculado à segurança pública quanto do órgão metrológico oficial, quando necessário; 
X. Implementar outros procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade; XI. Aplicar a cobrança das multas, conforme o caso, observado os seguintes limites: 
a) 05 vezes o valor da UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (UFESP), ou, em caso de sua exclusão, por outra Unidade que lhe venha a ser substituída, da categoria do USUÁRIO, nas INFRAÇÕES LEVES; 
b) 10 vezes da UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (UFESP), ou, em caso de sua exclusão, por outra Unidade que lhe venha a ser substituída, da categoria do USUÁRIO, nas INFRAÇÕES GRAVES; 
c) 20 vezes da UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (UFESP), ou, em caso de sua exclusão, por outra Unidade que lhe venha a ser substituída, da categoria do USUÁRIO, nas INFRAÇÕES GRAVÍSSIMAS.

Parágrafo 1º - Em caso de reincidência da mesma infração em que já aplicada a multa acima, em período inferior a 12 meses, a multa será aplicada em dobro, para cada ato de infração cometido. Parágrafo 2º. Comprovado pelo SAAE de Cordeirópolis ou a partir de provas documentais fornecidas pelo novo USUÁRIO, que o início da irregularidade ocorreu em período não atribuível ao responsável pela unidade usuária, o atual USUÁRIO somente será responsável pelas diferenças de volumes de água e de esgoto excedentes apuradas no período sob sua responsabilidade, exceto nos casos de comprovada má-fé.

Art. 174. Das penalidades aplicadas caberá recurso em 2º instância à AGÊNCIA REGULADORA, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação da decisão, sendo que referida AGÊNCIA REGULADORA deliberará sobre os efeitos do recurso.

Art. 175. O pagamento da multa não elide plenamente a irregularidade, ficando o infrator obrigado a regularizar as obras ou instalações que estiverem em desacordo com o disposto neste Regulamento.

Parágrafo único. Além das multas previstas neste Regulamento, o SAAE de Cordeirópolis poderá ainda cobrar multa correspondente aos custos da padronização da ligação, despesas com perícia e custos pela substituição de aparelhos do sistema, conforme valores aprovados pela ARES-PCJ.

Art. 176. A presente Resolução não afasta a aplicação das penalidades civis, administrativas e criminais em decorrência do cometimento de qualquer das irregularidades previstas nesta norma.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	57

Capítulo II 
DOS LANÇAMENTOS PROIBIDOS

Seção I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 177. É terminantemente proibido lançamento, de forma direta ou indireta, à rede de esgotamento sanitário, de águas pluviais ou de quaisquer produtos/efluentes que não atendam o artigo 19-A do Decreto Estadual n° 8468/76, ou outra legislação que vier a complementá-lo ou substituí-lo, destacando, exemplificadamente, os seguintes produtos: 
I. Substâncias que, em razão de sua qualidade ou quantidade, sejam capazes de causar incêndio ou explosão, ou sejam nocivas de qualquer outra maneira na operação e manutenção dos sistemas de esgotos, como, por exemplo, gasolina, óleos, solventes, tintas, benzeno, naftalina ou qualquer outro sólido, líquido ou gás com as mesmas propriedades; 
II. Substâncias que, por si só ou por interação com outros despejos, causem prejuízo público, risco à vida, à saúde pública ou prejudiquem a operação e manutenção dos sistemas de esgotos, bem como constituam um perigo para os empregados encarregados da prestação dos serviços; III. Substâncias tóxicas em quantidades que interfiram em processos biológicos de tratamento de esgotos, que prejudiquem as instalações da rede ou os empregados encarregados da prestação dos serviços; 
IV. Águas residuárias corrosivas, resíduos radioativos capazes de causar danos ou prejudicar as redes de esgotamento sanitário, os interceptores, os equipamentos ou as instalações civis, bem como os empregados encarregados da prestação dos serviços; 
V. Materiais que causem obstrução na rede coletora ou outra interferência com a própria operação do sistema de esgotos, como, por exemplo, cinzas, areia, metais, vidro, madeira, pano, lixo, asfalto, cera, estopa, restos de animais, vísceras e outros materiais análogos, sejam inteiros ou triturados; 
VI. Líquidos que contenham produtos suscetíveis de precipitar ou depositar-se na rede coletora, ou, ainda, de reagir com as águas desta, produzindo substâncias compreendidas em quaisquer dos itens acima elencados.

Art. 178. Os valores limites dos parâmetros básicos dos esgotos líquidos domésticos ou industriais, para serem lançados no sistema coletor público de esgoto sanitário, com ou sem tratamento, devem obedecer ao disposto nas legislações federal, estadual e municipal em vigor, tendo em vista a compatibilização desses efluentes com as características do sistema coletor, do processo de tratamento e/ou do corpo receptor.

Art. 179. Os esgotos industriais somente poderão ser lançados no sistema coletor público (rede coletora de esgoto, coletores-tronco, interceptores, emissários e órgãos acessórios), direta ou indiretamente, mediante prévia autorização do SAAE de Cordeirópolis, se observadas as condições e padrões estabelecidos no art. 19-A do Decreto Estadual n° 8.468/76 e neste artigo, a saber: 
I. O efluente não poderá causar lesividade ou possuir potencial tóxico em relação ao sistema de tratamento e/ou do corpo receptor; 
II. Condições de lançamento de efluentes no sistema coletor público:

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	58

a) Ausência de solventes, gasolina, óleos leves e substâncias explosivas ou inflamáveis em geral; b) Ausência de despejos que causem ou possam causar obstruções nas canalizações ou qualquer interferência na operação do sistema de esgoto; 
c) Ausência de qualquer substância em concentrações potencialmente tóxicas a processos biológicos de tratamento de esgotos; 
d) Regime de lançamento contínuo de 24 (vinte e quatro) horas por dia, com vazão autorizada pelo SAAE de Cordeirópolis; 
e) Ausência de águas pluviais em qualquer quantidade; 
f) Se o lançamento dos efluentes ocorrer em sistema de esgoto desprovido de tratamento com capacidade e para os tipos adequados, serão aplicáveis os padrões de lançamento previstos na Resolução CONAMA n°. 430/2011, ou outra que venha a substituí-la, sem prejuízo das demais disposições estabelecidas neste Regulamento.

III. Os efluentes líquidos a serem lançados no sistema público de coleta de esgotos estão sujeitos a tratamento que os enquadre nos padrões estabelecidos neste Regulamento e nas normas ambientais vigentes.

IV. O efluente proveniente de qualquer sistema de tratamento diferente do sistema público, inclusive de fossas, deverá ter sua destinação final aprovada pelo SAAE de Cordeirópolis, em atendimento a Legislação Ambiental Vigente, sendo vedada sua disposição no sistema coletor público.

Art. 180. O despejo de esgoto na rede pública de águas pluviais, ou em qualquer corpo hídrico, será considerado irregular e poderá ser objeto de comunicação pelo SAAE de Cordeirópolis às autoridades sanitárias e ambientais competentes, sem prejuízo das penalidades administrativas previstas neste Regulamento.

Art. 181. As Secretarias, Departamentos ou Diretorias Municipais competentes poderão intervir no sistema alternativo de lançamento de esgoto se constatado que tais lançamentos são realizados de forma inadequada, em desacordo com a legislação sanitária, ambiental, bem como quanto ao disposto no artigo 45, caput e parágrafo § 1°, da Lei Federal n º 11.445/07.

Art. 182. Com objetivo de comprovar que o lançamento de esgoto doméstico ou industrial na rede coletora se encontra dentro dos limites estabelecidos por este Regulamento e pela legislação ambiental, o SAAE de Cordeirópolis poderá realizar análises dos parâmetros conforme procedimentos estabelecidos em normas específicas.

Art. 183. O lançamento de esgoto doméstico ou industrial no sistema coletor público deverá ser feito por meio de ligação única, sempre com escoamento por gravidade e, se houver necessidade de recalque, os efluentes deverão ser lançados em caixa de quebra-pressão da qual partirão por escoamento por gravidade para a rede coletora.

§1°. A critério do SAAE de Cordeirópolis, o esgoto doméstico ou industrial com parâmetros acima do estabelecido na legislação ambiental, poderá ser aceito mediante a cobrança de uma tarifa adicional equivalente à carga orgânica detectada.

§2°. A critério do SAAE de Cordeirópolis, o esgoto doméstico ou industrial poderá conter águas de refrigeração, desde que os sistemas coletor e de tratamento suportem tal situação e que seja cobrada uma tarifa adicional equivalente à vazão aumentada.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	59

Art. 184. Sem prejuízo das sanções e responsabilidades a que o USUÁRIO estiver sujeito, qualquer lançamento na rede pública de esgoto doméstico ou industrial em desacordo com as características já definidas levará o SAAE de Cordeirópolis, a adotar as providências cabíveis, que poderão resultar em: 
I. Proibição de lançamentos, quando se tratar de materiais não-corrigíveis por meio de tratamento prévio; 
II. Exigir tratamento prévio que dê como resultado concentrações dentro dos limites tolerados pela legislação; 
III. Impor à vigilância a comprovação sistemática das quantidades e proporções do lançamento.

Seção II 
DAS FISCALIZAÇÕES

Art. 185. Com o objetivo de poder realizar o seu encargo de conservação, medições, amostras, exame dos lançamentos e cumprir o estabelecido neste Regulamento, a qualquer tempo, a AGÊNCIA REGULADORA e/ou o SAAE de Cordeirópolis, por meio de seus prepostos devidamente credenciados e identificados, terão livre acesso aos locais de medição e de lançamento na rede pública.

Art. 186. A fiscalização poderá, também, entrar em propriedades privadas sobre as quais o SAAE de Cordeirópolis mantenha servidão de passagem de águas e esgoto ou outro tipo de autorização, com objetivo de executar a manutenção de qualquer parte das instalações que estiver situada dentro dos limites da servidão. Os proprietários dos prédios manterão permanentemente livres as entradas nos pontos de acesso à rede de esgotos.

Art. 187. Ao pessoal encarregado pela inspeção e fiscalização deverá ser: 
I. Facilitado, sem a necessidade de comunicação prévia, o acesso às partes da instalação necessárias para o cumprimento de sua tarefa; 
II. Facilitada à montagem de equipamentos ou instrumentos necessários para realizar as medições determinadas, os ensaios e as comprovações necessárias; 
III. Permitido o acesso aos instrumentos que a empresa utilizar para autocontrole, em especial aqueles empregados na medição de vazões e obtenção de amostras; 
IV. Fornecidas informações para o exercício e cumprimento das funções de inspeção.

Art. 188. O resultado da inspeção deverá constar de documento redigido, em duas vias, da qual constarão as seguintes informações: 
I. Identificação do USUÁRIO; 
II. Operações e controles realizados; 
III. Resultado das medições e das amostras obtidas; 
IV. Qualquer outra informação que as duas partes considerarem oportunas.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	60

TÍTULO VIII 
DA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS

Capítulo I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 189. O SAAE de Cordeirópolis assegurará o serviço de fornecimento de água e de coleta de esgoto sanitário de forma contínua, sem interrupções decorrentes de deficiência nos sistemas ou capacidade inadequada, garantindo sua disponibilidade durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia.

Parágrafo único. Em caso de interrupção total ou parcial, por qualquer motivo, dos serviços de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, deverá O SAAE de Cordeirópolis comunicará a ARES-PCJ a respeito da abrangência, da duração e dos motivos da interrupção dos serviços.

Art. 190. O SAAE de Cordeirópolis se obriga a divulgar com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, através dos meios de comunicação disponíveis, as interrupções programadas de seus serviços que possam afetar o abastecimento de água.

Parágrafo único. Em situação de emergência, a divulgação da interrupção do fornecimento de água será feita de imediato, após identificada a área de abrangência da emergência.

Art. 191. No caso de interrupção do serviço com duração superior a 12 (doze) horas, o SAAE de Cordeirópolis deverá prover fornecimento de emergência às unidades usuárias que prestem serviços essenciais à população.

Parágrafo único. O fornecimento de emergência, de que trata o caput deste artigo, deverá ser medido com o conhecimento do responsável pela unidade usuária, para cobrança por parte do SAAE de Cordeirópolis.

Art. 192. O serviço de abastecimento de água poderá ser interrompido, a qualquer tempo, sem prejuízo de outras sanções e nos termos da lei, nos seguintes casos: 
I. situações que atinjam a segurança de pessoas e bens, especialmente as de emergência e as que coloquem em risco a saúde da população ou de trabalhadores dos serviços de saneamento básico; 
II. manipulação indevida, por parte do USUÁRIO, da ligação predial, inclusive medidor, ou qualquer outro componente da rede pública; 
III. necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias urgentes no sistema; 
IV. revenda ou abastecimento de água a terceiros; 
V. ligação clandestina ou religação à revelia; 
VI. deficiência técnica e/ou de segurança das instalações da unidade usuária que ofereça risco iminente de danos a pessoas ou bens; 
VII. solicitação do USUÁRIO, nos limites desta Resolução; 
VIII. não ligação à rede pública de coleta e tratamento de esgoto sanitário, após a notificação pelo SAAE de Cordeirópolis e ultrapassado o prazo para a devida regularização; e 
IX. negativa do USUÁRIO em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	61

Parágrafo único. Deve o SAAE de Cordeirópolis, após a interrupção dos serviços, comunicar imediatamente o USUÁRIO dos motivos da interrupção dos serviços, informando quais as providências necessárias para o religamento do abastecimento de água, salvo na situação prevista no inciso VII deste artigo.

Art. 193. O SAAE de Cordeirópolis, após aviso ao USUÁRIO, com comprovação do recebimento e antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão, poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário: 
I. por inadimplemento do USUÁRIO do pagamento das tarifas e preços públicos; 
II. pela negativa de acesso ou imposição de obstáculo para a leitura do hidrômetro, manutenção ou substituição; 
III. quando não for solicitada a ligação definitiva, após concluída a obra atendida por ligação temporária ou decorrido o prazo de validade; 
IV. por qualquer lançamento irregular na rede pública de esgoto doméstico ou industrial, em desacordo com as características definidas neste Regulamento e na legislação ambiental vigente, mediante autorização prévia da AGÊNCIA REGULADORA.

§1° É vedado ao SAAE de Cordeirópolis efetuar a suspensão dos serviços pelo impedimento de acesso ao hidrômetro do USUÁRIO que não tenha sido tempestivamente notificado acerca de dificuldade de efetivação da leitura, manutenção ou substituição do hidrômetro.

§2° O aviso prévio e as notificações formais devem ser escritos de forma compreensível e de fácil entendimento, servindo a fatura como documento hábil desde que certificada a entrega, e contendo no mínimo: data de emissão do aviso, referência (s) da (s) fatura (s) em atraso e seu (s) valor (es) sem correção.

§3° Ao efetuar a suspensão dos serviços, o SAAE de Cordeirópolis deverá entregar aviso discriminando o motivo gerador da suspensão e, quando pertinente, indicação das faturas que caracterizaram a inadimplência.

§4° Será considerada suspensão indevida aquela que não estiver amparada neste regulamento. §5° Constatada que a suspensão dos serviços de abastecimento de água e/ou de coleta de esgoto sanitário foi indevida, o SAAE de Cordeirópolis ficará obrigado a efetuar a religação, no prazo máximo de 12 (doze) horas, sem ônus para o USUÁRIO.

§6° No caso de suspensão indevida do fornecimento, o SAAE de Cordeirópolis deverá creditar na fatura subsequente, a título de indenização ao USUÁRIO, o maior valor dentre: 
a) o dobro do valor estabelecido para o serviço de religação de urgência; ou 
b) 20% (vinte por cento) do valor líquido da última fatura emitida antes da interrupção indevida da unidade usuária.

Art. 194. O USUÁRIO com débitos vencidos, resultantes da prestação do serviço, poderá ter seu nome registrado nas instituições de proteção ao crédito e cobrado judicialmente, após esgotadas as medidas administrativas para a cobrança.

Parágrafo único: Os parcelamentos poderão ser efetuados com os USUÁRIOS proprietários ou locatários dos imóveis, podendo ser um ou outro o requerente, uma vez que ambos possuem responsabilidade solidária em relação aos débitos contraídos pelo imóvel.

Art. 195. Havendo acordo de parcelamento dos em atendimento aos requisitos da Lei Municipal, o USUÁRIO poderá fazer a solicitação para ter seus serviços restabelecidos.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	62

§1° Para a realização de parcelamento ao locatário do imóvel, o consentimento do proprietário poderá ser comprovado mediante apresentação do contrato de locação original ou outro documento que comprove a locação e termo de consentimento de parcelamento do proprietário com cópia de seu documento.

§2° Os prazos máximos a serem parcelados seguirão a lei Municipal em vigência.

§3° Os USUÁRIOS que não cumprirem com o pagamento das parcelas nas datas aprazadas poderão ser apontados nos órgãos de proteção ao crédito.

§4° Não é permitido ao USUÁRIO o reparcelamento da dívida, logo deverá quitar a dívida anterior total para efetivar outro parcelamento.

Art. 196. A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde, de internação coletiva de pessoas e as instituições educacionais, de caráter público, e a USUÁRIO residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social deverá obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas.

Art. 197. Fica vedado ao SAAE de Cordeirópolis a realização de corte de fornecimento de água tratada após as 12 (doze) horas das sextas-feiras ou na véspera de feriados nacionais, estaduais ou municipais.

Art. 198. O SAAE de Cordeirópolis deverá comunicar à ARES-PCJ as situações de emergências que possam resultar na interrupção dos sistemas e/ou causem transtornos à população, tais como rompimento de adutoras, desvio ou paralisação em estação de tratamento de esgoto, vazamentos de produtos perigosos e outras situações equivalente.

Art. 199. As ligações cortadas e com corte a pedido ficarão isentas de pagamento das contas de água e esgotos até que a religação seja requerida, porém as leituras mensais serão mantidas para controle de eventuais intervenções no corte da ligação.

Capítulo II 
DA RELIGAÇÃO

Art. 200. O procedimento de religação é caracterizado pelo restabelecimento dos serviços de abastecimento de água pelo SAAE de Cordeirópolis.

Parágrafo único: A religação de água e/ou esgoto só poderá ser efetuada mediante a cobrança de tarifa de religação conforme o tipo de corte.

Art. 201. Cessado o motivo da interrupção e/ou pagos os débitos, multas e acréscimos incidentes, o USUÁRIO deverá solicitar a religação ao SAAE de Cordeirópolis o qual deverá fazer o restabelecimento do abastecimento de água e/ou o esgotamento sanitário no prazo de até 12 (doze) horas por cortes indevidos, até 24 (vinte e quatro) horas por cortes com aviso prévio e 72 (setenta e duas) horas por retirada do ramal.

Parágrafo único: As ligações cortadas a mais de 01 (um) ano deverão passar por vistoria para serem religadas. Caso não se encontrem em boas condições para uso ou estejam em desacordo

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	63

com o padrão vigente da SAAE de Cordeirópolis, deverão passar por reforma e/ou adequação para serem religadas.

Art. 202. Faculta-se ao SAAE de Cordeirópolis implantar procedimento de religação de urgência, caracterizado pelo prazo de 4 (quatro) horas entre o pedido de religação e o atendimento.

Art. 203. O SAAE de Cordeirópolis ao adotar a religação de urgência deverá: 
I. informar ao USUÁRIO o valor a ser cobrado e os prazos relativos às religações normais e de urgência; e 
II. prestar o serviço a qualquer USUÁRIO, nas localidades onde o procedimento for adotado.

Capítulo III 
DA SUPRESSÃO DA LIGAÇÃO DE ÁGUA E DE ESGOTO

Art. 204. Os ramais prediais de água poderão ser desligados das redes públicas respectivas: I. por interesse do USUÁRIO, mediante pedido, após quitação das obrigações pecuniárias e comprovada a inabitabilidade do imóvel, observado o cumprimento das obrigações previstas em contratos, neste Regulamento e na legislação pertinente; 
II. por ação do SAAE de Cordeirópolis nos seguintes casos: 
a) interrupção dos serviços por mais de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos; 
b) desapropriação do imóvel; 
c) fusão de ramais prediais; e 
d) lançamento na rede pública de esgotamento sanitário de despejos que exijam tratamento prévio.

§ 1° No caso de supressão do ramal predial de esgoto não residencial, por pedido do USUÁRIO, este deverá vir acompanhado da concordância dos órgãos de saúde pública e do meio ambiente. § 2° Nos casos de desligamento de ramais onde haja a possibilidade de ser restabelecida a ligação, a unidade usuária deverá permanecer cadastrada no SAAE de Cordeirópolis.

§ 3° O término da relação contratual entre o SAAE de Cordeirópolis e o USUÁRIO somente será efetivado após o desligamento definitivo dos ramais prediais de água e esgoto.

Art. 205. Correrão por conta do USUÁRIO atingido com o desligamento da rede pública as despesas com a interrupção e com o restabelecimento dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário.

Título IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Capítulo I 
DAS OBRAS PRÓXIMAS ÀS REDES PÚBLICAS

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	64

Art. 206. Todas as obras executadas em vias públicas, que tenham interferência com as redes de água e esgoto, deverão ser comunicadas ao SAAE de Cordeirópolis antes do respectivo início, ressalvados os casos emergenciais, cujas obras poderão ser informadas depois de começadas.

Art. 207. Qualquer dano causado à rede pública de água e esgoto por ocasião da execução de obras em vias públicas será de responsabilidade da empresa executora, que deverá comunicar o ocorrido imediatamente ao SAAE de Cordeirópolis.

Parágrafo único: Os custos de reparo dos danos, inclusive aqueles referentes ao volume de água perdido e/ou danos ambientais pelo lançamento de esgoto, serão cobrados da empresa ou USUÁRIO que os provocou, sem eximir das eventuais responsabilidades criminais.

Capítulo II 
DAS AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DA REDE PUBLICA

Art. 208. Para efeitos deste Regulamento, serão consideradas “pequenas obras de ampliação ou de melhorias na rede” as adaptações, mínimas e necessárias, quando a rede próxima e existente estiver em condições técnicas de atender a demanda a que se destina.

Art. 209. As obras de ampliação serão executadas pelo SAAE de Cordeirópolis e os seus custos correrão nos termos Resolução específica ARES-PCJ ou outra que vier a substituí-la.

Art. 210. No caso de um prédio, depois de realizada a ligação, aumentar o número de economias e as instalações existentes tornarem-se insuficientes para atender as novas necessidades, o USUÁRIO deverá solicitar ao SAAE de Cordeirópolis a substituição dessas instalações por outras mais adequadas, sendo que os custos desta substituição serão de responsabilidade do USUÁRIO. Art. 211. A requerimento do interessado, para efeito de concessão de "habite-se" pelo órgão municipal competente, será fornecida pelo SAAE de Cordeirópolis a declaração de que: I. o imóvel é atendido, em caráter definitivo, pelo sistema público de abastecimento de água; 
II. o imóvel não é atendido pelo sistema público de abastecimento de água; 
III. o imóvel é atendido, em caráter definitivo, pelo sistema público de esgotamento sanitário; IV. o imóvel não é atendido pelo sistema público de esgotamento sanitário.

Capítulo III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 212. O presente Regulamento deverá obedecer às condições estabelecidas na Lei Federal nº 11.445/07, bem como as orientações exaradas pela AGÊNCIA REGULADORA.

Art. 213. Os casos omissos sempre serão resolvidos com a interveniência da AGÊNCIA REGULADORA.

Art. 214. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	65

ANEXO I 
PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA

1. Tê de Serviço Integrado Articulado (TSI), DN/DE 50/60 x DN 20 mm, em copolímero de PP com ferramenta de corte, pino para articulação, parafusos, porcas e arruelas em aço inox AISI 304. Padrão SABESP NTS-175 e IT/OPE-820 SANEPAR.

1.1. Quantidade utilizada: 1 peça.

2. Tubo de polietileno (azul) de alta densidade PE - 80, para ligação predial de água, conforme NTS 048, DN 20 mm.

2.1. Quantidade utilizada: 
2.1.1. Rede no passeio: 02 metros 
2.1.2. Rede no terço favorável: 04 metros 
2.1.3. Rede no terço contrário: 8,5 metros.

3. Registro de passeio de 20 mm, cabeça quadrada, para polietileno, de pvc conforme NBR 11306. 3.1. Quantidade utilizada: 1 peça.

4. Tubo PVC 100 mm.

4.1. Quantidade utilizada: Aprox. 30cm.

5. Tampa de registro em ferro fundido.

5.1. Quantidade utilizada: 1 peça.

6. Cotovelo engate rápido Rosca x PE - 3/4" BSP NBR NM ISO7-1 x 020mm (PEAD) em Ferro Fundido Maleável, conforme NBR6943, revestido com zincagem a fogo (galvanização) e pintura cataforese (KTL).

6.1. Quantidade utilizada: 1 peça.

7. Tubo de PVC rígido de seção circular, para instalações prediais conforme NBR 5648, na cor branca, DN 3/4", com pontas roscáveis conforme NBR 6414.

7.1. Quantidade utilizada: 3 metros.

8. Cotovelo 90° 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro Fundido Maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (galvanização) e pintura cataforese (KTL).

8.1. Quantidade utilizada: 2 peças.

9. Conjunto porca e tubete de copolímero de polipropileno (PP) ou PVC, na cor azul, de acordo com a NBR 8194, corpo do tubete oitavado com rosca de 3/4”, porca de 1” com inserto metálico, para ser utilizado em hidrômetro de 3/4”.

9.1. Quantidade utilizada: 2 peças.

10. Hidrômetro.

10.1. Quantidade utilizada: 1 peça.

10.2. Quantidade utilizada: 1 peça.

11. Registro rosca macho e fêmea dn 3/4", corpo em PVC conforme NBR 11306, esfera e haste poliacetal; batentes laterais da esfera em poliuretano; anel de vedação em borracha nitrílica; acionamento em cabeça borboleta; extremidades roscas conforme NBR NM ISO 7-1.

11.1. Quantidade utilizada: 1 peça.

12. Cotovelo com saída lateral 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro Fundido Maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (galvanização) e pintura cataforese (KTL).

12.1. Quantidade utilizada: 1 peça.

13. Plugue com rosca, de PVC rígido, dimensão 3/4”, para instalações prediais de água fria, conforme NBR 5648.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	66

13.1. Quantidade utilizada: 2 peças.

14. Protetor de hidrômetro em Concreto (Adquirido pelo solicitante). 14.1. Quantidade utilizada: 1 peça.

PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ALTERNATIVA

1. Tê de Serviço Integrado Articulado (TSI), DN/DE 50/60 x DN 20 mm, em copolímero de PP com ferramenta de corte, pino para articulação, parafusos, porcas e arruelas em aço inox AISI 304. Padrão SABESP NTS-175 e IT/OPE-820 SANEPAR.

1.1. Quantidade utilizada: 1 peça.

2.Tubo de polietileno (azul) de alta densidade PE - 80, para ligação predial de água, conforme NTS 048, DN 20 mm.

2.1. Quantidade utilizada: 
2.1.1. Rede no passeio: 03 metros 
2.1.2. Rede no terço favorável: 05 metros 
2.1.3. Rede no terço contrário: 9,5 metros.

3. Registro Esfera c/ ADPAT - Cabeça Estriada 
3.1. Quantidade utilizada: 1 peça.

4. Cotovelo com porca livre 
4.1. Quantidade utilizada: 1 peça.

5. Prolongador MF 
5.1. Quantidade utilizada: 1 peça.

6. Registro Esfera Especial - Saída com Antifraude 
6.1. Quantidade utilizada: 1 peça.

7. Junta de Vedação 
7.1. Quantidade utilizada: 3 peças.

8. Hidrômetro de 3/4" - Completo.

8.1. Quantidade utilizada: 1 peça.

9. Suporte Simples 
9.1. Quantidade utilizada: 1 peça.

10. Presilha do Suporte 
10.1. Quantidade utilizada: 2 peças.

11. Parafuso da Presilha 
11.1. Quantidade utilizada: 4 peças.

12. Caixa de Proteção de Hidrômetro SABESP fabricada em PC, para hidrômetros monojato e multijato DN-20 mm (3/4”) com relojoaria inclinada ou plana; montagem horizontal com 01 furo de passagem para tubulação nas faces laterais, com 03 tampas com logotipo do SAAE, conforme norma SABESP NTS 225.

12.1. Quantidade utilizada: 1 peça.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	67

ANEXO II 
PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO

1. INTRODUÇÃO 
Os componentes devem atender as especificações técnicas e aos requisitos da norma. (Norma Técnica e/ou ABNT).

Em nenhuma hipótese as águas pluviais poderão ser lançadas no ramal interno de esgotos e, consequentemente, à rede pública de esgotos. Conforme termo de ciência assinado pelo Usuário 2. MATERIAIS 
2.1. Tubo PVC OCRE DN 100 mm (barra de 6 m), utilizado para transporte de esgoto sanitário em redes coletoras, devendo atender as normas - NBR-7362-1: 1999 - Sistemas enterrados para condução de esgoto. Parte 1: Requisitos para tubos de PVC com junta elástica; Parte 2: Requisitos para tubos de PVC com parede maciça; Parte 3: Requisitos para tubos de PVC com dupla Parede e parte 4.

2.2. Anel borracha JE OCRE DN 100 mm, garante total estanqueidade e excelente desempenho unindo versatilidade de um sistema removível para as diversas necessidades dos projetos de infraestrutura. Para tubos de PVC deve atender as prescrições da NBR 7362 - 1.

2.3. Selim PVC ELAST OCRE DN 150 x 100 mm, tem a função de interligar os ramais dos sistemas de esgotos prediais, condominiais e até despejos industriais às redes coletoras. Devendo atender a NBR 10569.

2.4. Curva longa PVC OCRE 45° PB JEI DN 100 mm, destinada à mudança de direção da tubulação. Atendendo a NBR 10569.

2.5. Tubo PVC BBB JE OCRE DN 100mm. Denominado tubo de inspeção e limpeza (Til) é uma peça radial no passeio, provido de tampa. A execução do Til não desobriga a necessidade de execução da caixa de inspeção da ligação.

II. 7. Caixas. São destinadas a facilitar os serviços de manutenção do 
ramal, podem ser moldados "in loco” ou pré-moldados. A tampa das caixas deve ser vedada de forma a evitar odores, devendo ser de fácil abertura e visível após a sua instalação.

Tipo Ramo de atividade 
Caixa de inspeção da ligação deve ser realizado em todas as unidades.

Caixa retentora de areia e óleo em Postos de combustíveis, lava- rápido e assemelhado. Caixa retentora de gordura Restaurantes, lanchonetes e assemelhados. Condomínios verticais ou horizontais 
Caixa retentora de ataduras e felpa Hospitais, clínicas, postos de saúde, laboratórios de análises clínicas e assemelhados.

Caixa retentora de resíduos de fabricação de pisos (ardósia, granito, mármore, etc.), marmoraria e assemelhados.

Caixa de passagem com grade que produza sólidos que possam obstruir o ramal predial.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 312 – 09/10/2019 	68