RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425, DE 1º DE ABRIL DE 2022

Aprova o Regulamento de Prestação dos Serviços

| Públicos | de | Abastecimento | de | Água | e | de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Esgotamento Sanitário e Atendimento aos Usuários

do Município de Artur Nogueira e dá outras

providências.

| A DIRETORIA EXECUTIVA da AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA REGULADORA PCJ ou ARES-PCJ), |  |  |  |
| no uso de suas atribuições e na forma da Cláusula 32ª, inciso III, do Protocolo de Intenções da |  |  |  |
| ARES-PCJ convertido em Contrato de Consórcio Público, e o Artigo 29, inciso III, do Estatuto Social |  |  |  |
| da Agência Reguladora PCJ e; |  |  |  |
| CONSIDERANDO: |  |  |  |
| O disposto no art. 23 da Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007, que define os aspectos normativos |  |  |  |
| em que as agências reguladoras editarão normas relativas às dimensões técnicas, econômicas e |  |  |  |
| sociais de prestação dos serviços de saneamento básico; |  |  |  |
| Os preceitos norteadores da Resolução ARES-PCJ nº 50, de 28/02/2014, em especial nos arts. 45 |  |  |  |
| e 46, que delimitam a forma e a obrigação do prestador de serviços de saneamento básico em |  |  |  |
| editar o Regulamento de Prestação de Serviços visando a divulgação do padrão normativo aos |  |  |  |
| usuários; |  |  |  |
| Que o SAEAN – Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira, responsável pelos serviços de |  |  |  |
| abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Artur Nogueira, em |  |  |  |
| conformidade com a Resolução ARES-PCJ nº 50/2014, e suas alterações, solicitou análise de seu |  |  |  |
| Regulamento, que disciplina a forma de prestação dos serviços e atendimento; |  |  |  |
| Que a Agência Reguladora PCJ, através da Nota Técnica nº 06/2022, concluiu que o Regulamento |  |  |  |
| do Prestador pelo SAEAN – Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira atende aos conteúdos |  |  |  |
| mínimos estabelecidos pela Resolução ARES-PCJ nº 50, de 28/02/2014, para a eficiente prestação |  |  |  |
| dos serviços, cumprindo todas as ressalvas; |  |  |  |
| Que, em face do cumprimento de todas as diretrizes, a Diretoria Executiva da ARES-PCJ, reunida |  |  |  |
| em 31 de março de 2022; |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 1 |  |  |

RESOLVE:

Art. 1º - Ratificar o teor da Nota Técnica nº 06/2022, com a consequente homologação do regulamento de prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e atendimento aos usuários do Município de Artur Nogueira, cujo conteúdo em sua íntegra está inserido no Anexo A, da presente Resolução.

Art. 2º - Para conhecimento ou consulta pelos usuários, o SAEAN – Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira, deverá disponibilizar nos locais de atendimento e em locais de fácil visualização e acesso, bem como em seu sítio eletrônico ou em outros meios de comunicações, o

| Regulamento ora homologado, conforme preconiza o art. 46, da Resolução ARES-PCJ nº 50/2014, |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| para imediata aplicação. |  |  |  |
| Art. 3º - Revogar integralmente e expressamente a Resolução ARES-PCJ nº 209/2017, com seus |  |  |  |
| anexos. |  |  |  |
| Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação. |  |  |  |
| DALTO FAVERO BROCHI |  |  |  |
| Diretor Geral |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 2 |  |  |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425, DE 1º DE ABRIL DE 2022

ANEXO A

| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA – SAEAN |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| REGULAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE |  |  |  |
| COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 3 |  |  |

TÍTULO I 
DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES APLICADAS

Capítulo I 
DO OBJETO

Art. 1º. O presente Regulamento tem por objetivo regulamentar a prestação do serviço público de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, no Município de Artur Nogueira/SP, disciplinando: 
I.A prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no limite

| territorial do Munícipio de Artur Nogueira/SP; |  |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II.As relações entre TITULAR DOS SERVIÇOS, PRESTADOR DE SERVIÇO, USUÁRIO e AGÊNCIA |  |  |  |  |
| REGULADORA, determinando as suas respectivas situações, direitos e deveres e obrigações |  |  |  |  |
| básicas; |  |  |  |  |
| III.A contraprestação pelos serviços prestados: aplicação das tarifas e preços públicos; |  |  |  |  |
| IV.A verificação de irregularidades; |  |  |  |  |
| V.O regime de penalidades. |  |  |  |  |
| Capítulo II |  |  |  |  |
| DAS DEFINIÇÕES |  |  |  |  |
| Art. 2º. Neste Regulamento são adotadas as seguintes definições: |  |  |  |  |
| I.ABRIGO OU PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA: local reservado pelo proprietário ou caixa |  |  |  |  |
| padronizada pelo SAEAN para instalação do cavalete; |  |  |  |  |
| II.ADUTORA: canalização e/ou tubulação principal de um sistema de abastecimento de água, |  |  |  |  |
| situada geralmente entre a captação e a estação de tratamento (ETA), ou entre esta e os |  |  |  |  |
| reservatórios de distribuição ou setores de consumo; |  |  |  |  |
| III.AFERIÇÃO DO HIDRÔMETRO: verificação das vazões e volumes indicados pelo medidor e sua |  |  |  |  |
| conformidade com as condições de operação estabelecidas na legislação metrológica; |  |  |  |  |
| IV.AGÊNCIA REGULADORA ARES-PCJ: Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das |  |  |  |  |
| Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí; |  |  |  |  |
| V.ÁGUA BRUTA: água conforme é encontrada na natureza, antes de receber qualquer tipo de |  |  |  |  |
| tratamento; |  |  |  |  |
| VI.ÁGUA DE REUSO: água proveniente do processo de tratamento de esgotos, não potável, |  |  |  |  |
| destinada a usos diversos que não o consumo humano; |  |  |  |  |
| VII. | ÁGUA PLUVIAL: proveniente do escoamento das precipitações atmosféricas para o |  |  |  |
| sistema de água pluvial público (galeria ou sarjeta); |  |  |  |  |
| VIII. | ÁGUA POTÁVEL: água cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos |  |  |  |
| atendam aos padrões de potabilidade definidos pelo Ministério da Saúde; |  |  |  |  |
| IX.ÁGUA SERVIDA: termo geral para efluente de um sistema de esgoto residencial, comercial ou |  |  |  |  |
| industrial; |  |  |  |  |
| X.ÁGUA TRATADA: água submetida a tratamento prévio, através de processos físicos, químicos |  |  |  |  |
| e/ou biológicos de tratamento, com a finalidade de torná-la apropriada ao consumo; |  |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 |  | 4 |  |  |

XI.ALTO CONSUMO: consumo mensal da unidade usuária, cujo valor medido ultrapassa em 30% (trinta por cento), no mínimo, a média aritmética dos últimos 06 (seis) meses com valores corretamente medidos; 
XII.ÁREA RURAL: área localizada além dos limites do perímetro urbano do Município de Artur Nogueira/SP, devidamente definida pela Lei de Zoneamento Urbano; 
XIII.ÁREA URBANA: área estabelecida pela Lei de Zoneamento Urbano do Município de Artur Nogueira/SP; 
XIV. AUTARQUIA: entidade delegada da prestação do SERVIÇO PÚBLICO, com personalidade jurídica própria e autonomia econômica, financeira e administrativa, dentro dos limites traçados em lei;

| XV. | CADASTRO COMERCIAL: conjunto de informações e registros do imóvel e do USUÁRIO, |  |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| necessários à comercialização, faturamento e cobrança dos serviços, bem como ao planejamento |  |  |  |  |  |
| dos mesmos; |  |  |  |  |  |
| XVI. | CADASTRO TÉCNICO: conjunto de documentos e plantas que caracteriza, identifica, |  |  |  |  |
| quantifica e localiza o SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO; |  |  |  |  |  |
| XVII. | CAIXA DE INSPEÇÃO (ponto de coleta de esgoto): é o ponto de conexão da(s) |  |  |  |  |
| instalação(ões) predial(is) da unidade usuária – ramal predial de esgoto – com a caixa de ligação |  |  |  |  |  |
| de esgoto, caracterizando-se como o limite de responsabilidade do PRESTADOR DE SERVIÇOS de |  |  |  |  |  |
| esgotamento sanitário; |  |  |  |  |  |
| XVIII.CAIXA DE PASSAGEM: caixa de pequenas dimensões enterradas e utilizadas nas mudanças |  |  |  |  |  |
| de direção (até 45º), de declividade, de diâmetro e de material; |  |  |  |  |  |
| XIX. | CAIXA RETENTORA DE AREIA E DE ÓLEO: dispositivo projetado e instalado em garagens, |  |  |  |  |
| oficinas, postos de lubrificação e lavagem para separar e reter areia e óleo em câmaras distintas, |  |  |  |  |  |
| evitando que tais substâncias atinjam a rede pública de esgotos; |  |  |  |  |  |
| XX. | CAIXA RETENTORA DE GORDURA: dispositivo projetado e instalado para separar e reter |  |  |  |  |
| gordura proveniente de pias e cozinhas, a fim de evitar escoamento direto na rede pública de |  |  |  |  |  |
| esgoto; |  |  |  |  |  |
| XXI. | CAPTAÇÃO: local de retirada da água bruta, superficial ou subterrânea, que abriga ou não |  |  |  |  |
| sistema de motobombas de recalque; |  |  |  |  |  |
| XXII. | CATEGORIA DE CONSUMO: é a classificação da unidade usuária em função da sua |  |  |  |  |
| economia ou atividade que ocupa, podendo ser residencial, comercial, industrial, pública, |  |  |  |  |  |
| construção e horta, não se limitando a estas nomenclaturas, nos termos da regulamentação |  |  |  |  |  |
| tarifária vigente; |  |  |  |  |  |
| XXIII.CAVALETE: conjunto padronizado de tubulações e conexões, ligado ao ramal predial de |  |  |  |  |  |
| água, destinado à instalação do hidrômetro, sendo considerado como o ponto de entrega de |  |  |  |  |  |
| água tratada no imóvel; |  |  |  |  |  |
| XXIV.COLETA DE ESGOTO: recolhimento do efluente líquido através de ligações à rede pública |  |  |  |  |  |
| de esgotamento sanitário; |  |  |  |  |  |
| XXV. |  | COLETOR PREDIAL: tubulação de esgoto na área interna do lote até a caixa de ligação de |  |  |  |
| esgoto; |  |  |  |  |  |
| XXVI.COLETOR TRONCO: rede pública constituída por tubulação de grande diâmetro com |  |  |  |  |  |
| objetivo de coletar das redes primárias e destiná-las às estações elevatórias ou ETE; |  |  |  |  |  |
| XXVII. COMISSÃO DE COMBATE ÀS IRREGULARIDADES: órgão composto por representantes do |  |  |  |  |  |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS, cujo objetivo é orientar, solicitar informações e coletar documentos |  |  |  |  |  |
| acerca das irregularidades cometidas pelos USUÁRIOS nas ligações de água e esgoto, |  |  |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 |  |  | 5 |  |  |

esclarecendo e adotando, no caso de constatação de fraude nos sistemas, as penalidades previstas neste Regulamento, após o devido processo administrativo; 
XXVIII. CONSUMO ESTIMADO: consumo de água atribuída a uma economia, quando a ligação estiver temporariamente desprovida de hidrômetro ou, ainda que existente, a leitura estiver impedida ou impossibilitada de ser feita pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, por qualquer motivo; XXIX. CONSUMO FATURADO: volume correspondente ao valor faturado; 
XXX. CONSUMO MEDIDO: volume de água registrado através do medidor de volume (hidrômetro) de água; 
XXXI. CONSUMO MÉDIO: média de consumos medidos relativamente a ciclos de prestação de serviços consecutivos para um imóvel; 
XXXII. CONSUMO MÍNIMO: menor volume de água atribuído a cada economia, em metros

| cúbicos, medidos por mês e considerado como base para faturamento da TARIFA vigente, que |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| coincidirá com o limite máximo da primeira faixa de consumo de cada categoria; |  |  |  |
| XXXIII. CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO: conjunto de atividades |  |  |  |
| exercidas de forma contínua pelos responsáveis pela operação de sistema ou solução alternativa |  |  |  |
| de abastecimento de água, destinadas a verificar se a água fornecida à população é potável, |  |  |  |
| assegurando a manutenção desta condição; |  |  |  |
| XXXIV. CONTRATO ESPECIAL: instrumento pelo qual o PRESTADOR DE SERVIÇOS e o USUÁRIO |  |  |  |
| ajustam as características técnicas e as condições comerciais dos serviços de abastecimento de |  |  |  |
| água e ou esgotamento sanitário, cujo consumo seja igual ou superior a 250m³ mensal; |  |  |  |
| XXXV. CORTE A PEDIDO ou CONSUMO FINAL: é a interrupção ou desligamento dos serviços pelo |  |  |  |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS, a pedido do USUÁRIO, após quitação das obrigações pecuniárias |  |  |  |
| referentes ao TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS, com suspensão da emissão de faturas; |  |  |  |
| XXXVI. CORTE OU INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS: suspensão, interrupção ou desligamento dos |  |  |  |
| serviços pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, depois de notificado ao USUÁRIO em virtude de |  |  |  |
| inadimplência, ou por inobservância das normas estabelecidas neste Regulamento, através de |  |  |  |
| instalação de dispositivo supressor ou outro meio, com suspensão da emissão de faturas; |  |  |  |
| XXXVII. DESPERDÍCIO: volume d’água mal utilizado ou consumido de forma não racional em uma |  |  |  |
| instalação; |  |  |  |
| XXXVIII. ECONOMIA: toda edificação ou prédios, ou divisão independente de prédio, |  |  |  |
| caracterizada como unidade autônoma ou subdividida para fornecimento de água ou |  |  |  |
| esgotamento sanitário, com redes próprias, cadastradas para efeito de faturamento, como |  |  |  |
| ocupação independente, perfeitamente identificável, como moradias, apartamentos, unidades |  |  |  |
| comerciais, salas de escritório, indústrias, órgãos públicos e similares; |  |  |  |
| XXXIX. EMISSÁRIO: coletor que recebe o esgoto de um interceptor e nenhum outro tipo de |  |  |  |
| lançamento, e o encaminha a um ponto final de despejo ou de tratamento; |  |  |  |
| XL. ESGOTO (EFLUENTE) DOMÉSTICO: despejo líquido resultante do uso da água para higiene e |  |  |  |
| necessidades fisiológicas humanas, provenientes de banheiros e/ou cozinhas, como: urina, fezes, |  |  |  |
| restos de comida, lavagem de áreas comuns etc. Sua composição inclui sólidos suspensos, sólidos |  |  |  |
| dissolvidos, matéria orgânica, nutrientes (nitrogênio e fósforo) e organismos patogênicos (vírus, |  |  |  |
| bactérias, protozoários e helmintos); |  |  |  |
| XLI. ESGOTO (EFLUENTE) INDUSTRIAL: despejo líquido resultante dos processos industriais, |  |  |  |
| respeitados os padrões de lançamento estabelecidos, que possui características próprias |  |  |  |
| inerentes aos processos industriais, e que variam conforme a atividade da indústria; |  |  |  |
| XLII. ESGOTO TRATADO: esgoto submetido a tratamento parcial ou completo, para a remoção de |  |  |  |
| substâncias indesejáveis e a mineralização da matéria orgânica; |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 6 |  |  |

XLIII. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA (EEA): conjunto de motobombas e acessórios que possibilitam a elevação da cota piezométrica da água transportada nos serviços de abastecimento público; 
XLIV. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS (EEE): conjunto de motobombas, tubulações, equipamentos e dispositivos destinados à elevação dos efluentes (esgoto); 
XLV. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA): unidade composta de equipamentos, tubulações e instrumentos onde são processadas todas as atividades para tornar a água bruta captada em água tratada, própria para o consumo humano; 
XLVI. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOSTOS (ETE): unidade composta de conjunto de equipamentos, acessórios e tubulações para tratar os efluentes antes de lançá-los aos corpos hídricos, conforme legislação vigente;

| XLVII. FATURA DE SERVIÇOS: nota fiscal ou documento que apresenta a quantidade total a ser |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| paga pelo USUÁRIO, referente a um período especificado, discriminando-se as exigências |  |  |  |
| constantes do Decreto federal nº 5.440/2005 e da Resolução ARES-PCJ nº 50/2014; |  |  |  |
| XLVIII. FAIXA DE CONSUMO: intervalo de volume de consumo, num determinado período de |  |  |  |
| tempo, estabelecido para fins de tarifação; |  |  |  |
| XLIX. HIDRÔMETRO: equipamento destinado a medir e registrar, contínua e cumulativamente, o |  |  |  |
| volume de água fornecido ao imóvel; |  |  |  |
| L. INSPEÇÃO: fiscalização na unidade usuária, posteriormente à ligação, com vistas a verificar sua |  |  |  |
| adequação aos padrões técnicos e de segurança do PRESTADOR DE SERVIÇOS, o funcionamento |  |  |  |
| do sistema de mediação e a conformidade dos dados cadastrais; |  |  |  |
| LI. INSTALAÇÕES INTRADOMICILIARES: instalações hidráulicas e sanitárias internas do imóvel, |  |  |  |
| sob responsabilidade do USUÁRIO, caracterizadas por serem a jusante do padrão de entrada, no |  |  |  |
| caso de água, e a montante da caixa de inspeção, no caso de esgoto; |  |  |  |
| LII. LACRE: dispositivo de segurança destinado a preservar a integridade e inviolabilidade de |  |  |  |
| medidores e da ligação de água em face de atos que possam prejudicar a medição e o sistema |  |  |  |
| de abastecimento de água; |  |  |  |
| LIII. LIGAÇÃO CLANDESTINA: ligação do imóvel à rede distribuidora ou coletora, executada sem |  |  |  |
| autorização ou conhecimento do PRESTADOR DE SERVIÇOS; |  |  |  |
| LIV. LIGAÇÃO COLETIVA: ligação para uso em várias economias; |  |  |  |
| LV. LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO: derivação para abastecimento de água e/ou coleta de esgoto |  |  |  |
| de um imóvel, da rede geral até a conexão com a instalação predial, registrada em nome do |  |  |  |
| USUÁRIO; |  |  |  |
| LVI. LIGAÇÃO TEMPORÁRIA: ligação de água ou esgoto para utilização sem caráter temporário, |  |  |  |
| para atender atividades passageiras destinadas à prestação de serviços, tais como feiras de |  |  |  |
| amostras, circos, parques de diversões, obras em logradouros públicos e similares, cuja duração |  |  |  |
| seja até 06 (seis) meses; |  |  |  |
| LVII. LIMITADOR DE CONSUMO: dispositivo instalado no ramal predial para restringir o volume |  |  |  |
| fornecido de água; |  |  |  |
| LIVIII. MONITORAMENTO OPERACIONAL: acompanhamento e avaliação dos serviços mediante |  |  |  |
| equipamentos e instalações pertencentes ao sistema de abastecimento de água e esgotamento |  |  |  |
| sanitário; |  |  |  |
| LIX. MULTA: penalidade pecuniária imputada ao USUÁRIO, por infração ou inobservância das |  |  |  |
| normas estabelecidas na legislação ou em Regulamento; |  |  |  |
| LX. POÇO DE VISITA (PV): poço destinado a permitir a inspeção, limpeza e desobstrução das |  |  |  |
| tubulações de um sistema de coleta de esgoto ou de água pluviais. É, também, utilizado como |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 7 |  |  |

elemento para junção de coletores, mudanças de direção, de declividade, de diâmetro ou profundidade; 
LXI. POÇO TUBULAR PROFUNDO: obra hidrogeológica de acesso a um ou mais aquíferos, para captação de água subterrânea, executada como sonda perfuratriz mediante perfuração vertical; LXII. PRESSÃO DE CARGA: pressão disponível num ponto qualquer do sistema de água, estando este em funcionamento normal; 
LXIII. PRESTADOR DE SERVIÇOS:  Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira – SAEAN, responsável pela prestação dos serviços de captação, tratamento, adução, distribuição de água potável e gestão comercial, bem como pela prestação dos serviços de coleta, transporte, afastamento, interceptação, tratamento, destinação final de esgotos sanitários e gestão da hidrometria, nos termos da Lei municipal nº 262/2002;

| LXIV. PROPRIETÁRIO: titular do domínio útil ou possuidor do bem imóvel a justo título. Quando |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| o imóvel estiver constituído sob a forma de condomínio, para efeitos deste Regulamento, este é |  |  |  |
| o titular do imóvel; |  |  |  |
| LXV. RAMAL PREDIAL DE ÁGUA: conjunto de tubulações, conexões e registro compreendido |  |  |  |
| entre a rede de distribuição até antes do cavalete; |  |  |  |
| LXVI. RAMAL PREDIAL DE ESGOTO: conjunto de tubulações e peças especiais situadas entre a |  |  |  |
| rede pública de esgotamento sanitário e o ponto de coleta de esgoto; |  |  |  |
| LXVII. RECOMPOSIÇÃO: ação de responsabilidade do PRESTADOR DE SERVIÇOS em iniciar e |  |  |  |
| terminar a recuperação ou a recomposição de muros, passeios e pavimentos deteriorados pela |  |  |  |
| ampliação ou manutenção das redes públicas de água e esgoto, levando-se em consideração o |  |  |  |
| fluxo de pedestres e veículos, e os casos de obras e serviços continuados; |  |  |  |
| LXVIII. REDE PÚBLICA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO: conjunto de tubulações, peças e |  |  |  |
| equipamentos que interligam os pontos de coleta aos sistemas de tratamento de esgoto, sendo |  |  |  |
| parte integrante do sistema público de esgotamento sanitário; |  |  |  |
| LXIX. RESERVATÓRIO: instalação destinada a armazenar água e assegurar a pressão suficiente ao |  |  |  |
| abastecimento; |  |  |  |
| LXX. SISTEMA CONDOMINIAL DE ESGOTO: sistema composto de redes e ramais multifamiliares, |  |  |  |
| reunindo grupo de unidades usuárias, formando condomínios, como unidade de esgotamento; |  |  |  |
| LXXI. SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO: conjunto de instalações e equipamentos |  |  |  |
| utilizados nas atividades de coleta, afastamento, tratamento e disposição final de esgotos |  |  |  |
| sanitários; |  |  |  |
| LXXII. SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO |  |  |  |
| HUMANO: toda modalidade de abastecimento coletivo de água distinta do sistema público de |  |  |  |
| abastecimento de água, incluindo, dentre outras fontes, poço, comunitário, distribuição por |  |  |  |
| veículo transportador, instalações condominiais horizontais e verticais; |  |  |  |
| LXXIII. SUPRESSÃO DA LIGAÇÃO: interrupção ou desligamento definitivo dos serviços, por meio |  |  |  |
| de retiradas das instalações entre o ponto de conexão e a rede pública, suspensão da emissão |  |  |  |
| de faturas e inativação do cadastro comercial; |  |  |  |
| LXXIV. TARIFA: é a contraprestação pecuniária devida pelos USUÁRIOS em razão da prestação |  |  |  |
| dos serviços públicos de captação, tratamento, adução e distribuição de água potável e de coleta, |  |  |  |
| transportes, afastamento, interceptação, tratamento e destinação final de esgotos sanitários, |  |  |  |
| bem como dos serviços complementares; |  |  |  |
| LXXV. TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS: instrumento contratual formalizado entre o |  |  |  |
| USUÁRIO e o SAEAN, para a prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento |  |  |  |
| sanitário, cujas clausulas estão vinculadas às normas e regulamentos vigentes; |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 8 |  |  |

LXXVI. TITULAR DOS SERVIÇOS: Município de Artur Nogueira/SP; 
LXXVII. UNIDADE USUÁRIA: economia ou conjunto de economias atendidas através de uma única ligação de água e/ou de esgoto; 
LXXVIII. USUÁRIO/CLIENTE: pessoa física ou jurídica, legalmente representada, que solicitar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, vinculada a unidade usuária, sendo o mesmo responsável pelo pagamento de água e/ou esgotamento sanitário, vinculada a unidade usuária, sendo o mesmo responsável pelo pagamento das faturas e demais obrigações fixadas em normas legais, regulamentares e contratuais; 
LXXIX. VAZAMENTO INVISÍVEL: vazamentos constatados em locais de difícil acesso, localizados sob o solo ou em canos não aparentes embutidos em paredes ou lajes;

| LXXX. VIELA SANITÁRIA: faixa de terreno objeto de servidão administrativa, instituída dentro de |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| lote ou área em favor do PRESTADOR DE SERVIÇO, em que será ou foi implantando coletor de |  |  |  |
| esgoto; |  |  |  |
| LXXXI. VOLUME FATURADO: volume correspondente ao valor especificado na fatura mensal de |  |  |  |
| serviços; |  |  |  |
| LXXXII. VOLUME MEDIDO: volume correspondente à medição efetuada no período de |  |  |  |
| faturamento, calculada através da diferença entre os valores lidos no medidor de volume |  |  |  |
| (hidrômetro) no período anterior e ano atual. |  |  |  |
| TÍTULO II |  |  |  |
| DOS USUÁRIOS |  |  |  |
| Capítulo I |  |  |  |
| DA TITULARIDADE DAS LIGAÇÕES |  |  |  |
| Art. 3º. Um USUÁRIO ou cliente poderá ser titular de uma ou mais unidades usuárias, no mesmo |  |  |  |
| local ou em locais diversos. |  |  |  |
| Parágrafo único. O atendimento a mais de uma unidade usuária, de um mesmo USUÁRIO, no |  |  |  |
| mesmo local, condicionar-se-á à observância de requisitos técnicos e de segurança previstos em |  |  |  |
| normas e/ou padrões estabelecidos pelos prestadores dos serviços de abastecimento de água |  |  |  |
| e/ou esgotamento sanitário do Município de Artur Nogueira/SP. |  |  |  |
| Capítulo II |  |  |  |
| DO CADASTRO E DA CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |
| Seção I |  |  |  |
| DO CADASTRO |  |  |  |
| Art. 4º. Cada unidade usuária dotada de ligação de água ou de esgoto deve ser cadastrada no |  |  |  |
| sistema comercial do PRESTADOR DE SERVIÇOS, cabendo-lhe um só número de conta, inscrição |  |  |  |
| ou código de consumidor. |  |  |  |
| Art. 5º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve organizar e manter atualizado o cadastro das unidades |  |  |  |
| usuárias, no qual constem, no mínimo, as seguintes informações: |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 9 |  |  |

a)Identificação do USUÁRIO; 
b)Nome completo; 
c)O número do Cadastro de Pessoa Física – CPF e da Cédula de Identidade, se pessoa física, e o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, no caso de pessoa jurídica; d)Código de inscrição da unidade usuária; 
e)Endereço da unidade usuária; 
f)Atividade desenvolvida; 
g)Número de economias por categorias; 
h)Data de início da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, quando disponível; 
i)Histórico de leituras e de faturamento referentes aos últimos 60 (sessenta) ciclos consecutivos

| e completos; |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| j)Código referente a tarifa e categorias aplicável; |  |  |  |
| k)Número ou identificação do medidor instalado no hidrômetro e sua respectiva atualização. |  |  |  |
| § 1º. Para efetuar o cadastramento, o PRESTADOR DE SERVIÇOS exigirá do USUÁRIO a |  |  |  |
| apresentação dos documentos relacionados neste Regulamento. |  |  |  |
| § 1º. Para efetuar o cadastramento, o PRESTADOR DE SERVIÇOS exigirá a apresentação dos |  |  |  |
| documentos relacionados neste Regulamento, ficando sob responsabilidade do PROPRIETÁRIO a |  |  |  |
| atualização do cadastro e a informação do real usuário, o que deverá ocorrer no prazo de até 60 |  |  |  |
| (sessenta) dias do início da mudança, sob pena de ser responsabilizado pelos débitos em função |  |  |  |
| da desatualização do cadastro. (Redação dada pela Resolução ARES-PCJ nº 515, de 29/08/2023) |  |  |  |
| § 2º. Para manter a confiabilidade mínima no cadastro, o PRESTADOR DE SERVIÇOS realizará |  |  |  |
| recadastramento rotineiro e revisão total, no mínimo, a cada 02 (dois) anos. |  |  |  |
| Art. 6º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve enquadrar a unidade usuária de acordo com a atividade |  |  |  |
| nela exercida em alguma das categorias previstas no plano tarifário vigente no Município de Artur |  |  |  |
| Nogueira/SP e aprovado pela ARES-PCJ. |  |  |  |
| Art. 7º. O USUÁRIO deverá informar ao PRESTADOR DE SERVIÇOS as alterações supervenientes |  |  |  |
| que importarem em reenquadramento ou reclassificação da unidade usuária, respondendo por |  |  |  |
| declarações falsas ou omissão de informações. |  |  |  |
| Art. 8º. O USUÁRIO será responsável pelo pagamento das diferenças resultantes da aplicação de |  |  |  |
| tarifas no período em que a unidade usuária esteve incorretamente classificada, não tendo |  |  |  |
| direito à devolução de quaisquer diferenças eventualmente pagas a maior quando constatada, |  |  |  |
| pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, a ocorrência dos seguintes fatos: |  |  |  |
| I.Declaração falsa de informação referente à natureza da atividade desenvolvida na unidade |  |  |  |
| usuária ou a finalidade real da utilização da água tratada; |  |  |  |
| II.Omissão das alterações supervenientes na unidade usuária que importarem em |  |  |  |
| reclassificação. |  |  |  |
| Art. 9º. A alteração de categoria de unidade usuária exige notificação prévia por parte do |  |  |  |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS ao USUÁRIO. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 10 |  |  |

§ 1º. Em casos de erro de enquadramento da unidade usuária por culpa exclusiva do PRESTADOR DE SERVIÇOS, o USUÁRIO deverá ser ressarcido dos valores pagos indevidamente.

§ 2º. O ressarcimento previsto no parágrafo anterior deve ser feito em moeda corrente ou pode ser abatido nas faturas seguintes, caso haja interesse do USUÁRIO.

Seção II 
DA CLASSIFICAÇÃO

Art. 10. O PRESTADOR DE SERVIÇOS classificará a unidade usuária de acordo com a atividade nela

| exercida, ressalvadas as exceções previstas neste Regulamento. |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Art. 11. As categorias de usuários, para as quais devem ser classificadas as economias atendidas |  |  |  |
| com serviço de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, serão definidas em |  |  |  |
| Resolução tarifária especificada da ARES-PCJ. Em função da economia ou atividade que ocupam, |  |  |  |
| podem ser classificadas nas seguintes categorias: |  |  |  |
| a)Categoria Residencial: Ligação utilizada em economia estritamente residencial que não vise |  |  |  |
| lucros comerciais ou industriais; |  |  |  |
| b)Categoria Comercial: Ligação utilizada em economia ocupada para o exercício de atividade |  |  |  |
| não classificada nas categorias residencial, industrial, pública, construção e horta; |  |  |  |
| c)Categoria Público: Ligação utilizada em economia ocupada para o exercício de atividade de |  |  |  |
| órgãos da administração direta ou indireta do poder público, autarquias, fundações e empresas |  |  |  |
| públicas. São incluídos nesta categoria hospitais públicos e particulares conveniados com a |  |  |  |
| Secretaria Municipal de Saúde, asilos, orfanatos, albergues e demais instituições de caridade, |  |  |  |
| instituições religiosas, organizações cívicas e políticas, e entidades de classe sindicais; |  |  |  |
| d)Categoria Construção: Ligação utilizada em economia ainda não ocupada para o exercício de |  |  |  |
| atividade de edificação e obras civis; |  |  |  |
| e)Categoria Industrial: Ligação utilizada em economia para atender atividade estritamente |  |  |  |
| industrial; |  |  |  |
| f)Categoria Horta: Ligação utilizada em economia onde há cultivo de verduras, legumes e |  |  |  |
| condimentos; |  |  |  |
| g)Categoria Residencial Social: ligação utilizada em economia para atender a fins sociais dos |  |  |  |
| usuários que se encaixem nos critérios da Lei municipal nº 3.212 c/c Lei federal nº 11.445/2007. |  |  |  |
| Parágrafo único. Em caso de não se enquadrar nas categorias acima relacionadas ou em atos |  |  |  |
| normativos da ARES-PCJ, faculta-se a elaboração de Contrato Especial. |  |  |  |
| Art. 12. Nos casos em que a reclassificação da unidade sanitária implicar novo enquadramento |  |  |  |
| tarifário, o PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá realizar os ajustes necessários e emitir comunicação |  |  |  |
| específica, informando as alterações decorrentes, após a constatação da classificação incorreta. |  |  |  |
| Art. 13. Em casos de erro de classificação da categoria/economia por culpa exclusiva do |  |  |  |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS, o USUÁRIO deverá ser ressarcido dos valores cobrados a maior, sendo |  |  |  |
| vedado ao prestador cobrar-lhe a diferença referente a pagamentos a menor. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 11 |  |  |

Art. 14. Nos casos em que houver mais de uma atividade sendo desenvolvida numa mesma unidade cadastrada, o PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá considerar a categoria de maior valor tarifário.

Capítulo III 
DOS DEVERES E DIREITOS DOS USUÁRIOS

Seção I 
DOS DEVERES

Art. 15. É de responsabilidade do USUÁRIO a adequação técnica, a manutenção e a segurança

| das instalações internas da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega e/ou de coleta, |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| a partir da união do cavalete, no caso de abastecimento de água, e da caixa de inspeção para a |  |  |  |
| coleta do esgoto, respeitadas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e |  |  |  |
| do PRESTADOR DE SERVIÇOS. |  |  |  |
| Parágrafo único. O PRESTADOR DE SERVIÇOS não será responsável, ainda que tenha procedido à |  |  |  |
| vistoria, por danos causados as pessoas ou bens decorrentes de defeitos nas instalações internas |  |  |  |
| do USUÁRIO, ou de sua má utilização. |  |  |  |
| Art. 16. O USUÁRIO será responsável pela custódia do padrão de ligação de água e equipamentos |  |  |  |
| de medição e outros dispositivos disponibilizados pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, de acordo com |  |  |  |
| suas normas procedimentais. |  |  |  |
| Art. 17. Toda construção permanente urbana com condições de habitabilidade situada em via |  |  |  |
| pública, beneficiada com redes públicas de abastecimento de água e/ou de esgotamento |  |  |  |
| sanitário, deverá, obrigatoriamente, conectar-se à rede pública, de acordo com o dispositivo no |  |  |  |
| artigo 45 da Lei federal nº 11.445/2007, respeitadas as exigências técnicas do PRESTADOR DE |  |  |  |
| SERVIÇOS. |  |  |  |
| § 1º. Na hipótese do caput deste artigo, é dever do USUÁRIO, no prazo máximo de 30 (trinta) |  |  |  |
| dias do aviso realizado pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS ou qualquer órgão público competente, |  |  |  |
| solicitar o fornecimento dos serviços ao PRESTADOR DE SERVIÇOS e providenciar, no prazo de 60 |  |  |  |
| (sessenta) dias, contados das adequações solicitadas pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, as medidas |  |  |  |
| necessárias em suas instalações prediais para o abastecimento de água e a coleta de esgotos |  |  |  |
| dentro das especificações técnicas do PRESTADOR DE SERVIÇOS. |  |  |  |
| § 2º. Uma vez tomadas pelo USUÁRIO as medidas a que se referem o parágrafo anterior, é dever |  |  |  |
| do prestador fornecer os serviços, salvo nas situações expressamente excepcionais deste |  |  |  |
| Regulamento. |  |  |  |
| § 3º. Deverá o PRESTADOR DE SERVIÇOS, caso não obedecidos os prazos do §1º deste artigo, |  |  |  |
| comunicar a omissão da pessoa física ou jurídica aos órgãos públicos responsáveis pela adoção |  |  |  |
| das medidas coercitivas necessárias para a conexão à rede pública de água e esgoto, e pela |  |  |  |
| responsabilização administrativa, civil e criminal. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 12 |  |  |

§ 4º. Uma vez tomadas pelo USUÁRIO as medidas a que se referem este artigo, é dever do prestador fornecer os serviços com segurança, regularidade e qualidade, salvo nas situações expressamente excepcionadas nesta Resolução.

§ 5º. Vencidos os prazos regulamentares, sem a conexão do USUÁRIO às redes de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, estará sujeito, além de medidas coercitivas para tanto, ao pagamento da tarifa em razão da disponibilidade dos serviços.

Art. 18. São obrigações dos USUÁRIOS, sem prejuízo daquelas já previstas neste Regulamento: I.Fazer uso da água de acordo com o estabelecido no termo de solicitação de serviços e neste Regulamento;

| II.Pagar pontualmente pelos serviços recebidos, de acordo com o previsto neste Regulamento |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| e consoante às tarifas e preços vigentes, sob pena de suspensão dos serviços e cobrança |  |  |  |
| compulsória dos valores devidos, acrescidos de multas, juros de mora e atualização monetária; |  |  |  |
| III.Pagar por prejuízos resultantes de fraudes ou de vazamentos decorrentes de negligência ou |  |  |  |
| má fé; |  |  |  |
| IV.Efetuar lançamento de esgotos na rede coletora pública, conforme as disposições |  |  |  |
| estabelecidas na legislação vigente e neste Regulamento; |  |  |  |
| V.Permitir a entrada de pessoas autorizadas pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS (devidamente |  |  |  |
| identificadas), em horário comercial, para executar os serviços de coleta de água, instalação, |  |  |  |
| inspeção ou suspensão dos serviços; |  |  |  |
| VI.Cumprir condições, obrigações e preceitos estabelecidos neste Regulamento e pela AGÊNCIA |  |  |  |
| REGULADORA; |  |  |  |
| VII.Dispor de condições técnicas compatíveis para o esgotamento normal do esgoto, de acordo |  |  |  |
| com as instalações disponibilizas pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS; |  |  |  |
| VIII.Executar obras e instalações necessárias ao serviço de esgoto, de prédios ou parte deles, |  |  |  |
| situados abaixo do nível do logradouro público, bem como daqueles que não puderem ser ligados |  |  |  |
| à rede de esgoto disponibilizada pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS. O esgotamento poderá ser feito |  |  |  |
| diretamente para o coletor do logradouro situado na frente do prédio, ou por meio de terrenos |  |  |  |
| vizinhos para o coletor logradouro de cota mais baixa, desde que os proprietários o permitam |  |  |  |
| formalmente; |  |  |  |
| IX.Comunicar ao PRESTADOR DE SERVIÇOS qualquer modificação no endereço da fatura; |  |  |  |
| X.Comunicar ao PRESTADOR DE SERVIÇOS qualquer modificação substancial nas instalações |  |  |  |
| hidráulicas internas; |  |  |  |
| XI.Comunicar ao PRESTADOR DE SERVIÇOS qualquer alteração de cadastro, especialmente |  |  |  |
| aquelas relacionadas à categoria ou ao número de economias, por meio de documento que |  |  |  |
| comprove tal mudança; |  |  |  |
| XII.Obter e utilizar os serviços, observadas as normas deste Regulamento; |  |  |  |
| XIII.Pagar ao PRESTADOR DE SERVIÇOS pelas novas ligações ou qualquer outro serviço, por ele |  |  |  |
| solicitado, de acordo com a tabela de preços estabelecidas para cada um desses serviços, |  |  |  |
| conforme Regulamentação vigente; |  |  |  |
| XIV.Consultar o PRESTADOR DE SERVIÇOS, previamente à implantação de novos |  |  |  |
| empreendimentos imobiliários, acerca da disponibilidade de fornecimento dos serviços na |  |  |  |
| região; |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 13 |  |  |

XV.Contribuir para a conservação das boas condições dos bens públicos por meio dos quais lhes serão prestados os serviços, tais como cavalete, hidrômetro, ligações de água, caixa de proteção e caixa de inspeção, responsabilizando-se por sua guarda e utilização adequada.

Seção II 
DOS DIREITOS

Art. 19. Constituem direitos dos USUÁRIOS, sem prejuízo daqueles já previstos neste Regulamento: 
I.Ter os serviços prestados de forma adequada, atendidas as suas necessidades básicas de saúde e higiene;

| II.Dispor, de forma ininterrupta, de abastecimento de água em condições hidráulicas |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| adequadas, consoante os termos do presente Regulamento; |  |  |  |
| III.Ter, à sua disposição, fornecimento de água em condições técnicas de pressão e vazão |  |  |  |
| necessárias para atender a respectiva economia, em consonância com os padrões exigidos por |  |  |  |
| lei; |  |  |  |
| IV.Solicitar ao PRESTADOR DE SERVIÇOS esclarecimentos, informações e assessoramento sobre |  |  |  |
| os serviços, objetivando a sua plena execução; |  |  |  |
| V.Ter acesso à Tarifa Social, de acordo com disposto na legislação vigente; |  |  |  |
| VI.Assinar o respectivo termo de solicitação de serviços, que deverá consignar as garantias em |  |  |  |
| favor do USUÁRIO previstas na legislação vigente; |  |  |  |
| VII.Fazer reclamações administrativas junto ao PRESTADOR DE SERVIÇOS, sempre que seus |  |  |  |
| direitos contratuais tiverem sido lesados; |  |  |  |
| VIII.Fazer reclamações administrativas à AGÊNCIA REGULADORA, como opção de instância de |  |  |  |
| recurso, caso não tenham sido suficientemente atendidos pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS; |  |  |  |
| IX.Receber informações da AGÊNCIA REGULADORA e do PRESTADOR DE SERVIÇOS para a defesa |  |  |  |
| de interesses individuais e/ou coletivos; |  |  |  |
| X.Levar ao conhecimento do TITULAR DOS SERVIÇOS, da AGÊNCIA REGULADORA e do |  |  |  |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS as irregularidades de que tenha conhecimento, referentes aos serviços |  |  |  |
| prestados; |  |  |  |
| XI.Receber do PRESTADOR DE SERVIÇOS as informações necessárias para usufruir corretamente |  |  |  |
| dos serviços; |  |  |  |
| XII.Obter e utilizar os serviços, observadas as normas deste Regulamento e demais normas |  |  |  |
| legais vigentes; |  |  |  |
| XIII.Ser ressarcido pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, aos quais der causa, de eventuais prejuízos ou |  |  |  |
| danos decorrentes de má prestação dos serviços, após análise administrativa prévia, que deverá |  |  |  |
| atender, no mínimo, o seguinte procedimento: |  |  |  |
| a.Requerimento formal do USUÁRIO/titular do bem danificado; |  |  |  |
| b.Apresentação de documentação comprobatória da titularidade do bem ou autorização do |  |  |  |
| titular para poder apresentá-lo (CPF, CNPJ, Matrícula de Imóvel, Documento Veicular, etc.); |  |  |  |
| c.Apresentação de documentação comprobatória dos danos sofridos (fotos, vídeos, |  |  |  |
| testemunhas, 03 (três) orçamentos, etc.); |  |  |  |
| d.Oitiva do requerente; |  |  |  |
| e.Análise e manifestação técnica das partes envolvidas; |  |  |  |
| f.Prazo de 60 (sessenta) dias para análise e conclusão do procedimento, sendo respeitados |  |  |  |
| prazos iguais para as partes envolvidas. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 14 |  |  |

XIV. O titular do imóvel, locatário ou morador, mediante apresentação de procuração, declaração do proprietário ou contrato de locação, poderá solicitar o parcelamento dos débitos inscritos em dívida ativa, em até 60 (sessenta) meses, quando atendidas as seguintes condições: 
a.Quando não houver no cadastro do imóvel débitos em aberto oriundos do ano corrente; b.Quando não houver no cadastro do usuário nenhum parcelamento anterior cancelado por falta de pagamento.

XV. Caso o USUÁRIO possua apenas 01 (um) parcelamento cancelado por falta de pagamento, terá a possibilidade de parcelar os débitos nas seguintes condições: 
a.Deverá adimplir 50% (cinquenta por cento) do débito em parcela única, à vista; 
b.O restante do débito poderá ser parcelado em até 05 (cinco) vezes.

| § 1º. Caso o USUÁRIO possua débitos do ano corrente e anteriores, será necessário quitar os |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| débitos do ano corrente em parcela única e à vista, para que, posteriormente, possa realizar o |  |  |  |
| parcelamento, na forma dos incisos XIV e XV. |  |  |  |
| § 2º. Caso o USUÁRIO possua 02 (dois) ou mais parcelamentos cancelados por falta de |  |  |  |
| pagamento, não mais será possível firmar novos parcelamentos até que a dívida que originou |  |  |  |
| tais parcelamentos já cancelados esteja integralmente quitada, sendo que tal quitação se dará |  |  |  |
| exclusivamente em parcela única. |  |  |  |
| TÍTULO III |  |  |  |
| DOS SERVIÇOS PRESTADOS |  |  |  |
| Capítulo I |  |  |  |
| DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE COLETA DE ESGOTO |  |  |  |
| Art. 20. As redes de distribuição de água e de esgotamento sanitário, bem como seus acessórios, |  |  |  |
| serão assentadas em logradouros públicos, vielas sanitárias ou faixas de servidão, após |  |  |  |
| aprovação dos respectivos projetos pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, que executarão e/ou |  |  |  |
| fiscalizarão as obras, sem prejuízo da fiscalização dos demais órgãos competentes. |  |  |  |
| § 1º. As redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, cujo projeto contemple a |  |  |  |
| travessia em terreno de propriedade particular, somente poderão ser assentadas após a devida |  |  |  |
| regularização, na forma da legislação vigente. |  |  |  |
| § 2º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá promover todas as medidas e ações necessárias e |  |  |  |
| exequíveis para a suspensão e solução dos vazamentos e/ou extravasamentos de água e esgoto |  |  |  |
| nas redes públicas, que impliquem em inadequadas condições sanitárias ou ambientais, |  |  |  |
| observadas as especificidades técnicas e intempéries, que serão justificadas pelo PRESTADOR DE |  |  |  |
| SERVIÇOS e analisadas pela ARES-PCJ, para fins de cumprimento da respectiva obrigação. |  |  |  |
| § 3º. A manutenção e reparo das redes, em decorrência de vazamentos e/ou obstruções, a partir |  |  |  |
| desses limites, respeitadas as delimitações previstas em contrato, serão de responsabilidade do |  |  |  |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS. Para viabilizar os reparos na parte interna, o USUÁRIO, às suas |  |  |  |
| expensas, poderá contratar serviços de empresas particulares. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 15 |  |  |

Capítulo II 
DOS PONTOS DE ENTREGA DE ÁGUA E DE COLETA DE ESGOTO

Art. 21. O ponto de entrega, caracterizado pelo padrão de instalação de água e o ponto de coleta, caracterizado pela caixa de inspeção de esgoto, devem situar-se na linha limite (testada) do terreno com o logradouro público, em local de fácil acesso, voltado para o passeio, de forma que permita a instalação e manutenção do padrão de ligação e a leitura do hidrômetro; como também o acesso ao ramal de esgoto, quando houver a necessidade de limpeza ou desobstrução, sem que, para isso, seja necessário adentrar ao imóvel do USUÁRIO.

§ 1º. Havendo uma ou mais propriedades entre a via pública e o imóvel em que se localiza a

| unidade usuária, o ponto de entrega deverá situar-se no limite da via pública com a propriedade |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| mais próxima à via. |  |  |  |
| § 2º. Cabe ao PRESTADOR DE SERVIÇOS orientar a construção e instalação do cavalete, |  |  |  |
| fornecendo ao USUÁRIO os modelos de padrão de ligação de água e esgoto, inclusive dos |  |  |  |
| modelos para medição de água proveniente de outras fontes que venham a originar lançamento |  |  |  |
| de esgoto sanitário na rede pública coletora, quando aplicáveis, através das normas técnicas |  |  |  |
| aprovadas pela AGÊNCIA REGULADORA. |  |  |  |
| § 3º. Os modelos de padrão de ligação deverão conter as especificações técnicas referentes ao |  |  |  |
| tipo do material e dimensões das tubulações, conexões, hidrômetro, caixa de proteção, lacres e |  |  |  |
| outras especificações que se fizeram necessárias. |  |  |  |
| § 4º. Os modelos de padrão de ligação devem ser apresentados pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS |  |  |  |
| ao USUÁRIO, sempre que solicitado. |  |  |  |
| Art. 22. O fornecimento de água deverá ser realizado mantendo uma pressão dinâmica |  |  |  |
| disponível mínima de 10 m.c.a. (dez metros de coluna de água), referida ao nível do eixo da via |  |  |  |
| pública, em determinado ponto da rede pública de abastecimento de água, conforme normas |  |  |  |
| técnicas vigentes. |  |  |  |
| § 1º. A pressão estática máxima não poderá ultrapassar a 50 m.c.a. (cinquenta metros de coluna |  |  |  |
| de água) referida ao nível do eixo da via pública, em determinado ponto da rede pública de |  |  |  |
| abastecimento de água conforme normas técnicas vigentes. |  |  |  |
| § 2º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS será dispensado do cumprimento do requisito a que se refere |  |  |  |
| o caput deste artigo caso comprove que: |  |  |  |
| I.A baixa pressão ocorreu devido a obras de reparação, manutenção ou construções novas; |  |  |  |
| II.A baixa pressão tenha sido ocasionada por fatos praticados ou atribuídos a terceiros não |  |  |  |
| vinculados ao PRESTADOR DE SERVIÇOS, e sem seu consentimento; |  |  |  |
| III.A pressão estática máxima esteja acima do limite de referência por critérios técnicos ou |  |  |  |
| economicamente justificáveis. |  |  |  |
| Art. 23. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá fornecer aos usuários água potável dentro dos |  |  |  |
| padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 16 |  |  |

Art. 24. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá tratar os esgotos sanitários e lançar os respectivos efluentes em conformidade com normas expedidas pelo Ministério do Meio Ambiente e pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

Art. 25. O USUÁRIO assegurará ao representante ou prepostos do PRESTADOR DE SERVIÇOS o livre acesso ao padrão de ligação de água e à caixa de ligação de esgoto, faixa de servidão e viela sanitária.

Art. 26. As ligações de água ou de esgoto para unidades situadas em áreas com restrições para ocupação somente serão liberadas mediante a apresentação da autorização expressa da

| autoridade municipal competente e/ou entidade do meio ambiente, ou por determinação |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| judicial. |  |  |  |
| Art. 27. Lanchonetes, barracas, quiosques, trailers, circos, parques de diversão e outros, fixos ou |  |  |  |
| ambulantes, somente terão acesso aos ramais prediais de água e esgoto mediante a |  |  |  |
| apresentação da licença de localização expedida pelo órgão municipal competente, desde que |  |  |  |
| comprovada viabilidade técnica de atendimento. |  |  |  |
| § 1º. Nos casos de ligação temporária de que trata este artigo, o USUÁRIO, para a obtenção de |  |  |  |
| autorização desta natureza, deverá apresentar ao PRESTADOR DE SERVIÇOS os documentos que |  |  |  |
| comprovem a temporariedade da ligação e a esporadicidade do fornecimento. |  |  |  |
| § 2º. No caso de obras, logo após a sua conclusão, havendo qualquer modificação substancial |  |  |  |
| nas instalações hidráulicas internas ou alterações de cadastro, especialmente no que se refere à |  |  |  |
| mudança de categorias ou ao número de economias, fica o USUÁRIO obrigado a comunicar |  |  |  |
| quaisquer destas situações ao PRESTADOR DE SERVIÇOS. |  |  |  |
| Art. 28. Nas instalações em que, pelo seu caráter temporário, pela sua situação de precariedade |  |  |  |
| ou por qualquer excepcionalidade, tenha sido contratado fornecimento por um volume ou vazão |  |  |  |
| fixos, ou quantidade pré-determinada por unidade de tempo de atuação, não poderá ultrapassar |  |  |  |
| a quantidade pactuada. |  |  |  |
| § 1º. O pagamento do volume contratado será efetuado no ato da solicitação, ficando |  |  |  |
| estabelecido que, se houver diferença de volume apurada a maior do que a contratada, a mesma |  |  |  |
| será cobrada em fatura complementar. |  |  |  |
| § 2º. O USUÁRIO deste fornecimento não poderá alegar nenhuma circunstância que possa servir |  |  |  |
| de base para possíveis deduções nos consumos ou quantidades pactuadas. |  |  |  |
| Art. 29. Até o ponto de fornecimento de água e/ou de coleta de esgoto, o PRESTADOR DE |  |  |  |
| SERVIÇOS deverá adotar todas as providências com vistas a viabilizar a prestação dos serviços |  |  |  |
| contratados, observadas as condições estabelecidas na legislação e nos regulamentos aplicáveis. |  |  |  |
| § 1º. Incluem-se nestas providências a elaboração de projetos e execução de obras, bem como a |  |  |  |
| sua participação financeira. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 17 |  |  |

§ 2º. As obras de que trata o parágrafo anterior deste artigo, se pactuadas entre as partes, poderão ser executadas pelo interessado, desde que não interfiram nas instalações do PRESTADOR DE SERVIÇOS.

§ 3º. No caso de a obra ser executada pelo interessado, o PRESTADOR DE SERVIÇOS fornecerá a autorização para a execução, após aprovação do projeto, que será elaborado de acordo com as suas normas e padrões.

§4º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá, ao analisar o projeto ou a obra, indicar tempestivamente:

| I.Todas as alterações necessárias ao projeto apresentado, justificando-as; |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| II.Todas as adequações necessárias à obra, de acordo com o projetor por ele aprovado. |  |  |  |
| § 5º. As instalações resultantes das obras de que trata o § 1º deste artigo comporão o acervo da |  |  |  |
| rede pública, sujeitando-se ao registro patrimonial, na forma das Resoluções da ARES-PCJ, e |  |  |  |
| poderão destinar-se, também, ao atendimento de outros usuários que possam ser beneficiados. |  |  |  |
| Capítulo III |  |  |  |
| DOS RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA E DE ESGOTO |  |  |  |
| Art. 30. Os ramais prediais somente serão assentados pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, |  |  |  |
| diretamente ou por empresa por elas contratadas. |  |  |  |
| § 1º. Os trabalhos de manutenção das ligações de água e esgoto serão igualmente executados, |  |  |  |
| exclusivamente, pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, diretamente ou por empresa por ele contratada. |  |  |  |
| § 2º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS é responsável pela manutenção e pelos prejuízos relativos à |  |  |  |
| parte situada em domínio público. |  |  |  |
| § 3º. O USUÁRIO é responsável pela manutenção relativa à rede interna do imóvel, a partir da |  |  |  |
| união do cavalete, no caso de abastecimento de água, e da caixa de inspeção, para a coleta do |  |  |  |
| esgoto. A manutenção e reparo em decorrência de vazamentos e/ou obstruções, a partir desses |  |  |  |
| limites, serão de sua responsabilidade. Para viabilizar os reparos na parte interna, o USUÁRIO, às |  |  |  |
| suas expensas, poderá contratar serviços de empresas particulares. |  |  |  |
| Art. 31. O abastecimento de água e/ou coleta de esgoto deverá ser realizado através do ramal |  |  |  |
| predial, podendo haver mais de uma ligação de água e/ou esgoto em um mesmo imóvel, |  |  |  |
| desmembrados ou não, desde que atendidos os critérios técnicos para ligação de água |  |  |  |
| estabelecidos pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS para cada unidade usuária e para cada serviço. |  |  |  |
| § 1º. Nos imóveis onde houver diferentes categorias em uma só ligação, prevalecerá, a título de |  |  |  |
| cobrança, a tarifa de maior valor. |  |  |  |
| § 2º. Em imóveis com mais de uma categoria de economia, a instalação predial de água e/ou |  |  |  |
| esgoto de cada categoria poderá ser independente, bem como alimentada e/ou esgotada através |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 18 |  |  |

de ramal predial privativo, desde que haja viabilidade técnica a ser analisada pelo respectivo PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Art. 32. Nas ligações já existentes, o PRESTADOR DE SERVIÇOS providenciará a individualização do ramal predial de que trata o artigo anterior, mediante o desmembramento definitivo das instalações do sistema de distribuição interno de abastecimento do imóvel, realizado pelo USUÁRIO, de acordo com as normas e instruções técnicas do prestador.

Art. 33. As economias com numeração própria ou as dependências isoladas poderão ser caracterizadas como unidades usuárias, devendo cada uma ter seu próprio ramal predial.

| Art. 34. A substituição do ramal predial será de responsabilidade do PRESTADOR DE SERVIÇOS, |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| sendo realizada com ônus para o USUÁRIO, quando por ele solicitado. |  |  |  |
| Art. 35. Para a implantação de projeto que contemple a alternativa de sistemas condominiais de |  |  |  |
| esgoto, deverá ser observado, no que couber, o disposto nesta Resolução. |  |  |  |
| § 1º. A operação e manutenção dos sistemas condominiais de esgoto serão atribuições dos |  |  |  |
| usuários até a ligação de esgoto (caixa de inspeção ou poço de visita), sendo o PRESTADOR DE |  |  |  |
| SERVIÇOS responsável única e exclusivamente pela operação do sistema público de esgotamento |  |  |  |
| sanitário. |  |  |  |
| § 2º. Poderá o PRESTADOR DE SERVIÇOS, quando solicitado pelo USUÁRIO, prestar suporte |  |  |  |
| técnico operacional para solucionar eventuais problemas em sistemas condominiais de esgoto, |  |  |  |
| mediante cobrança. |  |  |  |
| § 3º. Os sistemas condominiais construídos sob calçada serão considerados, sob o aspecto de |  |  |  |
| operação e manutenção, como pertencentes ao sistema público de esgotamento sanitário. |  |  |  |
| § 4º. Caberá ao PRESTADOR DE SERVIÇOS instruir os usuários sobre o uso adequado e racional |  |  |  |
| dos sistemas condominiais de esgoto. |  |  |  |
| Art. 36. Havendo qualquer alteração no funcionamento do ramal predial de água e/ou coletor |  |  |  |
| de esgoto, o USUÁRIO deverá solicitar ao PRESTADOR DE SERVIÇOS as correções necessárias. |  |  |  |
| Art. 37. Os danos causados pela intervenção indevida do USUÁRIO nas redes públicas e/ou no |  |  |  |
| ramal predial de água e/ou coletor de esgoto serão reparados pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, |  |  |  |
| por conta do USUÁRIO, sem prejuízo das penalidades previstas neste Regulamento. |  |  |  |
| Art. 38. A restauração de muros, passeios e revestimentos, decorrentes de serviços solicitados |  |  |  |
| pelo USUÁRIO em particular, será de sua inteira responsabilidade. |  |  |  |
| Capítulo IV |  |  |  |
| DAS LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO |  |  |  |
| Seção I |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 19 |  |  |

DOS PEDIDOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO

Art. 39. O pedido de ligação de água e/ou de esgoto caracteriza-se por ato do interessado, no qual ele solicita os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, assumindo a responsabilidade pelo pagamento das tarifas ou preços públicos fixados, através de termo de solicitação de serviços ou especial, conforme o caso.

§ 1º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá encaminhar ao mesmo a cópia do contrato de prestação dos serviços até a data de apresentação da primeira fatura.

§ 2º. As ligações podem ser temporárias ou definitivas.

| Art. 40. Para efetuar a solicitação de ligação, será necessária a apresentação dos documentos |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| abaixo relacionados: |  |  |  |
| Documentação comprobatória da posse, da propriedade ou outro direito real sobre o imóvel; |  |  |  |
| I.Documentos pessoais do USUÁRIO (CPF OU CNPJ); |  |  |  |
| II.No caso de lançamento de efluente industrial, o USUÁRIO deverá preencher o formulário para |  |  |  |
| requerimento do Termo de Anuência de Efluentes Líquidos, disponibilizado através do sítio |  |  |  |
| eletrônico do PRESTADOR DE SERVIÇOS e protocolar no atendimento comercial os seguintes |  |  |  |
| documentos complementares: |  |  |  |
| a)Cópia do certificado do CNPJ da empresa solicitante; |  |  |  |
| b)Alvará de funcionamento e/ou alvará de construção; |  |  |  |
| c)Cópia do projeto da caixa de gordura da cozinha industrial (se existir cozinha); |  |  |  |
| d)Cópia dos resultados analíticos do efluente líquido industrial gerado, conforme parâmetros |  |  |  |
| estabelecidos no Decreto estadual nº 8.468/1976, artigo 19, com assinatura e nº do C.R.Q. do |  |  |  |
| Químico responsável pelas análises; |  |  |  |
| e)Cópia da licença de Operação da empresa, emitida pela CETESB e demais licenças ambientais |  |  |  |
| pertinentes à atividade; |  |  |  |
| f)Planta das instalações internas e das instalações de pré-tratamento; |  |  |  |
| g)Forma do abastecimento de água (rede pública, poço, caminhão pipa); |  |  |  |
| h)Demais informações que o PRESTADOR DE SERVIÇOS considerar necessário para conhecer as |  |  |  |
| circunstâncias e elementos envolvidos no lançamento de esgoto. |  |  |  |
| Art. 41. O PRESTADOR DE SERVIÇOS poderá recusar a interligação na rede pública, quando: |  |  |  |
| a)O interessado que solicitou o serviço negar-se a assinar o termo de solicitação de serviços e |  |  |  |
| não apresentar a documentação previamente estabelecida neste Regulamento; |  |  |  |
| b)Quando as instalações do imóvel não se ajustarem às prescrições regulamentares em vigor no |  |  |  |
| momento da solicitação, ou quando não for tecnicamente viável, nos termos da legislação em |  |  |  |
| vigor; |  |  |  |
| c)O USUÁRIO encontrar-se inadimplente face ao PRESTADOR DE SERVIÇOS; |  |  |  |
| d)Não for possível interligar, como escoamento por gravidade, a caixa de inspeção até a rede |  |  |  |
| coletora; |  |  |  |
| e)Na ausência de comprovação da servidão de passagem da rede, quando for o caso. |  |  |  |
| Art. 42. O PRESTADOR DE SERVIÇOS poderá condicionar a ligação, a religação, o aumento de |  |  |  |
| vazão ou a contratação de fornecimentos especiais à quitação de débitos anteriores do mesmo |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 20 |  |  |

USUÁRIO decorrentes da prestação do serviço para o mesmo ou para outro imóvel na área delegada ao PRESTADOR DE SERVIÇOS.

§ 1º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS não poderá condicionar a ligação de unidade usuária ao pagamento de débito: 
I.Que não seja decorrente de fato originado pela prestação do serviço público de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 
II.Não autorizado pelo USUÁRIO, salvo nos casos previstos em lei ou neste Regulamento; III.Pendente em nome de terceiros.

§ 2º. As vedações dos incisos I e III do parágrafo anterior não se aplicam nos casos de sucessão

| comercial e/ou hereditária. |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Art. 43. Consideram-se as ligações temporárias de água e esgoto as que se destinem a obras em |  |  |  |
| logradouros públicos, feiras, circos, exposições, parques de diversões, eventos e outros |  |  |  |
| estabelecimentos de caráter temporário, para atender atividades passageiras. |  |  |  |
| Art. 44. No pedido de ligação temporária, o interessado deve declarar o prazo desejado da |  |  |  |
| ligação, bem como o consumo provável de água, que será posteriormente compensado com base |  |  |  |
| no volume medido por hidrômetro, exceto para os casos em que a ligação não será convertida |  |  |  |
| em definitiva. |  |  |  |
| § 1º. As ligações temporárias terão duração máxima de 06 (seis) meses e poderão ser |  |  |  |
| prorrogadas sempre por igual período, a critério do PRESTADOR DE SERVIÇOS, mediante |  |  |  |
| solicitação formal do USUÁRIO. |  |  |  |
| § 2º. Havendo interesse pela prorrogação da ligação temporária, o USUÁRIO deverá solicitá-la ao |  |  |  |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do encerramento do |  |  |  |
| contrato. |  |  |  |
| § 3º. As despesas com instalação e retirada de rede e ramais de caráter temporário, bem como |  |  |  |
| as despesas relativas aos serviços de desligamento, correrão por conta do USUÁRIO e serão |  |  |  |
| quitadas anteriormente à execução da instalação. |  |  |  |
| § 4º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS poderá exigir, a título de garantia, o pagamento antecipado do |  |  |  |
| abastecimento de água e do esgotamento sanitário de até 03 (três) ciclos completos de |  |  |  |
| faturamento relativos aos consumos declarados no ato da contratação. |  |  |  |
| § 5º. Ocorrendo pagamento antecipado, eventuais devoluções pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS |  |  |  |
| deverão ser realizadas no prazo de até 30 (trinta) dias contados da retirada da ligação. |  |  |  |
| § 6º. Eventuais saldos devedores deverão ser quitados pelo USUÁRIO na data da retirada da |  |  |  |
| ligação. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 21 |  |  |

§ 7º. São consideradas como despesas referidas no §3º os custos dos materiais aplicados e não reaproveitáveis e demais custos, tais como os de mão de obra para instalação, retirada da ligação e transporte.

Art. 45. O interessado deve juntar ao pedido de abastecimento de água e esgotamento sanitário a planta ou os croquis das instalações temporárias e respectivas autorizações de instalação e funcionamento emitidas pelo órgão competente.

Art. 46. Para efetuar sua ligação, o interessado deve ainda: 
I.Preparar as instalações temporárias de acordo com a planta ou os croquis; II.Efetuar pagamento das despesas previstas na legislação vigente.

| Art. 47. O ramal predial de ligações temporárias para atender imóveis em construção deve ser |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| dimensionado de modo a ser aproveitado para a ligação definitiva. |  |  |  |
| § 1º. A ligação definitiva de água deve ser precedida pela desinfecção da instalação predial de |  |  |  |
| água e limpeza do reservatório predial, a serem realizadas pelo USUÁRIO. |  |  |  |
| § 2º. O proprietário deverá informar ao PRESTADOR DE SERVIÇOS a conclusão da construção para |  |  |  |
| fins de ligação definitiva e enquadramento na respectiva categoria. |  |  |  |
| Seção II |  |  |  |
| DAS LIGAÇÕES DEFINITIVAS |  |  |  |
| Art. 48. Toda edificação permanente urbana, situada em logradouro público que disponha de |  |  |  |
| redes públicas de abastecimentode água e de esgotamento sanitário, deve, obrigatoriamente, |  |  |  |
| interligar-se às mesmas, de acordo com o disposto no artigo 45 da Lei federal nº 11.445/2007, |  |  |  |
| respeitadas as normas técnicas. |  |  |  |
| Art. 49. O abastecimento de prédios por meios de poços ou manancial próprio, em locais em que |  |  |  |
| a rede pública esteja disponível, será considerado irregular, conforme previsto no artigo 45, §1º, |  |  |  |
| da Lei federal nº 11.445/2007, devendo tal situação ser imediatamente comunicada às |  |  |  |
| Autoridades Sanitárias Municipais, para que sejam tomadas as providências cabíveis. |  |  |  |
| Parágrafo único. Será considerada igualmente irregular a utilização da rede pública para o |  |  |  |
| abastecimento de água extraído de poço ou manancial próprio, conforme determina artigo 45, |  |  |  |
| §2º, da Lei federal nº 11.445/2007. |  |  |  |
| Art. 50. A Secretaria Municipal de Saúde poderá intervir no sistema alternativo de abastecimento |  |  |  |
| se constar que a qualidade da água está abaixo dos padrões de potabilidade estabelecidos pela |  |  |  |
| Portaria nº 2.914/2011, do Ministério da Saúde, ou em legislação que vier a substitui-la. |  |  |  |
| Art. 51. Os pedidos de ligação de água e de esgoto são atos do interessado, que solicita ao |  |  |  |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS a conexão das instalações hidráulicas da unidade usuária às respectivas |  |  |  |
| redes públicas. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 22 |  |  |

§ 1º. No ato da recepção do pedido de ligação, o PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá dar conhecimento ao interessado sobre a obrigatoriedade de: 
I.Respeitar os dispositivos contidos no termo de solicitação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 
II.Observar, nas instalações hidráulicas e sanitárias da unidade usuária, a legislação, as normas da ABNT, as resoluções da ARES-PCJ e as normas editadas pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, postas à disposição do interessado; 
III.Instalar, em locais apropriados e de livre acesso, padrão de ligação destinado à instalação de hidrômetros e outros aparelhos exigidos, conforme Anexo I deste Regulamento; 
IV.Efetuar o pagamento mensal pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de acordo com as tarifas vigentes;

| V.Comunicar eventuais alterações referentes à natureza da atividade desenvolvida na unidade |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| e à finalidade da utilização da água; |  |  |  |
| VI.Comunicar eventual necessidade de executar serviços nas redes públicas e instalar |  |  |  |
| equipamentos, conforme as capacidades de atendimento disponíveis e as demandas informadas. |  |  |  |
| § 2º. O pedido de ligação será efetivado pelo USUÁRIO mediante assinatura de termo de |  |  |  |
| solicitação, no qual fornecerá informações referentes à natureza da atividade desenvolvida na |  |  |  |
| unidade usuária e apresentará a documentação já mencionada neste Regulamento. |  |  |  |
| § 3º. Efetivado o pedido de ligação, o PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá: |  |  |  |
| I.Entregar ao USUÁRIO cópia do termo de solicitação de serviços de abastecimento de água e |  |  |  |
| esgotamento sanitário; |  |  |  |
| II.Informar ao USUÁRIO, por escrito, as condições de elegibilidade para obtenção dos benefícios |  |  |  |
| decorrentes de tarifas sociais e de outros subsídios. |  |  |  |
| § 4º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá priorizar o atendimento das demandas domiciliares em |  |  |  |
| relação às demandas relativas a outros usos. |  |  |  |
| Art. 52. O poder público, atendida a legislação municipal, poderá formular pedido de ligações |  |  |  |
| para atender um conjunto de unidades usuárias situadas em áreas contempladas por programas |  |  |  |
| habitacionais e de regularização fundiária de interesse social. |  |  |  |
| § 1º. O pedido deverá estar acompanhado dos documentos elencados no artigo 40. |  |  |  |
| § 2º. No atendimento do pedido de ligações a que se refere o caput, o PRESTADOR DE SERVIÇOS |  |  |  |
| fará as instalações até o ponto de entrega de água e de coleta de esgoto. |  |  |  |
| § 3º. A adesão ao serviço de abastecimento de água se dará a partir do início da utilização desse |  |  |  |
| serviço. |  |  |  |
| § 4º. Em unidades usuárias já atendidas pelo serviço de abastecimento de água, a adesão ao |  |  |  |
| serviço de esgotamento sanitário se dará a partir da disponibilização deste serviço. |  |  |  |
| Art. 53. Para atendimento do pedido de ligação aos grandes usuários, o interessado deverá |  |  |  |
| informar previamente a previsão de consumo mensal de água e de geração de esgoto. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 23 |  |  |

Art. 54. O dimensionamento e as especificações do ramal e coletor predial devem estar de acordo com as normas técnicas.

Art. 55. O PRESTADOR DE SERVIÇOS informará ao interessado as pressões máxima, mínima e média, a vazão na rede pública de distribuição de água e a capacidade de vazão da rede pública coletora de esgotos sanitários, sempre que solicitado.

Seção III 
DAS LIGAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE HIDRANTES

| Art. 56. A solicitação de instalação de hidrantes poderá ser feita pelos interessados (USUÁRIOS) |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| diretamente ao Corpo de Bombeiros que, constatará sua real necessidade e comunicará ao |  |  |  |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS, incumbindo ao USUÁRIO interessado os custos decorrentes dessa |  |  |  |
| instalação. |  |  |  |
| Parágrafo único. Serão instaladas ligações independentes, gratuitas, para alimentar |  |  |  |
| exclusivamente os hidrantes nos locais em que sua prévia solicitação for aprovada, não podendo |  |  |  |
| referidas ligações possuir derivação para outros usos. |  |  |  |
| Art. 57. Para viabilizar a conexão dos hidrantes à rede pública de abastecimento de água, será |  |  |  |
| necessário um contrato específico entre PRESTADOR DE SERVIÇOS e USUÁRIO, o qual deverá |  |  |  |
| prever que: |  |  |  |
| I.A utilização dos hidrantes ficará restrita: |  |  |  |
| a)Às pessoas autorizadas diretamente pelo USUÁRIO que os solicitou; |  |  |  |
| b)Ao PRESTADOR DE SERVIÇOS; |  |  |  |
| c)À Defesa Civil; |  |  |  |
| d)Ao Corpo de Bombeiros. |  |  |  |
| II.Efetuada a instalação, os hidrantes serão lacrados pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, que |  |  |  |
| comunicará tal fato ao Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil. No momento em que houver a |  |  |  |
| utilização dos hidrantes, tal situação deverá ser informada ao PRESTADOR DE SERVIÇOS, para |  |  |  |
| que esse efetue novo lacre; |  |  |  |
| III.A utilização do hidrante será considerada irregular quando este não possuir lacre, bem como |  |  |  |
| na hipótese de sua utilização não ser comunicada ao PRESTADOR DE SERVIÇOS. Neste caso, o |  |  |  |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS poderá faturar o consumo irregular ao USUÁRIO ou solicitante. O |  |  |  |
| consumo dos hidrantes será medido de forma a permitir o controle e o uso adequado da água, |  |  |  |
| sem que haja contradição com as normas de combate a incêndios e com a utilização desses |  |  |  |
| hidrantes pela Defesa Civil. |  |  |  |
| Seção IV |  |  |  |
| DOS PADRÕES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO |  |  |  |
| Art. 58. A ligação de água deverá atender aos padrões definidos no Anexo I deste Regulamento, |  |  |  |
| a critério do PRESTADOR DE SERVIÇOS. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 24 |  |  |

Art. 59. Condomínios horizontais e verticais a serem implantados, além das disposições previstas na legislação municipal, deverão observar: 
I.Em condomínios horizontais e loteamentos de acesso restrito, as ligações individuais deverão seguir o padrão de ligação alternativa; 
II.Em condomínios verticais que não possuírem elevadores, os hidrômetros individuais deverão ser instalados no pavimento térreo, seguindo o padrão da ligação alternativa; 
III.Em condomínios verticais que possuírem elevadores, os hidrômetros individuais deverão ser instalados no hall de cada pavimento, seguindo o padrão da ligação alternativa.

Art. 60. A ligação de esgoto deverá atender ao padrão definido no Anexo II deste Regulamento.

| Capítulo V |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS |  |  |  |
| Art. 61. O PRESTADOR DE SERVIÇOS é responsável pela prestação de serviços adequados a todos |  |  |  |
| os usuários, satisfazendo as condições de regularidade, generalidade, continuidade, eficiência, |  |  |  |
| qualidade, segurança, atualidade, modicidade das tarifas e cortesia na prestação do serviço. |  |  |  |
| Art. 62. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá atender às solicitações e reclamações recebidas, de |  |  |  |
| acordo com os prazos e condições estabelecidas neste Regulamento. |  |  |  |
| Art. 63. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve dispor de estrutura adequada de atendimento |  |  |  |
| presencial, acessível a todos os usuários e que possibilite, de forma integrada e organizada, o |  |  |  |
| recebimento de solicitações e reclamações. |  |  |  |
| Parágrafo único. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá atender, prioritariamente, por meio de |  |  |  |
| serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e imediato, as pessoas |  |  |  |
| portadoras de necessidades especiais, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, |  |  |  |
| as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por criança de colo. |  |  |  |
| Art. 64. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve possuir em seus locais de atendimento empregados e |  |  |  |
| equipamentos em quantidade suficiente, necessários à adequada prestação dos serviços aos |  |  |  |
| USUÁRIOS. |  |  |  |
| Art. 65. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve dispor de sistema de atendimento telefônico gratuito |  |  |  |
| aos USUÁRIOS, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, devendo a |  |  |  |
| reclamação apresentada ser registrada e numerada. |  |  |  |
| Art. 66. Quando não for possível uma resposta imediata, o PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá |  |  |  |
| comunicar aos USUÁRIOS, no prazo de 10 (dez) dias úteis, as providencias adotadas em face de |  |  |  |
| queixas ou reclamações relativas aos serviços. |  |  |  |
| § 1º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá informar o número do protocolo de atendimento ou |  |  |  |
| ordem de serviços quando da formulação da solicitação ou reclamação. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 25 |  |  |

§ 2º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve manter registro atualizado das reclamações e solicitações dos usuários, com anotações do objeto, da data, do endereço do USUÁRIO e do sistema de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário a que se referem.

Art. 67. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve disponibilizar todas as informações solicitadas pelo USUÁRIO referentes à prestação dos serviços, inclusive quanto às tarifas em vigor e aos critérios de faturamento.

Art. 68. Para conhecimento ou consulta do USUÁRIO, o PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá disponibilizar nos locais de atendimento, em local de fácil visualização e acesso, bem como em seu sítio eletrônico, ou em outros meios de comunicação, exemplares do Regulamento dos

| serviços e atendimentos, do Código de Defesa do Consumidor e da Portaria do Ministério da |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Saúde que dispõe sobre os padrões de potabilidade de água. |  |  |  |
| Art. 69. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá disponibilizar à ARES-PCJ relatório contendo |  |  |  |
| informações sobre o número de reclamações agrupadas mensalmente por motivo, sistema de |  |  |  |
| abastecimento de água ou de esgotamento sanitário a que se referem, percentual de |  |  |  |
| reclamações não atendidas e respectivos motivos das reclamações. |  |  |  |
| Art. 70. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve desenvolver regularmente campanhas com vistas a |  |  |  |
| informar ao USUÁRIO sobre a importância da utilização racional da água tratada e sobre o uso |  |  |  |
| adequado das instalações sanitárias, bem como divulgar os direitos e deveres do USUÁRIO, entre |  |  |  |
| outras orientações que entender necessárias. |  |  |  |
| Art. 71. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve emitir e encaminhar ao consumidor declaração de |  |  |  |
| quitação anual de débitos, nos termos da Lei federal nº 12.007/2009. |  |  |  |
| Capítulo VI |  |  |  |
| DOS OUTROS SERVIÇOS |  |  |  |
| Art. 72. O PRESTADOR DE SERVIÇOS poderá cobrar dos usuários, desde que requeridos, os |  |  |  |
| seguintes serviços: |  |  |  |
| I.Ligação de unidade usuária; |  |  |  |
| II.Vistoria de unidade usuária; |  |  |  |
| III.Aferição de hidrômetro; |  |  |  |
| IV.Religação de unidade usuária; |  |  |  |
| V.Emissão de segunda via de fatura, exceto quando obtida diretamente pelo USUÁRIO a partir |  |  |  |
| do sítio do PRESTADOR DE SERVIÇOS na internet, ou quando motivada por necessidades de |  |  |  |
| correção da fatura original; |  |  |  |
| VI.Desativação de ligação de água; |  |  |  |
| VII.Outros serviços disponibilizados e aprovados conforme política tarifária. |  |  |  |
| § 1º. A cobrança dos serviços previstos neste artigo só pode ser feita em contrapartida ao serviço |  |  |  |
| efetivamente realizado pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 26 |  |  |

§ 2º. A cobrança de qualquer serviço obriga o PRESTADOR DE SERVIÇOS a disponibilizá-lo para todos os usuários.

§ 3º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve manter, por período mínimo de 60 (sessenta) meses, os registros do valor cobrado, do horário e da data da solicitação e da execução dos serviços.

§ 4º. Ficará ao encargo da ARES-PCJ a homologação dos serviços pela Resolução de reajustes anuais.

Capítulo VII 
DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

| Art. 73. Quando se tratar de vistoria e de ligação de abastecimento de água e/ou de esgotamento |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| sanitário em rede pública, os pedidos serão atendidos dentro dos seguintes prazos: |  |  |  |
| I-Em área urbana: |  |  |  |
| a)03 (três) dias úteis para a vistoria ou orientação das instalações de montagem do padrão e, se |  |  |  |
| for o caso, aprovação das instalações; |  |  |  |
| b)10 (dez) dias úteis para a ligação de água, contados a partir da data de aprovação das |  |  |  |
| instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares; |  |  |  |
| c)05 (cinco) dias úteis para a ligação de esgoto, contados a partir da data de aprovação das |  |  |  |
| instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares. |  |  |  |
| II-Em área rural: |  |  |  |
| a)05 (cinco) dias úteis para a vistoria ou orientação das instalações de montagem do padrão e, |  |  |  |
| se for o caso, aprovação das instalações; |  |  |  |
| b)15 (quinze) dias úteis para a ligação de água, contados a partir da data de aprovação das |  |  |  |
| instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares; |  |  |  |
| c)15 (quinze) dias úteis para a ligação de esgoto, contados a partir da data de aprovação das |  |  |  |
| instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares. |  |  |  |
| § 1º. A vistoria para atendimento da ligação deverá, no mínimo, verificar os dados cadastrais da |  |  |  |
| unidade usuária e as instalações de responsabilidade do USUÁRIO. |  |  |  |
| § 2º. Ocorrendo reprovação das instalações na vistoria, o PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá |  |  |  |
| informar ao interessado, por escrito ou contato telefônico, o respectivo motivo e as providências |  |  |  |
| corretivas necessárias. |  |  |  |
| § 3º. Na hipótese do §2º, após a adoção das providencias corretivas, o interessado deve solicitar |  |  |  |
| nova vistoria ao PRESTADOR DE SERVIÇOS, que deverá observar os prazos previstos no inciso I e |  |  |  |
| II deste artigo. |  |  |  |
| § 4º. Caso os prazos previstos neste artigo não possam ser cumpridos por motivos alheios ao |  |  |  |
| prestador, este deverá apresentar ao USUÁRIO, em até 05 (cinco) dias úteis da data da liberação |  |  |  |
| pela vistoria, justificativa da demora e estimativa de prazo para o atendimento de seu pedido. |  |  |  |
| § 5º. Considera-se motivo alheio ao prestador, dentre outros, a demora da expedição de |  |  |  |
| autorizações e licenças imprescindíveis à realização das intervenções necessárias à ligação por |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 27 |  |  |

parte dos entes públicos responsáveis pela gestão do uso do solo, vias públicas e organização do trânsito, desde que cumpridas todas as exigências legais pelo prestador.

Art. 74. Os demais serviços prestados serão atendidos observados os seguintes prazos: a)05 (cinco) dias úteis para execução de relocação ou substituição de ligação de água ou esgoto, em área urbana; 
b)10 (dez) dias úteis para execução de relocação ou substituição de ligação de água ou esgoto, em área rural; 
c)30 (trinta) dias úteis para execução adicional de rede de esgoto; 
d)05 (cinco) dias úteis para atendimento a solicitação de limpeza de fossa séptica; 
e)05 (cinco) dias úteis para atender pedido de inspeção das instalações prediais;

| f)05 (cinco) dias úteis pata atender solicitação de aferição ou substituição de hidrômetro; |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| g)10 (dez) dias úteis para recuperar pavimento danificado em calçada, em razão de serviços |  |  |  |
| relacionados ao sistema de esgotamento sanitário; |  |  |  |
| h)10 (dez) dias úteis para recuperar pavimento danificado em via pública, em razão de serviços |  |  |  |
| relacionados ao sistema de esgotamento sanitário; |  |  |  |
| i)05 (cinco) dias úteis para reparar ramal de esgoto; |  |  |  |
| j)07 (sete) dias úteis para reparar rede coletora de esgoto; |  |  |  |
| k)05 (cinco) dias úteis para rebaixar poço de visita; |  |  |  |
| l)05 (cinco) dias úteis para suspender poço de visita; |  |  |  |
| m)05 (cinco) dias úteis para substituir tampão de poço de visita; |  |  |  |
| n)01 (um) dia útil para atender solicitação de vazamento decorrente de substituição de |  |  |  |
| hidrômetro; |  |  |  |
| o)01 (um) dia corrido para atender extravasamento de esgoto em ramal; |  |  |  |
| p)03 (três) horas para dar início ao atendimento do serviço de retorno de esgoto interno à |  |  |  |
| residência, que necessite limpeza; |  |  |  |
| q)12 (doze) horas para restabelecimento de serviços de água e/ou esgotamento sanitário por |  |  |  |
| cortes indevidos; |  |  |  |
| r)24 (vinte e quatro) horas para restabelecimento de serviços de água e/ou esgotamento |  |  |  |
| sanitário por cortes com aviso prévio; |  |  |  |
| s)72 (setenta e duas) horas para restabelecimento de serviços de água e/ou esgotamento |  |  |  |
| sanitário por retirada do ramal; |  |  |  |
| t)05 (cinco) dias úteis para supressão da ligação, a pedido do USUÁRIO. |  |  |  |
| § 1º. Considera-se dia útil aquele em que há expediente no SAEAN. |  |  |  |
| § 2º. Para a contagem de prazos em dias úteis, exclui-se o primeiro dia do ato ou de sua |  |  |  |
| divulgação e inclui-se o último como dia de vencimento, prorrogando o prazo até o primeiro dia |  |  |  |
| útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, ou este for encerrado |  |  |  |
| antes da hora normal. |  |  |  |
| § 3º. Os prazos fixados em dias corridos ou horas contam-se de modo contínuo. |  |  |  |
| Art. 75. Os prazos começam a correr a partir da data da ciência oficial do PRESTADOR DE |  |  |  |
| SERVIÇOS. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 28 |  |  |

Parágrafo único. Os serviços cuja natureza não permita definir prazos serão acordados com o interessado quando da solicitação, observando-se as variáveis técnicas e econômicas para sua execução.

Art. 76. Os prazos estabelecidos e/ou pactuados para início e conclusão de serviços de responsabilidade do PRESTADOR DE SERVIÇOS serão suspensos quando:

I-O interessado não apresentar as informações sob sua responsabilidade; 
II-Cumpridas todas as exigências legais, não for obtida licença, autorização ou aprovação de autoridade competente; 
III-Não for conseguida a servidão de passagem ou a vida de acesso, necessárias à execução dos

| trabalhos; e, |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV-Em casos fortuitos e/ou de força maior. |  |  |  |
| Parágrafo único. Os prazos continuarão a fluir logo depois de superado o impedimento. |  |  |  |
| Capítulo VIII |  |  |  |
| DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESPECIAIS |  |  |  |
| Art. 77. A prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário |  |  |  |
| caracteriza-se como negócio jurídico de natureza contratual, visando o pleno e satisfatório |  |  |  |
| atendimento aos usuários. |  |  |  |
| Art.78. Os contratos de prestação de serviços de água e esgoto serão formalizados para cada |  |  |  |
| unidade consumidora independente. |  |  |  |
| § 1º. Cada tipo de serviço ficará restrito ao uso para o qual se contratou, não podendo ser |  |  |  |
| utilizado para outros fins, tampouco modificado o seu alcance, para o que, em qualquer caso, |  |  |  |
| será necessária uma nova solicitação e, consequentemente, a assinatura de novo instrumento. |  |  |  |
| § 2º. Os contratos vigerão por prazo indeterminado, ou pelo prazo fixado em cláusula específica. |  |  |  |
| § 3º. Por ocasião da entrada em vigor do presente Regulamento, os contratos eventualmente |  |  |  |
| existentes deverão observar as disposições aqui consignadas, no que couber, respeitando-se |  |  |  |
| inteiramente os direitos e obrigações concedidos ao USUÁRIO nos aludidos contratos, que |  |  |  |
| somente poderão ser adequados inteiramente às regras aqui estabelecidas quando de suas |  |  |  |
| renovações. |  |  |  |
| Art. 79. O termo de solicitação de serviços deverá conter, no mínimo, as seguintes cláusulas: |  |  |  |
| I.Identificação do local de entrega da água e/ou coleta de esgotos sanitários; |  |  |  |
| II.Condições de revisão, para mais ou para menos, da demanda contratada, se houver; |  |  |  |
| III.Data de início da prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento |  |  |  |
| sanitário, e o prazo contratual; |  |  |  |
| IV.Critérios de rescisão; |  |  |  |
| V.Direitos e deveres das partes. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 29 |  |  |

Art. 80. É obrigatória a celebração de contrato especial de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, ou outro instrumento, entre o PRESTADOR DE SERVIÇOS e o USUÁRIO responsável pela unidade usuária a ser atendida, nos seguintes casos: 
I.Para atendimento a grandes consumidores; 
II.Para atendimento às entidades integrantes da Administração Pública de qualquer esfera de governo e às reconhecidas como de utilidade pública; 
III.Quando, para o abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, o PRESTADOR DE SERVIÇOS tenha de fazer investimento específico, desde que fora ou intempestivo em relação ao plano de investimento da concessão ou do plano de saneamento básico; 
IV.Nos casos de mediação individualizada em condomínio, onde serão estabelecidas as responsabilidade e critérios de rateio, ressalvado o disposto em legislação específica;

| V.Quando o USUÁRIO tiver que participar financeiramente da realização de obras de extensão |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| ou melhorias da rede pública de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, para o |  |  |  |
| atendimento de seu pedido de ligação. |  |  |  |
| § 1º. Quando o PRESTADOR DE SERVIÇOS tiver que fazer investimento específico, o contrato |  |  |  |
| especial deve dispor sobre as condições, formas e prazos que assegurem o ressarcimento do |  |  |  |
| ônus relativo ao referido investimento, bem como deverá elaborar cronograma para identificar |  |  |  |
| a data provável do início do contrato. |  |  |  |
| § 2º. O prazo de vigência do contrato especial de abastecimento de água e/ou esgotamento |  |  |  |
| sanitário deverá ser estabelecido considerando as necessidades e os requisitos das partes. |  |  |  |
| § 3º. Não havendo disposições contratuais em contrário, o contrato será renovável |  |  |  |
| automaticamente. |  |  |  |
| Capítulo IX |  |  |  |
| DO ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL |  |  |  |
| Art. 81. O encerramento da relação contratual entre o PRESTADOR DE SERVIÇOS e o USUÁRIO |  |  |  |
| será efetuado segundo as seguintes características e condições: |  |  |  |
| I.Por ação do USUÁRIO, mediante pedido de desligamento da unidade usuária, observado o |  |  |  |
| cumprimento das obrigações previstas no contrato vigente; |  |  |  |
| II.Por ação do PRESTADOR DE SERVIÇOS, quando houver pedido de ligação formulado por novo |  |  |  |
| interessado, referente à mesma unidade usuária, desde que o imóvel esteja adimplente e que |  |  |  |
| seja comprovada a transferência da titularidade do imóvel em questão; |  |  |  |
| III.Por ação do proprietário, titular da matrícula, sendo necessária a apresentação da mesma |  |  |  |
| atualizada para a solicitação da certidão negativa, desde que esteja adimplente. |  |  |  |
| § 1º. No caso referido no inciso I, a condição de unidade usuária desativada deverá constar do |  |  |  |
| cadastro até que seja restabelecido o fornecimento em decorrência da formulação de novo |  |  |  |
| pedido de ligação. |  |  |  |
| § 2º. O USUÁRIO deverá, no prazo de 10 (dez) dias, solicitar a alteração cadastral em caso de |  |  |  |
| extinção da posse ou do direito de uso da propriedade, e a consequente desocupação do imóvel. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 30 |  |  |

TÍTULO IV 
DOS LOTEAMENTOS, CONDOMÍNIOS E OUTROS EMPREENDIMENTOS

Capítulo I 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 82. O PRESTADOR DE SERVIÇOS assegurará o abastecimento de água e o esgotamento sanitário de novos loteamentos, condomínios, ruas particulares e outros empreendimentos urbanísticos, bem como de suas ampliações, quando devidamente autorizados.

§ 1º. O atendimento ao disposto no caput ficará condicionado às limitações identificadas no

| estudo de viabilidade técnica, e à assunção pelo empreendedor dos custos específicos associados |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| ao atendimento. |  |  |  |
| § 2º. O projeto do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do |  |  |  |
| empreendimento será elaborado pelo empreendedor, de acordo com as normas em vigor, e |  |  |  |
| apresentado ao PRESTADOR DE SERVIÇOS, que deve analisá-lo e aprová-lo, conforme |  |  |  |
| procedimento estabelecido no presente Regulamento. |  |  |  |
| § 3º. As obras serão custeadas pelo empreendedor e devem ser executadas por este, sob a |  |  |  |
| fiscalização do PRESTADOR DE SERVIÇOS. |  |  |  |
| § 4º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS poderá elaborar os projetos e executar as obras de que trata |  |  |  |
| este Capítulo mediante a celebração de contrato específico com o interessado. |  |  |  |
| § 5º. Quando as instalações se destinarem a servir outras áreas, além da pertencente ao |  |  |  |
| empreendimento específico, o custo dos serviços poderá ser rateado entre os beneficiados. |  |  |  |
| § 6º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS poderá executar os serviços referidos no caput deste artigo |  |  |  |
| mediante remuneração. |  |  |  |
| Art. 83. Compete ao PRESTADOR DE SERVIÇOS, quando solicitado e justificado, fornecer ao |  |  |  |
| interessado as informações acerca da rede pública de abastecimento de água e de esgotamento |  |  |  |
| sanitário que sejam relevantes ao atendimento do USUÁRIO, em especial: |  |  |  |
| I.Máxima, mínima e média da pressão da rede pública de abastecimento de água; |  |  |  |
| II.Capacidade de vazão da rede pública de esgotamento sanitário, para atendimento ao |  |  |  |
| USUÁRIO. |  |  |  |
| Art. 84. As redes e demais instalações construídas, depois de vistoriadas de acordo com as |  |  |  |
| normas vigentes e aprovadas pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, serão transferidas pelo |  |  |  |
| empreendedor mediante assinatura de termo específico de bens vinculados aos serviços que |  |  |  |
| passarão a integrar os sistemas públicos de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, |  |  |  |
| sujeitando-se ao registro patrimonial em conta de ativo não oneroso, podendo ser destinadas ao |  |  |  |
| atendimento de usuários diversos. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 31 |  |  |

§ 1º. O termo específico referido no caput deve ser acompanhando dos respectivos cadastros técnicos fornecidos pelo empreendedor.

§ 2º. Fica vedada ao PRESTADOR DE SERVIÇOS a incorporação dos ativos não onerosos de que trata o caput na modalidade de integralização de capital, devendo ser registrados contabilmente de modo a identificar sua origem não onerosa.

Art. 85. O PRESTADOR DE SERVIÇOS só executará a interligação das tubulações e de outros equipamentos ao sistema público mediante a conclusão e aceitação das obras, o pagamento das despesas e a efetivação da cessão por parte do interessado.

| Parágrafo único. As obras de que trata este artigo terão seu recebimento definitivo formalizado |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| após realização dos testes, avaliação do sistema em funcionamento, elaboração e aprovação do |  |  |  |
| cadastro técnico, observadas as normas locais pertinentes. |  |  |  |
| Art. 86. Em ruas particulares, as ligações de água das unidades usuárias deverão ser |  |  |  |
| individualizadas pelo interessado, podendo os pontos de entrega de água e de coleta de esgoto, |  |  |  |
| a critério do PRESTADOR DE SERVIÇOS, não se localizarem no limite do logradouro público com |  |  |  |
| a área particular. |  |  |  |
| Art. 87. Para sistemas de condomínios horizontais e/ou verticais, o PRESTADOR DE SERVIÇOS |  |  |  |
| disponibilizará uma única ligação de água na testada do imóvel, sob responsabilidade do |  |  |  |
| incorporador, construtor ou do condomínio a individualização do sistema hidráulico das |  |  |  |
| unidades internas da edificação. |  |  |  |
| Art. 88. O PRESTADOR DE SERVIÇOS poderá assumir a operação de sistemas de abastecimento |  |  |  |
| de água e esgotamento sanitário de condomínios já existentes e em operação, observando o seu |  |  |  |
| plano de expansão e a viabilidade econômica e financeira. |  |  |  |
| Parágrafo único. A assunção pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS dos sistemas de que trata o caput |  |  |  |
| será condicionada: |  |  |  |
| I.Ao fornecimento, pelo condomínio ao PRESTADOR DE SERVIÇOS, dos respectivos cadastros |  |  |  |
| técnicos, quando disponíveis; |  |  |  |
| II.À transferência, mediante assinatura de termo específico, dos bens vinculados aos serviços, |  |  |  |
| que passarão a integrar o sistema público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, |  |  |  |
| sujeitando-se ao registro patrimonial em conta de ativo não oneroso, podendo ser destinadas ao |  |  |  |
| atendimento de usuários diversos; |  |  |  |
| III.À elaboração e à execução pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS de plano de adequação e |  |  |  |
| interligação dos sistemas públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, incluindo |  |  |  |
| necessariamente a instalação de hidrômetro individualizado por imóvel; |  |  |  |
| IV.Ao pagamento, pelo condomínio, das despesas necessárias à adequação técnica dos |  |  |  |
| respectivos sistemas; |  |  |  |
| V.À identificação e desativação dos bens considerados inservíveis, e atendimento das normas e |  |  |  |
| instruções técnicas do prestador. |  |  |  |
| Capítulo II |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 32 |  |  |

DO RECEBIMENTO DAS OBRAS

Art. 89. Para que o PRESTADOR DE SERVIÇOS emita o Termo de Recebimento dos Sistemas implantados, deverão ser seguidos os seguintes procedimentos:

I.Após a execução do sistema, o empreendedor deverá entrar em contato com o PRESTADOR DOS SERVIÇOS, solicitando, por escrito, um teste de carga na rede implantada. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá realizar os testes necessários no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, após a data do protocolo da solicitação; 
a)Não sendo detectado, pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, qualquer vazamento na rede, poderá o empreendedor encaminhar a documentação necessária para a emissão do Termo de

| Recebimento; |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| b)Em sendo detectado, pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, vazamento na rede, deverá o |  |  |  |
| empreendedor providenciar o seu reparo e, posteriormente à sua correção, solicitar ao |  |  |  |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS que realize novo teste de carga, o qual deverá ser efetuado no mesmo |  |  |  |
| prazo estipulado no item I deste artigo, até que não haja mais vazamento; |  |  |  |
| c)Incumbe ao SAEAN definir as viabilidades e diretrizes para a aprovações de loteamento novos. |  |  |  |
| II.Para a emissão do Termo de Recebimento, deverão ser entregues ao PRESTADOR DE |  |  |  |
| SERVIÇOS, no mínimo, os seguintes documentos: |  |  |  |
| a)Termo de doação do sistema, pelo empreendedor ao Município, com a descrição técnica do |  |  |  |
| que foi executado (extensão de rede, diâmetro e material da rede, quantidade de ligações, vazão |  |  |  |
| de bombeamentos no caso de poços, estações elevatórias, capacidade de armazenagem no caso |  |  |  |
| de reservatórios); |  |  |  |
| b)Cadastro técnico “as built” de rede executada “in loco”, com amarrações e demais |  |  |  |
| características da rede, profundidade, distância entre alinhamento predial e alinhamento de |  |  |  |
| guia; |  |  |  |
| c)Contrato social do empreendedor; |  |  |  |
| d)Contrato social da empresa que implantou o sistema; |  |  |  |
| e)ART – Anotações de Responsabilidade Técnica de execução da obra expedido pelo CREA; |  |  |  |
| f)Licença ambiental para os casos exigidos em lei; |  |  |  |
| g)Ata de constituição do condomínio ou associação; |  |  |  |
| h)Documentos pessoais do empreendedor. |  |  |  |
| TÍTULO V |  |  |  |
| DAS INSTALAÇÕES INTERNAS E DOS HIDRÔMETROS |  |  |  |
| Capítulo Único |  |  |  |
| DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DE ÁGUA |  |  |  |
| Art. 90. É vedada a instalação de qualquer equipamento antes do hidrômetro. |  |  |  |
| Parágrafo único. Qualquer equipamento que, se instalado pelo USUÁRIO, colocar em risco o |  |  |  |
| abastecimento de água, deverá ser imediatamente retirado, sob pena de ocasionar a interrupção |  |  |  |
| no fornecimento e aplicação das penalidades previstas neste Regulamento. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 33 |  |  |

Art. 91. De acordo com as normas técnicas para instalações sanitárias, as instalações internas deverão ser realizadas de forma a evitar a ocorrência do fenômeno de retorno de água, objetivando, assim, impedir a poluição dos reservatórios públicos pelas matérias residuais de águas nocivas ou por quaisquer outras substâncias não desejáveis.

Parágrafo único. Se quando constatada a ocorrência de retorno de água, conforme descrito no caput deste artigo, o PRESTADOR DE SERVIÇOS poderá exigir do USUÁRIO, às expensas deste, a instalação de um dispositivo antirretorno.

Art. 92. Caso as instalações internas de um imóvel provoquem repercussões nocivas à saúde pública, o PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá comunicar tal situação aos órgãos responsáveis, para

| que tomem as devidas providências, ficando eventuais custos a cargo do USUÁRIO. |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Art. 93. Quando as instalações de água se destinarem à utilização para fins comerciais e |  |  |  |
| industriais, oferecendo risco de contaminação para a rede, o USUÁRIO deverá instalar, |  |  |  |
| imediatamente após o hidrômetro e às suas expensas, um dispositivo antirretorno, consoante |  |  |  |
| orientações técnicas do PRESTADOR DE SERVIÇOS. |  |  |  |
| Art. 94. Toda unidade habitacional unifamiliar deverá ter em suas instalações hidráulicas internas |  |  |  |
| uma reservação de 250 (duzentos e cinquenta) litros por dormitório, sendo que a reservação |  |  |  |
| mínima é de 500 (quinhentos) litros. |  |  |  |
| Parágrafo único. A instalação do reservatório é condição para liberação da ligação de água na |  |  |  |
| categoria residencial. |  |  |  |
| Art. 95. Não será imposta ao USUÁRIO a obrigação de adquirir materiais específicos para |  |  |  |
| instalação interna, sendo somente exigido a este que atenda ao que dispõem as normas técnicas |  |  |  |
| brasileiras para instalações internas de esgotamento sanitário no momento da sua execução. |  |  |  |
| Art. 96. As instalações internas deverão ser executadas pelos USUÁRIOS, observando-se o |  |  |  |
| sistema separador, de tal forma que os lançamentos sejam feitos de maneira independente, |  |  |  |
| consoante sua procedência, isto é, separando as águas pluviais do esgoto doméstico ou |  |  |  |
| industrial. |  |  |  |
| Art. 97. As medições de vazão de lançamentos ocorrerão de forma indireta, em função da |  |  |  |
| quantidade de água faturada e/ou consumida pelo USUÁRIO, medida em m³ (metros cúbicos). |  |  |  |
| Parágrafo único. Para a cobrança relativa aos serviços de esgotamento sanitário, o PRESTADOR |  |  |  |
| DE SERVIÇOS deverá observar, ainda, o disposto nas leis municipais. |  |  |  |
| Art. 98. Quando o PRESTADOR DE SERVIÇOS e/ou a legislação exigir a instalação de pré- |  |  |  |
| tratamento dos lançamentos, o USUÁRIO deverá apresentar projeto para análise e aprovação |  |  |  |
| prévia, não podendo alterar posteriormente as especificações ali estabelecidas sem a anuência |  |  |  |
| expressa do PRESTADOR DE SERVIÇOS. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 34 |  |  |

Parágrafo único. O USUÁRIO fica obrigado a construir, utilizar e manter, por sua conta, todas aquelas instalações de pré-tratamento que sejam necessárias, devidamente licenciadas pelo órgão ambiental.

Art. 99. As indústrias que estiverem autorizadas a fazer lançamentos, independentemente de sua atividade e da realização de pré-tratamento, deverão instalar uma grade antes do lançamento à rede de esgotos, e atender ao padrão previsto no artigo 19 do Decreto estadual nº 8.468/1976 e suas alterações.

Art. 100. Os despejos provenientes de postos de gasolina ou de garagens, em que se preste

| serviços de lubrificação e lavagens de veículos, deverão passar em “caixa de areia” e “caixa |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| separadora de óleo” antes de serem lançados na rede coletora. |  |  |  |
| Parágrafo único. O PRESTADOR DE SERVIÇOS, periodicamente, fiscalizará e verificará a eficiência |  |  |  |
| das caixas de areia e/ou separadora, para garantir a ausência de compostos que apresentem |  |  |  |
| toxidade acima do permitido pelo artigo 19 do Decreto estadual nº 8.468/1976, evitando o |  |  |  |
| comprometimento do sistema biológico do tratamento de esgoto. |  |  |  |
| Art. 101. O PRESTADOR DE SERVIÇOS é obrigado a instalar hidrômetro nas ligações de água. |  |  |  |
| Art. 102. Os hidrômetros serão instalados em caixas de proteção padronizadas, de acordo com |  |  |  |
| as normas do PRESTADOR DE SERVIÇOS. |  |  |  |
| § 1º. Os aparelhos referidos neste artigo deverão ser devidamente lacrados e periodicamente |  |  |  |
| inspecionados pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, de acordo com as normas metrológicas vigentes. |  |  |  |
| § 2º. É facultado ao PRESTADOR DE SERVIÇOS, mediante aviso aos USUÁRIOS, o direito de |  |  |  |
| redimensionar e remanejar os hidrômetros das ligações, quando constatada a necessidade |  |  |  |
| técnica de intervir neles. |  |  |  |
| § 3º. Somente o PRESTADOR DE SERVIÇOS ou seu preposto poderá instalar, substituir ou remover |  |  |  |
| o hidrômetro ou limitador de consumo, bem como indicar novos locais de instalação. |  |  |  |
| § 4º. A substituição do hidrômetro deverá ser comunicada ao USUÁRIO no ato da troca do |  |  |  |
| medidor. |  |  |  |
| § 5º. A substituição do hidrômetro, decorrente do desgaste normal de seus mecanismos, será |  |  |  |
| executada pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS sempre que necessário, sem ônus para o USUÁRIO. |  |  |  |
| § 6º. A substituição do hidrômetro, decorrente da violação pelo USUÁRIO de seus mecanismos, |  |  |  |
| será executada pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, com ônus para o USUÁRIO, além das penalidades |  |  |  |
| previstas neste Regulamento. |  |  |  |
| § 7º. A indisponibilidade de hidrômetro não poderá ser invocada pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS |  |  |  |
| para negar ou retardar a ligação e o início do abastecimento de água. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 35 |  |  |

§ 8º. Sendo a alteração ou redimensionamento de hidrômetro uma decisão do PRESTADOR DE SERVIÇOS, os custos relativos às substituições previstas correrão por sua conta, salvo na situação constante do § 6º deste artigo, ou ainda, a pedido do USUÁRIO.

Art. 103. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve monitorar o consumo de água utilizado no hidrômetro.

§ 1º. Todos os medidores serão verificados e devem ter sua produção certificada pelo INMETRO ou outra entidade pública por ele delegada.

§ 2º. Os hidrômetros são bens públicos e serão instalados e mantidos em bom estado de

| conservação e funcionamento, sendo sua manutenção e substituição responsabilidade do |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS. |  |  |  |
| Art. 104. Os lacres nos hidrômetros, caixas e cubículos poderão ser rompidos apenas por |  |  |  |
| representante ou preposto do PRESTADOR DE SERVIÇOS. |  |  |  |
| Parágrafo único. O USUÁRIO poderá comunicar ao PRESTADOR DE SERVIÇOS de qualquer |  |  |  |
| irregularidade no funcionamento do hidrômetro, para que este realize a vistoria. |  |  |  |
| Art. 105. A verificação periódica do hidrômetro instalado na unidade usuária deverá ser efetuada |  |  |  |
| segundo critérios estabelecidos nas normas metrológicas. |  |  |  |
| Art. 106. O USUÁRIO poderá solicitar verificações dos instrumentos de medição ao PRESTADOR |  |  |  |
| DE SERVIÇOS, a qualquer tempo, sendo os custos dos serviços cobrados do USUÁRIO somente |  |  |  |
| quando os erros de indicação verificados estiverem em desconformidade com a legislação |  |  |  |
| metrológica vigente. |  |  |  |
| § 1º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá informar, com antecedência, a data fixada para a |  |  |  |
| realização da verificação, de modo a possibilitar ao USUÁRIO o acompanhamento do serviço. |  |  |  |
| § 2º. Quando não for possível a verificação no local da unidade usuária, o PRESTADOR DE |  |  |  |
| SERVIÇOS deverá acondicionar o medidor em involucro, a ser lacrado no ato de retirada para o |  |  |  |
| transporte até o laboratório de teste, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao |  |  |  |
| USUÁRIO, devendo, ainda, informá-lo posteriormente da data e do local fixados para a realização |  |  |  |
| da aferição, para seu acompanhamento. |  |  |  |
| § 3º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá, quando solicitado, encaminhar ao USUÁRIO o laudo |  |  |  |
| técnico da verificação, informado, de forma compreensível e de fácil entendimento, as variações |  |  |  |
| verificadas, os limites admissíveis e a conclusão final, e esclarecendo quanto à possibilidade de |  |  |  |
| solicitação de aferição junto ao órgão metrológico oficial. |  |  |  |
| § 4º. Em caso de nova verificação junto ao órgão metrológico oficial, os custos decorrentes serão |  |  |  |
| arcados pelo USUÁRIO, caso o resultado aponte que o laudo técnico do prestador estava |  |  |  |
| adequado às normas técnicas, ou pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, caso o resultado aponte |  |  |  |
| irregularidade no laudo técnico por ele elaborado. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 36 |  |  |

§ 5º. Serão considerados em funcionamento normal os hidrômetros que atenderem a legislação metrológica pertinente.

Art. 107. Excepcionalmente, quando o USUÁRIO dispuser de fonte alternativa de abastecimento de água e efetuar lançamentos na rede de esgotamento sanitário, o volume de esgoto será determinado por meio da medição do volume de água utilizado da fonte alternativa, sendo que, nesses casos, o PRESTADOR DE SERVIÇOS instalará um hidrômetro, as expensas do USUÁRIO.

Parágrafo único. No impedimento, pelo USUÁRIO, de acesso ao PRESTADOR DE SERVIÇOS para leitura do hidrômetro, além das medidas previstas neste Regulamento, o faturamento será feito

| com base na última medição, arcando o USUÁRIO com todos os ônus decorrentes desse |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| procedimento. |  |  |  |
| TÍTULO VI |  |  |  |
| DAS TARIFAS, DO FATURAMENTO E DA COBRANÇA |  |  |  |
| Capítulo Único |  |  |  |
| DISPOSIÇÕES GERAIS |  |  |  |
| Art. 108. A prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário será |  |  |  |
| remunerada sob a forma de tarifa e demais preços públicos, aplicados de acordo com a estrutura |  |  |  |
| tarifária vigente no âmbito do Município de Artur Nogueira, de forma a possibilitar: |  |  |  |
| I.A devida remuneração do capital investido pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS; |  |  |  |
| II.O melhoramento da qualidade dos serviços prestados. |  |  |  |
| Art. 109. Os valores das tarifas e seus respectivos reajustes serão aplicados observando-se o |  |  |  |
| disposto na legislação vigente, bem como nas Resoluções editadas pela ARES-PCJ, devendo ser |  |  |  |
| diferenciadas conforme as categorias de USUÁRIOS e as faixas de consumo. |  |  |  |
| Art. 110. As tarifas de água e esgoto serão devidas nos termos da legislação vigente, deste |  |  |  |
| Regulamento e demais Resoluções editadas pela ARES-PCJ, podendo ser cobrado do USUÁRIO o |  |  |  |
| custo mínimo mensal pela disponibilidade do serviço, conforme preceitua o artigo 30, inciso IV, |  |  |  |
| da Lei federal nº 11.445/2007. |  |  |  |
| Art. 111. As tarifas relativas ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços |  |  |  |
| realizados serão cobradas por meio de faturas emitidas pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS e devidas |  |  |  |
| pelo USUÁRIO, devendo-se ofertar aos USUÁRIOS a fixação das datas de vencimento. |  |  |  |
| Parágrafo único. A não recepção da fatura por parte do USUÁRIO não o exime da obrigação de |  |  |  |
| pagamento pelos serviços prestados. |  |  |  |
| Art. 112. O PRESTADOR DE SERVIÇOS será obrigado a manter sistema de execução de leituras de |  |  |  |
| medidores permanentes e periódicos, de tal forma que, para cada USUÁRIO, os ciclos de leitura |  |  |  |
| tenham, sempre que possível, o mesmo número de dias. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 37 |  |  |

§ 1º. As faturas serão apresentadas ao USUÁRIO em intervalos regulares.

§ 2º. Para que o PRESTADOR DE SERVIÇOS possa cumprir um cronograma de leituras, essas poderão ser realizadas de segunda-feira a sábado, das 08:00 às 18:00 horas, a critério do PRESTADOR DE SERVIÇOS, por pessoas por ela autorizadas, desde que devidamente identificadas.

§ 2º. Para que o PRESTADOR DE SERVIÇOS possa cumprir o cronograma de leituras, essas poderão ser realizadas de segunda-feira a sábado, das 06:30 às 18:00, a critério do PRESTADOR DE SERVIÇOS, por pessoas por ele autorizadas e devidamente identificadas. (Redação dada pela Resolução ARES-PCJ nº 560, de 14/05/2024)

| § 3º. A leitura só será realizada em outro horário desde que haja entendimento prévio e formal |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| entre USUÁRIO e PRESTADOR DE SERVIÇOS. |  |  |  |
| Art. 113. Nos casos em que forem concedidos fornecimentos eventuais controlados mediante |  |  |  |
| equipamentos de medição tipo móvel, o USUÁRIO estará obrigado apresentar, nos locais |  |  |  |
| indicados no respectivo contrato e dentro das datas igualmente estabelecidas no instrumento, |  |  |  |
| os mencionados equipamentos de medida para a realização da leitura. |  |  |  |
| § 1º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá orientar o USUÁRIO quanto à leitura e à entrega de |  |  |  |
| fatura. |  |  |  |
| § 2º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS emitirá segunda via da fatura, sem ônus para o USUÁRIO, nos |  |  |  |
| casos de problemas na emissão e no envio da via original ou incorreções no faturamento. |  |  |  |
| § 3º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá oferecer 06 (seis) datas de vencimento da fatura para |  |  |  |
| escolha do USUÁRIO. |  |  |  |
| Art. 114. A tarifa mínima por economia é aquela definida por Resolução da ARES-PCJ, vigente |  |  |  |
| para o Município de Artur Nogueira, na qual estão fixadas as categorias de USUÁRIOS e o volume |  |  |  |
| mínimo de consumo. |  |  |  |
| Art. 115. A alteração da faixa de consumo de USUÁRIO, para fins de aplicação de tarifa |  |  |  |
| equivalente ao consumo, será pela verificação da diferença entre as leituras de 02 (dois) períodos |  |  |  |
| consecutivos de faturamento. |  |  |  |
| Parágrafo único. O faturamento e a cobrança das tarifas serão feitos conforme: |  |  |  |
| a)A categoria de consumo, distribuída por faixas de consumo ou quantidades crescentes de |  |  |  |
| utilização de consumo, em cascata; |  |  |  |
| b)A mensuração do consumo, por meio de hidrômetro; |  |  |  |
| c)O consumo estimado, excepcionalmente nas hipóteses previstas neste Regulamento. |  |  |  |
| Art. 116. O PRESTADOR DE SERVIÇOS terá como referência para faturamento dos consumos, |  |  |  |
| exclusivamente, os equipamentos de medição devidamente homologados, não sendo obrigada |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 38 |  |  |

a aceitar as reclamações que se basearem em leitura de medidores que não foram por ele instalados.

Art. 117. Excepcionalmente, quando não for possível conhecer os consumos medidos em razão de quebra, violação, dificuldade ou impedimento de acesso ao equipamento de medição no momento em que se tentou realizar a leitura, considerar-se-á, para fins de faturamento, o consumo com base na média dos 06 (seis) últimos meses.

§ 1º. Nos casos em que não existirem dados históricos para obtenção da média a que alude o caput, o faturamento será feito com base em um consumo medido de, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas, extrapolado para um período de consumo.

| § 2º. Numa situação de quebra do medidor, os consumos estimados na forma do parágrafo |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| anterior terão caráter provisório, até que se proceda à sua substituição. |  |  |  |
| § 3º. Nos casos de consumo não medidos por inexistência de hidrômetro instalado na ligação, o |  |  |  |
| faturamento será feito de acordo com o consumo mínimo para cada categoria. |  |  |  |
| Art. 118. Qualquer vazamento de água ou acréscimo de volume que seja medido será faturado |  |  |  |
| ao USUÁRIO de acordo com as tarifas correspondentes, desde que tais situações não sejam de |  |  |  |
| responsabilidade do PRESTADOR DE SERVIÇOS. |  |  |  |
| Art. 119. Se o PRESTADOR DE SERVIÇOS, ao realizar o trabalho de leitura, constatar alto consumo, |  |  |  |
| este o notificará acerca do ocorrido para que sejam tomadas as providencias cabíveis, |  |  |  |
| principalmente no sentido de vistoriar as instalações do imóvel. |  |  |  |
| § 1º. A ocorrência, por qualquer motivo, de vazamento nas instalações internas do imóvel ou de |  |  |  |
| consumo exorbitante do volume de água, devidamente registrada pelo hidrômetro e não |  |  |  |
| ocasionada por ação ou omissão do PRESTADOR DE SERVIÇOS, será de exclusiva responsabilidade |  |  |  |
| do USUÁRIO. |  |  |  |
| § 2º. O disposto no §1º deste artigo não se aplica para os casos de vazamentos invisíveis, ocasião |  |  |  |
| na qual o USUÁRIO deverá protocolar perante o SAEAN requerimento de revisão de faturas, que |  |  |  |
| deverá ser acompanhado de declaração original realizada pela pessoa física ou jurídica que |  |  |  |
| consertou referido vazamento, constando seu nome completo, telefone e CPF ou CNPJ. Tal |  |  |  |
| declaração deverá necessariamente indicar o local exato em que ocorreu o vazamento e a data |  |  |  |
| em que o conserto foi realizado. Referido requerimento também deverá ser acompanhado dos |  |  |  |
| recibos de mão-de-obra e materiais que foram necessários para o conserto e, ainda, fotos do |  |  |  |
| local, para fins comprobatórios. |  |  |  |
| § 2º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica aos casos de vazamentos invisíveis. Nesses |  |  |  |
| casos, o USUÁRIO deverá protocolar um requerimento dirigido à Superintendência, no setor de |  |  |  |
| atendimento ao público do SAEAN. Este requerimento deverá ser acompanhado da seguinte |  |  |  |
| documentação: |  |  |  |
| I. Via original da conta de água; |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 39 |  |  |

II. Cópia do RG e CPF do requerente; 
III. Se o requerente for inquilino do imóvel, deverá apresentar o contrato de locação, ou procuração, ou autorização do proprietário do imóvel, conferindo-lhe poderes para representá-lo perante a Autarquia; 
IV. Declaração original da pessoa física ou jurídica que realizou o conserto, contendo nome completo, endereço completo, telefone, CPF e RG (ou, no caso de pessoa jurídica, o CNPJ), além de descrição do local exato onde ocorreu o vazamento e a data em que o conserto foi realizado; V. Recibos de mão de obra e materiais utilizados para o conserto, bem como fotos do local que comprovem a realização do serviço. (Redação dada pela Resolução ARES-PCJ nº 617/2025, de 27/03/2025)

| § 3º A revisão da fatura será feita somente em relação ao esgoto faturado, sendo este recalculado |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| pela média dos 06 (seis) meses anteriores ao vazamento. (Redação dada pela Resolução ARES- |  |  |  |
| PCJ nº 617/2025, de 27/03/2025) |  |  |  |
| § 4º Em caso de reincidência de vazamento invisível no período de 12 (doze) meses, o requerente |  |  |  |
| poderá solicitar a revisão do faturamento do esgoto de apenas 01 (uma) conta. (Redação dada |  |  |  |
| pela Resolução ARES-PCJ nº 617/2025, de 27/03/2025) |  |  |  |
| Art. 120. A fatura deverá conter, obrigatoriamente, as seguintes informações: |  |  |  |
| I.Nome do USUÁRIO; |  |  |  |
| II.Número ou código de referência e classificação da unidade usuária; |  |  |  |
| III.Endereço da unidade usuária; |  |  |  |
| IV.Número do medidor; |  |  |  |
| V.Leituras anterior e atual do hidrômetro; |  |  |  |
| VI.Data da leitura atual e próxima; |  |  |  |
| VII.Consumo de água do mês correspondente à fatura; |  |  |  |
| VIII.Histórico do volume consumido nos últimos 06 (seis) meses; |  |  |  |
| IX.Valor total a pagar e data do vencimento da fatura; |  |  |  |
| X.Discriminação dos serviços prestados, com os respectivos valores; |  |  |  |
| XI.Descrição dos tributos incidentes sobre o faturamento; |  |  |  |
| XII.Multa e mora por atraso de pagamento; |  |  |  |
| XIII.Números dos telefones e endereços eletrônicos das Ouvidorias do PRESTADOR DE SERVIÇOS |  |  |  |
| e da ARES-PCJ; |  |  |  |
| XIV.Indicação da existência de parcelamento pactuado com o PRESTADOR DE SERVIÇOS, com as |  |  |  |
| demonstrações referentes ao parcelamento efetuado e informação de faturas pendentes; |  |  |  |
| XV.Qualidade de água fornecida, nos termos do Decreto federal nº 5.440/2005; e |  |  |  |
| XVI.Aviso sobre a constatação de alto consumo. |  |  |  |
| Art. 121. Além das informações relacionadas no artigo anterior, fica facultado ao PRESTADOR DE |  |  |  |
| SERVIÇOS incluir na fatura outras informações julgadas pertinentes, campanhas de educação |  |  |  |
| ambiental e sanitária, inclusive veiculação de propagandas comerciais, desde que não interfiram |  |  |  |
| nas informações obrigatórias, vedadas, em qualquer hipótese, mensagens político-partidárias. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 40 |  |  |

Art. 122. Caso o PRESTADOR DE SERVIÇOS tenha faturado valores incorretos ou não efetuado qualquer faturamento, por motivos de sua responsabilidade, deverá observar os seguintes procedimentos: 
I.Faturamento a menor ou ausência de faturamento: não poderá efetuar cobrança complementar; e 
II.Faturamento a maior: providenciar, quando solicitada, a devolução ao USUÁRIO das quantias recebidas indevidamente, correspondentes ao período faturado incorretamente, observado o prazo de prescrição previsto na legislação.

Parágrafo único. No caso do inciso II, a devolução deverá ser efetuada em moeda corrente até o primeiro faturamento posterior à constatação da cobrança a maior ou, por opção do USUÁRIO,

| por meio de compensação nas faturas subsequentes. |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Art. 123. Para o cálculo das diferenças a devolver, as tarifas deverão ser aplicadas de acordo com |  |  |  |
| os seguintes critérios: |  |  |  |
| I.Quando houver diferenças a devolver: tarifas em vigor no período correspondente às |  |  |  |
| diferenças constatadas, acrescidas de juros e correção monetária, conforme critérios definidos |  |  |  |
| nesta Resolução; |  |  |  |
| II.Quando a tarifa for estruturada por faixas, a diferença a devolver deve ser apurada mês a mês, |  |  |  |
| levando em conta a tarifa relativa a cada faixa complementar. |  |  |  |
| Art. 124. Nos casos em que houver diferença a devolver, o PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá |  |  |  |
| informar ao USUÁRIO, por escrito, quanto: |  |  |  |
| I.À irregularidade constatada; |  |  |  |
| II.À memória descritiva dos cálculos do valor apurado, referente às diferenças de consumos de |  |  |  |
| água; |  |  |  |
| III.Aos elementos de apuração da irregularidade; |  |  |  |
| IV.Aos critérios adotados na revisão dos faturamentos; |  |  |  |
| V.Ao direito de recurso previsto nos §§ 1º e 3º deste artigo; e |  |  |  |
| VI.À tarifa utilizada. |  |  |  |
| § 1º. Caso haja ocorrido no imóvel do USUÁRIO a hipótese descrita no artigo 2º, inciso LXXIX, |  |  |  |
| desta Resolução, e esse ainda não houver efetuado o pagamento, mas pretender fazer pedido |  |  |  |
| de revisão de faturas, deverá apresentar os documentos comprobatórios que serão indicados em |  |  |  |
| portaria expedida pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS. Tal procedimento será permitido uma única |  |  |  |
| vez dentro do mesmo exercício, independentemente da quantidade de faturas, desde que sejam |  |  |  |
| resultado de um mesmo vazamento, e requerido no prazo de 15 (quinze) dias, a serem contados |  |  |  |
| a partir da data de vencimento da última fatura objeto da revisão. |  |  |  |
| § 1º. Caso haja ocorrido no imóvel do USUÁRIO a hipótese descrita no artigo 2º, inciso LXXIX, |  |  |  |
| desta Resolução, e esse ainda não houver efetuado o pagamento, mas pretender fazer pedido |  |  |  |
| de revisão de faturas, deverá apresentar os documentos comprobatórios que serão indicados em |  |  |  |
| portaria expedida pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS. Tal procedimento será permitido uma única |  |  |  |
| vez dentro do mesmo exercício, para a revisão de até 03 (três) faturas, desde que sejam resultado |  |  |  |
| de um mesmo vazamento, e requerido no prazo de 15 (quinze) dias, a serem contados a partir |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 41 |  |  |

da data de vencimento da última fatura objeto da revisão. (Redação dada pela Resolução ARES-PCJ nº 450, de 27/09/2022)

§ 1º Se ocorrer a situação descrita no artigo 2º, inciso LXXIX, desta Resolução no imóvel do USUÁRIO e este ainda não tiver efetuado o pagamento, mas desejar solicitar a revisão das faturas, deverá observar as exigências estabelecidas no Art. 119, § 2º. Esse procedimento será permitido apenas uma vez a cada 12 (doze) meses, contados a partir da data de leitura da primeira fatura afetada. A revisão poderá abranger até 03 (três) faturas, desde que sejam decorrentes do mesmo vazamento. (Redação dada pela Resolução ARES-PCJ nº 617/2025, de 27/03/2025)

| § 2º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deliberará no prazo de 15 (quinze) dias, contados do |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| recebimento do recurso, o qual, se indeferido, deverá ser comunicado ao USUÁRIO, por escrito, |  |  |  |
| juntamente com a respectiva fatura, quando pertinente, a qual deverá referir-se exclusivamente |  |  |  |
| ao ajuste do faturamento, com vencimento previsto para 03 (três) dias úteis. |  |  |  |
| § 3º. Da decisão do PRESTADOR DE SERVIÇOS caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, à |  |  |  |
| ARES-PCJ, sendo recebido em seu efeito suspensivo, exceto por deliberação em contrário da |  |  |  |
| Agência, nos termos do seu Regimento Interno.(Revogado pela Resolução ARES-PCJ nº 457, de |  |  |  |
| 20/10/2022) |  |  |  |
| § 4º. Constatado o descumprimento dos procedimentos estabelecidos neste artigo, ou ainda, a |  |  |  |
| improcedência ou incorreção do refaturamento, o PRESTADOR DE SERVIÇOS providenciará a |  |  |  |
| devolução do indébito por valor igual ao dobro do que foi pago em excessos, salvo hipótese de |  |  |  |
| engano justificável. |  |  |  |
| § 5º. O disposto no caput deste artigo refere-se somente às diferenças apuradas no processo de |  |  |  |
| faturamento, não estando relacionado a cobranças de possíveis irregularidades na ligação de |  |  |  |
| água. |  |  |  |
| Art. 125. Nos prédios ligados clandestinamente às redes públicas, as tarifas de água e/ou de |  |  |  |
| esgoto serão devidas a data em que o PRESTADOR DE SERVIÇOS iniciou a operação no |  |  |  |
| logradouro, onde está situado aquele prédio, ou a partir da data da expedição do alvará de |  |  |  |
| construção, quando não puder ser verificada a época da ligação à rede pública, limitada ao |  |  |  |
| período máximo de 60 (sessenta) meses. |  |  |  |
| Parágrafo único. O PRESTADOR DE SERVIÇOS poderá proceder às medidas judiciais cabíveis para |  |  |  |
| a liquidação e cobrança do débito decorrente da situação descrita no caput deste artigo, |  |  |  |
| podendo condicionar a ligação do serviço para a unidade usuária ao pagamento integral do |  |  |  |
| débito. |  |  |  |
| Art. 126. Nas edificações sujeitas à lei que dispõe sobre os condomínios em edificações e as |  |  |  |
| incorporações imobiliárias, as tarifas serão cobradas conforme previsto em ato normativo da |  |  |  |
| ARES-PCJ. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 42 |  |  |

Art. 127. A fatura poderá ser cancelada ou alterada a pedido do interessado, ou por iniciativa do PRESTADOR DE SERVIÇOS, nos seguintes casos: 
I.Demolição; 
II.Fusão de economias; 
III.Incêndio; 
IV.Interrupção da prestação de serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário; ou 
V.Outras situações, conforme critérios propostos pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS e aprovados pela ARES-PCJ.

Parágrafo único. O cancelamento ou alteração da fatura vigorará a partir da data do pedido do

| USUÁRIO ou, quando a iniciativa for do PRESTADOR DE SERVIÇOS, de sua anotação no cadastro |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| do PRESTADOR DE SERVIÇOS, não tendo efeito retroativo. |  |  |  |
| Art. 128. O USUÁRIO poderá pagar os valores cobrados pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, |  |  |  |
| exclusivamente, em instituições financeiras autorizadas, nos termos deste Regulamento e |  |  |  |
| demais regras municipais vigentes. |  |  |  |
| Art. 129. Em caso de devolução de recibos, pelas instituições financeiras, por razões imputáveis |  |  |  |
| ao USUÁRIO, será por conta deste a totalidade dos gastos relativos a esta devolução, incluindo a |  |  |  |
| cobrança de juros de mora correspondentes. |  |  |  |
| Art. 130. O USUÁRIO receberá a fatura com antecedência mínima de 07 (sete) dias da data de |  |  |  |
| vencimento. |  |  |  |
| Parágrafo único. Se o USUÁRIO não realizar o pagamento dentro do prazo de vencimento, o valor |  |  |  |
| cobrado estará sujeito ao acréscimo de juros de mora em 1% a.m. (um por cento ao mês), multa |  |  |  |
| de 2% (dois por cento) e atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – |  |  |  |
| INPC ou outro que venha a substitui-lo, bem assim aos demais acréscimos previstos na legislação |  |  |  |
| municipal vigente. |  |  |  |
| Art. 131. O ocupante do imóvel responderá pelo débito referente à prestação de qualquer |  |  |  |
| serviço realizado pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, de acordo com as informações fornecidas no |  |  |  |
| cadastro do USUÁRIO. |  |  |  |
| Art. 132. Nas edificações sujeitas à lei de condomínios, tais condomínios serão considerados |  |  |  |
| responsáveis pelo pagamento de valores ao PRESTADOR DE SERVIÇOS, o mesmo acontecendo |  |  |  |
| com o incorporador nos casos de conjuntos habitacionais ainda não totalmente ocupados. |  |  |  |
| Parágrafo único. Excepcionalmente, e desde que previamente autorizado pela AGÊNCIA |  |  |  |
| REGULADORA, poderá o PRESTADOR DE SERVIÇOS, em função das condições sociais a que se |  |  |  |
| destina, em caso de edificação coletiva para população de baixa renda, cuja medição se faz em |  |  |  |
| um único medidor de consumo, fazer medição e cobrança, em conta individualizada, de tantos |  |  |  |
| consumos mínimos quanto o equivalente ao número de economias existentes, acrescidos dos |  |  |  |
| valores iguais, correspondentes ao rateio do consumo coletivo excedente ao consumo mínimo |  |  |  |
| somatório de todas as economias existentes. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 43 |  |  |

Art. 133. O pagamento de uma fatura não implicará na quitação de eventuais débitos anteriores.

Parágrafo único. O PRESTADOR DE SERVIÇOS poderá efetuar a cobrança dos serviços na forma de duplicata especialmente emitida, sujeita a protesto e à execução e/ou inscrição dívida ativa.

Art. 134. O PRESTADOR DE SERVIÇOS receberá pedidos de revisão de fatura por comprovado vazamento quando for invisível, conforme define o artigo 2º, inciso LXXIX, desta Resolução.  O USUÁRIO poderá requerer revisão de fatura uma única vez dentro do exercício, sendo certo que, se o USUÁRIO já tiver adimplido a fatura que deseja impugnar, terá o prazo de 60 (sessenta) dias a serem contados da data em que o pagamento foi efetuado, para protocolar perante o

| PRESTADOR DE SERVIÇOS referido pedido. Analisado o pedido, em caso de deferimento, o valor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| da conta será recalculado pela média dos 06 (seis) meses anteriores ao vazamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 134. O PRESTADOR DE SERVIÇOS receberá pedidos de revisão de fatura por comprovado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vazamento quanto for invisível, conforme define o artigo 2º, inciso LXXIX, desta Resolução. O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USUÁRIO poderá requerer a revisão de fatura uma única vez dentro do exercício, sendo certo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| que, se o USUÁRIO já tiver adimplido dentro do prazo de vencimento a fatura que deseja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| impugnar, terá o prazo de 60 (sessenta) dias a serem contados da data em que o pagamento foi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| efetuado, para protocolar perante o PRESTADOR DE SERVIÇOS referido pedido. Analisado o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pedido, em caso de deferimento, o valor da conta será recalculado pela média dos 06 (seis) meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| anteriores ao vazamento. (Redação dada pela Resolução ARES-PCJ nº 450, de 27/09/2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 1º. Para todos os efeitos, os vazamentos verificados em torneiras, registros, válvulas, caixa de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| descarga, boia de caixa d’água e assemelhados, constituem-se como vazamentos visíveis, não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cabendo, portanto, revisão. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 1º Se ocorrer a situação descrita no artigo 2º, inciso LXXIX, desta Resolução no imóvel do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USUÁRIO e o pagamento da fatura que deseja impugnar tiver sido realizado, terá o prazo de 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (sessenta) dias corridos, a contar da data em que o pagamento foi efetuado, para protocolar o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| referido pedido junto ao PRESTADOR DE SERVIÇOS, observando as exigências estabelecidas no |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 119, § 2º. (Redação dada pela Resolução ARES-PCJ nº 617/2025, de 27/03/2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 2º. Em caso de reincidência de vazamento invisível no mesmo exercício, tendo este sido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| comprovado, poderá o requerente revisar o valor referente à coleta e manutenção de esgoto de, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| no máximo, 03 (três) contas de água, recalculando-as pela média dos últimos 06 (seis) meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| antes da ocorrência. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 2º Esse procedimento será permitido apenas uma vez a cada 12 (doze) meses, contados a partir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| da data de vencimento de cada fatura objeto de revisão. A revisão poderá abranger até 03 (três) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| faturas. (Redação dada pela Resolução ARES-PCJ nº 617/2025, de 27/03/2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 135. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá dispor de mecanismos de identificação de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pagamento | em | duplicidade, | impondo-se | que | as | referidas |  | devoluções | ocorram, |  |  |
| preferencialmente, até o próximo faturamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |

§ 1º. Os valores pagos em duplicidade pelos USUÁRIOS, quando não houver solicitação em contrário, deverão ser devolvidos automaticamente nos faturamentos seguintes em forma de crédito.

§ 2º. Será considerado erro não justificável a não efetivação da devolução a que se refere este artigo, ensejando a devolução em dobro do valor recebido pelo prestador.

Art. 136. O PRESTADOR DE SERVIÇOS poderá parcelar os débitos existentes, segundo critérios estabelecidos na Lei complementar municipal nº 255/2001 e suas alterações.

Art. 137. É condição para o parcelamento de débito a celebração de termo de acordo e confissão

| de dívida firmado pelo USUÁRIO. |  |  |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÍTULO VII |  |  |  |  |  |
| DAS IRREGULARIDADES E PENALIDADES |  |  |  |  |  |
| Capítulo I |  |  |  |  |  |
| DAS IRREGULARIDADES E PENALIDADES |  |  |  |  |  |
| Seção I |  |  |  |  |  |
| DAS IRREGULARIDADES |  |  |  |  |  |
| (Revogado pela Resolução ARES-PCJ nº 450, de 27/09/2022) |  |  |  |  |  |
| Art. 138. Constitui ato irregular a ação ou omissão do USUÁRIO, relativa a qualquer dos seguintes |  |  |  |  |  |
| fatos: |  |  |  |  |  |
| I.Intervenção nas instalações dos sistemas públicos de água e esgotos que possam afetar a |  |  |  |  |  |
| eficiência dos serviços; |  |  |  |  |  |
| II.Instalação hidráulica predial de água ligada à rede pública interligada com abastecimento de |  |  |  |  |  |
| água alimentada por outras fontes; |  |  |  |  |  |
| III.Lançamento de despejos na rede pública de esgotamento sanitário, sem prévia autorização |  |  |  |  |  |
| do PRESTADOR DE SERVIÇOS; |  |  |  |  |  |
| IV.Derivação do ramal predial antes do hidrômetro (bypass); |  |  |  |  |  |
| V.Danificação propositada, inversão ou supressão do hidrômetro; |  |  |  |  |  |
| VI.Ligação clandestina de água e esgoto; |  |  |  |  |  |
| VII. | Instalação de bomba ou quaisquer dispositivos no ramal predial ou na rede de |  |  |  |  |
| distribuição; |  |  |  |  |  |
| VIII. | Lançamento de águas pluviais nas instalações ou coletores prediais de esgotos sanitários; |  |  |  |  |
| IX.Restabelecimento irregular do abastecimento de água em ligações cortadas no cavalete; |  |  |  |  |  |
| X.Restabelecimento irregular do abastecimento de água em ligações cortadas no ramal; |  |  |  |  |  |
| XI.Interligação de instalações prediais de água entre imóveis distintos, com ou sem débito; |  |  |  |  |  |
| XII. | Impedimento voluntário à promoção de leitura do hidrômetro, ou à execução de serviços |  |  |  |  |
| de manutenção do cavalete e hidrômetro pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS; |  |  |  |  |  |
| XIII. | Desperdício de água em períodos oficiais de racionamento; |  |  |  |  |
| XIV. | Violação do lacre da caixa ou cubículo de proteção do hidrômetro; |  |  |  |  |
| XV. | Violação do lacre de proteção do cavalete e do hidrômetro; |  |  |  |  |
| XVI. |  | Utilização indevida do hidrante instalado na área interna do imóvel; |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 |  |  | 45 |  |  |

| XVII. | Instalação de aparelhos eliminadores ou supressores de ar antes do hidrômetro; |
| --- | --- |

XVIII.Lacrar a tampa da caixa de inspeção de esgotos;

| XIX. | Ausência de caixa de inspeção no ramal de esgoto em logradouro público (testada do |
| --- | --- |

imóvel);

| XX. XXI. | Lançamento de esgoto nas instalações ou coletores de águas pluviais; Efetuar lançamentos proibidos, nos termos do presente Regulamento. (Revogado pela |
| --- | --- |

Resolução ARES-PCJ nº 450, de 27/09/2022)

Parágrafo único. É vedada a instalação de equipamento nas adjacências do hidrômetro, inclusive

na instalação predial, que influencie nas condições metrológicas do equipamento. (Revogado

pela Resolução ARES-PCJ nº 450, de 27/09/2022)

| Seção II |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES |  |  |  |
| Seção Única |  |  |  |
| DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES |  |  |  |
| (Redação dada pela Resolução ARES-PCJ nº 450, de 27/09/2022) |  |  |  |
| Art. 139. Serão consideradas INFRAÇÕES os procedimentos irregulares de responsabilidade |  |  |  |
| exclusiva do USUÁRIO, conforme segue: |  |  |  |
| I.INFRAÇÕES LEVES: |  |  |  |
| a)Utilização indevida de água ou, então, para fins distintos daquele contratado; |  |  |  |
| b)Instalação de qualquer equipamento ou dispositivo no cavalete ou na caixa de proteção do |  |  |  |
| hidrômetro, sem consentimento expresso do PRESTADOR DE SERVIÇOS; |  |  |  |
| c)Lançar resíduos sólidos na rede coletora de esgoto que possam prejudicar o seu correto |  |  |  |
| funcionamento. |  |  |  |
| II.INFRAÇÕES GRAVES: |  |  |  |
| a)Violação do lacre e/ou do hidrômetro, adulteração ou manipulação do registro do aparelho |  |  |  |
| de medição ou da caixa de proteção instalada, utilizando-se de artifícios que visem alterar a |  |  |  |
| leitura ou o consumo de água do imóvel; |  |  |  |
| b)Lançamento de águas pluviais nas instalações ou coletores prediais de esgotos sanitários; |  |  |  |
| c)Lançamento de esgoto nas instalações ou coletores de águas pluviais; |  |  |  |
| d)Execução de derivações de vazão, permanentemente ou transitoriamente, antes do aparelho |  |  |  |
| de medição; |  |  |  |
| e)Intervir, com ou sem dano, no ramal de derivação de água ou ramal coletor de esgoto; |  |  |  |
| f)Qualquer ação realizada com o intuito de alterar o real consumo de água e/ou esgoto; |  |  |  |
| g)Lançamento de despejos na rede pública de esgotamento sanitário, sem prévia autorização |  |  |  |
| do PRESTADOR DE SERVIÇOS. (Revogado pela Resolução ARES-PCJ nº 450, de 27/09/2022) |  |  |  |
| § 1º. No caso de reincidência das INFRAÇÕES LEVES previstas neste item, as mesmas serão |  |  |  |
| consideradas como INFRAÇÕES GRAVES e punidas como tal. (Revogado pela Resolução ARES-PCJ |  |  |  |
| nº 450, de 27/09/2022) |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 46 |  |  |

§ 2º. No caso de reincidência das INFRAÇÕES GRAVES previstas neste item, as mesmas serão consideradas como INFRAÇÕES GRAVÍSSIMAS e punidas como tal. (Revogado pela Resolução ARES-PCJ nº 450, de 27/09/2022)

Art. 138-A. Serão consideradas INFRAÇÕES os procedimentos irregulares de ação ou omissão de exclusiva responsabilidade do usuário: 
I. Utilização indevida de água para fins distintos daquele contratado, bem como o desperdício de água em períodos oficiais de estiagem e racionamento, sujeito à multa prevista em lei municipal; II. Ausência de caixa de inspeção no ramal de esgoto em logradouro público (testada do imóvel); III. Instalação de qualquer equipamento ou dispositivo no cavalete ou na caixa de proteção do hidrômetro, sem consentimento expresso do PRESTADOR DE SERVIÇOS;

| IV. Lanças resíduos sólidos na rede coletora de esgoto que possam prejudicar o seu correto |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| funcionamento; |  |  |  |
| V. Violação do lacre e/ou do hidrômetro, adulteração ou manipulação do registro do aparelho de |  |  |  |
| medição ou caixa de proteção instalada, utilizando-se de artifícios que visem alterar a leitura ou |  |  |  |
| o consumo de água do imóvel; |  |  |  |
| VI. Ligação clandestina de água e esgoto; |  |  |  |
| VII. Intervenção nas instalações dos sistemas públicos de água e esgotos que possam afetar a |  |  |  |
| eficiência dos serviços; |  |  |  |
| VIII. Instalação hidráulica predial de água ligada à rede pública interligada com abastecimento de |  |  |  |
| água alimentada por outras fontes; |  |  |  |
| IX. Danificação propositada, inversão ou supressão do hidrômetro; |  |  |  |
| X. Restabelecimento irregular do abastecimento de água em ligações cortadas no cavalete; |  |  |  |
| XI. Restabelecimento irregular do abastecimento de água em ligações cortadas no ramal; |  |  |  |
| XII. Violação do lacre de proteção do cavalete e do hidrômetro; |  |  |  |
| XIII. Lançamento de águas pluviais nas instalações ou coletores prediais de esgotos sanitários; |  |  |  |
| XIV. Lançamento de esgoto nas instalações ou coletores de águas pluviais; |  |  |  |
| XV. Execução de derivações de vazão, permanentemente ou transitoriamente, antes do aparelho |  |  |  |
| de medição; |  |  |  |
| XVI. Interligação de instalações prediais de água entre imóveis distintos, com ou sem débito; |  |  |  |
| XVII. Intervir, com ou sem dano, no ramal de derivação de água ou ramal coletor de esgoto; |  |  |  |
| XVIII. Derivação do ramal predial antes do hidrômetro (by-pass); |  |  |  |
| XIX. Qualquer ação realizada com o intuito de alterar o real consumo de água/ou esgoto; |  |  |  |
| XX. Instalação de aparelhos eliminadores ou supressores de ar antes do hidrômetro; |  |  |  |
| XXI. Impedimento voluntário à promoção de leitura do hidrômetro, ou à execução de serviços de |  |  |  |
| manutenção do cavalete e hidrômetro pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS; |  |  |  |
| XXII. Utilização indevida do hidrante instalado na área interna do imóvel; |  |  |  |
| XXIII. Lacrar a tampa da caixa de inspeção de esgoto; |  |  |  |
| XXIV. Lançamento de despejos na rede pública de esgotamento sanitário, sem prévia autorização |  |  |  |
| do PRESTADOR DE SERVIÇOS; |  |  |  |
| XXV. Efetuar lançamentos proibidos, nos termos do presente Regulamento. |  |  |  |
| XXVI. Instalação de bomba ou quaisquer dispositivos no ramal predial ou na rede de distribuição. |  |  |  |
| (Incluído pela Resolução ARES-PCJ nº 450, de 27/09/2022) |  |  |  |
| § 1º. Constituem infrações de natureza LEVE aquelas descritas nos itens III e IV. (Incluído pela |  |  |  |
| Resolução ARES-PCJ nº 450, de 27/09/2022) |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 47 |  |  |

§ 2º. Constituem infrações de natureza GRAVE aquelas descritas nos incisos V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV e XXVI. (Incluído pela Resolução ARES-PCJ nº 450, de 27/09/2022)

§ 3º. A reincidência em infração LEVE será considerada como infração GRAVE e punida como tal, ao passo que a reincidência em infração GRAVE será considerada como infração GRAVÍSSIMA e punida como tal. (Incluído pela Resolução ARES-PCJ nº 450, de 27/09/2022)

Art. 140. Constatada a ocorrência de qualquer das INFRAÇÕES previstas neste Regulamento pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS através de inspeção, serão adotados os seguintes procedimentos:

| I.Lavratura de “Termo de Ocorrência de Irregularidade” em formulário próprio do PRESTADOR |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| DE SERVIÇOS, com as seguintes informações: |  |  |  |
| a)Identificação do USUÁRIO; |  |  |  |
| b)Endereço da unidade usuária; |  |  |  |
| c)Número de conta da unidade usuária (matrícula do usuário); |  |  |  |
| d)Atividade desenvolvida; |  |  |  |
| e)Tipo de medição e/ou hidrômetro; |  |  |  |
| f)Identificação e leitura do hidrômetro; |  |  |  |
| g)Selos e/ou lacres encontrados; |  |  |  |
| h)Descrição detalhada do tipo de irregularidade, de forma que a mesma fique perfeitamente |  |  |  |
| caracterizada, com a inclusão de fotos e outros meios que possam auxiliar nesta identificação; e |  |  |  |
| i)Quando possível, assinatura do responsável pela unidade usuária, ou na sua ausência, do |  |  |  |
| USUÁRIO presente e sua respectiva identificação; e |  |  |  |
| j)Identificação e assinatura do empregado ou preposto responsável do PRESTADOR DE |  |  |  |
| SERVIÇOS. |  |  |  |
| II.Deixar uma via do “Termo de Ocorrência de Irregularidade” com o USUÁRIO ou na unidade |  |  |  |
| usuária, que deve conter as informações que possibilitem ao USUÁRIO solicitar perícia técnica, |  |  |  |
| bem como apresentar defesa prévia junto ao PRESTADOR DE SERVIÇOS, no prazo de 10 (dez) |  |  |  |
| dias, a contar do recebimento; |  |  |  |
| III.Efetuar, quando pertinente, o registro da ocorrência junto à delegacia de polícia civil, e |  |  |  |
| requerer os serviços de perícia técnica do órgão responsável, vinculado à segurança pública, ou |  |  |  |
| do órgão metrológico oficial para verificação do medidor e da existência de conduta criminosa; |  |  |  |
| IV.Proceder à revisão do faturamento com base nas diferenças entre os valores apurados e os |  |  |  |
| efetivamente faturados, de acordo com norma específica do prestador ou, em sua ausência, por |  |  |  |
| meio de um dos seguintes critérios: |  |  |  |
| a)Aplicação de fator de correção, determinado a partir da avaliação técnica do erro de medição; |  |  |  |
| b)Na impossibilidade do emprego do fator de correção, identificação do maior valor de consumo |  |  |  |
| ocorrido em até 12 (doze) ciclos completos de faturamento de medição normal, imediatamente |  |  |  |
| anteriores ao início da irregularidade; |  |  |  |
| c)No caso de inviabilidade de aplicação dos critérios previstos nas alíneas “a” e “b”, o valor do |  |  |  |
| consumo será determinado através de estimativa com base nas instalações da unidade usuária e |  |  |  |
| nas atividades nela desenvolvidas; ou |  |  |  |
| d)No caso de inviabilidade de aplicação dos critérios previstos nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, o cálculo |  |  |  |
| será determinado através da apuração da média de consumo com base na leitura coletada no |  |  |  |
| hidrômetro novo. (Incluído pela Resolução ARES-PCJ nº 450, de 27/09/2022) |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 48 |  |  |

V.Efetuar, quando pertinente, com a presença do USUÁRIO ou de seu representante legal ou, na ausência destes, de 02 (duas) testemunhas, a retirada do hidrômetro, que deverá ser colocado em involucro lacrado, devendo ser preservado nas mesmas condições encontradas até o encerramento do processo em questão, ou até a lavratura de laudo pericial por órgão oficial; VI.Implantar e fazer cumprir todas as disposições previstas neste Regulamento; 
VII. Deliberar, através da COMISSÃO DE COMBATE ÀS IRREGULARIDADES, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da defesa do USUÁRIO, a qual, após analisada, deverá comunicá-lo, por escrito, juntamente com a respectiva fatura, quando pertinente, a qual se referirá sobre o ajuste do faturamento e demais encargos, com vencimento previsto para 10 (dez) dias úteis após o recebimento da comunicação;

| VIII. | Solicitar serviços de perícia técnica, tanto no órgão competente vinculado à segurança |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pública quanto ao órgão metrológico oficial, quando necessário; |  |  |  |  |
| IX.Implementar outros procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade; |  |  |  |  |
| X.Aplicar a cobrança das multas, conforme caso, observados os seguintes limites: |  |  |  |  |
| a)10 (dez) vezes o valor da TARIFA MÍNIMA da categoria do USUÁRIO, nas INFRAÇÕES LEVES; |  |  |  |  |
| b)20 (vinte) vezes o valor da TARIFA MÍNIMA da categoria do USUÁRIO, nas INFRAÇÕES GRAVES; |  |  |  |  |
| c)100 (cem) vezes o valor da TARIFA MÍNIMA da categoria do USUÁRIO, nas INFRAÇÕES |  |  |  |  |
| GRAVÍSSIMAS; |  |  |  |  |
| Parágrafo único. Comprovado pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, ou a partir de provas documentais |  |  |  |  |
| fornecidas pelo novo USUÁRIO, que o início da irregularidade ocorreu em período não atribuível |  |  |  |  |
| ao responsável pela unidade usuária, o atual USUÁRIO somente será responsável pelas |  |  |  |  |
| diferenças de volumes de água e de esgoto excedentes apuradas no período sob sua |  |  |  |  |
| responsabilidade, exceto nos casos de comprovada má-fé. |  |  |  |  |
| Art. 141. No caso de comprovação das irregularidades discriminadas neste Regulamento, que |  |  |  |  |
| teve seu início em período não atribuível ao atual responsável pela economia, a esse somente |  |  |  |  |
| serão faturadas as diferenças apuradas na época sob sua responsabilidade. |  |  |  |  |
| Art. 142. O pagamento da multa não elide plenamente a irregularidade, ficando o infrator |  |  |  |  |
| obrigado a regularizar as obras ou instalações que estiverem em desacordo com o disposto neste |  |  |  |  |
| Regulamento. |  |  |  |  |
| Art. 143. A presente Resolução não afasta a aplicação das penalidades civis, administrativas e |  |  |  |  |
| criminais em decorrência do cometimento de qualquer das irregularidades previstas nesta |  |  |  |  |
| norma. |  |  |  |  |
| Capítulo II |  |  |  |  |
| DOS LANÇAMENTOS PROIBIDOS |  |  |  |  |
| Seção I |  |  |  |  |
| DAS DISPOSIÇÕES GERAIS |  |  |  |  |
| Art. 144. É terminantemente proibido lançamento, de forma direta ou indireta, à rede de |  |  |  |  |
| esgotamento sanitário, de águas pluviais ou de quaisquer produtos/efluentes que não atendam |  |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 |  | 49 |  |  |

o artigo 19 do Decreto estadual nº 8.468/1976, ou outra legislação que vier a complementá-lo ou substituí-lo, destacando, exemplificadamente, os seguintes produtos: 
I.Substâncias que, em razão de sua qualidade ou quantidade, sejam capazes de causar incêndio ou explosão, ou sejam nocivas de qualquer outra maneira na operação e manutenção dos sistemas de esgotos, como, por exemplo, gasolina, óleos, solventes, tintas, benzeno, naftalina ou qualquer outro sólido, líquido ou gás com as mesmas propriedades; 
II.Substâncias que, por si só ou por interação com outros despejos, causem prejuízo público, risco à vida ou à saúde pública, ou prejudiquem a operação e manutenção dos sistemas de esgotos, bem como constituam um perigo para os empregados encarregados da prestação dos serviços; 
III.Substâncias tóxicas em quantidades que interfiram em processos biológicos de tratamento de

| esgotos, que prejudiquem as instalações da rede ou os empregados encarregados da prestação |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| dos serviços; |  |  |  |
| IV.Águas residuais corrosivas, resíduos radioativos capazes de causar danos ou prejudicar as |  |  |  |
| redes de esgotamento sanitário, os interceptores, os equipamentos ou as instalações civis, bem |  |  |  |
| como os empregados encarregados da prestação dos serviços; |  |  |  |
| V.Materiais que causem obstrução na rede coletora ou outra interferência com a própria |  |  |  |
| operação do sistema de esgotos, como, por exemplo, cinzas, areia, metais, vidro, madeira, pano, |  |  |  |
| lixo, asfalto, cera, estopa, restos de animais, vísceras e outros materiais análogos, sejam inteiros |  |  |  |
| ou triturados; |  |  |  |
| VI.Líquidos que contenham produtos suscetíveis de precipitar ou depositar-se na rede coletora, |  |  |  |
| ou, ainda, de reagir com as águas desta, produzindo substâncias compreendidas em quaisquer |  |  |  |
| dos itens acima elencados. |  |  |  |
| Art. 145. Os valores limites dos parâmetros básicos dos esgotos líquidos domésticos ou |  |  |  |
| industriais, para serem lançados no sistema coletor público de esgoto sanitário, com ou sem |  |  |  |
| tratamento, devem obedecer ao disposto nas legislações federal, estadual e municipal em vigor, |  |  |  |
| tendo em vista a compatibilização desses efluentes com as características do sistema coletor, do |  |  |  |
| processo de tratamento e/ou do corpo receptor. |  |  |  |
| Art. 146. Os esgotos industriais somente poderão ser lançados no sistema coletor público (rede |  |  |  |
| coletora de esgoto, coletores-tronco, interceptores, emissários e órgãos acessórios), direta ou |  |  |  |
| indiretamente, mediante prévia autorização do PRESTADOR DE SERVIÇOS, se observadas as |  |  |  |
| condições e os padrões estabelecidos no artigo 19 do Decreto estadual nº 8.468/1976 e neste |  |  |  |
| artigo, a saber: |  |  |  |
| I.O efluente não poderá causar lesividade ou possuir potencial tóxico em relação ao sistema de |  |  |  |
| tratamento e/ou do corpo receptor; |  |  |  |
| II.Condições de lançamento de efluentes no sistema coletor público: |  |  |  |
| a)Ausência de solventes, gasolina, óleos leves e substâncias explosivas ou inflamáveis em geral; |  |  |  |
| b)Ausência de despejos que causem ou possam causar obstruções nas canalizações ou qualquer |  |  |  |
| interferência na operação do sistema de esgoto; |  |  |  |
| c)Ausência de qualquer substância em concentrações potencialmente tóxicas a processos |  |  |  |
| biológicos de tratamento de esgotos; |  |  |  |
| d)Regime de lançamento contínuo de 24 (vinte e quatro) horas por dia, com vazão autorizada |  |  |  |
| pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS; |  |  |  |
| e)Ausência de águas pluviais em qualquer quantidade; |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 50 |  |  |

f)Se o lançamento dos efluentes ocorrer em sistema de esgoto desprovido de tratamento com capacidade e para os tipos adequados, serão aplicáveis os padrões de lançamento previstos na Resolução CONAMA nº 430/2011, ou outra que venha a substitui-la, sem prejuízo das demais disposições estabelecidas neste Regulamento.

III.Os efluentes líquidos a serem lançados no sistema público de coleta de esgotos estão sujeitos a tratamento que os enquadre nos padrões estabelecidos neste Regulamento e nas normas ambientais vigentes.

IV.O efluente proveniente de qualquer sistema de tratamento diferente do sistema público, inclusive de fossas, deverá ter sua destinação final aprovada pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, em atendimento à legislação ambiental vigente, sendo vedada sua disposição no sistema coletor público.

| Art. 147. O despejo de esgoto na rede pública de águas pluviais, ou em qualquer corpo hídrico, |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| será considerado irregular e poderá ser objeto de comunicação pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS |  |  |  |
| às autoridades sanitárias e ambientais competentes, sem prejuízo das penalidades |  |  |  |
| administrativas previstas neste Regulamento. |  |  |  |
| Art. 148. As Secretarias, Departamentos ou Diretorias Municipais competentes poderão intervir |  |  |  |
| no sistema alternativo de lançamento de esgoto se constatado que tais lançamentos são |  |  |  |
| realizados de informa inadequada, em desacordo com a legislação sanitária e ambiental, bem |  |  |  |
| como quanto ao disposto no artigo 45, caput e §1º, da Lei federal nº 11.445/07. |  |  |  |
| Art. 149. Com objetivo de comprovar que o lançamento de esgoto doméstico ou industrial na |  |  |  |
| rede coletora se encontra dentro dos limites estabelecidos por este Regulamento e pela |  |  |  |
| legislação ambiental, o PRESTADOR DE SERVIÇOS poderá realizar análises dos parâmetros |  |  |  |
| conforme procedimentos estabelecidos em normas específicas. |  |  |  |
| Art. 150. O lançamento de esgoto doméstico ou industrial no sistema coletor público deverá ser |  |  |  |
| feito por meio de ligação única, sempre com escoamento por gravidade e, se houver necessidade |  |  |  |
| de recalque, os efluentes deverão ser lançados em caixa de quebra-pressão da qual partirão por |  |  |  |
| escoamento por gravidade para a rede coletora. |  |  |  |
| § 1º. A critério do PRESTADOR DE SERVIÇOS, o esgoto doméstico ou industrial, com parâmetros |  |  |  |
| acima do estabelecido na legislação ambiental, poderá ser aceito mediante a cobrança de uma |  |  |  |
| tarifa adicional equivalente à carga orgânica detectada. |  |  |  |
| § 2º. A critério do PRESTADOR DE SERVIÇOS, o esgoto doméstico ou industrial poderá conter |  |  |  |
| águas de refrigeração, desde que os sistemas coletor e de tratamento suportem tal situação e |  |  |  |
| que seja cobrada tarifa adicional equivalente à vazão aumentada. |  |  |  |
| Art. 151. Sem prejuízo das sanções e responsabilidades a que o USUÁRIO estiver sujeito, |  |  |  |
| qualquer lançamento na rede pública de esgoto doméstico ou industrial em desacordo com as |  |  |  |
| características já definidas levará o PRESTADOR DE SERVIÇOS a adotar as providências cabíveis, |  |  |  |
| que poderão resultar em: |  |  |  |
| I.Proibição de lançamentos, quando se tratar de materiais não-corrigíveis por meio de |  |  |  |
| tratamento prévio; |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 51 |  |  |

II.Exigir tratamento prévio que dê como resultado concentrações dentro dos limites tolerados pela legislação; 
III.Impor à vigilância a comprovação sistemática das quantidades e proporções do lançamento.

Seção II 
DAS FISCALIZAÇÕES

Art. 152. Com o objetivo de poder realizar o seu encargo de conservação, medições, amostras, exame dos lançamentos e cumprir o estabelecido neste Regulamento, a qualquer tempo, o TITULAR DOS SERVIÇOS, a AGÊNCIA REGULADORA e/ou PRESTADOR DE SERVIÇOS, por meio de seus prepostos devidamente credenciados e identificados, terão livre acesso aos locais de

| medição e de lançamento na rede pública. |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Art. 153. A fiscalização poderá, também, entrar em propriedades privadas sobre os quais o |  |  |  |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS mantenha servidão de passagem de águas e esgotos, ou outro tipo de |  |  |  |
| autorização, com objetivo de executar a manutenção de qualquer parte das instalações que |  |  |  |
| estiver situada dentro dos limites da servidão. Os proprietários dos prédios manterão |  |  |  |
| permanentemente livres as entradas nos pontos de acesso à rede de esgotos. |  |  |  |
| Art. 154. Ao pessoal encarregado pela inspeção e fiscalização deverá ser: |  |  |  |
| I.Facilitado, sem a necessidade de comunicação prévia, o acesso às partes da instalação |  |  |  |
| necessárias para o cumprimento de sua tarefa; |  |  |  |
| II.Facilitada a montagem de equipamentos ou instrumentos necessários para realizar as |  |  |  |
| medições determinadas, os ensaios e as comprovações necessárias; |  |  |  |
| III.Permitido o acesso aos instrumentos que a empresa utilizar para autocontrole, em especial, |  |  |  |
| aqueles empregados na medição de vazões e obtenção de amostras; |  |  |  |
| IV.Fornecidas informações para o exercício e o cumprimento das funções de inspeção. |  |  |  |
| Art. 155. O resultado da inspeção deverá constar de documento redigido em duas vias, da qual |  |  |  |
| constarão as seguintes informações: |  |  |  |
| I.Identificação do USUÁRIO; |  |  |  |
| II.Operações e controles realizados; |  |  |  |
| III.Resultado das medições e das amostras obtidas; |  |  |  |
| IV.Qualquer outra informação que as duas partes considerarem oportunas. |  |  |  |
| TÍTULO VIII |  |  |  |
| DA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  |
| Capítulo I |  |  |  |
| DAS DISPOSIÇÕES GERAIS |  |  |  |
| Art. 156. O PRESTADOR DE SERVIÇOS assegurará o serviço de fornecimento de água e de coleta |  |  |  |
| de esgoto sanitário de forma contínua, sem interrupções decorrentes de deficiência nos sistemas |  |  |  |
| ou capacidade inadequada, garantindo sua disponibilidade durante as 24 (vinte e quatro) horas |  |  |  |
| do dia. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 52 |  |  |

Parágrafo único. Em caso de interrupção total ou parcial, por qualquer motivo, dos serviços de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, deverá o prestador dos serviços comunicar a ARES-PCJ a respeito da abrangência, da duração e dos motivos da interrupção dos serviços.

Art. 157. O PRESTADOR DE SERVIÇOS se obriga a divulgar com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, através dos meios de comunicação disponíveis, as interrupções programadas de seus serviços que possam afetar o abastecimento de água.

Parágrafo único. Em situação de emergência, a divulgação da interrupção do fornecimento de água será feita de imediato, após identificada a área de abrangência da emergência.

| Art. 158. No caso de interrupção do serviço com duração superior a 12 (doze) horas, o |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá prover fornecimento de emergência às unidades usuárias que |  |  |  |
| prestem serviços essenciais à população. |  |  |  |
| Parágrafo único. O fornecimento de emergência, de que trata o caput deste artigo, deverá ser |  |  |  |
| medido com o conhecimento do responsável pela unidade usuária, para cobrança por parte do |  |  |  |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS. |  |  |  |
| Art. 159. O serviço de abastecimento de água poderá ser interrompido, a qualquer tempo, sem |  |  |  |
| prejuízo de outras sanções e nos termos da lei, nos seguintes casos: |  |  |  |
| I.Situações que atinjam a segurança de pessoas e bens, especialmente as de emergência e as |  |  |  |
| que coloquem em risco a saúde da população ou de trabalhadores dos serviços de saneamento |  |  |  |
| básico; |  |  |  |
| II.Manipulação indevida, por parte do USUÁRIO, da ligação predial, inclusive medidor, ou |  |  |  |
| qualquer outro componente da rede pública; |  |  |  |
| III.Necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias urgentes no sistema; |  |  |  |
| IV.Revenda ou abastecimento de água a terceiros; |  |  |  |
| V.Ligação clandestina ou religação à revelia; |  |  |  |
| VI.Deficiência técnica e/ou de segurança das instalações da unidade usuária que ofereça risco |  |  |  |
| iminente de danos a pessoas ou bens; |  |  |  |
| VII.Solicitação do USUÁRIO, nos limites desta Resolução; |  |  |  |
| VIII.Não ligação à rede pública de coleta e tratamento de esgoto sanitário, após a notificação |  |  |  |
| pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS e ultrapassado o prazo para a devida regularização; e |  |  |  |
| IX.Negativa do USUÁRIO em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, |  |  |  |
| após ter sido previamente notificado a respeito. |  |  |  |
| Parágrafo único. Deve o PRESTADOR DE SERVIÇOS, após a interrupção dos serviços, comunicar |  |  |  |
| imediatamente o USUÁRIO dos motivos da interrupção dos serviços, informando quais as |  |  |  |
| providências necessárias para a religação do abastecimento de água, salvo na situação prevista |  |  |  |
| no inciso VII deste artigo. |  |  |  |
| Art. 160. O PRESTADOR DE SERVIÇOS, após aviso ao USUÁRIO, com comprovação do |  |  |  |
| recebimento e antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão, poderá |  |  |  |
| suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário: |  |  |  |
| I.Por inadimplemento do USUÁRIO do pagamento das tarifas e preços públicos; |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 53 |  |  |

II.Pela negativa de acesso ou imposição de obstáculo para a leitura do hidrômetro, manutenção ou substituição; 
III.Quando não for solicitada a ligação definitiva, após concluída a obra atendida por ligação temporária ou decorrido o prazo de validade; 
IV.Por qualquer lançamento irregular na rede pública de esgoto doméstico ou industrial, em desacordo com as características definidas neste Regulamento e na legislação ambiental vigente.

§ 1º. É vedado ao PRESTADOR DE SERVIÇOS efetuar a suspensão dos serviços pelo impedimento de acesso ao hidrômetro do USUÁRIO que não tenha sido tempestivamente notificado acerca de dificuldade de efetivação da leitura, manutenção ou substituição do hidrômetro.

| § 2º. O aviso prévio e as notificações formais devem ser escritos de forma compreensível e de |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| fácil entendimento. |  |  |  |
| § 3º. Ao efetuar a suspensão dos serviços, o PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá entregar aviso |  |  |  |
| discriminando o motivo gerador da suspensão e, quando pertinente, indicação das faturas que |  |  |  |
| caracterizam a inadimplência. |  |  |  |
| § 4º. Será considerada suspensão indevida aquela que não estiver amparada nesta Resolução. |  |  |  |
| § 5º. Constatada que a suspensão dos serviços de abastecimento de água e/ou de coleta de |  |  |  |
| esgoto sanitário foi indevida, o PRESTADOR DE SERVIÇOS ficará obrigado a efetuar a religação, |  |  |  |
| no prazo máximo de 12 (doze) horas, sem ônus para o USUÁRIO. |  |  |  |
| § 6º. No caso de suspensão indevida de fornecimento, o PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá |  |  |  |
| creditar na fatura subsequente, a título de indenização ao USUÁRIO, o maior valor dentre: |  |  |  |
| a)O dobro do valor estabelecido para o serviço de religação de urgência; ou |  |  |  |
| b)20% (vinte por cento) do valor líquido da última fatura emitida antes da interrupção indevida |  |  |  |
| da unidade usuária. |  |  |  |
| Art. 161. O USUÁRIO com débitos vencidos, resultantes da prestação do serviço, poderá ter seu |  |  |  |
| nome registrado nas instituições de proteção ao crédito e cobrado judicialmente, após esgotadas |  |  |  |
| as medidas administrativas para a cobrança. |  |  |  |
| Art. 162. Havendo acordo de parcelamento dos débitos, o USUÁRIO poderá fazer a solicitação |  |  |  |
| para ter seus serviços restabelecidos. |  |  |  |
| Art. 163. A interrupção ou a restrição do fornecimento de água, por inadimplência, a |  |  |  |
| estabelecimentos de saúde e de internação coletiva de pessoas, a instituições educacionais de |  |  |  |
| caráter público, e a USUÁRIO residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social, deverá |  |  |  |
| obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das |  |  |  |
| pessoas atingidas. |  |  |  |
| Art. 164. Fica vedada ao PRESTADOR DE SERVIÇOS a realização de corte de fornecimento de água |  |  |  |
| tratada após as 12 (doze) horas das sextas-feiras, ou na véspera de feriados nacionais, estaduais |  |  |  |
| ou municipais. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 54 |  |  |

Art. 165. O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá comunicar à ARES-PCJ as situações de emergência que possam resultar na interrupção dos sistemas e/ou causem transtornos à população, tais como rompimento de adutoras, desvio ou paralisação em estação de tratamento de esgoto, vazamentos de produtos perigosos e outras situações equivalentes.

Capítulo II 
DA RELIGAÇÃO

Art. 166. O procedimento de religação é caracterizado pelo restabelecimento dos serviços de abastecimento de água pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS.

| Art. 167. Cessado o motivo da interrupção e/ou pagos os débitos, multas e acréscimos |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| incidentes, o USUÁRIO deverá solicitar a religação ao PRESTADOR DE SERVIÇOS, o qual deverá |  |  |  |
| fazer o restabelecimento do abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário no prazo de até |  |  |  |
| 12 (doze) horas por cortes indevidos, até 24 (vinte e quatro) horas por cortes com aviso prévio, |  |  |  |
| e 72 (setenta e duas) horas por retirada do ramal. |  |  |  |
| Art. 168. Faculta-se ao PRESTADOR DE SERVIÇOS implantar procedimento de religação de |  |  |  |
| urgência, caracterizado pelo prazo de 04 (quatro) horas entre o pedido de religação e o |  |  |  |
| atendimento. |  |  |  |
| Parágrafo único. Para atendimento no prazo previsto neste artigo, o pedido deve ser feito de |  |  |  |
| segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00 horas. |  |  |  |
| Art. 169. O PRESTADOR DE SERVIÇOS, ao adotar a religação de urgência, deverá: |  |  |  |
| I.Informar ao USUÁRIO o valor a ser cobrado e os prazos relativos às religações normais e de |  |  |  |
| urgência; e |  |  |  |
| II.Prestar serviços a qualquer USUÁRIO, nas localidades onde o procedimento for adotado. |  |  |  |
| Capítulo III |  |  |  |
| DA SUPRESSÃO DA LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO |  |  |  |
| Art. 170. Os ramais prediais de água poderão ser desligados das redes públicas respectivas: |  |  |  |
| I.Por interesse do USUÁRIO, mediante pedido, após quitação das obrigações pecuniárias e |  |  |  |
| comprovada a inabitabilidade do imóvel, observado o cumprimento das obrigações previstas em |  |  |  |
| contratos, neste Regulamento e na legislação pertinente; |  |  |  |
| II.Por ação do PRESTADOR DE SERVIÇOS, nos seguintes casos: |  |  |  |
| a)Interrupção dos serviços por mais de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos; |  |  |  |
| b)Desapropriação do imóvel; |  |  |  |
| c)Fusão de ramais prediais; e |  |  |  |
| d)Lançamento na rede pública de esgotamento sanitário de despejos que exijam tratamento |  |  |  |
| prévio. |  |  |  |
| § 1º. No caso de supressão do ramal predial de esgoto não residencial, por pedido do USUÁRIO, |  |  |  |
| este deverá vir acompanhado da concordância dos órgãos de saúde pública e do meio ambiente. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 55 |  |  |

§ 2º. Nos casos de desligamento de ramais onde haja a possibilidade de ser restabelecida a ligação, a unidade usuária deverá permanecer cadastrada no PRESTADOR DE SERVIÇOS.

§ 3º. O término da relação contratual entre o PRESTADOR DE SERVIÇOS e o USUÁRIO somente será efetivo após o desligamento definitivo dos ramais prediais de água e esgoto.

Art. 171. Correrão por conta do USUÁRIO atingido com o desligamento da rede pública as despesas com a interrupção e com o restabelecimento dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário.

| TÍTULO IX |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| DAS DISPOSIÇÕES FINAIS |  |  |  |
| Capítulo I |  |  |  |
| DAS OBRAS PRÓXIMAS ÀS REDES PÚBLICAS |  |  |  |
| Art. 172. Todas as obras executadas em vias públicas, que tenham interferência com as redes de |  |  |  |
| água e esgoto, deverão ser comunicadas ao PRESTADOR DE SERVIÇOS antes do respectivo início, |  |  |  |
| ressalvados os casos emergenciais, cujas obras poderão ser informadas depois de começadas. |  |  |  |
| Art. 173. Qualquer dano causado à rede pública de água e esgoto por ocasião da execução de |  |  |  |
| obras em vias públicas será de responsabilidade da empresa executora, que deverá comunicar o |  |  |  |
| ocorrido imediatamente ao PRESTADOR DE SERVIÇOS. |  |  |  |
| Parágrafo único. Os custos de reparo dos danos, inclusive aqueles referentes ao volume de água |  |  |  |
| perdidos e/ou danos ambientais pelo lançamento de esgoto, serão cobrados da empresa ou do |  |  |  |
| USUÁRIO que os provocou, sem eximir das eventuais responsabilidades criminais. |  |  |  |
| Capítulo II |  |  |  |
| DAS AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DA REDE PÚBLICA |  |  |  |
| Art. 174. Para efeitos deste Regulamento, serão consideradas “pequenas obras de ampliação ou |  |  |  |
| de melhorias na rede” as adaptações, mínimas e necessárias, quando a rede próxima e existente |  |  |  |
| estiver em condições técnicas de atender a demanda a que destina. |  |  |  |
| Art. 175. As obras de ampliação serão executadas pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, e os seus |  |  |  |
| custos correrão nos termos da Lei municipal nº 5.789/2006, ou outra que vier a substituí-la. |  |  |  |
| Art. 176. No caso de um prédio, depois de realizada a ligação, aumentar o número de economias, |  |  |  |
| e as instalações existentes tornarem-se insuficientes para atender as novas necessidades, o |  |  |  |
| USUÁRIO deverá solicitar ao PRESTADOR DE SERVIÇOS a substituição dessas instalações por |  |  |  |
| outras mais adequadas, sendo que os custos desta substituição serão de responsabilidade do |  |  |  |
| USUÁRIO. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 56 |  |  |

Art. 177. A requerimento do interessado, para efeito de concessão de “habite-se” pelo órgão municipal competente, será fornecida pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS a declaração de que: I.O imóvel é atendido, em caráter definitivo, pelo sistema público de abastecimento de água; II.O imóvel não é atendido pelo sistema público de abastecimento de água; 
III.O imóvel é atendido, em caráter definitivo, pelo sistema público de esgotamento sanitário; IV.O imóvel não é atendido pelo sistema público de esgotamento sanitário.

Capítulo III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 178. O presente Regulamento deverá obedecer às condições estabelecidas na Lei federal nº

| 11.445/2007, as disposições previstas na Lei complementar municipal nº 262/2002 bem como as |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| orientações exaradas pela AGÊNCIA REGULADORA. |  |  |  |
| Art. 179. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 57 |  |  |

ANEXO I 
PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA

1.Tê de Serviço Integrado Articulado (TSI), DN/DE 50/60 x DN 20 mm, em copolímero de PP com ferramenta de corte, pino para articulação, parafusos, porcas e arruelas em aço inox AISI 304. Padrão SABESP NTS-175 e IT/OPE-820 SANEPAR.

1.1. Quantidade utilizada: 1 peça.

2.Tubo de polietileno (azul) de alta densidade PE - 80, para ligação predial de água, conforme NTS 048, DN 20 mm.

| 2.1. | Quantidade utilizada: |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.Rede no passeio: 02 metros |  |  |  |  |
| 2.1.2.Rede no terço favorável: 04 metros |  |  |  |  |
| 2.1.3.Rede no terço contrário: 8,5 metros. |  |  |  |  |
| 3.Registro de passeio de 20 mm, cabeça quadrada, para polietileno, de pvc conforme NBR |  |  |  |  |
| 11306. |  |  |  |  |
| 3.1. | Quantidade utilizada: 1 peça. |  |  |  |
| 4.Tubo PVC 100 mm. |  |  |  |  |
| 4.1. | Quantidade utilizada: Aprox. 30cm. |  |  |  |
| 5.Tampa de registro em ferro fundido. |  |  |  |  |
| 5.1. | Quantidade utilizada: 1 peça. |  |  |  |
| 6.Cotovelo engate rápido Rosca x PE - 3/4" BSP NBR NM ISO7-1 x Ø20mm (PEAD) em Ferro |  |  |  |  |
| Fundido Maleável, conforme NBR6943, revestido com zincagem a fogo (galvanização) e pintura |  |  |  |  |
| cataforese (KTL). |  |  |  |  |
| 6.1. | Quantidade utilizada: 1 peça. |  |  |  |
| 7.Tubo de PVC rígido de seção circular, para instalações prediais conforme NBR 5648, na cor |  |  |  |  |
| branca, DN 3/4", com pontas roscáveis conforme NBR 6414. |  |  |  |  |
| 7.1. | Quantidade utilizada: 3 metros. |  |  |  |
| 8.Cotovelo 90° 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro Fundido Maleável, conforme NBR 6943, |  |  |  |  |
| revestido com zincagem a fogo (galvanização) e pintura cataforese (KTL). |  |  |  |  |
| 8.1. | Quantidade utilizada: 2 peças. |  |  |  |
| 9.Conjunto porca e tubete de copolímero de polipropileno (PP) ou PVC, na cor azul, de acordo |  |  |  |  |
| com a NBR 8194, corpo do tubete oitavado com rosca de 3/4”, porca de 1” com inserto metálico, |  |  |  |  |
| para ser utilizado em hidrômetro de 3/4”. |  |  |  |  |
| 9.1. | Quantidade utilizada: 2 peças. |  |  |  |
| 10. | Hidrômetro. |  |  |  |
| 10.1.Quantidade utilizada: 1 peça. |  |  |  |  |
| 10.2.Quantidade utilizada: 1 peça. |  |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 |  | 58 |  |  |

11. Registro rosca macho e fêmea dn 3/4", corpo em PVC conforme NBR 11306, esfera e haste poliacetal; batentes laterais da esfera em poliuretano; anel de vedação em borracha nitrílica; acionamento em cabeça borboleta; extremidades roscas conforme NBR NM ISO 7-1.

11.1.Quantidade utilizada: 1 peça.

12. Cotovelo com saída lateral 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro Fundido Maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (galvanização) e pintura cataforese (KTL). 12.1.Quantidade utilizada: 1 peça.

| 13. | Plugue com rosca, de PVC rígido, dimensão 3/4”, para instalações prediais de água fria, |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| conforme NBR 5648. |  |  |  |  |
| 13.1.Quantidade utilizada: 2 peças. |  |  |  |  |
| 14. | Protetor de hidrômetro em Concreto (Adquirido pelo solicitante). |  |  |  |
| 14.1.Quantidade utilizada: 1 peça. |  |  |  |  |
| Abaixo está representado o modelo esquemático da ligação com a disposição das peças: |  |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 |  | 59 |  |  |

PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ALTERNATIVA

1.Tê de Serviço Integrado Articulado (TSI), DN/DE 50/60 x DN 20 mm, em copolímero de PP com ferramenta de corte, pino para articulação, parafusos, porcas e arruelas em aço inox AISI 304. Padrão SABESP NTS-175 e IT/OPE-820 SANEPAR.

1.1. Quantidade utilizada: 1 peça.

2.Tubo de polietileno (azul) de alta densidade PE - 80, para ligação predial de água, conforme NTS 048, DN 20 mm.

2.1. Quantidade utilizada: 
2.1.1.Rede no passeio: 03 metros

| 2.1.2.Rede no terço favorável: 05 metros |  |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.Rede no terço contrário: 9,5 metros. |  |  |  |  |
| 3.Registro Esfera c/ ADPAT – Cabeça Estriada |  |  |  |  |
| 3.1. | Quantidade utilizada: 1 peça. |  |  |  |
| 4.Cotovelo com porca livre |  |  |  |  |
| 4.1. | Quantidade utilizada: 1 peça. |  |  |  |
| 5.Prolongador MF |  |  |  |  |
| 5.1. | Quantidade utilizada: 1 peça. |  |  |  |
| 6.Registro Esfera Especial – Saída com Antifraude 6.1. Quantidade utilizada: 1 peça. |  |  |  |  |
| 7.Junta de Vedação |  |  |  |  |
| 7.1. | Quantidade utilizada: 3 peças. |  |  |  |
| 8.Hidrômetro de 3/4" – Completo. |  |  |  |  |
| 8.1. | Quantidade utilizada: 1 peça. |  |  |  |
| 9.Suporte Simples |  |  |  |  |
| 9.1. | Quantidade utilizada: 1 peça. |  |  |  |
| 10. | Presilha do Suporte |  |  |  |
| 10.1.Quantidade utilizada: 2 peças. |  |  |  |  |
| 11. | Parafuso da Presilha |  |  |  |
| 11.1. Quantidade utilizada: 4 peças. |  |  |  |  |
| 12. Caixa de Proteção de Hidrômetro SABESP fabricada em PC, para hidrômetros monojato e |  |  |  |  |
| multijato DN-20 mm (3/4”) com relojoaria inclinada ou plana; montagem horizontal com 01 furo |  |  |  |  |
| de passagem para tubulação nas faces laterais, com 03 tampas com logotipo do SAEAN, conforme |  |  |  |  |
| norma SABESP NTS 225. |  |  |  |  |
| 12.1. Quantidade utilizada: 1 peça. |  |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 |  | 60 |  |  |

Abaixo está representado o modelo esquemático da ligação com a disposição das peças:

|  |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 61 |  |  |

|  |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 62 |  |  |

O posicionamento da caixa para o padrão atual e para o alternativo em relação a instalação

múltipla, as divisas do terreno e ao passeio público devem obedecer às seguintes

características:

|  |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 63 |  |  |

ANEXO II 
PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO

1.INTRODUÇÃO

Os componentes devem atender as especificações técnicas e aos requisitos da norma. (Norma Técnica e/ou ABNT). A figura 1 (ilustrativo) indica os principais componentes do ramal predial de esgoto numa ligação domiciliar.

|  |  |  | oc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 01: Exemplo de instalação de ramal predial de esgoto residencial |  |  |  |
| Em nenhuma hipótese as águas pluviais poderão ser lançadas no ramal interno de esgotos e, |  |  | respcj.1d |
| consequentemente, na rede pública de esgotos. |  |  |  |
| 2.MATERIAIS |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-a |
| 2.1.Tubo PVC OCRE DN 100 mm (barra de 6 m), utilizado para transporte de esgoto sanitário em |  |  |  |
| redes coletoras, devendo atender as normas - NBR-7362-1: 1999 - Sistemas enterrados para |  |  |  |
| condução de esgoto. Parte 1: Requisitos para tubos de PVC com junta elástica; Parte 2: Requisitos |  |  |  |
| para tubos de PVC com parede maciça; Parte 3: Requisitos para tubos de PVC com dupla Parede |  |  |  |
| e parte 4. |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 64 |  |  |

2.2.Anel borracha JE OCRE DN 100 mm, garante total estanqueidade e excelente desempenho unindo versatilidade de um sistema removível para as diversas necessidades dos projetos de infraestrutura. Para tubos de PVC deve atender as prescrições da NBR 7362 – 1.

2.3. Selim PVC ELAST OCRE DN 150 x 100 mm, tem a função de interligar os ramais dos sistemas de esgotos prediais, condominiais e até despejos industriais às redes coletoras. Devendo atender a NBR 10569.

2.4. Curva longa PVC OCRE 45° PB JEI DN 100 mm, destinada à mudança de direção da tubulação. Atendendo a NBR 10569.

| 2.5. Tubo PVC BBB JE OCRE DN 100mm. Denominado tubo de inspeção e limpeza (Til) é uma peça |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| radial no passeio, provido de tampa. A execução do Til não desobriga a necessidade de execução |  |  |  |
| da caixa de inspeção da ligação. |  |  |  |
| 2.6. Caixas. São destinadas a facilitar os serviços de manutenção do ramal, podem ser moldados |  |  |  |
| “in loco” ou pré-moldados. A tampa das caixas deve ser vedada de forma a evitar odores, |  |  |  |
| devendo ser de fácil abertura e visível após a sua instalação. Na tabela a seguir, podemos |  |  |  |
| conhecer os tipos de caixas existentes: |  |  |  |
| Tipo; Ramo de Atividade; Desenho de Referência. Caixa de inspeção da ligação; Todas; Figura 2. Caixa retentora de areia e óleo; Postos de combustíveis, lava rápido e assemelhado.; Figura 3. Caixa retentora de gordura; Restaurantes, lanchonetes e assemelhados. Condomínios verticais ou horizontais; Figura 4. Caixa retentora de ataduras e felpa; Hospitais, clínicas, postos de saúde, laboratórios de análises clínicas e assemelhados.; Figura 5. Caixa retentora de resíduos de fabricação de pisos (ardósia, granito, mármore, etc.).; Marmoraria e assemelhados; Figura 6. Caixa de passagem com grade; Que produza sólidos que possam obstruir o ramal predial.; Figura 7. |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 65 |  |  |

|  |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 02: Detalhe da Ligação de Esgoto |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 66 |  |  |

|  |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 03: Caixa Redentora de Areia e Óleo |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 67 |  |  |

|  |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 04: Caixa Retentora de Gordura Especial |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 68 |  |  |

|  |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 05: Caixa Retentora de Gordura Especial |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 69 |  |  |

|  |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 06: Caixa de Passagem com Grade |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 70 |  |  |

|  |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8 e informe o código FFCD-218D-DFA2-6FB8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 07: Caixa Retentora de Resíduos de Fabricação de Pisos |  |  |  |
| (Ardósia, Granito, Mármore, etc.) |  |  |  |
| RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 425 – 1º/04/2022 | 71 |  |  |

|  | VERIFICAÇÃO DAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | ASSINATURAS |  |

Código para verificação: FFCD-218D-DFA2-6FB8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

|  | DALTO FAVERO BROCHI (CPF 062.XXX.XXX-21) em 31/03/2025 10:58:10 GMT-03:00 Papel: Parte |
| --- | --- |

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/FFCD-218D-DFA2-6FB8