RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 684, DE 23 DE JANEIRO DE 2026

Dispõe sobre alteração da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que trata do Regulamento de Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário e Atendimento aos Usuários do Município de Indaiatuba, e dá outras providências.

A DIRETORIA COLEGIADA da AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA REGULADORA ARES-PCJ), no uso

| de suas atribuições e na forma da Cláusula 32ª, inciso III, do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ, |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/5256-A08B-CBFF-13D0 e informe o código 5256-A08B-CBFF-13D0 |
| --- | --- | --- | --- |
| convertido em Contrato de Consórcio Público, e o Artigo 28, inciso III, do Estatuto da ARES-PCJ e; |  |  |  |
| CONSIDERANDO: |  |  |  |
| Que, através das premissas constantes na Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, e do |  |  |  |
| Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010, e da Lei municipal nº 6.428, de 25 de março |  |  |  |
| de 2015, o Município de Indaiatuba ratificou o Protocolo de Intenções da ARES-PCJ, e delegou as |  |  |  |
| competências municipais de regulação e fiscalização da qualidade da prestação dos serviços |  |  |  |
| públicos de saneamento básico à ARES-PCJ; |  |  |  |
| Que o artigo 23 da Lei Federal nº 11.445/2007 define os aspectos normativos em que as agências |  |  |  |
| reguladoras editarão normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos |  |  |  |
| serviços de saneamento básico; |  |  |  |
| Que os preceitos norteadores da Resolução ARES-PCJ nº 50/2014, em especial os artigos 45 e 46, |  |  |  |
| delimitam a forma e a obrigação do prestador de serviços de saneamento básico em editar o |  |  |  |
| Regulamento de Prestação de Serviços, visando a divulgação do padrão normativo aos usuários; |  |  |  |
| Que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba - SAAE, órgão responsável pelos |  |  |  |
| serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município, em conformidade com |  |  |  |
| a Resolução ARES-PCJ nº 50/2014 e suas alterações, requereu análise das modificações propostas |  |  |  |
| para seu Regulamento, que disciplina a forma de prestação dos serviços e atendimento; |  |  |  |
| Que a Agência Reguladora ARES-PCJ concluiu que as alterações propostas no Regulamento de |  |  |  |
| Prestação de Serviços, apresentadas pelo SAAE - Indaiatuba, atendem aos conteúdos mínimos |  |  |  |
| estabelecidos pela Resolução ARES-PCJ nº 50/2014, para a eficiente prestação dos serviços, |  |  |  |
| cumprindo todas as ressalvas; e |  |  |  |
| Que, em face do cumprimento de todas as diretrizes, a Diretoria Colegiada da ARES-PCJ, reunida |  |  |  |
| em 23 de janeiro de 2026, |  |  |  |
| Resolução ARES-PCJ nº 684 – 23/01/2026 | 1 |  |  |

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar integralmente os incisos I a IV e incluir o inciso V no art. 3º, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 3º ........................................................................................................................

I - Federais: 
	a.Lei 11.445/2007 – Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 		básico.

| b.Decreto 7.217/2010 – Regulamenta a Lei n. 11.445/2007, que | 2 | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/5256-A08B-CBFF-13D0 e informe o código 5256-A08B-CBFF-13D0 |
| --- | --- | --- | --- |
| estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras |  |  |  |
| providências. |  |  |  |
| II - Estaduais: |  |  |  |
| a.Lei 997/1976 – Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente. |  |  |  |
| b.Decreto 8.468/1976 – Aprova o Regulamento da Lei 997/1976, que |  |  |  |
| dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente. |  |  |  |
| III - Municipais: |  |  |  |
| a.Lei Complementar n. 10/2010 – dispõe sobre a alteração, atualização, |  |  |  |
| revisão e consolidação da Lei 4.066, de 24.09.2001, que dispõe sobre o |  |  |  |
| ordenamento do uso e da ocupação do solo do município de Indaiatuba. |  |  |  |
| b.Lei Complementar n. 09/2010 – Dispõe sobre a revisão e consolidação |  |  |  |
| da Lei 4.067 de 24.09.2001, que dispõe sobre a instituição do Plano |  |  |  |
| Diretor do Município de Indaiatuba – PDI e dá outras providências. |  |  |  |
| c.Decreto Municipal n. 833/70 – Aprova o Regimento Interno do Serviço |  |  |  |
| Autônomo de Água e Esgotos –SAAE. |  |  |  |
| d.Lei Municipal n. 1015/68 – Cria o Serviço de Água e Esgotos e dá outras |  |  |  |
| providências. |  |  |  |
| e.Lei Municipal n. 1115/71 – Dispõe sobre alteração da Lei 1.015 de 02 de |  |  |  |
| julho de 1968 e dá outras providências. |  |  |  |
| f.Lei Municipal n. 2140/85 – Dispõe sobre a estrutura administrativa da |  |  |  |
| Prefeitura Municipal de Indaiatuba e dá outras providências. |  |  |  |
| g.Lei Municipal n. 5206/07- Acresce artigo à Lei 1.015/68, que cria o |  |  |  |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE e dá outras providências. |  |  |  |
| h.Lei Municipal n. 6092/12 – Acresce dispositivos à Lei 1.015 de 02 de julho |  |  |  |
| de 1.968, que cria o Serviço Autônomo de Água e Esgotos –SAAE e dá |  |  |  |
| outras providências. |  |  |  |
| IV - Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): |  |  |  |
| a.NBR 12215:1991 – Projeto de adutora de água para abastecimento |  |  |  |
| público – Procedimento. |  |  |  |
| b.NBR 12217:1994 – Projeto de reservatório de distribuição de água para |  |  |  |
| abastecimento público – Procedimento |  |  |  |
| Resolução ARES-PCJ nº 684 – 23/01/2026 |  |  |  |

c.NBR 12218:1994 – Projeto de rede de distribuição de água para

abastecimento público.

d.NBR 12212:2006 – Poço tubular – Projeto de poço tubular para captação

de água subterrânea.

e.NBR 12213:2006 – Projeto de captação de água de superfície para 	abastecimento público – Procedimento.

f.NBR 12244:2006 – Poço tubular – Construção de poço tubular para

captação de água subterrânea.

g.NBR 12216:1992 – Projeto de estação de tratamento de água para 	abastecimento público – Procedimento.

h.NBR 5626:1998 – Instalação predial de água fria.

i.NBR 9649:1986 – Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário –

| Procedimento. |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/5256-A08B-CBFF-13D0 e informe o código 5256-A08B-CBFF-13D0 |
| --- | --- | --- | --- |
| j.NBR 7367:1998 – Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido |  |  |  |
| para sistemas de esgoto sanitário. |  |  |  |
| k.NBR 12207:1992 – Projeto de interceptores de esgoto sanitário – |  |  |  |
| Procedimento. |  |  |  |
| l.NBR 9814:1987 – Execução de rede coletora de esgoto sanitário – |  |  |  |
| Procedimento. |  |  |  |
| m.NBR 12208:1992 – Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário - |  |  |  |
| Procedimento. |  |  |  |
| n.NBR 12209:2011 – Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de |  |  |  |
| estações de tratamento de esgotos sanitários. |  |  |  |
| o.NBR 7229:1993 – Projeto, construção e operação de sistemas de |  |  |  |
| tanques sépticos. |  |  |  |
| p.NBR 13969:1997 – Tanques sépticos – Unidades de tratamento |  |  |  |
| complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, |  |  |  |
| construção e operação. |  |  |  |
| q.NBR 8160:1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e |  |  |  |
| execução. |  |  |  |
| V - Resoluções da Agência Reguladora ARES-PCJ: |  |  |  |
| a.Resolução ARES-PCJ nº 50/2014 – Estabelece as condições gerais de |  |  |  |
| prestação dos serviços públicos de abastecimento de água tratada e de |  |  |  |
| esgotamento sanitário, no âmbito dos municípios associados à Agência |  |  |  |
| Reguladora PCJ, e dá outras providências. |  |  |  |
| b.Resolução ARES-PCJ nº 592/2024 – Estabelece critérios mínimos para |  |  |  |
| Aplicação da Tarifa Social pelos prestadores de serviços de |  |  |  |
| saneamento.” |  |  |  |
| Art. 2º. Alterar o § 1º do art. 15, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que |  |  |  |
| passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 15. ......................................................................................................................... |  |  |  |
| § 1º Excepcionalmente, para os loteamentos urbanisticamente aprovados pela |  |  |  |
| Prefeitura Municipal de Indaiatuba e pelo SAAE Indaiatuba, poderão ser aceitos |  |  |  |
| Resolução ARES-PCJ nº 684 – 23/01/2026 | 3 |  |  |

contratos de compra e venda, acrescidos de documento que confirme a situação regular do loteamento, expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia da PMI.”

Art. 3º. Transformar o parágrafo único em § 1º e incluir o § 2º ao art. 17, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17 ..........................................................................................................................

§ 2º As faturas deverão ser lançadas em face do efetivo usuário dos serviços, cabendo ao proprietário do imóvel a responsabilidade pela atualização do cadastro e informação do real usuário, sob pena de ser responsabilizado pelos débitos em função

| da desatualização do cadastro.” |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/5256-A08B-CBFF-13D0 e informe o código 5256-A08B-CBFF-13D0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Art. 4º. Alterar e incluir as alineas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do inciso I e alterar o § 1º do art. 18, da Resolução |  |  |  |
| ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 18 ........................................................................................................................ |  |  |  |
| I - Intervir nas redes públicas de água e esgoto, nas ligações prediais de água e esgoto |  |  |  |
| e estruturas dos equipamentos de medição (incluindo o medidor), esclarecendo que: |  |  |  |
| a.Entende-se por redes públicas, as redes de distribuição de água e |  |  |  |
| coletoras de esgoto, as que atendem as quadras e todos seus lotes ou |  |  |  |
| glebas, independentemente de sua locação, ou seja, ruas, calçadas ou |  |  |  |
| faixas não edificantes; |  |  |  |
| b.Entende-se por ligações prediais as que são derivadas das redes públicas |  |  |  |
| até o equipamento de medição ou de inspeção de esgoto (salvo em |  |  |  |
| vielas que corresponde apenas ao trecho dentro da faixa não |  |  |  |
| edificante); |  |  |  |
| c.Entende-se por estrutura dos equipamentos de medição os cavaletes ou |  |  |  |
| caixas de proteção da unidade de medição (CPUM’s). |  |  |  |
| [...] |  |  |  |
| § 1º Os danos decorrentes de intervenção indevida do USUÁRIO nas redes públicas de |  |  |  |
| água e esgoto, nas ligações prediais de água e esgoto ou nas estruturas dos |  |  |  |
| equipamentos de medição (incluindo o próprio equipamento) e/ou de coleta de |  |  |  |
| esgoto serão reparados pelo SAAE INDAIATUBA, cabendo ao USUÁRIO arcar com os |  |  |  |
| respectivos custos. Na ausência de CDC, será utilizado o CNPJ da construtora |  |  |  |
| responsável pelo dano e, não sendo possível, o cadastro imobiliário do lote causador |  |  |  |
| do dano, sem prejuízo das penalidades previstas neste Regulamento de Serviços. Os |  |  |  |
| conceitos relativos a redes públicas, ligações prediais e demais definições encontram- |  |  |  |
| se descritos nos subitens “a”, “b” e “c” do Item I deste artigo.” |  |  |  |
| Art. 5º. Transformar o parágrafo único em § 1º e incluir os §§ 2º a 5º ao art. 35, da Resolução |  |  |  |
| ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| Resolução ARES-PCJ nº 684 – 23/01/2026 | 4 |  |  |

“Art. 35. .........................................................................................................................

[...]

§ 2º A substituição do ramal predial será de responsabilidade do prestador de serviços, sendo realizada com ônus para o USUÁRIO, quando for por ele solicitado.

§ 3º Os danos causados pela intervenção do USUÁRIO nas redes públicas e/ou no ramal predial de água e/ou coletor de esgoto, ou ainda no(s) cavalete (s), hidrômetro (s), serão reparados pelo prestador de serviços, às expensas do USUÁRIO.

| § 4º Todo ramal predial novo de água deverá ser provido de um registro externo ao |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/5256-A08B-CBFF-13D0 e informe o código 5256-A08B-CBFF-13D0 |
| --- | --- | --- | --- |
| imóvel, de manobra privativa do prestador de serviços. |  |  |  |
| § 5º A restauração de muros, passeios e revestimentos decorrente de serviços |  |  |  |
| solicitados pelo próprio usuário será de sua inteira responsabilidade.” |  |  |  |
| Art. 6º. Incluir o § 3º ao art. 38, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que |  |  |  |
| passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 38. ......................................................................................................................... |  |  |  |
| [...] |  |  |  |
| § 3º A caixa de hidrômetro, tanto a de Parede quanto a de Passeio, deverá ser |  |  |  |
| instalada no “PADRÃO SAAE INDAIATUBA”.” |  |  |  |
| Art. 7º. Alterar o título da Seção V, do Capítulo V, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho |  |  |  |
| de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Seção V |  |  |  |
| Das Substituições e Reparos das Ligações e/ou Redes de Água e/ou Esgoto”. |  |  |  |
| Art. 8º. Alterar o caput e o parágrafo único do art. 40, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de |  |  |  |
| julho de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 40. A pedido do USUÁRIO ou quando constatado por meio de vistoria técnica do |  |  |  |
| SAAE INDAIATUBA, deverão ser realizadas as substituições ou reparos das ligações de |  |  |  |
| água e/ou esgoto. As despesas decorrentes correrão por conta do USUÁRIO, nos casos |  |  |  |
| de infrações ou irregularidades no imóvel que inviabilizem a manutenção do padrão |  |  |  |
| anterior. |  |  |  |
| Parágrafo Único. A execução da substituição ou do reparo da ligação de água e/ou |  |  |  |
| esgoto estará condicionada à aprovação, após fiscalização efetuada pelos técnicos |  |  |  |
| do SAAE INDAIATUBA, do padrão de instalação da caixa de hidrômetro para as |  |  |  |
| ligações de água e/ou do TIL – Tê de Inspeção e Limpeza, para as ligações de esgoto, |  |  |  |
| Resolução ARES-PCJ nº 684 – 23/01/2026 | 5 |  |  |

de acordo com os manuais de instalação fornecidos pelo SAAE INDAIATUBA.”.

Art. 9º. Alterar o caput e os § 1º do art. 41, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 41. As substituições ou reparos das ligações ou redes de água e/ou esgoto serão necessárias quando apresentarem e/ou forem constatadas as seguintes situações: mudança de local, mau uso da ligação, danos causados à propriedade, infrações ou irregularidades no imóvel.

§ 1º Nas substituições ou reparos das ligações ou redes de água e/ou esgoto indicados no art. 41 serão cobrados os valores integrais das tarifas de Substituição de Ligação,

| de acordo com a Tabela de Tarifas de Serviços homologados pela ARES-PCJ.” |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/5256-A08B-CBFF-13D0 e informe o código 5256-A08B-CBFF-13D0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Art. 10. Incluir a alínea “d.” ao item 4 do art. 59, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho |  |  |  |
| de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| ““Art. 59 ......................................................................................................................... |  |  |  |
| [...] |  |  |  |
| 4) ................................................................................................................................... |  |  |  |
| [...] |  |  |  |
| d. Os valores correspondentes às alíneas “a”, “b” e “c” poderão ser parcelados, desde |  |  |  |
| que cada parcela não seja inferior a 1.000 (mil) UFESPs. O número de parcelas não |  |  |  |
| poderá exceder 36 (trinta e seis), sendo que os valores parcelados serão corrigidos |  |  |  |
| anualmente pela UFESP. O pagamento integral deverá ser efetuado até a data |  |  |  |
| estipulada no decreto de aprovação do empreendimento. Na ausência de prazo no |  |  |  |
| referido decreto, o valor deverá ser quitado integralmente até a data de liberação do |  |  |  |
| loteamento, entendida como a solicitação da primeira ligação de água e esgoto junto |  |  |  |
| ao SAAE.” |  |  |  |
| Art. 11. Incluir o § 6º ao art. 65, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que |  |  |  |
| passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 65 ........................................................................................................................ |  |  |  |
| [...] |  |  |  |
| § 6º Os hidrômetros são instrumentos de medição do prestador e quando fornecidos |  |  |  |
| pelo USUÁRIO deverão ser aprovados pelo SAAE. |  |  |  |
| Art. 12. Alterar o § 1º do art. 73, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que |  |  |  |
| passa a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| Resolução ARES-PCJ nº 684 – 23/01/2026 | 6 |  |  |

“Art. 73 ..........................................................................................................................

§ 1° Quando o SAAE INDAIATUBA for efetuar a substituição do hidrômetro, o USUÁRIO deverá ser informado, por escrito, acerca das leituras dos medidores retirado e instalado, data da substituição e motivo da troca.”

Art. 13. Alterar o caput do art. 78, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 78. Em caso de intervenção indevida nas tubulações de água e/ou esgoto, nos hidrômetros, lacres ou cavaletes, que caracterize fraude, o SAAE INDAIATUBA cobrará as despesas decorrentes da substituição e/ou reparação executada(s) e os consumos

| pretéritos não apurados, acrescidos de multa pelo ato praticado, de acordo com o |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/5256-A08B-CBFF-13D0 e informe o código 5256-A08B-CBFF-13D0 |
| --- | --- | --- | --- |
| estabelecido no Capítulo XXII – Das Infrações e Penalidades, deste Regulamento de |  |  |  |
| Serviços.” |  |  |  |
| Art. 14. Incluir a seção intitulada “ Seção Amostragem” ao art. 96, da Resolução ARES-PCJ nº 200, |  |  |  |
| de 17 de julho de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 96. ........................................................................................................................ |  |  |  |
| [...] |  |  |  |
| Seção Amostragem; Realiza coleta de amostras de água bruta e tratada. |  |  |
| Art. 15. Alterar o caput do art. 101, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que |  |  |  |
| passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 101. O Gerente da Qualidade assegura a implantação e implementação do |  |  |  |
| Sistema de Gestão da Qualidade e tem canal aberto com a Alta Direção.” |  |  |  |
| Art. 16. Alterar o caput do art. 107, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que |  |  |  |
| passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 107. O volume de amostras a ser coletado é determinado pela Portaria de |  |  |  |
| consolidação n° 5, de 28 de setembro de 2017, anexo XX - alterada pela Portaria |  |  |  |
| GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, em função do total de |  |  |  |
| habitantes de uma cidade.” |  |  |  |
| Art. 17. Alterar o caput e a tabela do art. 111, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de |  |  |  |
| 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 111. Os tipos de serviços que o Laboratório de Águas realiza, estão descritos |  |  |  |
| abaixo: |  |  |  |
| TIPO DE SERVIÇO; DESCRIÇÃO; PARÂMETROS REALIZADOS. |  |  |
| Resolução ARES-PCJ nº 684 – 23/01/2026 | 7 |  |  |

| Análise de Água Purificada Físico - Química; Verificação de águas produzidas por destiladores, purificadores, deionizadores, osmose reversa contemplando análises físico-química completa, com valores máximos permitidos estabelecidos pela Farmacopéia Brasileira; Acidez, Alcalinidade (bicarbonato, carbonato e hidróxido), Alumínio, Cloretos, Cloro Residual, Condutividade, Cor Aparente, Dureza, Ferro, Flúor, Manganês, pH, Sólido Total Dissolvido, Sulfato, Turbidez. Análise; de; Água. Purificada Microbiológica; Verificação de águas produzidas por destiladores, purificadores, deionizadores, osmose reversa contemplando análises físico-química completa, com valores máximos permitidos estabelecidos pela Farmacopéia Brasileira; Acidez, Alcalinidade (bicarbonato, carbonato e hidróxido), Cloro Residual, Condutividade, Cor Aparente, Dureza, Flúor, pH, Turbidez, Coliforme Total, Escherichia coli e Bactérias heterotróficas.. Análise; de; Água. Purificada; Físico-. Química; e. Microbiológica; Verificação de águas produzidas por destiladores, purificadores, deionizadores, osmose reversa contemplando análises microbiológicas e físico-química, com valores máximos permitidos estabelecidos pela Farmacopéia Brasileira; Acidez, Alcalinidade (bicarbonato, carbonato e hidróxido), Alumínio, Cloretos,; Cloro; Residual,; Cor. Aparente, Condutividade, Dureza, Ferro, Flúor, Manganês, OD, pH, Sólido Total Dissolvido, Sulfato, Turbidez; Bactérias heterotróficas. Coliforme Total e Escherichia coli. Análise de Água Consumo Humano Microbiológico; Verificação de água para beber, contemplando os ensaios microbiológicos, e físico- químicos simplificados com valores máximos permitidos estabelecidos PRC n° 5, de 28/09/2017,; Anexo; XX; –. Alterada pela Portaria GM/MS N° 888 de 04/05/2021.; Cloro; residual,; Cor; Aparente,. Fluoreto, Dureza, pH, Turbidez, Coliforme Total, Escherichia coli e Nitrato.. Consumo Humano – Físico-Químico; Verificação de água para beber, contemplando os ensaios fisico químicos, com valores máximos permitidos estabelecidos pela PRC n° 5, de 28/09/2017, Anexo XX – Alterada pela Portaria GM/MS N° 888 de 04/05/2021.; Acidez, Alcalinidade (bicarbonato, carbonato e hidróxido), Alumínio, Cloretos,; Cloro; Residual,; Cor. Aparente, Dureza, Ferro, Flúor, Manganês, Amônia, Nitrogênio em forma de Nitrito, Condutividade, Nitrato, pH, Sólido Total Dissolvido, Sulfato, Turbidez, correlação de nitrato e nitrito.. | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/5256-A08B-CBFF-13D0 e informe o código 5256-A08B-CBFF-13D0 |
| --- | --- | --- |
| Resolução ARES-PCJ nº 684 – 23/01/2026 | 8 |  |  |

| Consumo Humano - Físico-Química e Microbiológica; Verificação de água para beber, contemplando; os; ensaios. microbiológicos,; e; físico-. químicos, com valores máximos permitidos estabelecidos pela PRC n° 5, de 28/09/2017, Anexo XX – Alterada pela Portaria GM/MS N° 888 de 04/05/2021.; Acidez, Alcalinidade (bicarbonato, carbonato e hidróxido), Alumínio, Cloretos,; Cloro; Residual,; Cor. Aparente, Dureza, Ferro, Flúor, Manganês, Amônia, Nitrogênio em forma de Nitrito, e Nitrato, pH, Sólido Total Dissolvido, Sulfato, Turbidez,; Coliforme; Total,. Escherichia coli. correlação de nitrato e nitrito.. Água Natural – Físico-Química e Microbiológica; Coleta de água de mananciais superficiais,; com; valores. máximos; permitidos; pelo. Conama 357/2005 (Classe 3- Artigo 16); Alcalinidade (bicarbonato, carbonato e hidróxido), Alumínio, Cloreto, Cor Verdadeira, DBO, DQO, Dureza, Ferro, Fósforo total, Manganês, Nitrato, Nitrogênio Amoniacal, Oxigênio Dissolvido, pH, Sólido Total Dissolvidos, Sulfatos, Turbidez;; Feofitina; a; Espécie. detectada, Clorofila a Coliforme termotolerante,; Densidade; de. Cianobactérias,; Nitrogênio; na. forma de Nitrito.. Água de Piscina; Águas; de; os; piscinas,. contemplando; ensaios. microbiológicos e físico-químicos simplificados; com; valores. máximos; permitidos. estabelecidos de acordo com a NBR 10818; Alcalinidade,; Alumínio,; Cloreto,. Cloro Residual Livre, Cor Aparente, Dureza, Ferro, pH, Sólido Total Dissolvido, Turbidez; Coliforme Total, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. Análise de águas para Consumo Humano Hidrobiológico; Verificação da água usada para beber, proveniente de poços, lagos e minas; Microcistina.. | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/5256-A08B-CBFF-13D0 e informe o código 5256-A08B-CBFF-13D0 |
| --- | --- | --- |
| Art. 18. Alterar integralmente os incisos I, II e IV e seus itens/marcadores, do art. 112, da |  |  |  |
| Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que passam a vigorar com a seguinte |  |  |  |
| redação: |  |  |  |
| “Art. 112. ...................................................................................................................... |  |  |  |
| I – Federais: |  |  |  |
| a.RESOLUÇÃO CONAMA nº 274, de 29 de novembro de 2000 - Define os critérios |  |  |  |
| de balneabilidade em águas brasileiras. |  |  |  |
| b.RESOLUÇÃO CONAMA 357, de 17 de março de 2005 – Conselho Nacional do |  |  |  |
| Resolução ARES-PCJ nº 684 – 23/01/2026 | 9 |  |  |

Meio Ambiente - Classificação das águas doces, salobras e salinas.

c.Portaria de consolidação n° 5, de 28 de setembro de 2017, anexo XX – alterada pela portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021 - Ministério da Saúde - Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

d.DECRETO nº 5.440, de 4 de maio de 2005 - Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos para divulgação de informação ao consumidor.

e.LEI nº 10.357, de 27 de dezembro de 2001 - Estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que direta ou indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou

| que determinem dependência física ou psíquica, e dá outras providências. |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/5256-A08B-CBFF-13D0 e informe o código 5256-A08B-CBFF-13D0 |
| --- | --- | --- | --- |
| II – Estaduais: |  |  |  |
| a.Resolução SS 250, de 15 de agosto de 1995 - Define teores de concentração |  |  |  |
| do íon fluoreto nas águas para consumo humano, fornecidas por sistemas |  |  |  |
| públicos de abastecimento. |  |  |  |
| b.Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005 - Estabelece os procedimentos e |  |  |  |
| responsabilidades relativos ao Controle e Vigilância da Qualidade da Água |  |  |  |
| para Consumo Humano no Estado de São Paulo e dá outras providências. |  |  |  |
| c.Portaria CVS 1, de 22/07/2020 - Disciplina, no âmbito do Sistema Estadual de |  |  |  |
| Vigilância Sanitária – Sevisa, o licenciamento sanitário dos estabelecimentos |  |  |  |
| de interesse da saúde e das fontes de radiação ionizante, e dá providências |  |  |  |
| correlatas. |  |  |  |
| III – Normas Regulamentadoras: |  |  |  |
| d.ABNT NBR ISO/IEC 17025: 2017 - Requisitos Gerais para a competência de |  |  |  |
| laboratórios de ensaio e calibração, 2017. |  |  |  |
| e.INTERNATIONAL STANDARD – ISO 7870-2 e ISO 7870-3 - Control charts |  |  |  |
| f.GUIA PARA A EXPRESSÃO DE INCERTEZA DE MEDIÇÃO (GUM 2008) – |  |  |  |
| Avaliação de dados de medição – 1ª Edição Brasileira da 1ª Edição do BIPM |  |  |  |
| de 2008. |  |  |  |
| g.ABNT 10818 – Fixa condições para a qualidade de água de piscina. |  |  |  |
| h.INTERNATIONAL STANDARD – ISO 8655-2 – Piston pipettes |  |  |  |
| i.INTERNATIONAL RECOMMENDATION – OIML R 111-1 – Edition 2004 (E) – |  |  |  |
| Metrological and Techinical Requirements. |  |  |  |
| j.Norma L5.015 – CETESB – Segurança em Laboratório Químico de Águas. |  |  |  |
| k.NBR 15784 de 04/2017 - Produtos químicos utilizados no tratamento de água |  |  |  |
| para consumo humano — Efeitos à saúde — Requisitos.” |  |  |  |
| Art. 19. Revogar os itens/marcadores e incluir os incisos I e II, do art. 114, da Resolução ARES-PCJ |  |  |  |
| nº 200, de 17 de julho de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 114. ...................................................................................................................... |  |  |  |
| I – Portaria de consolidação n° 5, de 28 de setembro de 2017, anexo XX – alterada |  |  |  |
| Resolução ARES-PCJ nº 684 – 23/01/2026 | 10 |  |  |

pela portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021.

II - Art. 18 e Art. 50 da Resolução ARES-PCJ nº 50, de 28 de fevereiro de 2014.”

Art. 20. Alterar o título da Seção VI, do Capítulo XVI, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
		“Seção VI 
	Garantia da Validade dos Resultados de Ensaios”.

Art. 21. Alterar o caput do art. 115, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação:

| “Art. 115. O Laboratório de Águas adota procedimentos de controle de qualidade |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/5256-A08B-CBFF-13D0 e informe o código 5256-A08B-CBFF-13D0 |
| --- | --- | --- | --- |
| analítica que asseguram a confiabilidade dos resultados, garantindo a validade dos |  |  |  |
| resultados de suas análises.” |  |  |  |
| Art. 22. Alterar o caput, revogar os itens/marcadores e incluir os incisos I ao VI, no art. 116, da |  |  |  |
| Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que passam a vigorar com a seguinte |  |  |  |
| redação: |  |  |  |
| “Art. 116. Os instrumentos utilizados para monitorar a validade dos resultados, |  |  |  |
| sempre que aplicáveis, são: |  |  |  |
| I – Calibração de equipamentos e instrumentos que interferem no processo analítico; |  |  |  |
| II - Utilização de materiais de referência certificado; |  |  |  |
| III - Uso de padrões de checagem ou padrões de trabalho com cartas de controle |  |  |  |
| quando aplicável; |  |  |  |
| IV - Checagem intermediária nos equipamentos de medição; |  |  |  |
| V - Correlação de resultado de características diferentes de um item; |  |  |  |
| VI - Análise crítica de resultados relatados” |  |  |  |
| Art. 23. Alterar o caput do art. 122, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que |  |  |  |
| passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 122. O Laboratório de Águas não inclui opiniões e interpretação de resultados |  |  |  |
| em seu Relatório de Ensaio.” |  |  |  |
| Art. 24. Incluir os incisos IX ao art. 123, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, |  |  |  |
| que passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 123. ....................................................................................................................... |  |  |  |
| [...] |  |  |  |
| IX - Residencial Social: ligação usada exclusivamente em moradias inscritas no |  |  |  |
| CADÚnico e que se enquadrem na resolução em vigência da ARES-PCJ. |  |  |  |
| Resolução ARES-PCJ nº 684 – 23/01/2026 | 11 |  |  |

Art. 25. Incluir o § 3º no art. 126, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 126 ........................................................................................................................

[...]

§ 3º As faturas deverão ser lançadas em face do efetivo usuário dos serviços, cabendo ao proprietário do imóvel a responsabilidade pela atualização do cadastro e informação do real usuário, sob pena de ser responsabilizado pelos débitos em função da desatualização do cadastro.”

| Art. 26. Incluir os §§ 3º e 4º no art. 127, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/5256-A08B-CBFF-13D0 e informe o código 5256-A08B-CBFF-13D0 |
| --- | --- | --- | --- |
| que passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 127. ....................................................................................................................... |  |  |  |
| [...] |  |  |  |
| § 3º Nos condomínios verticais e horizontais construídos por meio de programas |  |  |  |
| habitacionais de baixa renda, o SAAE, após análise técnica, poderá efetuar a leitura e |  |  |  |
| a emissão das contas de água e esgoto. A diferença entre o volume medido no |  |  |  |
| macromedidor e a soma dos micromedidores será lançada no CNPJ do condomínio, |  |  |  |
| associação ou responsável legal. |  |  |  |
| § 4º Inexistindo a possibilidade de faturamento na forma disposta no § 3º, a diferença |  |  |  |
| entre o volume medido no macromedidor e a soma dos micromedidores será rateada |  |  |  |
| entre os usuários, considerando-se a primeira faixa de consumo.” |  |  |  |
| Art. 27. Alterar o caput do art. 131, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que |  |  |  |
| passa a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 131. As tarifas serão reajustadas anualmente e propostas pelo SAAE |  |  |  |
| INDAIATUBA à aprovação da ARES-PCJ, com base em estudos e diretrizes |  |  |  |
| referenciados no artigo anterior, considerados os seguintes fatores:” |  |  |  |
| Art. 28. Incluir o inciso IX ao art. 132, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que |  |  |  |
| passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 132. ....................................................................................................................... |  |  |  |
| [...] |  |  |  |
| IX - Categoria Residencial Social: tarifa mensal de consumo de água tratada, de coleta |  |  |  |
| e afastamento e de tratamento de esgotos para fins higiênicos, em moradias inscritas |  |  |  |
| no CADÚnico e que se enquadrem nos demais critérios da Resolução.” |  |  |  |
| Resolução ARES-PCJ nº 684 – 23/01/2026 | 12 |  |  |

Art. 29. Revogar integralmente o art. 135, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017.

Art. 30. Alterar o caput e alterar o § 2º do art. 141, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho

de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 141. A conta não paga até o vencimento e não contestada no prazo de 90

(noventa) dias da emissão e simultânea entrega da conta de água, se revestirá de

caráter de dívida liquida, certa e exigível, pois a inobservância de prazo e valores são

de responsabilidade do USUÁRIO.

| [...] |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/5256-A08B-CBFF-13D0 e informe o código 5256-A08B-CBFF-13D0 |
| --- | --- | --- | --- |
| § 2º Independentemente do exaurimento do prazo do caput, se o usuário efetuar o |  |  |  |
| adimplemento das faturas sob discussão, inicia-se o prazo de 60 (sessenta) dias, |  |  |  |
| contados do pagamento das faturas, para contestação dos referidos valores pagos.” |  |  |  |
| Art. 31. Alterar o caput do art. 142, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que |  |  |  |
| passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 142. Os valores pagos indevidamente serão restituídos quando solicitado pelo |  |  |  |
| USUÁRIO, conforme Instruções Normativas vigentes, salvo pagamentos em |  |  |  |
| duplicidade, que deverão ser devolvidos automaticamente nos faturamentos |  |  |  |
| seguintes em forma de crédito.” |  |  |  |
| Art. 32. Incluir o inciso XXI ao art. 143, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, |  |  |  |
| que passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 143. ....................................................................................................................... |  |  |  |
| [...] |  |  |  |
| XXI - QR Code.” |  |  |  |
| Art. 33. Incluir os §§ 1º e 2º ao art. 144, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, |  |  |  |
| que passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 144. ....................................................................................................................... |  |  |  |
| § 1º Nos imóveis ligados clandestinamente às redes públicas, as tarifas de água e/ou |  |  |  |
| esgoto serão devidas desde a data em que o prestador de serviços iniciou a operação |  |  |  |
| no logradouro onde situado o imóvel, ou, quando não for possível verificar a época |  |  |  |
| da ligação clandestina, a partir da expedição do alvará de construção, limitada a |  |  |  |
| cobrança ao período máximo de 60 (sessenta) meses. |  |  |  |
| § 2º O prestador de serviços poderá adotar as medidas judiciais cabíveis para a |  |  |  |
| Resolução ARES-PCJ nº 684 – 23/01/2026 | 13 |  |  |

liquidação e cobrança do débito decorrente da situação prevista no caput deste artigo, podendo, ainda, condicionar a efetivação da ligação regular do serviço ao pagamento integral do valor devido.

Art. 34. Incluir o § 2º ao art. 145, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 145. .......................................................................................................................

[...]

§ 2º Independentemente de a edificação estar efetivamente interligada à rede pública

| de esgoto, quando esta estiver disponível para edificações permanentes urbanas, o |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/5256-A08B-CBFF-13D0 e informe o código 5256-A08B-CBFF-13D0 |
| --- | --- | --- | --- |
| USUÁRIO estará obrigado ao pagamento da tarifa de esgoto, nos termos dos §§ 1º a |  |  |  |
| 8º e do caput do art. 13 da Resolução ARES-PCJ nº 50/2014. |  |  |  |
| Art. 35. Alterar o § 2º e incluir o § 3º no art. 148, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho |  |  |  |
| de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 148. ....................................................................................................................... |  |  |  |
| [...] |  |  |  |
| § 2º A falta de recebimento da conta não desobriga o USUÁRIO de seu pagamento, o |  |  |  |
| qual poderá solicitar a segunda via da mesma presencialmente junto ao posto de |  |  |  |
| atendimento do SAAE INDAIATUBA ou ainda pelo site www.saae.sp.gov.br. |  |  |  |
| § 3º O prestador de serviços deve emitir e encaminhar ao usuário declaração de |  |  |  |
| quitação anual de débitos na fatura a vencer até o mês de maio do ano seguinte, ou |  |  |  |
| no mês subsequente à completa quitação dos débitos do ano anterior ou dos anos |  |  |  |
| anteriores, podendo ser emitida em espaço da própria fatura, nos termos da Lei |  |  |  |
| federal nº 12.007/2009, ou ainda, indicar na fatura ou por outro comunicado, que a |  |  |  |
| informação está disponível em um link no sítio eletrônico.” |  |  |  |
| Art. 36. Alterar o caput e o § 4º do art. 149, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de |  |  |  |
| 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 149. Por iniciativa do USUÁRIO interessado, mediante pedido formalizado, as |  |  |  |
| contas de água poderão ser revisadas, de acordo com os critérios estabelecidos neste |  |  |  |
| Regulamento, para os casos de vazamentos sanados e outras situações justificáveis |  |  |  |
| devidamente comprovadas. |  |  |  |
| [...] |  |  |  |
| § 4º Os casos que não se enquadrarem nas alternativas previstas neste Regulamento |  |  |  |
| serão analisados e deliberados pela Diretoria de Arrecadação, Cadastro e Leituras |  |  |  |
| (Excepcionalidades).” |  |  |  |
| Resolução ARES-PCJ nº 684 – 23/01/2026 | 14 |  |  |

Art. 37. Incluir a alínea c no inciso I do art. 150, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação

“Art. 150 ........................................................................................................................

I. Vazamento:

[...]

c. Refaturamento pela média: Serão recalculados os valores de tarifas de água e esgoto, a critério do SAAE Indaiatuba, em casos de excepcionalidades, analisadas e

| deliberadas pela Diretoria de Arrecadação, Cadastro e Leituras.” |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/5256-A08B-CBFF-13D0 e informe o código 5256-A08B-CBFF-13D0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Art. 38. Alterar integralmente o parágrafo único, inc. II do art. 151, da Resolução ARES-PCJ nº |  |  |  |
| 200, de 17 de julho de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 151......................................................................................................................... |  |  |  |
| [...] |  |  |  |
| II. |  |  |  |
| “Parágrafo único. O não atendimento da notificação do SAAE INDAIATUBA pelo |  |  |  |
| USUÁRIO no prazo estabelecido para quitação do débito ensejará a interrupção do |  |  |  |
| abastecimento de água, respeitando-se, no mínimo, 30 (trinta) dias corridos, |  |  |  |
| contados a partir do recebimento da primeira notificação. Os serviços motivados por |  |  |  |
| ações do USUÁRIO serão dele cobrados, bem como os débitos eventualmente |  |  |  |
| pendentes com o SAAE INDAIATUBA, sem prejuízo das sanções cabíveis.” |  |  |  |
| Art. 39. Alterar o parágrafo único do art. 156, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de |  |  |  |
| 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 156. ....................................................................................................................... |  |  |  |
| Parágrafo Único. Cessado o motivo da interrupção e/ou pagos os débitos, o prestador |  |  |  |
| de serviços restabelecerá o abastecimento de água e/ou o esgotamento sanitário no |  |  |  |
| prazo de até 12 (doze) horas por cortes indevidos, até 24 (vinte e quatro) horas por |  |  |  |
| cortes com aviso prévio, e 72 (setenta e duas) horas por retirada do ramal.” |  |  |  |
| Art. 40. Alterar o título do Capítulo XXI, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, |  |  |  |
| que passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “CAPÍTULO XXI |  |  |  |
| DA VISTORIA E DO DIMENSIONAMENTO DE HIDRÔMETROS PARA FINS DE HABITE-SE |  |  |  |
| Resolução ARES-PCJ nº 684 – 23/01/2026 | 15 |  |  |

EM EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS”.

Art. 41. Alterar o caput e revogar os §§ 1º ao 4º do art. 157, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 157. O usuário ou proprietário deverá procurar o responsável técnico pela obra, ou a Prefeitura Municipal de Indaiatuba para efetuar o protocolo dos pedidos.” 
Art. 42. Alterar o caput do art. 158, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação:

| “Art. 158. O SAAE terá o prazo de 03 (três) dias úteis em área urbana e 05 (cinco) dias |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/5256-A08B-CBFF-13D0 e informe o código 5256-A08B-CBFF-13D0 |
| --- | --- | --- | --- |
| úteis em área rural, a serem contados a partir do recebimento do processo “on line”, |  |  |  |
| para executar a vistoria do imóvel.” |  |  |  |
| Art. 43. Alterar as alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘f’ do art. 159, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho |  |  |  |
| de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 159. ....................................................................................................................... |  |  |  |
| a.Abrigo ou Caixa de Proteção do hidrômetro a fim de preservar a vida útil do |  |  |  |
| mesmo. |  |  |  |
| b.A abertura do muro deve ser de tamanho retangular acessível às leituras, ou |  |  |  |
| com visor circular mínimo de 15 cm, ou ainda no caso do uso de caixa de |  |  |  |
| proteção, o seu visor também deve estar acessível às leituras ou substituições |  |  |  |
| destes equipamentos de medição sem adentrar ao imóvel. |  |  |  |
| [...] |  |  |  |
| f.Todas as residências, edifícios ou edificações comerciais que possuam |  |  |  |
| cozinhas deverão ser atendidos por caixas retentoras de gordura, com |  |  |  |
| medidas variáveis de acordo com o número máximo de pessoas que serão |  |  |  |
| atendidas, ou caixas prontas adquiridas em comércio, desde que atendam aos |  |  |  |
| volumes necessários. Edificações comerciais que possuem pequenas copas |  |  |  |
| estão isentas destas exigências, salvo nas que forem constatadas pela |  |  |  |
| fiscalização a existência de cozinhas. As edificações que modificarem suas |  |  |  |
| atividades comerciais passando a utilizar-se de cozinhas se enquadrarão nas |  |  |  |
| primeiras exigências.” |  |  |  |
| Art. 44. Revogar integralmente o art. 160, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de |  |  |  |
| 2017. |  |  |  |
| Art. 45. Revogar integralmente o art. 161, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de |  |  |  |
| 2017. |  |  |  |
| Art. 46. Revogar integralmente o art. 162, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de |  |  |  |
| 2017. |  |  |  |
| Art. 47. Revogar integralmente o art. 163, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de |  |  |  |
| Resolução ARES-PCJ nº 684 – 23/01/2026 | 16 |  |  |

2017.

Art. 48. Alterar o caput do art. 164, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 164. Quaisquer irregularidades de obras constatadas durante as vistorias, os proprietários devem procurar o responsável técnico pela obra para melhor solução.”

Art. 49. Alterar os incisos XVI, XVII e XXII e revogar o inciso XXIII do art. 165, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 165. .......................................................................................................................

| [...] |  | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/5256-A08B-CBFF-13D0 e informe o código 5256-A08B-CBFF-13D0 |
| --- | --- | --- | --- |
| XVI - Deixar de prestar ao SAAE INDAIATUBA, informações referentes à alteração |  |  |  |
| cadastral bem como, alteração nas características construtivas do imóvel que |  |  |  |
| importem modificações junto ao cadastro comercial do SAAE INDAIATUBA; deixar de |  |  |  |
| atender a Notificação de Recadastramento; |  |  |  |
| XVII - Águas de piscinas podem ser descartadas por meio da instalação predial de |  |  |  |
| águas pluviais ou de esgoto, sempre respeitando a capacidade hidráulica de |  |  |  |
| escoamento dos coletores prediais. Os ralos dos chuveiros existentes nas áreas de |  |  |  |
| lazer que estão descobertos devem ser interligados no coletor predial das águas |  |  |  |
| pluviais, poços ou valas de infiltração, evitando a condução de águas de chuvas leves |  |  |  |
| ou torrenciais para o coletor predial de esgoto; |  |  |  |
| [...] |  |  |  |
| XXII - Danificar rede coletora de esgoto ou rede de distribuidora de água por execução |  |  |  |
| de cortes e aterros ou construções sobre estas redes que estejam implantadas dentro |  |  |  |
| da “viela sanitária”. Entende-se por “viela sanitária” uma “faixa não edificante” (que |  |  |  |
| se assemelha às áreas de Preservação Permanente (APP) ou áreas Verdes (AV), etc., |  |  |  |
| porém, sem a necessidade de licenciamentos), e cabe à Prefeitura Municipal de |  |  |  |
| Indaiatuba se responsabilizar e tomar providências por conta destas construções em |  |  |  |
| áreas irregulares.” |  |  |  |
| Art. 50. Alterar o inciso I do art. 171, da Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que |  |  |  |
| passam a vigorar com a seguinte redação: |  |  |  |
| “Art. 171. ....................................................................................................................... |  |  |  |
| I - Advertência por escrito, com prazo de 07 (sete), 15 (quinze), ou 30 (trinta) dias |  |  |  |
| corridos para correção das irregularidades apontadas conforme o tipo de |  |  |  |
| caracterização. A caracterização pode ser intitulada em três tipos, ou seja, grave, |  |  |  |
| média ou leve. Cabe à fiscalização caracterizar a irregularidade;” |  |  |  |
| Resolução ARES-PCJ nº 684 – 23/01/2026 | 17 |  |  |

Art. 51. Incluir o Anexo II na Resolução ARES-PCJ nº 200, de 17 de julho de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
		“Anexo II 
	Dos Prazos para Execução dos Serviços

| Serviço; Prazo máximo. Aferição de hidrômetro em bancada fixa ou portátil, a pedido do usuário; 10 dias úteis. Cancelamento ou desligamento da ligação a pedido do usuário; 15 dias úteis. Corte e religação de água, a pedido do usuário; 2 dias úteis. Desobstrução de ramal predial de esgoto; 24 horas. Desobstrução de rede coletora de esgoto; 24 horas. Ligação de água e/ou esgoto após vistoria em área rural; 15 dias úteis. Ligação de água e/ou esgoto após vistoria em área urbana; 10 dias úteis. Mudança de ligação de água; 15 dias úteis. Mudança de ligação de esgoto; 15 dias úteis. Religação após corte por inadimplência; 24 horas. Reparo de muros e instalações do usuário; 5 dias úteis. Reparo de vazamento de água na rua; 5 dias úteis. Reparo de vazamento de água no passeio; 5 dias úteis. Reposição de pavimento asfáltico; 10 dias úteis. Reposição de pavimento em passeios públicos; 5 dias úteis. Substituição de registro de cavalete; 3 dias úteis. Substituição ou instalação de hidrômetro violado, danificado ou furtado; 2 dias úteis. Vistoria de ligação de água e/ou esgoto em área rural; 5 dias úteis. Vistoria de ligação de água e/ou esgoto em área urbana; 3 dias úteis. | Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/5256-A08B-CBFF-13D0 e informe o código 5256-A08B-CBFF-13D0 |
| --- | --- | --- |
| Art. 52. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições |  |  |  |
| em contrário |  |  |  |
| DALTO FAVERO BROCHI |  |  |  |
| Diretor Geral |  |  |  |
| Resolução ARES-PCJ nº 684 – 23/01/2026 | 18 |  |  |

|  | VERIFICAÇÃO DAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | ASSINATURAS |  |

Código para verificação: 5256-A08B-CBFF-13D0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

|  | DALTO FAVERO BROCHI (CPF 062.XXX.XXX-21) em 26/01/2026 16:27:45 GMT-03:00 Papel: Parte |
| --- | --- |

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/5256-A08B-CBFF-13D0